## Pakiet 1
| Formularz Cenowy | [9 empty] | zał. Nr 2
Pakiet nr 1 - Zestawy drenów do irygacji
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Depozyt
1. | Zestaw drenów irygacyjnych jednorazowego użytku z zakończeniem typu Luer-Lock z jednej i dwoma kaniulami do przebicia butli z płynem infuzyjnym oraz zaciski regulujące napływ płynu z drugiej strony, wyposażona w transponder komunikacyjny, w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną typu Multi Flow, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w op. zb. |  | szt. | 70 | [6 empty] | 1opak /10szt.
2. | Filtr jednorazowego użytku w kanale insuflacyjnym CO2 w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem CO2 Flow 40 oraz drenem dydykowanym temu insuflatorowi, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 25 szt. w op. zb. |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1opak /25szt.
3. | Pojemnik z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku, na wydzieliny odsysane z pola operacyjnego o pojemności 2000 ml, kompatyblilny z drenami o srednicach 7 i 11 mm, pakowany po 40 szt. w op. zb. |  | szt. | 40 | [6 empty] | 1opak /40szt.
4. | Pokrowiec o średnicy 15 mm i długości 250 cm z taśmą mocującą, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem ramienia pneumatycznego Unitrack, pakowany pojedynczo, sterylnie, |  | szt. | 50 | [6 empty] | 2szt.
5. | Dren ssący z filtrem hydrofobowym o długości 200 cm, wielokrotnego użytku (okres eksploatacji min. 28 dni), stosowany do wytworzenia próżni w pojemnikach na wydzielinę, zakończony przyłaczem uniwersalnym do powyższych pojemników, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną typu Multi Flow, |  | szt. | 20 | [6 empty] | 2szt.
6. | Dreny ssąco-irygacyjne systemu Minop Trend, w pełni kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego uchwytem dwudrożnym tego systemu, FH615, po jednej stronie, z drugiej strony zakończone przyłączem do słoja na wydzieliny (w kanale ssącym) oraz dwoma igłami punkcyjnymi (w kanale irygacyjnym), wyposażone w zaciski płynu umożliwiające zamknięcie poszczególnych kanałów irygacyjnych, z kodyfikacją kolorystyczną kanału ssącego i irygacyjnego, o długości 4,5 m, pakowane pojedynczo, sterylnie. |  | szt. | 20 | [6 empty] | 2szt.
7. | Uniwersalna, transparentna, uszczelka jednorazowego użytku, z krzyżowym systemem uszczelniającym, w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego troakarami hybrydowymi o średnicy 10 mm i 12 mm, pakowana sterylnie, pojedynczo, po 20 szt. w op. zb. |  | szt. | 20 | [6 empty] | nie dotyczy
8. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne |  | szt. | 5 | [6 empty] | nie dotyczy
9. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 10 | [6 empty] | nie dotyczy
10. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 10 | [6 empty] | nie dotyczy
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi
poz.8- Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 440 mm, średnica 12 mm
Długość zespalania części roboczej 50 mm
Długosć cięcia części roboczej 47 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia
Dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Spread cieplny <1 mm
Poz. 9 -Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie z dodatkową artykulacją końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Poz. 10 - Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie bez dodatkowej artykulacji końcówki roboczej prawo/lewo

## Pakiet 2
Pakiet -2 Klipsy polimerowe niewchłanialne.
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar ML (zielony) ,(średnio duży) zamykający struktury wielkości 3 – 10 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | 1 magazynek | 20
2. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar L (fioletowy), (duży) zamykający struktury wielkości 5 – 13 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | 1 magazynek | 20
3. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar XL (brązowy),(ekstra duży) zamykający struktury wielkości 7 – 16 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | magazynek | 20
razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
wymogi:
poz. 1 i poz.2 ,poz.3
• wykonane z polimeru nieaktywnego w rezonansie magnetycznym • obejmujące naczynia w zakresie 360 stopni i zamykające na zatrzask • posiadające dwukierunkowy naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, gwarantujące stabilność poprzeczną klipsa na naczyniu • możliwość otworzenia klipsa za pomocą kleszczyków otwierających
Osprzęt - klipsownice ML,L,XL - do zainplantowania klipsów w użyczenie na czas trwania umowy,w tym klipsownica w rozmiarze ML pasująca do trokarów o średnicy 5mm.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3- Trokary optyczne
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Trokar optyczny 11mm. |  | szt. | 60 | [6 empty] | 10szt.
2. | Trokar optyczny 12mm |  | szt. | 90 | [6 empty] | 20szt.
3. | Trokar optyczny 15mm |  | szt. | 24 | [6 empty] | 10szt.
4. | Trokar optyczny 5 mm |  | szt. | 24 | [6 empty] | 10szt.
5. | Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm |  | szt. | 18 | [6 empty] | 10szt.
6. | Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm, wersja przedłużona |  | szt. | 12 | [6 empty] | 5szt.
7. | Worek laparoskopowy o pojemności 225ml. |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
8. | Worek laparoskopowy o pojemności 180 ml. |  | szt. | 20 | [6 empty] | 4szt.
9. | Pętla laparoskopowa wchłanialna 2/0. Szew wchłanialny, pleciony, wykonany z kwasu polglikolowego, powlekany sterynianemwapnia i polikaprolaktonem, USP: 2/0,długość 50 cm z aplika torem laparoskopowym, o czasie wchłaniania 60 - 90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach,25 – 45% po 21 dniach |  | szt. | 24 | [6 empty] | 12szt
10. | Pętla laparoskopowa wchłanialna 0. Szew wchłanialny, pleciony, wykonany z kwasu polglikolowego, powlekany sterynianemwapnia i polikaprolaktonem, USP: 0 ,długość 50 cm z aplika torem laparoskopowym, o czasie wchłaniania 60 - 90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach,25 – 45% po 21 dniach |  | szt. | 24 | [6 empty] | 12szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Poz.1.Trokar optyczny 11mm
Jednorazowy trokar optyczny 11mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym
Poz.2 - Trokar optyczny 12mm
Jednorazowy trokar optyczny 12 mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym
Poz.3- Trokar optyczny 15 mm
Trokar optyczny 15mm, bezostrzowy z separatorem tkanek, z wewnętrznie żebrowaną kaniulą, zintegrowaną redukcją 5-15mm. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu.
Poz.4 - Trokar optyczny 5 mm
Jednorazowy trokar optyczny średnica 5mm, długość 100mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu.
Poz.5 - Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm
Trokar 12mm, optyczny z tępo zakończonym obturatorem, gładka kaniula, wyposażony w bezlateksowy balon oraz miekki silikonowy stożek. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. W zestwawie strzykawka do napełnienia balonu mocującego.
Poz. 6-Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm, wersja przedłużona
Trokar 12mm, optyczny z tępo zakończonym obturatorem, gładka kaniula, wyposażony w bezlateksowy balon oraz miękki silikonowy stożek. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Kaniula o długości 130mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. W zestwawie strzykawka do napełnienia balonu mocującego.
Poz. 7 - Worek laparoskopowy
Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 225ml. (wymiary worka 10,16 x 12,70cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarami 10mm.
Poz. 8 - Worek laparoskopowy
Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 180ml. (wymiary worka 10,16 x 11,43cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarem 5 mm.

## Pakiet 4
Pakiet -4 Ostrza do dermatomu i płyty nośne do siatkownicy
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Ostrza do dermatomu typu Wagner – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem akumulatorowym typ Acculan 3Ti |  | szt. | 90 | [5 empty] | 0
2. | Płyty nośne do siatkownicy - jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie,kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą firmy Aesculap, dostępne w rozmiarach 1:1,5; 1:3; 1:6 |  | szt. | 90 | [5 empty] | 0
razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 - Laparoskopowe worki ekstrakcyjne
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Worek ekstrakcyjny ze struną pamięciową, proste otwieranie I zamykanie zbiornika srebrna struna zamykająca pojemnik w jego górnej części, przezroczysty pojemnik,pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, oznaczenie kierunku otwarcia zbiornika najego rękojeści, pojemność 210 ml, wymiary 85x160 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | 5 szt.
2. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rękojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rękojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, pojemność 260 ml, wymiary 90x150 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm. |  | szt. | 5 | [6 empty] | 3szt.
3. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rekojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rekojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym ,pojemność 720 ml, wymiary 130x170 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10mm |  | szt. | 5 | [6 empty] | 3szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 - Stapler endoskopowy na wyrostek.
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Stapler laparoskopowy 30mm, liniowy tnący, do resekcji, przecinania i zespoleń, z tytanowymi zszywkamiŚrednica trzonu 12mm, wymiary otwartej zszywki 3x3,5mm |  | szt. | 10
2. | Ładunek 30mm do laparoskopowego ładowalnego staplera liniowego . Dwie potrójne linie tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecina tkanki międzynimi, rozmiar: 3,5mm |  | szt. | 12
3. | Pętla endoskopowa podwiązkowa z aplikatorem, z poliestrowym plecionym powlekanym szwem niewchłanialnym, długość 52 cm, rozmiar 2-0. |  | szt. | 12
4. | Pętla endoskopowa podwiązkowa z aplikatorem, z poliestrowym plecionym powlekanym szwem niewchłanialnym, długość 52 cm, rozmiar 0. |  | szt. | 12
5. | Szew endoskopowy z aplikatorem, z nitką syntetyczną, plecioną, powlekaną, wchłanialną z mieszaniny glikolidu i laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni oraz okresie wchłaniania 56-70 dni, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% według norm USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła: po 14 dniach - minimum 80 %, po 21 dniach - minimum 30 %, długość 120 cm, rozmiar 0, igła okrągła prosta, 19 mm. |  | szt. | 6
6. | Szew endoskopowy z aplikatorem, z nitką syntetyczną, plecioną, powlekaną, wchłanialną z mieszaniny glikolidu i laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni oraz okresie wchłaniania 56-70 dni, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% według norm USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła: po 14 dniach - minimum 80 %, po 21 dniach - minimum 30 %, długość 120 cm, rozmiar 2-0, igła okrągła prosta, 19 mm. |  | szt. | 6
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 7
Pakiet nr 7- Elektrody i Kleszcze laparoskopowe do elektrochirurgii
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Instrument do zamykania naczyń do 7mm z funkcją cięcia, długość 350mm, średnica 5mm kompatybilny z diatermią serii VIO 300D |  | szt. | 3
2. | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm² , powierzchnia 85cm² |  | szt. | 1600
3. | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna powierzchnia 40cm², dla pacjentów poniżej 5kg. Wagi. |  | szt. | 100
4. | narzędzie do zamykania naczyń do 7mm, długości 150mm z balem o dł. 4m. Kompatybilne z posiadaną w jednosce diatermą serii VIO |  | szt. | 2
5. | elektroda monopolarna nożykowa |  | szt. | 15
6. | Elektorda monopolarna szpatuła |  | szt. | 10
7. | do poz. 2 i poz. 3 -kabel do elektrody neutralnej jednorazowej,dł. 4m |  | szt. | 5
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 - Osłona na mikroskop Pentero Zeiss
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Sterylne osłony na mikroskop OPMI Pentero zgodne z zaleceniami producenta mikroskopu, nie powodujące efektu odwzorowania który przemieszcza punkt zogniskowania mikroskopu wyświetlany Osłony pokryte niebieską powłoką zapobiegająca refleksom, wykonane z elastycznego materiału pozwalającego na zredukowanie szelestu oraz zapobiegające uszkodzeniu folii. Osłony zaopatrzone w taśmy, rzepy umożliwiające ułożenie folii zapewniające zachowanie całkowitego ruchu głowicy i ramienia statywu mikroskopu. Osłony umożliwiające wymianę części osłaniającej obiektyw w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany całej osłony mikroskopu. Wymiary: 132 x 391 cm |  | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9-Dreny irygacyjne
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.3,8m do sprzętu Piezomed 30078001 posiadanego w jednostce |  | szt. | 6
2. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.2,2m do sprzętu Implantmed 30188000posiadanego w jednostce |  | szt. | 78
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0