- Bydgoszcz, dn. 2014-12-22

- Nr sprawy:  37/2014/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych, testów diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania etanolu konfekcjonowanego w opakowaniach handlowych (4 x 20 ml R1; 2x10 ml R2) umożliwiający wykonanie 375 oznaczeń?

Odp.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania albuminy w PMR konfekcjonowanego w opakowaniach handlowych (4 x 15 ml R1; 4 x 5 ml R2) umożliwiający wykonanie 400 oznaczeń?

Odp.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z  poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski