- WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY

- IM. J. BRUDZIŃSKIEGO

85-667 BYDGOSZCZ  UL.CHODKIEWICZA 44

- TEL. 0-52- 32-62-100  FAKS 052-32-62-101

www.wsd.org.pl    e-mail: sekretariat@ wsd.org.pl

Bydgoszcz 21.06.2012 r.

- Nr sprawy:  15/2012/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: DZ.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

W formularzu cenowym w pozycji 1 i 2 chodzi Państwu o KINESIOTAPY?? Pytam gdyż opis i właściwości odpowiadają właśnie taśmom kinesio. 
W załączniku wysyłam broszurę informacyjną o taśmach kinesio. Proszę o jej obejrzenie o odpowiedz na moje pytanie czy takiego  typu tapy chcecie kupić.

Odpowiedź: W żadnym z 16 pakietów nie umieściliśmy "taśm KINESIO".

PAKIET NR 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 1-3 wycenę za opakowanie a 2szt- wycena za sztukę zawyża   wartość pakietu?

Prosimy o potwierdzenie, iż nie określąjąc metody sterylizacji Zamawiający dopuszcza

wszystkie dopuszczone prawem metody sterylizacji wyrobów jałowych.

Odpowiedź: Dopuszczamy wycenę kompresów ā 2 szt., oraz zgodne z prawem metody sterylizacji, z zastrzeżeniem że wyroby te są stosowane u dzieci.

Pakiet nr 1 Kompresy jałowe, opaski

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1,2 oraz 3 kompresów pakowanych po 3 szt.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na kompresy pakowane po 3 szt.

Pakiet nr 1, poz. 1 - 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości opakowań i podanie w formularzu cenowym ceny za op. = 2 szt.?

Odpowiedź: wyrażamy zgodę na podanie ceny za op. = 2 szt  i przeliczenie ilości.

Pakiet nr 1 poz.1-3 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki miary na oferowane opakowanie a’2szt. oraz przeliczenie ilości kompresów do pełnych opakowań? Zapewnia to zgodność z jednostką miary przy fakturowaniu dostaw. Ponadto obecna jednostka miary tj. szt. powoduje sztuczne zawyżenie wartości oferty.

Odpowiedź:  zgadzamy się na przeliczenie kompresów na op. a 2 szt.

PAKIET NR 2

Pakiet nr 2 poz.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 160x90cm bądź 160x120cm?

Odpowiedź: poz. 5 – zgadzamy się na zaoferowanie serwety o rozmiarze 160 x 90 cm

Pakiet nr 2 poz.6 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Wykonawca zadaje to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim opisie przedmiotu zamówienia ligniny szarej, nie spełniającej wymogów wyrobu medycznego.

Odpowiedź: zamawiający wymaga ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych

Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 180 x 80 cm?

Odpowiedź: zgadzamy się na serwety 180 x 80 cm

Pakiet 2:

Poz. nr 5

Pyt.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia? Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi wybór korzystnej oferty.

Odpowiedź:  poz. 5 – nie zgadzamy się na wydzielenie z pakietu

Poz. nr 6

Pyt.: Czy Zamawiający wymaga waty celulozowej bielonej?

Odpowiedź: wymagamy waty celulozowej bielonej spełniającej wymagania ustawy

o wyrobach medycznych.

pakiet nr 2, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozm. 160cm x 80cm.

Odpowiedź:   dopuszczamy serwety o rozm. 160 x 80 cm

PAKIET NR 3

Pakiet nr 3 poz.7 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tupferów pakowanych a’3szt., a’5szt. czy a’10szt.? Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki miary na oferowane opakowanie oraz przeliczenie ilości tupferów do pełnych opakowań? Uzasadnienie j.w.

Odpowiedź: zgadzamy się na przeliczenie jednostki miary na op. a 5 szt

Pakiet nr 3 poz.8 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tupferów pakowanych a’3szt., a’5szt. czy a’10szt.? Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki miary na oferowane opakowanie oraz przeliczenie ilości tupferów do pełnych opakowań? Uzasadnienie j.w.

Odpowiedź: zgadzamy się na przeliczenie jednostki miary na op. a 5 szt

Pakiet nr 3 poz.9 i 10 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę jednostki miary na oferowane opakowanie oraz przeliczenie ilości tupferów do pełnych opakowań? Zapewnia to zgodność z jednostką miary przy fakturowaniu dostaw. Ponadto obecna jednostka miary tj. szt. powoduje sztuczne zawyżenie wartości oferty.

Odpowiedź: zgadzamy się na zmianę jednostki miary na oferowane op. i przeliczenie ilości do pełnych opakowań

PAKIET NR 4

Pakiet nr 4, poz. 6 - 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach przylepców na rolce?

Odpowiedź: zgadzamy się na zaoferowanie przylepców na rolce.

Pakiet nr 4, poz. 6, 8, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach przylepców w opakowaniach a’ 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: nie zgadzamy się na op. większe niż 1 szt.

Pakiet nr 4, poz. 7, 9, 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach przylepców w opakowaniach a’ 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: nie zgadzamy się na op. większe niż 1 szt.

Pakiet nr 4, poz. 8-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach przylepców na tkaninie bawełnianej?

Odpowiedź: zgadzamy się na przylepce na tkaninie bawełnianej.

Pakiet nr 4, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przylepców w opakowaniach a’ 24 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: nie  zgadzamy się na op. większe niż 1 szt.

Pakiet nr 4, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przylepców o długości 9,14 m?

Odpowiedź: zgadzamy się na przylepce o dł. 9,14 m

PAKIET NR 5

Pakiet nr 5, poz. 1 - 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opasek o rozciągliwości ok.130 %?

Odpowiedź: prosimy o opaski o rozciągliwości min. 150%

Pakiet nr 5, poz. 6-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opatrunków do kaniul a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zgadzamy się na op. po 100 szt. z przeliczeniem ilości

Pakiet nr 5, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunku w rozmiarze 10 x 12 cm?

Odpowiedź: zgadzamy się na opatrunki do kaniul o wym. 10 x 12 cm

Pakiet nr 5, poz. 8, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: nie zgadzamy się na wyłączenie tych pozycji z pakietu

Pakiet nr 5, poz. 11-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawów opatrunkowych o składzie: 79 % poliamid i 21% elastyn?

Odpowiedź: prosimy o rękawy opatr. o składzie z udziałem 60% bawełny

Pakiet 5:

Poz. nr 1, 2

Pyt.: Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania opaski elastycznej o rozciągliwości 160 % pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: zgadzamy się na opaski o rozciągliwości 160%.

PAKIET NR 6

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pokrowców w rozmiarze 30 x 80 cm?

Odpowiedź: zgadzamy się na pokrowce o rozmiarze 30 x 80 cm

Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety z otworem Ø 7 cm?

Odpowiedź: prosimy o serwety z otworem min. 9 cm

Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety z otworem 6 x 8 cm?

Odpowiedź: prosimy o serwety z otworem min. 9 cm

Pakiet nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 80 x 140 cm?

Odpowiedź: zgadzamy się na serwety o rozmiarze 80 x 140 cm,

Pakiet nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji serwety na stolik Mayo w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety w kolorze innym niż czerwony.

Pakiet nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 60 x 80 cm?

Odpowiedź: nie zgadzamy się na serwety o rozmiarze 60 x 80 cm

Pakiet nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety bez możliwości dostosowania otworu? Proponujemy serwetę z otworem Ø 7 cm lub 6 x 8 cm. W przypadku negatywne odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: prosimy o serwety z możliwością dostosowania otworu. Nie zgadzamy się

na wyłączenie tej pozycji z pakietu.

Pakiet nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 80 x 90 cm?

Odpowiedź: zgadzamy się na serwety o rozmiarze 80 x 90 cm

Pakiet nr 6:

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 6 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Nie zgadzamy się na wydzielenie poz. 1 i 6.

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8 cm?

Odpowiedź: nie zgadzamy się na zaproponowane serwety

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 78x145 cm?

Odpowiedź : wyrażamy zgodę na zaoferowanie serwety o wym. 78 x 145 cm

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm lub 75x90 cm?

Odpowiedź: nie zgadzamy się na zaproponowane serwety

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową i o wymiarach 50x60 cm?

Odpowiedź: nie zgadzamy się na zaproponowane serwety oraz dwuwarstwowych zamiast trójwarstwowych

Pakiet nr 6:

Poz. Nr 1

POKROWCE NA PODŁOKIETNIKI ROZMIAR  35CM X 73CM

Odpowiedź: dopuszczamy

Poz. Nr 2

SERWETA JAŁOWA, DWUWARSTWOWA,

Z OTWOREM, NIEPRZYLEPNA 75 CM X 90 CM, ŚREDNICA  OTWORU 9x12 cm

Odpowiedź: dopuszczamy

Poz. Nr 4

SERWETA JAŁOWA NA STOLIK MAYO 79 CM X 145 CM

Odpowiedź: dopuszczamy

Poz. Nr 5

SERWETA OPERACYJNA, JAŁOWA, PEŁNOBARIEROWA, DWUWARSTWOWA 45 CM X 75 CM

Odpowiedź: dopuszczamy

Poz. Nr 6

SERWETA OPERACYJNA, JAŁOWA, PEŁNOBARIEROWA, SAMOPRZYLEPNA, DWUWARSTWOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OTWORU 75 CM X 90 CM

Odpowiedź: dopuszczamy

Poz. Nr 7

SERWETA OPERACYJNA, JAŁOWA, PEŁNOBARIEROWA, SAMOPRZYLEPNA, TRÓJWARSTWOWA 75 CM X 90 CM

Odpowiedź: dopuszczamy

Poz. Nr 8

SERWETA OPERACYJNA, JAŁOWA, TRÓJWARSTWOWA, PEŁNOBARIEROWA, NIEPRZYLEPNA 50 CM X 60 CM

Odpowiedź: dopuszczamy

PAKIET NR 8

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji systemu mocowania cewników w rozmiarze 7,5 x 1,6 cm?

Odpowiedź: prosimy o systemy mocowań cewników o średnicy w zakresie 1,5 do 4,5mm

i dł. ok 7,6 cm (może być 7,5 cm)

Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji systemu mocowania cewników w rozmiarze 9,0 x 3,0 cm?

Odpowiedź: prosimy o systemy mocowań cewników o średnicy w zakresie 3 do 8 mm,

dł. może wynosić 9 cm

Pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: nie zgadzamy się na wyłączenie tej pozycji z pakietu

PAKIET NR 9

Pakiet nr 9

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

- 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ř10 cm

- 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

- 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

- 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

- Czy zamawiający dopuści zamiast miski nerkowatej tekturowej - opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, które podczas przeprowadzenia procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki?

Pozycja 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny

1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 ,  różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 ,zielona (zapakowana)

1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej  10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki typu kocher 14 cm

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

- 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

Odpowiedź: poz. 1,2,3 dopuszczamy zaoferowany skład zestawów.

PAKIET NR 10

Pakiet nr 10

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o następującym składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)

1 x igłotrzymacz 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów o następującym składzie:

3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

- x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemodializy w składzie:

Podłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 6 cm x 7cm (zapakowany)

4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L

4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

2 x samoprzylepny opatrunek chłonny Cosmopor E 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Odpowiedź:  poz. 1, 2 i 3 – dopuszczamy zaoferowany skład zestawów

PAKIET NR 11

Pakiet nr 11:

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Nie zgadzamy się na wydzielenie poz. 1

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny o następujących składzie oraz parametrach:

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm z łatą chłonną 15x50 cm

1 serweta 75 x 80 cm

1 serweta z wcięciem 150 x 250 cm, łata chłonna 50x50 cm, wcięcie 7 x 70 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m2

Gramatura w części chłonnej 80g/m2  ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H2O

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485

Odpowiedź: Nie zgadzamy się na zaproponowany przez Państwa skład zestawu.

PAKIET NR 11 POZ NR 1 :

Obłożenie  chirurgiczne  zestawu ( serweta nr 1,2,7) jest  wykonane  z  laminatu min. dwuwarstwowego o  gramaturze  63g/m2 i  spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010.

Odporność na przenikanie cieczy    min  160 cm H2O.

Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa

Absorpcja (warstwa włókninowa) PN-EN ISO 9073-6:2005 - % 650

Absorpcja (laminat) PN-EN ISO9073-6:2005% 360

Odpowiedź: nie dopuszczamy

PAKIET NR 11 POZ NR 2 :

Obłożenie  chirurgiczne  zestawu ( serweta nr 1,) jest  wykonane  z  laminatu min. dwuwarstwowego o  gramaturze  54 g/m2 i  spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010.

Odporność na przenikanie cieczy    min  100 cm H2O.

Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 50/60 kPa

Odpowiedź: nie dopuszczamy

PAKIET NR 11 POZ NR 3 :

Odpowiedź: nie dopuszczamy

Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji następującego zestawu:

|  | Zestaw otolaryngologiczny z wycięciem U 1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1x Serweta na stolik MAYO wzmocniona o wym. 80x140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x Serweta z wycięciem U o wym. 150x200 cm Serweta , z wycięciem U o wym. 6x65cm przylepnym, łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym, 2ma organizatorami na przewody. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1x Serweta o wym. 150x180cm Serweta 3-warstwowa przylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1x Serweta o wym. 75x90cm Serweta 2- warstwowa samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- |

Odpowiedź: nie zgadzamy się na zaoferowany zestaw

Pakiet nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji następującego zestawu:

|  | Zestaw otolaryngologiczny podstawowy 1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1x Serweta o wym. 200 x 280cm Serweta z otworem o średn. 10cm, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x50cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. z otworem o średnicy 10cm przylepnym 1x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 2x Ręcznik do rąk o wym.30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- |

Odpowiedź: nie zgadzamy się na zaoferowany zestaw

Pakiet nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rozmiaru 30 x 40 cm lub 50 x 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 11, poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu wytrzymałości zespolenia zewnętrznego > 40 N/ 50 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PAKIET NR 14

Pakiet nr 14, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: pakiet jest rozpatrywany pozycjami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 14 poz. 10  na  zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu?

Uzasadnienie do pytania

- produkt posiada ok. 10-krotnie większą wydajność niż klej wskazany przez Zamawiającego: 1ml pozwala na pokrycie powierzchni około 100 cm2 tworząc cienką warstwę nie wpływając w sposób istotny na elastyczność tkanki lub implantu jak np. siatka przepuklinowa.

- klej jest 1-składnikowy i gotowy do użycia bez konieczności wcześniejszego, często skomplikowanego i czasochłonnego mieszania i przygotowywania jak klej wskazany w SIWZ

- klej jest w pełni wchłanialny (częściowa resorpcja po 3 miesiącach, całkowita do 6 miesięcy od aplikacji).

- produkt może być stosowany nie tylko jako klej ale również jako hemostatyk, co znacznie poszerza jego zastosowanie

- klej jest nietoksyczny, niemutogenny ani nie podrażnia tkanekbrak ryzyka związanego ze składnikiem pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego jak w przypadku klejów biologicznych

- klej ma szybkie i silne działanie klejące – klej jest w pełni utwardzony po 30 sekundach od aplikacji

- klej charakteryzuje długa przydatność kleju w strzykawce po otwarciu opakowania : ok. 4 godziny

- przywiera również do mokrych powierzchni bez konieczności osuszania miejsca aplikacji

Odpowiedź:  nie wyrażamy zgody na zaoferowanie kleju syntetycznego.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 10 wyrazi zgodę na  zaoferowanie kleju tkankowego

pakowanego 1,0 ml – 1 zestaw 1 fiolka ?

Odpowiedź:  nie wyrażamy zgody na zaoferowanie kleju syntetycznego i pakowanego po 1 fiolce.

PAKIET NR 15

Pakiet nr 15:

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 4, 6 i 9 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Poz. 7. Czy Zamawiający oczekuje fartucha wzmocnionego w części przedniej i rękawach?

Odpowiedź:  Nie zgadzamy się na wydzielenie poz.1, 4, 6 i 9 do odrębnego pakietu. W poz. 7 – oczekujemy fartucha wzmocnionego w części przedniej i rękawach.

Pakiet nr 15

Pozycja 1

Pyt.: Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy w opakowaniu a`500 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: nie zgadzamy się na ochraniacze pakowane po 500 szt.

Pozycja 6

Pyt.: Prosimy o dopuszczenie fartucha higienicznego niejałowego z włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Włóknina 100%PP; 28 g/m2 Długość fartucha około 112 cm, Szerokość fartucha około 132 cm, Długość paska około 200 cm.

Odpowiedź: zgadzamy się na zaoferowane fartuchy

Pozycja 9

Pyt.: Prosimy o dopuszczenie fartucha higienicznego niejałowego z włókniny foliowanej w kolorze białym.

Nieprzesiąkalny dla płynów fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach.  Włóknina PP – PE laminat; 42 g/m2

Odpowiedź: zgadzamy się na zaoferowane fartuchy

PAKIET NR 15 POZ NR 8

Komplety chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza i spodnie)

Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciagnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeni,a przy szyi wykonczenie typu "U" w kolorze niebieskim lub zielonym, materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o min. gramaturze 35 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3

Odpowiedź: dopuszczamy

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wyładunku towaru do magazynu Zamawiającego? Proponujemy zmianę zapisu §3 pkt2, aby towar był dostarczany wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę, że uznanie ewentualnej reklamacji nastąpi, jeśli towar dostarczono w nienaruszonym kartonie, oklejonym oryginalną taśmą TZMO SA?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w §3 ust.3 wzoru umowy po słowach „3dni” oraz „24 godziny” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”? Jeżeli krótkie terminy dostaw miałyby być realizowane również w dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z wykonaniem umowy. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się, aby w §3 ust.3 wzoru umowy po słowach „3dni” oraz „24 godziny” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §4 pkt.2 wzoru umowy zdanie: „Zamawiający dopuszcza, aby faktura VAT była dostarczana drogą elektroniczną e-mailem”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy w zakresie:§ 4 pkt.2 na następujące brzmienie: „ Zapłata następować będzie na podstawie faktur VAT (częściowych), dostarczanych w trzech egzemplarzach z każdą  jednostkową dostawą,  w terminie  30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczania faktury VAT na nośniku elektronicznym( płyta CD -  do zwrotu przy następnej dostawie) lub drogą elektroniczną e-mailem. Formą zapłaty jest przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.”

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w §5 ust.2 i 3 wzoru umowy po słowach „3dni” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”? Uzasadnienie j.w.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się, aby w §5 ust.2 i 3 wzoru umowy po słowach „3dni” oraz „24 godziny” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze.

- Zważywszy na treść §3 ust.4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w §4 ust.6 wzoru umowy zostało dopisane kolejne zdanie o następującej treści: „Dopuszcza się możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- Czy Zamawiający zmodyfikuje § 3  ustęp 4 projektu  umowy w następujący sposób:  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia określonego rodzaju asortymentu wyspecyfikowanego                                w poszczególnych pozycjach w ilości mniejszej lub większej niż wskazana w zał. nr 2, uzasadniając                         to zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowaniem na określony rodzaj asortymentu, z zastrzeżeniem ust. 5, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy? Uzasadnienie do pytania nr 3: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego               i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania                        i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia                   i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności                z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia.

W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie              z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie nr 2 dotyczy §3 ust. 3 projektu umowy

Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy „cito” tak by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni zamiast 24 godziny. Utrzymanie w mocy ww. terminu na poziomie 24 godzin może czynić rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §6 ust.1 wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach (Na przykład - czy Zamawiający będzie naliczał karę, gdy termin dostawy wypadnie do godz. 11.00 a wymiana nastąpi o 12.30? - karę wg umowy jest naliczana za każdy dzień zwłoki) oraz wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Nie zgadzamy się na wydłużenie terminów dostaw. Zamawiający zgadza się, aby w §3 ust.3 wzoru umowy po słowach  „24 godziny” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze.

Pytanie nr 3 dotyczy §3 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje §3 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia określonego rodzaju asortymentu wyspecyfikowanego w poszczególnych pozycjach w ilości mniejszej lub większej niż wskazana w zał. nr 2, uzasadniając to zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowaniem na określony rodzaj asortymentu, z zastrzeżeniem ust.5. pod warunkiem jednak, że niezrealizowany przedmiot zamówienia nie będzie większy niż 20% wartości umowy.

Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposó znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie nr 4 dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy

Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację:

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go niezgodnie ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia innych wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni ,a w razie sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 14 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

DOTYCZY ZAPISÓW SIWZ

Pytanie nr 1 dotyczy pkt. III.6) ogłoszenia, Rozdziału IX pkt 3b) SIWZ

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oferta próbek. Ponieważ próbka jest dokumentem (patrz. chociażby - Sygn. akt KIO/UZP 1695/09) w rozumieniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817) prosimy o wyjaśnienia w jakim konkretnie celu i na podstawie jakich obiektywnych wzorców będzie Zamawiający oceniał próbki tym bardziej, że kryterium oceny ofert to cena 100% oraz jakie parametry ma potwierdzać ten dokument. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 474/09) wskazała, iż „niedopuszczalne jest zastrzeganie sobie przez zamawiającego możliwości dokonywania zupełnie arbitralnych ocen składanych ofert, przy niedookreślonych i nieostrych kryteriach jakościowych zgodności z wymaganiami SIWZ, podejmowanych w wyniku tajnych eksperymentów, do których wyników, metodologii czy warunków przeprowadzenia, wykonawcy w żaden sposób nie będą mogli się odnieść”.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ze względu fakt zupełnie enigmatycznych zapisów SIWZ prosimy o dookreślenie sposobu oceny ofert lub wykreślenie spornych zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów…. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) § 5 ust 1 zażądał   dołączenia próbek  w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający określił pożądane cechy dla wyspecyfikowanych wyrobów a oględziny i analiza próbek pozwoli stwierdzić, czy oferowany asortyment posiada wszystkie cechy opisane w zał. nr 2

Uwaga! Na zapytania , które wpłynęły po terminie określonym w art.38 ustawy Pzp  Zamawiający nie udzieli odpowiedzi.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w  Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski