Bydgoszcz  26.05.2015 r.

Nr sprawy:  14/2015/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów jednorazowego użytku, zakup zamkniętego systemu pobrania krwi żylnej oraz systemu pobrania krwi włośniczkowej.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.):

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 3, 7, 8 dopuści opakowanie 1000 sztuk?

Odpowiedź. 
Zamawiający w pakiecie 1, poz. 3, 7, 8 nie dopuszcza opakowania 1000 sztuk.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 9 dopuści bagietki 120mm?

Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w Pakiecie 1, poz. 9 bagietek 120mm.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 16 wymaga szalek z wentylacją czy bez wentylacji?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga szalek z wentylacją.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1, w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka  dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku, z zastrzeżeniem, że końcowe wartości liczbowe (wartość netto i brutto) należy określić do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 5.
Dotyczy pakietu 3, poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści hematologię z wersenianem trójpotasowym?
Odpowiedź.
Pytanie nie dotyczy pakietu 3, poz. 2. 

Pytanie 6.
Dotyczy pakietu 3, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści hematologię z wersenianem trójpotasowym?
Odpowiedź. 
Pytanie nie dotyczy pakietu 3, poz. 3. 

Pytanie 7.
dotyczy pakietu 3, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści gazometrię z heparyną zrównoważoną jonami wapnia – w postaci napylonej?
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie probówko-strzykawki do rkz z antykoagulantem: heparyną zrównoważoną jonami wapnia – w postaci napylonej.

Pytanie 8.
Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że zaoferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi SIWZ, wprowadzi do SIWZ wymóg podania przez Wykonawców w formularzu cenowym w dodatkowej kolumnie – nr katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca wprowadził w formularzu cenowym dodatkową kolumnę – nr katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu - ale tego nie wymaga.

Pytanie 9.
Dotyczy pakietu 2, GRUPA I, pozycja 1.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie mieszadła kołowego na 60 probówek?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mieszadła kołowego na 60 probówek, pod warunkiem spełniania pozostałych opisanych wymogów.

Pytanie 10.
Dotyczy pakietu 2, GRUPA III, pozycja 4 (MIESZADEŁKA) ORAZ 5 (MIESZADEŁKA).
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku kapilary na stół, podłogę.  
Odpowiedź. 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  opisywanych zatyczek.

Pytanie 11.
Dotyczy pakietu 2, GRUPA V, pozycja 3.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie statywu 6 miejscowego, obrotowego do wymaganych przez Zamawiającego pipet?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu 6 miejscowego.

Pytanie nr 12.
Dotyczy pakietu 1, pozycja 1.
Z punktu widzenia zamawiającego czy nie zasadne jest, aby Zamawiający wymagał zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. 
Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.   
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisywanych probówek typu Eppendorf .

Pytanie 13.
Dotyczy pakietu 1, pozycja 6.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o wymiarach 16x105 mm?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na probówki o wymiarach 16x105 mm.

Pytanie 14.
Dotyczy pakietu 1, pozycja 10.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na kuwet o pojemności 0,5-2,5ml? Jest to pojemność standardowa podawana przez producenta.
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kuwet o pojemności 0,5-2,5ml.

Pytanie 15.
Dotyczy pakietu 1, pozycja 11.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na kuwet o pojemności do 4,5ml? Jest to pojemność standardowa podawana przez producenta.
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kuwet o pojemności do 4,5ml.

Pytanie 16.
Dotyczy pakietu 1, pozycja 18.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na torebki o wymiarach 12 x 18 cm?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na torebki o wymiarach 12 x 18 cm.

Pytanie 17.
Dotyczy pakietu 1, pozycja 18.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na torebki o wymiarach 7x10 cm?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na torebki o wymiarach 7x10 cm.

Pytanie 18.
Dotyczy pakietu 2, grupa I, pozycja 1.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści mieszadło z ruchem kołowym oraz czy dopuści osobną wycenę mieszadła i tarczy? 
Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne. Mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów. 
Odpowiedź.
Tak, Zamawiający dopuszcza mieszadło z ruchem kołowym oraz dopuszcza osobną wycenę mieszadła i tarczy, pod warunkiem, że Wykonawca dostosuje formularz cenowy pod osobną wycenę mieszadła i tarczy oraz przedstawi zsumowaną wartość końcową  dla opisywanej pozycji 1, grupa I, pakiet 2.
 
Pytanie 19.
Dotyczy pakietu 2, grupa II, pozycja 1 i 2.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na statyw z tworzywa na probówki o śr. 11-13 mm na 90 probówek, 6-rzędowy?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie statywu z tworzywa na probówki o śr. 11-13 mm na 90 probówek, 6-rzędowego.

Pytanie 20.
Dotyczy pakietu 2, grupa II, pozycja 3.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na statyw z tworzywa na 40 probówek, 
4-rzędowy?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie statywu z tworzywa na 40 probówek, 4-rzędowego.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie 1.
Dotyczy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2.

Dotyczy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z „7 dni” do „7 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego oraz z „24 godz.” na „48 godz.”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3.

Dotyczy § 3 ust. 4

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4.

Dotyczy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę?
Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. dłuższego terminu o 30 dni od maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Odpowiedź.
Zamawiający termin płatności ustalił zgodnie z art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403).

Pytanie 5.
Dotyczy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu dotyczącego terminu składania reklamacji ilościowych przez Zamawiającego?

Reklamację ilościową powstałą z winy przewoźnika, można składać do przewoźnika w ciągu 14 dni od daty dostawy towaru, a zatem, jeśli Zamawiający zgłosi taką reklamację po tym terminie, wykonawca nie będzie miał możliwości dochodzić strat towaru u przewoźnika, dlatego też prosimy o dodanie zapisu: „Reklamacje ilościowe powinny być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy towaru”
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 6.

Dotyczy § 5 ust. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „7 dni” na „7 dni roboczych”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego reklamacji bezpośrednio przed dniami wolnymi.
Odpowiedź.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 7.
Dotyczy § 6 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy.”
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat. 
Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.
W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy brutto. 
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Odpowiedź.
Zamawiający nie wprowadza wymogu dodatkowego kryterium oceny ofert.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski