Bydgoszcz  27.05.2015 r.

Nr sprawy:  14/2015/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów jednorazowego użytku, zakup zamkniętego systemu pobrania krwi żylnej oraz systemu pobrania krwi włośniczkowej.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.):

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1.
Dotyczy pakietu 3, poz. 4.
Czy Zamawiający dopuści hematologię z wersenianem trójpotasowym?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza hematologię z wersenianem trójpotasowym. 

Pytanie 2.
Dotyczy pakietu 3, poz. 5.
Czy Zamawiający dopuści hematologię z wersenianem trójpotasowym?
Odpowiedź. 
Zamawiający dopuszcza hematologię z wersenianem trójpotasowym.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania „Certyfikatu CE potwierdzający spełnianie wymagań dyrektywy IVD/98/79/EC“ dla statywu na pipety w poz. 3 grupy V pakietu 2? Wyrób ten jest produktem niemedycznym. Nie służy do diagnostyki in vitro. Służy jedynie jako produkt pomocniczy, na którym pipety- urządzenia diagnostyczne są zawieszane. Sam producent tego statywu zdecydował, że wyrób ten jest niemedycznym, gdyż nie służy w jakikolwiek sposób do diagnozy zdrowia.

Odpowiedź. 
Zgodnie z rozdz. IX, pkt 4a SIWZ: Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przez niego asortyment jest wyrobem medycznym używanym do diagnozy in vitro zgodnie z dyrektywą IVD/98/79/EC i jako taki spełnia wymagania w/w dyrektywy lub oświadczenie, że oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym do diagnozy in vitro w rozumieniu dyrektywy IVD/98/79/EC.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski