## PAKIET 3
Pakiet 3 |  | Nr sprawy 14/2015/PN | [7 empty] | Zał. nr 2
Zamknięty system pojedynczego lub wielokrotnego pobrania krwi żylnej oraz system pobrania krwi
włośniczkowej.
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA - mikrometoda (wersenian dipotasowy), poj. 200 µl | szt. | 3900
2. | 33141300-3 | GLUKOZA - mikrometoda ( Na F ), poj. 200 µl | szt. | 1300
3. | 33141300-3 | OB wraz z kapilarami - mikrometoda (cytrynian sodowy 3,8%), poj. 150 - 200 µl | szt. | 250
4. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA ( wersenian dipotasowy płynny, bez kulek i bez przewężeń ), poj.1,0 - 1,5 ml | szt. | 9200
5. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA ( wersenian dipotasowy płynny, bez kulek i bez przewężeń ), poj. 4,5-6,0 ml | szt. | 50
6. | 33141300-3 | GLUKOZA ( fluorek sodowy), poj. 1 - 2,6 ml | szt. | 2200
7. | 33141300-3 | OB wraz z kapilarami (3,8% cytrynian sodowy ) prop. miesz. 1: 5, poj. 1 - 3 ml | szt. | 1700
8. | 33141300-3 | UKŁAD KRZEPNIĘCIA (cytrynian sodowy 0,1 mol/l ), prop. miesz. 1:10, poj. 1,2 - 2,0 ml | szt. | 3100
9. | 33141300-3 | SUROWICA ( czynnik przyspieszający wykrzepianie + czynnik separujący ), poj. 2 -3 ml | szt. | 12500
10. | 33141300-3 | SUROWICA ( czynnik przyspieszający wykrzepianie + czynnik separujący ), poj. 4 - 6 ml | szt. | 3300
12. | 33141300-3 | SUROWICA ( czynnik przyspieszający wykrzepianie + czynnik separujący ), poj. 7 - 10 ml | szt. | 1450
13. | 33141300-3 | OSOCZE ( heparyna litowa ), poj.1,0-2,0 ml) | szt. | 250
14. | 33141300-3 | OSOCZE ( heparyna litowa ), poj. 8-10 ml | szt. | 50
15. | 33141300-3 | GAZOMETRIA (heparyna zrównoważona jonami wapnia- w postaci suchej), poj. 1 ml lub ze znacznikiem 1 ml | szt. | 1700
16. | 33141300-3 | ADAPTER do wielokrotnego pobrania krwi z końcówką typu Luer, sterylny | szt. | 3600
17. | 33141300-3 | ADAPTER do wielokrotnego pobrania krwi z nałożoną igłą typu Luer 0,9x40 mm, sterylny | szt. | 4800
RAZEM:
Wymagania:
1. Wymagamy, aby oferowany system zamknięty do pobierania krwi żylnej był aspiracyjno-próżniowy.
2. System musi zapewnić możliwość odłączenia igły od pozostałych części systemu z możliwością uzyskania wypływu krwi z igły bez
powtórnego nakłucia. Strzykawko-probówki muszą posiadać również pole do opisu umożliwiające zapis niezbędnych informacji.
pole do opisu umożliwiające zapis niezbędnych informacji o pacjencie.
3. Jeżeli oferowany system zawiera elementy niezbędne do pobrania krwi, które nie są ujęte w tabeli, należy te elementy uwzględnić w ofercie.
Oferent zabezpiecza nieodpłatnie jednostki szpitala w statywy do wykonywania OB metodą makro i mikro.
4. Minimalny termin ważności: OB, układ krzepnięcia min. 5 miesięcy, zawierające w pozycjach 1 opakowanie – 12 miesięcy, pozostałe 8
miesięcy - od dnia dostawy.
5. Bezpłatne przeszkolenie personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu - przed pierwszą
dostawą towaru oraz wg potrzeb szkolenie dodatkowe w trakcie trwania umowy (dotyczy oddziałów szpitala, izby przyjęć i punktu pobrań).
6. Możliwość podłączenia strzykawko-probówek do wkłuć z końcówką typu Luer, np. igła, wenflon, zapewniająca możliwość pobrania krwi żylnej
do jednej strzykawko-probówki za pomocą igły typu Luer bez pomocy adaptera.
7. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne atesty i dopuszczenia zezwalające na stosowanie w placówkach służby zdrowia.
8. Wielkość opakowania jednostkowego nie większa niż 100 sztuk.
W przypadku oferowania OB. wraz z kapilarami (poz. 3 i 7) jako dwóch odrębnych pozycji (OB. i kapilary) należy to wyszczególnić w ofercie.
9. W pozycjach zawierających zakres dopuszczalnych pojemności wymagamy podania :
a) oferowanej objętości,
b) lub w przypadku dysponowania w podanym zakresie różnymi objętościami, wyszczególnienia objętości do wyboru przez zamawiającego
wyszczególnienia objętości do wyboru przez zamawiającego
przykład 1 - surowica poj 7 – 10 ml, ( 100 szt. ) – oferta surowica 9 ml
przykład 2 - surowica poj. 7 – 10 ml, ( 100 szt. ) - oferta surowica 7,5 ml, 9 ml, 10 ml do wyboru przez zamawiającego.
10. Wymagamy załączenia prospektu informacyjnego oferowanego systemu, który zawiera opis sposobu pobierania krwi ilustrowany
rysunkami lub zdjęciami, zdjęcia lub rysunki poszczególnych elementów systemu oraz opisy potwierdzające spełnienie wymagań wraz
z wykazem zawierającym nr katalogowe i odpowiadające im rodzaje strzykawko-probówek (pojemności, wymiary, zastosowanie- np.
surowica, osocze (heparyna litowa), hematologia)
11. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji, np. listy jednostek używających oferowany sprzęt.
12. Spełnienie wymagań dyrektywy IV/98/79/EC - CERTYFIKAT CE.
13. Nie dopuszczamy podziału pakietu ani wyłączenia żadnej pozycji.
14. INSTRUKCJE UŻYCIA OBOWIĄZKOWO W JĘZYKU POLSKIM.

## PAKIET 2
Pakiet 2 |  | Nr sprawy 14/2015/PN | [7 empty] | Zał. nr 2
Różny sprzęt laboratoryjny - mieszadło hematologiczne, sumator hematologiczny, wytrząsarka laboratoryjna,
pipety, statywy do probówek, sprzęt szklany, pisaki i inny drobny sprzęt laboratoryjny.
Lp. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
I GRUPA - URZĄDZENIA LABORATORYJNE - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje
1. | 38000000-5 | Mieszadło laboratoryjne hematologiczne kołyskowe lub promieniowe do probówek 1,5ml na minimum 10 probówek | szt. | 1
2. | 38000000-5 | Sumator hematologiczny do liczenia komórek krwi obwodowej i szpiku kostnego, 46-parametrowy, z możliwością zliczania, z wyświetlaczem LCD, posiadający 24 przyciski funkcyjne | szt. | 1
3. | 38000000-5 | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex do wytrząsania pojedynczych probówek o ruchu obrotowym, z regulowaną częstotliwością 0-2500 cykli/min, z przełącznikiem do pracy ciągłej lub uruchamianej po naciśnięciu gniazda | szt. | 1
RAZEM pozycja I-(1-3)
II GRUPA - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
1. | 38437000-7 | Statyw z tworzywa sztucznego na probówki o śr. 13 mm, min. 50 miejscowy, | szt. | 1
2. | 38437000-7 | Statyw z tworzywa sztucznego na probówki o śr. 17 mm, min. 50 miejscowy, | szt. | 1
3. | 38437000-7 | Statyw z tworzywa sztucznego na probówki o śr. 17 mm, 60 miejscowy, | szt. | 1
4. | 38437000-7 | Statyw z tworzywa sztucznego na probówki o śr. 20 mm, 40 miejscowy, | szt. | 1
5. | 38437000-7 | Statyw do fiolek o śr. 23mm, poj. 5 lub 10 ml, 14 miejscowy | szt. | 2
6. | 38710000-5 | Czasomierz elektroniczny,do użytku laboratoryjnego, funkcje stopera i timera, z możliwością ustawienia na stole-podstawka | szt. | 3
7. | 19520000-7 | Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego na wyroby laboratoryjne, mały, o wymiarach nie większych niż 16x26x30cm | szt. | 5
RAZEM pozycje II-(1-7)
III GRUPA - WYROBY SZKLANE
1. | 33793000-5 LA 23-9 | Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 mm, ( 1000 szt.) | op. | 3
2. | 33793000-5 LA 23-9 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm, ( 1000 szt.) | op. | 3
3. | 33793000-5 LA 23-9 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane, ( 50szt. ) | op. | 100
4. | 33141300-3 | Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl,dług. 125 mm, Ф zew. 1,6 mm z heparyną sodową o krawędziach stępionych płomieniowo, (1000 szt.) | szt. | 1000
Urządzenia pomocnicze do w/w kapilar:
|  | a) zatyczki do w.w. kapilar ( 500 szt.) | szt. | 2000
|  | b) mieszadełka do w.w. kapilar ( 100 szt.) | szt. | 2000
5. | 33141300-3 | Kapilary do gazometrii o poj. 130 µl, Ф zew. 2,3 x75 mm z heparyną litową,(1000 szt.) | szt. | 2000
Urządzenia pomocnicze do w/w kapilar:
|  | a) zatyczki do w.w. kapilar ( 500 szt.) | szt. | 4000
|  | b) mieszadełka do w.w. kapilar ( 100 szt.) | szt. | 3000
RAZEM pozycje III-(1-5)
IV GRUPA - PISAKI LABORATORYJNE
1. | 30192125-3 LA 21-3 | Pisaki laboratoryjne wodoodporne, długopiszące standardowe do pisania na szkle i tworzywach:
|  | a) czarne | szt. | 20
|  | b) czerwone | szt. | 0
|  | b) niebieskie | szt. | 20
2. | 30192125-3 LA21-3 | Pisaki laboratoryjne cieńkopiszące wodoodporne, długopiszące standardowe do pisania na szkle i tworzywach,czarne | szt. | 6
RAZEM pozycje IV-(1-2)
V GRUPA - PIPETY LABORATORYJNE I STATYWY DO PIPET
1. | 38437100-9 LA 21-3 LA 23-9 | Pipety stałopojemnościowe o wymienionych pojemnościach z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem ( wyrzutnik w obudowie), z możliwością rekalibracji o poj. do wyboru przez zamawiającego, w całości autoklawowalne
|  | a) o pojemn.20μl, 25μl, 50 µl, 100 µl, 200 µl | szt. | 1
|  | b) o poj. 5 µl, do pracy z końcówkami typ Crystall | szt.
|  | b) o pojemn.500 µl lub 1000 µl | szt. | 1
2. | 38437100-9 LA 21-3 LA 23-9 | Pipety o zmiennej pojemności z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalne, o zakresie pojemności
|  | a) 10(20) - 50(100) µl | szt. | 1
|  | b) (500-1000) - 5000 µl | szt. | 2
3. | 38437120-4 | Statyw do pipet HTL i Accumax obrotowy, 8-miejscowy | szt. | 1
RAZEM pozycje V-(1-3)
RAZEM -OFEROWANE POZYCJE Z GRUP I-V
Wymagania:
1. | Dopuszczamy możliwość składania ofert na poszczególne pozycje wyłącznie z GRUPY I
2. | Dopuszczamy możliwość składania ofert na cały pakiet lub w wymienionych grupach asortymentowych:
II grupa - drobny sprzęt laboratoryjny
III grupa - wyroby szklane
IV grupa - pisaki laboratoryjne
V grupa - pipety i statywy do pipet
3. | Nie dopuszczamy innego podziału pakietu niż określony w punkcie 1 wymagań.
4. | I Grupa, poz. 1 Wymagamy zaoferowania mieszadła kołyskowego lub obrotowego, nie dopuszczamy mieszadeł rolkowych.
5. Wszystkie wyroby, będące zgodnie z dyrektywą IVD/98/79/EC wyrobami medycznymi używanymi do diagnostyki in vitro, muszą spełniać
wymagania wymienionej dyrektywy.
6. INSTRUKCJE UŻYCIA OBOWIĄZKOWO W JĘZYKU POLSKIM.

## PAKIET 1
Pakiet 1 |  | Nr sprawy 14/2015/PN | [7 empty] | Zał. nr 2
Różne produkty z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do zastosowania laboratoryjnego
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Probówki typu Eppendorf poj. 1,5 ml, bezbarwne, dno stożkowe, (1000 szt.) | op. | 14
2. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Probówki typu Eppendorf poj. 2,0 ml, bezbarwne, okrągłodenne, (500 szt.) | op. | 1
3. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Probówki o poj. 4 ml z PS, śr. 12 mm, okrągłodenne, (500 szt.) | op. | 14
4. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Probówki o poj.10-11ml z PS, śr. 14-16mm,okrągłodenne,op. jedn. nie większe niż 500 szt. | szt. | 3000
5. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Probówki o poj.25-50 ml z PP lub PS, śr. 25-30 mm, stożkowe (dopuszczamy oferowanie probówek z podziałką i/lub korkiem), op. jedn. nie większe niż 50 szt. | szt. | 150
6. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Probówki z PS wirówkowe z dnem stożkowym o wymiarach 16 x 100 mm, poj. ok. 10ml pasujące do standardowego wyposażenia wirówki MPW 350R, opakowanie jedn. nie większe niż 500 szt. | szt. | 3000
7. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Korki plastikowe do probówek o śr. 12 mm, (500 szt.) | op. | 1
8. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Korki plastikowe do probówek o śr. 16 mm, (500 szt.) | op. | 1
9. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Bagietki laboratoryjne proste z tworzywa sztucznego o śr. 4-5mm, dł.min.125mm, (100 szt.) | op. | 2
10. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Kuwety do spektrofotometrów z PS w zakresie dł. fal 340-800 nm z dwiema ścianami optycznie gładkimi - półmikro o poj. 2-2,5 ml, ( 100 szt.) | op. | 1
11. | 19520000-7 CA 66-8 LA 23-9 | Kuwety do spektrofotometrów z PS w zakresie dł. fal 340-800 nm z dwiema ścianami optycznie gładkimi - makro o poj. 4-4,5 ml, (100 szt.) | op. | 3
12. | 38437110-1 CA 66-8 LA 23-9 | Mikrokońcówki do pipet o poj. do 10 µl, bezbarwne (1000szt.), typu Crystall, pasujące do pipety MLPette-F o poj. 5 µl | op. | 1
13. | 38437110-1 CA 66-8 LA 23-9 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl (1000 szt.), typu Gilson, pasujące do pipet firmy HTL i MEDLAB PRODUCTS | op. | 8
14. | 38437110-1 CA 66-8 LA 23-9 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl ( 1000 szt.), pasujące do pipet Accumax oraz pipet firm HTL i MEDLAB PRODUCTS | op. | 5
15. | 38437110-1 CA 66-8 LA 23-9 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 5000 µl ( 200 szt.) | op. | 4
16. | 19520000-7 LA 23-9 | Szalki Petriego o śr. min. 90 mm, plastikowe, aseptyczne | szt. | 100
17. | 38437100-8 | Pipeta Pasteura z PE, 1ml | szt. | 3000
18. | 19520000-7 | Torebki z folii PE z zamknięciem strunowym o wymiarach ( 8 – 10 ) x ( 12 - 15 ) cm | szt. | 5000
19. | 19520000-7 | Torebki z folii PE z zamknięciem strunowym o wymiarach 12 x 18 cm | szt. | 19000
20. | 19520000-7 | Torebki z folii PE z zamknięciem strunowym o wymiarach 15 x 20 cm | szt. | 1000
RAZEM:
Wymagania:
1. Kuwety do spektometrów muszą pasować do aparatu EPOLL 20- tj. nie mogą być rysowane przez gniazdo pomiarowe aparatu.
2. W końcówkach do pipet nie mogą po użyciu zostawać krople cieczy.
3. Probówki typu Eppendorf muszą się szczelnie zamykać, a element łączący korek z probówką nie może pękać podczas otwierania i zamykania.
4. Opakowania jednostkowe muszą zawierać informacje: dostawcę, rodzaj towaru, ilość sztuk towaru w opakowaniu.
5. Podane wielkości opakowań są wielkościami maksymalnymi. Dopuszczamy opakowania mniejsze z odpowiednim przeliczeniem na wymagane
ilości.
6. W przypadku, gdy wielkość opakowania jest inna niż w tabeli, to w rubryce "Ilość" trzeba wpisać: ilość oferowanego towaru w szt., wielkość
opakowania jednostkowego i ilość oferowanych opakowań.
7. Nie dopuszczamy zaoferowania torebek z folii PE o mniejszych rozmiarach niż wyszczególnione. Dopuszczamy zamiast torebek o wymiarach
(8-10)x(12-15) zaoferowanie torebek o większych rozmiarach.
8. Nie dopuszczamy podziału pakietu ani wyłączenia żadnej pozycji.
9. Wszystkie wyroby, będące zodnie z Dyrektywą IVD/98/79/EC wyrobami medycznymi używanymi do diagnostyki in vitro, muszą spełniać
wymagania wymienionej dyrektywy.