## Pakiet 1
PAKIET 1 | [8 empty] | Nr sprawy 16/2015/PN
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONANIA BADAŃ METODĄ ELISA .
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu, wielkość | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | 17-Hydroksyprogesteron (min.96 ozn.) | op. | 3
2. | 33696200-7 | Leptyna ( min.96 ozn.) Sandwich EIA | op. | 3
RAZEM:
Wymagania:
1.Termin ważności odczynników winien zabezpieczać cały okres trwania umowy .
2.Minimum dwie opinie referencyjne użytkowników.
3.Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia.
4.Obowiązkowe dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - w przypadku testów/zestawów
zawierających substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
5.Spełnienie wymagań dyrektywy IVD/98/79/EC.
rekombinowane białko VlsE, a w klasie IgM - IgG/RF absorbent.
6.Wymagamy, aby zestawy zawierały wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki i inne materiały (kalibratory i kontrole).
7.Wymagamy zabezpieczenia wymienionych elementów niezbędnych do wykonania podanej ilości badań z uwzględnieniem sytuacji wykony-
wania badań w seriach mniejszych niż ilość oznaczeń w zestawie.