Bydgoszcz, dnia 23.07.2014 r.

Nr sprawy:  18/2015/ PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków pomocniczych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,11mm?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,11mm.

Pytanie 2.

Dotyczy Pakietu 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby poziom ochrony na substancje chemiczne udokumentować raportem z badań wykonanym przez laboratorium akredytowane, bez konieczności umieszczania wyników na opakowaniu?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 3.

Dotyczy Pakietu 4, poz. 7.

Prosimy o dopuszczenie bardzo dobrych jakościowo, nieprzezroczystych ubrań z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m kw., kolor niebieski, podszyte rękawy i nogawki, dekolt obszyty białą lamówką?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 4.

Pytanie dot. Pakietu nr 24, poz.8.

W wyniku niejasności związanych z podanymi rozmiarami zestawów do nefrostomii prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy ma na myśli zestawy do nefrostomii w rozmiarach CH 11 oraz CH 14. W dalszej części opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określa rozmiary rozszerzadeł dla cewnika CH 11 a nie CH 8 jak napisane jest na wstępie.

Odpowiedź. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Powinno być w rozmiarach  Ch 11i CH 14 oraz rozszerzadeł dla cewnika zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Dotyczy Grupa 4 – materiały med. (czepki, ochraniacze), Poz. nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) rozmiar S, M, L, XL, XXL niesterylne – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 4,5 pojemnik do analiz moczu z nakrywkami    w kolorze transparentnym pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Pojemniki sterylne pakowane są pojedynczo w opakowanie foliowe, co umożliwia rozróżnienie pojemnika sterylnego od niesterylnego. Akceptacja przez Zamawiającego pozwoli złożyć pozostałym Wykonawcą atrakcyjną ofertę.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 7.

Dotyczy Pakietu 23, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i producenta ssaka, do którego ma być dopasowany ww. filtr.

Odpowiedź.  Zamawiający wymaga filtrów bakteryjnych standardowo montowanych w obwodzie drenu ssącego, nazwa i producent ssaka są nieistotne.

Pytanie 8.

Dotyczy Pakietu 23, Pozycja 6.

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy Pakietu 23, Pozycja 6.

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 10.

Dotyczy Pakietu 28, Pozycja 2.

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej 4% chlorheksydyną? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach: 20 x 12 cm, grubość 1 cm (+/- 0,5 cm) , wykonanej z włókniny 100g/m2 , w opakowaniu = 24 sztuki.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 11.
Dotyczy Pakietu 2, poz. 2

Czy zamawiający wymaga rękawic o zawartości protein <30 μg/g?

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga rękawic o zawartości protein <30 μg/g, ale dopuszcza takie.

Pytanie 12.

Dotyczy Pakietu 29, poz. 2.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź. Tak

Pytanie 13.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic gładkich z teksturą na końcach palców.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 14.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości na palcach 0,09 – 0,14 mm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie, zamiast certyfikatu przydatności do kontaktu z żywnością, deklaracji zgodności producenta potwierdzającej, że oferowane rękawice są zgodne z Dyrektywą Komisji UE - 2O02/72/EC i przetestowane według normy BS EN 1186-7:2002- Metody Badań w zakresie ogólnej migracji do wodnych używek spożywczych i jest zgodny z przepisami rozporządzenia 1935/2004/EC dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wraz z raportem z badań wydanym przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzającym przebadanie rękawic zgodnie z normą EN 1186-7:2002 Metody Badań w zakresie ogólnej migracji do wodnych używek spożywczych.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 16.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic posiadających badania zgodne z normą EN 374-3 wydane przez niezależną jednostkę notyfikującą na przenikanie 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych tj. etanolu i izopropanolu, na których podane są poziomy ochrony i odstąpienie od wymogu, aby dane te znajdowały się na opakowaniu rękawic. Dla Zamawiającego powinno być istotne to czy rękawice posiadają odporność na ww. substancje chemiczne oraz czy wykonawca potwierdzi to stosowanym dokumentem, w tym przypadku badaniami wydanymi przez jednostkę notyfikowaną, a nie to czy producent umieścił akurat te dwie substancje na opakowaniu rękawic.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 17.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1.

Prosimy o wyjaśnienie jakie „wszystkie dane” mają być umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu? Według naszej wiedzy, żaden z producentów rękawic nitrylowych nie umieszcza na opakowaniu np. informacji o grubości na palcach rękawicy, jeśli zamawiający odnosił się w tym wymogu do opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający miał na myśli oznaczenie spełnianych przez rękawice norm ( EN 455, EN 374, EN 420, ASTMF 1671) i dyrektyw oraz znak przydatności do kontaktu z żywnością, CE, poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych oraz podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III.

Pytanie 18.

Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod noworodkowych o wymiarach 23 x 23 mm z kabelkiem, na włókninie perforowanej, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 19.

Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod noworodkowych o wymiarach 23 x 30 mm z kabelkiem, na piance PE, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 20.

Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2, 3.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o wymiarach 45 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 21.

Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy Ø 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 22.

Dotyczy Pakietu 8, poz. 2, 3, 4, 5.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. .

Pytanie 23.

Dotyczy Pakietu 8, poz. 2, 3, 4, 5.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

Pytanie 24.

Dotyczy Pakietu 8, poz. 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 3 sztuki w ww. pozycji, której jednostką handlową jest opakowanie. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 3 sztuki w ww. pozycji, której jednostką handlową jest opakowanie.

Pytanie 25.

Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier Ascard Mr Gold o rozm. 210 mm x 25 m, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Jeśli tak prosimy o podanie ile rolek należy wycenić.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ

Pytanie 26.

Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier Ascard Mr Gold o rozm. 210 mm x 40 m, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Jeśli tak prosimy o podanie ile rolek należy wycenić.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji papier Ascard Mr Gold o rozm. 210 mm x 40 m. Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć ilość oferowanych rolek, tak, żeby odpowiadała ona ilości metrów wymaganych w SIWZ.

Pytanie 27.

Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier o rozm. 57 mm x 30 m, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 28.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 5,7 cm i długości 25 cm, obwód ramienia 7 – 13 cm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 29.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 6,4 cm i długości 27 cm, obwód ramienia 8 – 15 cm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 30.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 5,7 cm i długości 25 cm, obwód ramienia 7 – 13 cm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 31.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 4.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 6,4 cm i długości 27 cm, obwód ramienia 8 – 15 cm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 32.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1-4.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycjach mankietów jednoliniowych czy dwuliniowych?

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje w ww. pozycjach mankietów jednoliniowych.

Pytanie 33.

Dotyczy SIWZ – rozdział IX pkt. 4 lit. c).

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia zamiast oryginalnych folderów i materiałów technicznych producenta, również materiałów w formie np. katalogów/ folderów wydanych przez dystrybutorów danego asortymentu. Prośbę swą motywujemy tym, że nie wszyscy producenci wydają foldery czy inne materiały reklamowe oraz tym, że w materiałach oryginalnych producenta mogą nie być ujęte wszystkie informacje, które podał zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, także wykonawcy będą mieli trudność potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego zawarte w poszczególnych pakietach.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy SIWZ – rozdział XV pkt. 1.

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź. Tak Zamawiający uzna pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 35.

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-7.

Czy Zamawiający dopuści maski, wąsy, dreny mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza masek, wąsów, drenów mikrobiologicznie czystych.

Pytanie 36.

Dotyczy Grupy 20.

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na grupę I – staplery liniowe – jednorazowe Pakietu nr 25 osobno i zaoferowanie w pozycji 1 i 2 staplera i ładunku o wysokości zszywek 3,8 mm zszywki o okrągłym przekroju na całej długości, w pozycji 3 i 4 staplera liniowego i ładunku o wysokości zszywki 4,5 mm, zszywki o okrągłym przekroju na całej długości, w obu przypadkach zszywki pozwalające na uzyskanie takiej samej wysokości zespolenia jak dla zszywek 3,5 mm i 4,8 mm odpowiednio, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 37.

Dotyczy Pakietu nr 23, poz. 2.

W związku z tym, że filtry bakteryjne standardowo montowane są w obwodzie drenu ssącego,

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów posiadających z dwóch stron uniwersalne króćce do łączenia z drenami.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania filtrów posiadających z dwóch stron uniwersalne króćce do łączenia z drenami.

Pytanie 38.

Dotyczy Pakietu nr 23, poz. 5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków na wymiociny o pojemności 2000 ml. jako równoważnych do wymaganych  o pojemności 1500 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 39.

Dotyczy SIWZ rozdz. IX pkt. 4

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE w zależności od klasyfikacji zaoferowanych wyrobów, a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odpowiedź. Dopuszczamy przedłożenie wszystkich równoważnych dokumentów, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)

Pytanie 40.
Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 15  i utworzenie oddzielnego pakietu  i zaproponowanie  produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.
Odpowiedź. Pytanie nie dotyczy pakietu 15, poz. 1

Pytanie 41.

Dotyczy: Pakietu 13

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 13 mankietów noworodkowych zgodnych z normami AAMI dotyczącymi zunifikowanych rozmiarów w rozm. 4 : zakres 7-13 cm, rozm. 5 : zakres 8-15 cm.

Odpowiedź. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 116 i 117.

Pytanie 42.

Dotyczy Pakietu 8, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 19x38mm. z podłożem z oddychającej, miękkiej włókniny z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 43.

Dotyczy Pakietu 8, poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 38x60mm. z podłożem z pianki z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 44.

Dotyczy Pakietu 8, poz.3

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 50x48mm z podłożem z pianki z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 45.

Dotyczy Pakietu 8, poz.4.

Czy Zamawiający dopuści elektrody z podłożem z delikatnej włókniny z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 46.

Dotyczy Pakietu 8, poz.5.
Czy Zamawiający dopuści elektrody z podłożem z pianki z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 47.

Dotyczy Pakietu 10 poz. 1.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważne maski aerozolowej z nebulizatorem pediatrycznej.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 48.

Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1,2,3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek czystych mikrobiologicznie.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 49.

Dotyczy Pakietu 16, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych nebulizatorów w jednym rozmiarze uniwersalnym złącza 22mm, o pojemności 8ml i długości drenu 2m, pakowany w folię?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 50.

Dotyczy Pakietu 1.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu max 0,11 mm?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,11mm

Pytanie 51.

Dotyczy Pakietu 1.

Czy zamawiający odstąpi od informacji na opakowaniu o przenikaniu alkoholi na rzecz przedłożenia raportu z badań potwierdzającego ten parametr na poziomie min 1?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 52.

Dotyczy Pakietu 4, poz.7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych ubrań chirurgicznych w rozmiarach: XS, S, M, L oraz XL wykonanych z przepuszczającej powietrze, wytrzymałej włókniny SMMMS, która dzięki swojej wielowarstwowości jest nieprzeźroczysta, o gramaturze 35g/m2, dzięki czemu  są lżejsze, miękkie i dobrze się układają. Każde spodnie oraz każda  bluza pakowane osobno w folię, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego,  dodatkowo pakowane w karton zbiorczy po 50 sztuk. Bluza z trzema kieszeniami.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 4, poz.7.

Prosimy o odstąpienie od wymogu normy EN 13795 gdyż jednorazowe niesterylne ubrania nie są przedmiotem tej normy. Zakres normy EN 13795 obejmuje obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych t.j. wyrobów włókninowych mogących mieć bezpośredni kontakt z raną chirurgiczną podczas zabiegu. Norma  nie dotyczy  ubrań chirurgicznych, niesterylnych, które nie będąc zaprojektowane w odpowiedni sposób nie ograniczają zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej pochodzące od personelu medycznego.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ

Pytanie 54.

Dotyczy Pakietu 28, poz.2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta – jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowej do użycia po aktywacji wodą, hipoalergicznej. Myjka wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Warstwa folii zwiększa wytrzymałość myjki podczas mycia pacjenta, zgrzewana termicznie, dzięki czemu brzegi nie drażnią skóry pacjenta. Op=20 szt.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ

Pytanie 55.

Dotyczy Pakietu 29, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego w rozmiarach:  S-M, L, XL, XLL, 2XLL, ze wzmocnieniami: folia polietylenowa/ folia polietylenowa, na opakowaniu zewnętrznym min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr kat., datę ważności, nazwę producenta oraz nr serii.  Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ

Pytanie 56.

Dotyczy Pakiet 29, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego niesterylnego w rozmiarze uniwersalnym. 
Odpowiedź. Tak

Pytanie 57.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawicy o odporności na przenikanie min.15 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza rękawice o odporności na przenikanie min.15 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości maksymalnej na palcach 0,1+/- 0,01mm.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości maksymalnej na palcach 0,1+/- 0,01mm.

Pytanie 59.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez sformułowanie „wszystkie dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu” miał na myśli oznaczenie spełnianych przez rękawice norm ( EN 455, EN 374, EN 420, ASTMF 1671) i dyrektyw?

Odpowiedź. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.

Pytanie 60.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych 
w rozmiarze XL pakowanych w opakowania a`90 szt.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych w rozmiarze XL pakowanych w opakowania a`90 szt.

Pytanie 61.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Czy opakowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych ma posiadać fabrycznie nadrukowaną informację o poziomie ochrony min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych .

Odpowiedź. Tak, opakowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych ma posiadać fabrycznie nadrukowaną informację o poziomie ochrony min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych .

Pytanie 62.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Czy opisując konieczność posiadania przez rękawice diagnostyczne nitrylowe certyfikatu przydatności do kontaktu żywności, Zamawiający ma na myśli dokument (tj. Certyfikat) wydany przez niezależną jednostkę okresowo (tj. posiadać datę ważności, co zmusza producenta do okresowych kontroli) i potwierdzać zgodność z Ustawą dot. środków spożywczych i towarów konsumpcyjnych, grupą norm „Materiały i artykuły w kontakcie z żywnością – tworzywa sztuczne” oraz potwierdzać spełnianie wymagań Rozporządzenia Komisji (EU) nr 10/2011 z 14 stycznia 2011 roku dotyczącej materiałów i artykułów wykonanych z plastiku, przeznaczonego do kontaktu z żywnością?

Odpowiedź. Tak, Zamawiający ma na myśli ww. dokument.

Pytanie 63.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  sterylizowanych radiacyjnie o grubości dłoń/mankiet 0,21±0,02/min.0,16 mm, długości 260-280 mm dopasowanej do rozmiaru.

Odpowiedź. Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 1. W Pakiecie nr 1 nie ma rękawic chirurgicznych.

Pytanie 64.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic chirurgicznych półsyntetycznych lateksowo-nitrylowych , bezpudrowych , wewnątrz silikonowanych,  o grubości na palcu 0,25mm, na dłoni większe lub równe 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, anatomiczne, poziom protein< 50 ug/g skutecznie oddzielający lateks od dłoni warstwą nitrylu potwierdzone w badaniach niezależnych, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami.

Odpowiedź. Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 1. W Pakiecie nr 1 nie ma rękawic chirurgicznych.

Pytanie 65.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości potwierdzenia pozbawienia przez rękawice tiuramów za pomocą katalogów dołączonych do oferty.

Odpowiedź. Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 1. W Pakiecie nr 1 nie ma rękawic chirurgicznych.

Pytanie 66.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych półsyntetycznych lateksowo-nitrylowych , bezpudrowych , wewnątrz silikonowane, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, z powierzchnią zewnętrznie przylegającą w technologii SMT, poprawiające chwytność i czucie – o grubości na palcu 0,17 mm, dłoni i mankiecie większe bądź równe 0,14, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami.

Odpowiedź. Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 1. W Pakiecie nr 1 nie ma pozycji nr 3.

Pytanie 67.

Dotyczy Pakietu 9, poz. 1-7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek, wąsów i drenów tlenowych mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 68.

Dotyczy Pakietu 10, poz. 1-3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatorów z maską aerozolową  mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 69.

Dotyczy Pakietu 19, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do odsysania Yankauer transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 22, średnica 4,6/6,5 (wew./zew.).

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 70.

Dotyczy Pakietu 19, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do odsysania transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 20, średnica 4,6/6,5 (wew./zew.).

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 71.

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do odsysania Yankauer transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 20, średnica 4,6/6,5 (wew./zew.).

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 72.

Dotyczy Pakietu 19, poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek Yankauer Sump – koszyczkowa do odsysania transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 20, średnica 4,6/6,5 (wew/zew) z uniwersalną końcówką o średnicy od 8mm do 18mm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 73.

Dotyczy Pakietu 19, poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek Yankauer Pool do odsysania, Ch 20, średnica wewnętrzna 4,2 mm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 74.

Dotyczy Pakietu 24, poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik od CH4 , dł. od 12 cm do 22 cm dla cewnika CH4 oraz od 26 cm do 30 cm dla cewnika CH4,8, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, cewnik otwarty od strony pęcherza, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 1 cm; popychacz o długości 45 cm, prowadnik, zacisk. Drenaż 12 miesięcy.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 75.

Dotyczy Pakietu 24, poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu punkcyjnego do punkcji pęcherza moczowego CH 8 - CH 12 w składzie: cewnik prosty, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 41 cm, wykonany ze 100 % silikonu,  igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości  12 cm  zatyczka; skalpel, worek na mocz 2l.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 76.

Dotyczy Pakietu 24, poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu punkcyjnego do punkcji pęcherza moczowego CH 10 - CH 12 w składzie: cewnik typu J, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 51 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12 cm, zatyczka; skalpel, worek na mocz 2l.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 77.

Dotyczy Pakietu 24, poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wymiennego do punkcji pęcherza moczowego CH 10 - CH 16 w składzie: cewnik typu J, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 51 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem, prowadnik powleczony teflonem (PTFE) z elastyczną

końcówką,  zatyczka.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 78.

Dotyczy Pakietu 24, poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wymiennego do punkcji pęcherza moczowego CH 8 - CH 16 w składzie: cewnik prosty, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 41 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem,  prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE) z elastyczną końcówką, zatyczka.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 79.

Dotyczy Pakietu 24, poz. 6-8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu punkcyjnego do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8 CH 10, dł. 29 cm, wykonany z materiału dwuwarstwowego , łącznik do worka no mocz z mechanizmem obrotowym, zapobiegającym przypadkowemu zablokowaniu odpływu, igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 19 G, widoczna w USG.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 80.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do nefrostomii w składzie: cewnik CH 6,8,10 dł 30 cm, wykonany z poliuretanu pokrytego na dystalnym – donerkowym odcinku hydrożelem, który po aktywacji znacznie zmniejsza traumatyczność zabiegu i ułatwia zakładnie cewnika, igła dwuczęściowa wykonana ze stali medycznej, dobrze widoczna w USG, łącznik do worka na mocz, prowadnica Lunderquista.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 81.

Dotyczy Pakietu 24, poz. 9.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego 3-j drożnego z końcówką typu Couvelaire CH 18-CH 24, wykonany ze 100 % silikonu, balon o pojemności: 50 ml, długość cewnika 42 cm.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 82.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 83.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ

Pytanie 84.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ

Pytanie 85.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 86.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ

Pytanie 87.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ

Pytanie 88.

Dotyczy Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach XS-L pakowane po 200sztuk, oraz XL pakowane po 180 szt. z podaniem ceny za opakowanie a’ 200szt oraz odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź. Zamawia5jący dopuszcza rękawice w rozmiarach XS-L pakowane po 200sztuk, oraz XL pakowane po 180 szt z podaniem ceny za opakowanie a’ 200szt oraz odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 89.

Dotyczy Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe z teksturą tylko na końcach palców?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 90.

Dotyczy Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice które  posiadają badania na 2 alkohole przy czym  na 
opakowaniu znajduje się informacja o 1 alkoholu (izopropanol) , informacja o  drugim alkohol (alkohol etylowy) wynika   z badań jednostki niezależnej?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 91.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 92.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane oraz lekko chlorowane od strony zewnętrznej 
i wewnętrznej rękawicy?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 93.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50 μg/g ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 94.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,23mm, na dłoni 0,20mm, na mankiecie 0,18mm oraz długości 280-300 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,23mm, na dłoni 0,20mm, na mankiecie 0,18mm oraz długości 280-300 mm w zależności od rozmiaru.

Pytanie 95.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach na palcu 0,17mm, na dłoni 0,16mm, na mankiecie 0,14mm o długości 286-308 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza rękawice o grubościach na palcu 0,17mm, na dłoni 0,16mm, na mankiecie 0,14mm o długości 286-308 mm w zależności od rozmiaru.

Pytanie 96.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 97.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 98.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 30 μg/dm2 ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza rękawice o poziomie protein poniżej 30 μg/dm2.

Pytanie 99.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWIZ.

Pytanie 100.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’75szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniu a’75szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 101.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do analizy moczu z nakrywką w kolorze niebieskim?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza pojemnik do analizy moczu z nakrywką w kolorze niebieskim.

Pytanie 102.

Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczy z możliwością dobowego stosowania z drenem o długości 120cm, z igłowym portem do pobierania próbek?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza worek do tygodniowej zbiórki moczy z możliwością dobowego stosowania z drenem o długości 120cm, z igłowym portem do pobierania próbek.

Pytanie 103.

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4-5.

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe w jednym rozmiarze dla noworodków?

Odpowiedź.Zamawiający dopuszcza wąsy tlenowe w jednym rozmiarze dla noworodków.

Pytanie 104.

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5-7.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby noski były bez ftalanów?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 105.

Dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1-2.

Czy Zamawiający dopuści jeden zestaw z nebulizatorem o pojemności 6ml skalowanym co 1ml, drenem o długości 210cm sterylny w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 106.

Dotyczy Pakietu nr 16, poz. 3-6.

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane ze 100% PCV w 6 rozmiarach 0,1,2-niemwlęta,3-dzieci, 4,5-dorośli?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 107.

Dotyczy Pakietu nr 23, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści okularki w rozmiarze od 31-37,5cm oraz 29-35,5cm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 108.

Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 3-4.

Czy Zamawiający dopuści butelki typu Redon wykonane z polietylenu, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 109.

Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr wykonany w lateksu, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź. Tak, Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 110.

Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach CH8, CH10, CH12, CH14, CH15, CH18, CH20, CH21, CH24 ,CH26 ,CH27  spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź. Tak., Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 111.

Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu podwójnym folia-folia/papier-folia?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zestaw w opakowaniu podwójnym folia-folia/papier-folia.

Pytanie 112.

Dotyczy Pakietu nr 23, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści poniższy worek:

- Pozwala na godzinowy pomiar moczu u niemowląt i małych dzieci

- Łatwo mierzy nawet bardzo małe ilości

- Operacja pomiaru może zostać powtórzona po przesączeniu się moczu z komory pomiarowej do worka

- Pojemność worka: 150 ml

- Posiada dodatkowy port do pobierania próbek moczu

- Posiada komorę suszenia z zastawką zwrotną, która eliminuje możliwość przesuwania i niebezpiecznego cofania się drobnoustrojów

- System zamknięty redukuje niebezpieczeństwo infekcji

- Posiada standardowy łącznik urologiczny do połączenia z cewnikiem wychodzącym z pęcherza moczowego

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 113.

Dotyczy Pakietu nr 28, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści szczotkę niesterylną, spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza szczotkę niesterylną, spełniającą pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie 114.

Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 + wzmocnienie o gramaturze 28g/m2 z mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 115.

Dotyczy Pakietu 12, Poz. 1, 2, 3.

Prosimy o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej. Wymóg kalibracji cyfrowej oznacza, iż Zamawiający oczekuje czujników oryginalnych, które oferowane są tylko przez jednego producenta, co praktycznie wyklucza pozostałych producentów. Pod pojęciem kalibracji cyfrowej rozumie się funkcjonalność, która polega na tym, iż czujnik posiada pamięć zdarzeń i jego nazwa jest wyświetlana na monitorze, ale jest to możliwe do osiągnięcia wyłącznie w monitorach Nellcor firmy Covidien. Funkcja ta nie ma jednak przełożenia na dokładność lub jakość pomiaru. W zamian proponujemy  czujniki kalibrowane analogowo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ, które są aktualnie stosowane w wielu Szpitalach w Polsce.Prosimy o doprecyzowanie wymogu prawidłowej identyfikacji czujnika – Czy Zamawiający wymaga aby czujnik pracował prawidłowo czy aby wyświetlała się na monitorze nazwa czujnika - funkcjonalność ta możliwa jest do zrealizowania tylko w monitorach Nellcor firmy Covidien.
Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 116.

Dotyczy Pakietu 13, Poz. 1, 3.
Prosimy o potwierdzenie, że w podanym rozmiarze chodzi i obwód ręki. Prosimy  dopuszczenie mankietów o wymiarach: 7-13 cm.

Odpowiedź.
 poz. 3 - W podanym rozmiarze chodzi o wymiary mankietów. Wykonawca dopuszcza mankiety o wymiarach: 7-13 cm.,

a w poz. 1 nastąpiła omyłka pisarska .Prawidłowy zapis brzmi szerokość mankietu 3,1 cm – długość mankietu 5,7cm.

Pytanie 117.

Dotyczy Pakietu 13, Poz. 2, 4.

Prosimy o potwierdzenie, że w podanym rozmiarze chodzi i obwód ręki. Prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach: 8-15 cm.

Odpowiedź.
poz. 4 - W podanym rozmiarze chodzi o wymiary mankietów. Wykonawca dopuszcza mankiety o wymiarach: 8-15 cm.,

a w poz. 2 nastąpiła omyłka pisarska .Prawidłowy zapis brzmi szerokość mankietu 4,3 cm – długość mankietu 8cm.

Pytanie 118.

Dotyczy Pakietu 13.

Prosimy o podanie czy jest jakaś różnica pomiędzy mankietami z poz. 1 i 3 oraz 2 i 4, ponieważ zawierają ten sam opis.

Odpowiedź. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 116 i 117.

Pytanie 119.

Dotyczy Pak. 17.

Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu na terenie Polski, potwierdzonego zaświadczeniem producenta oryginalnych, oferowanych produktów Masimo?

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu na terenie Polski.

Pytanie 120.

Dotyczy Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz, na zewnątrz pokryte warstwą polimerową, posiadające teksturę wyłączenie na końcówkach palców, o grubości na palcu min. 0,12 mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone przez wytwórcę, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 121.

Dotyczy Pakietu nr 1.

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i ma na myśli wymóg zgodności z normą ASM F 1671?

Odpowiedź. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Powinno być ASTMF 1671.

Pytanie122.
Dotyczy Pakietu nr 4,poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ochraniaczy wykonanych z antypoślizgowej folii czy z włókniny? Czy w przypadku wymogu ochraniaczy z włókniny muszą one posiadać od spodu wykończenie w postaci taśmy antypoślizowej, która zwiększa bezpieczeństwo użytkownika?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza oba warianty ochraniaczy.

Pytanie  123.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 4 – 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o uniwersalnym zastosowaniu, wiązanego na troki, który uformować można zarówno w furażerkę jak i piracką bandanę? Czepek można w zależności od preferencji wiązać na karku lub powyżej karku.

Odpowiedź. Tak

Pytanie 124.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7.

Czy Zamawiający wskazując na włókninę SMMS ma na myśli typ włókniny, tj. wielowarstwowa włóknina polipropylenowa w układzie spunbond / meltblow / spunbond? Sformułowanie „włóknina SMMS” wskazuje na konkretnych producentów, którzy właśnie tak nazywają włókninę stosowaną do produkcji kompletów chirurgicznych.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond.

Pytanie 125.

Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1.

Czy Zamawiający wskazując na włókninę SMMS ma na myśli typ włókniny, tj. wielowarstwowa włóknina polipropylenowa w układzie spunbond / meltblow / spunbond? Sformułowanie „z materiału SMMS” wskazuje na konkretnych producentów, którzy właśnie tak nazywają włókninę stosowaną do produkcji fartuchów chirurgicznych.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond.

Pytanie 126.

Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ze wzmocnieniami o gramaturze 40 g/m2?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 127.

Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M – XXL?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 128.

Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 2.

Czy Zamawiający wymaga fartuchów chirurgicznych standardowego czy podwyższonego ryzyka?

Odpowiedź.
Zamawiający wymaga fartuchów standardowych.

Pytanie 128

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o grubości na palcu 0,12mm, wewnętrznie chlorowanych, bez warstwy polimerowej, o gładkiej powierzchni i teksturowanych końcówkach palców.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 129.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a’200szt, z

jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. Większa ilość sztuk w opakowaniu generuje

mniejsze koszty, co dla Zamawiającego jest bardziej ekonomiczne.

Odpowiedź. Dopuszczamy rękawice pakowane a’200szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 130.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością deklarację producenta?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 131.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice przebadane na etanol na 1 poziomie ochrony oraz na izopropanol na 2 poziomie ochrony a na potwierdzenie tego zamiast informacji na opakowaniu dopuści dołączenie do oferty raportu z badań wykonanych w niezależnym laboratorium?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 132.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przebadania rękawic na 2 alkohole stosowane w dezynfekcji i dopuści do zaoferowania rękawice przebadane na wodny roztwór metanolu z 6 poziomem ochrony (informacja na opakowaniu).

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 133.

Dotyczy Pakietu 2, poz 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice z mankietem rolowanym, grubość na palcu 0,23mm, na dłoni 0,205mm, na mankiecie 0,17mm, długości 295mm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 134.

Dotyczy Pakietu 2, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice z mankietem rolowanym, grubość na palcu 0,180 mm, na dłoni 0,150mm, na mankiecie 0,120mm, długości 295mm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 135.

Dotyczy Pakietu 29, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS, zapewniającego większa barierowość, dostępny w rozmiarach M-XXL.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 136.

Dotyczy Pakietu 29, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch higieniczny niesterylny dostępny w rozmiarach M-XXL.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie 137.

Dot. Pakietu nr 25.

Czy zamawiający opisując zszywkę o prostokątnym przekroju drutu miał na myśli, iż zszywka przed odpaleniem staplera jest obustronnie spłaszczona na całej długści w celu prawidłowego kształtowania się w chorobowo zmienionych tkankach?

Odpowiedź.
Tak, zszywka przed odpaleniem sztaplera jest obustronnie spłaszczona na całej długości.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1.

Dotyczy par. 3 ust. 3.

Prosimy o zmianę zapisu w par. 3 ust. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 48 godz. Od momentu złozenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2.

Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni  i z terminu na “w trybie pilnym“ z 24 godz na 72 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3.

Dotyczy § 6 ust.2 i 3 wzoru umowy

W §6 ust.2 i 3 wzoru umowy jest zapis: „2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4.

Dotyczy § 8 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz.,z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 5 ust.2”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 5 ust.2”.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie  6.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu „24 godz.” dodane zostało wyrażenie „przypadających w dni robocze”? Dostawy w dni wolne od pracy, np. w niedzielę, wymagałoby zorganizowania dla Zamawiającego specjalnej obsługi logistycznej, co niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynęłoby na cenę oferty zważywszy na zapis § 3 ust. 5, jaki minimalny stopień realizacji umowy gwarantuje Zamawiający?

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 7.

Zważywszy na treść § 3 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 8.

Zważywszy na zapis § 5 ust. 4, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby data ważności i numer serii zamieszczone były na załączniku do faktury (WZ)?Numer serii oraz data ważności wyrobu nie muszą być zamieszczane na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru serii oraz daty ważności bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia ww. informacji na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dodatkowej specjalnej obsługi dostaw dla Zamawiającego, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia ww. informacji na fakturze może zatem doprowadzić do zaoferowania w przetargu wyższych cen, a więc może okazać się niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę, aby data ważności i numer serii zamieszczone były na załączniku do faktury (WZ).

Pytanie 9.

Czy Zamawiający zgadza się aby § 8 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest, aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 10.

Dotyczy SIWZ – rozdział VII pkt. 3, projekt umowy – par. 3 ust. 3.

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz. Bardzo krótki (24 godz.) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 11.

Dotyczy Projektu umowy – par. 3 ust. 3.

Prosimy o zmianę terminu dostaw na 3 dni robocze.

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 12.

Dotyczy Projektu umowy – par. 3 ust. 5.

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 13.

Dotyczy Projektu umowy – par. 5 ust. 4.

Prosimy o dopuszczenie aby data ważności i nr serii asortymentu będącego przedmiotem sprzedaży znajdowały się na dokumencie WZ dołączonym do faktury.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza aby data ważności i nr serii asortymentu będącego przedmiotem sprzedaży znajdowały się na dokumencie WZ dołączonym do faktury.

Pytanie 14.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. 3 na: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 2 dni robocze. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 15.

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 16.

Dotyczy wzoru mowy, § 3 ust. 5.

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia: „Zmniejszenie zapotrzebowania nie przekroczy 20% wartości umowy”.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 17.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 5 ust. 9 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 18.

Dotyczy: wzór umowy, § 5 ust 11

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 19.

Dotyczy: wzór umowy, § 8 ust. 1b).

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 5 dni roboczych.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Pytanie 20.

Dot. załącznika nr 5 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.

Odpowiedź.

Wystarczy podać podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie  21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia,

której wzór przesyłamy w załączeniu? (§ 3 ust. 4).

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 8 poprzez wprowadzenie

następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego

Wykonawcy.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 23.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1, 2.

W przypadku nie wykonania jednostkowej dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub  nie usunięcia wad ilościowych/jakościowych towaru w terminach wskazanych w § 6 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej jednostkowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej jednostkowej dostawy.

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych lub wad jakościowych dostawy w terminach określonych w § 6 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi za każdy dzień zwłoki w usunięciu braków ilościowych lub wad jakościowych, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY NA DEPOZYT SPRZĘTU:

Pytanie 1

W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 2% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2.

Zamawiający zobowiązuje się pobierać i zużywać sprzęt medyczny począwszy od sprzętu medycznego o najkrótszym terminie przydatności do użycia w ramach danego asortymentu.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Uwaga! Na zapytania , które wpłynęły po terminie określonym w art.38 ustawy Pzp  Zamawiający nie udzieli odpowiedzi.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski