- Bydgoszcz, dn. 07.08.2015r.

- Nr sprawy:  24/2015/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

PAKIET NR 2

pozycja nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza w postępowaniu (krew utajona w kale) test  kasetkowy, immunochromatograficzny, eliminujący dietę, o czułości  50 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Z  poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski