- Bydgoszcz, dn. 2015-10-13

- Nr sprawy:  27/2015/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów jednorazowego użytku, zamkniętego systemu pobrania krwi żylnej oraz systemu pobrania krwi włośniczkowej dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że zaoferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi SIWZ, wprowadzi do SIWZ wymóg podania przez Wykonawców w formularzu cenowym w dodatkowej kolumnie – nr katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wprowadza do SIWZ wymogu podania w formularzu cenowym w dodatkowej kolumnie  numerów katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu.

Pytanie nr 2.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 21 b.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki 16x105mm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 3.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 21 c.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korki do probówek o średnicy 16mm, jeśli takie zostaną zaoferowane w poz. 21a i 21 b?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 4.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 31.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga płyt białych czy przezroczystych?

Odpowiedź.
Zamawiający wymaga płyt przezroczystych.

Pytanie nr 5.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 32a.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na torebki o wymiarach 12x18cm?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 6.
Dotyczy Pakietu 2 – Różne produkty do użytku laboratoryjnego – możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.
Czy w poz. 19 Zamawiający dopuszcza probówki typu Eppendorf o pojemności 2.0 ml z dnem stożkowym?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 7.
Dotyczy Pakietu 2 – Różne produkty do użytku laboratoryjnego – możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.
Czy w poz. 20a Zamawiający dopuszcza probówki o pojemności 5 ml?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 8.
Dotyczy Pakietu 2 – Różne produkty do użytku laboratoryjnego – możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.
Czy w poz. 21b Zamawiający dopuszcza probówki wirówkowe o wymiarach 17x105mm?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 9.
Dotyczy Pakietu 2 – Różne produkty do użytku laboratoryjnego – możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.
Czy w poz. 21b Zamawiający dopuszcza probówki wirówkowe o wymiarach 16x105mm?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 10.
Dotyczy Pakietu 2 – Różne produkty do użytku laboratoryjnego – możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.
Czy w poz. 22. Zamawiający dopuszcza bagietki o długości 120mm?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza bagietki o długości 120mm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 11.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 16.
Jak Zamawiający zamierza rekaliborwać pipetę stałopojemnościową? Pipeta, jak  sama nazwa wskazuje, ma jedną pojemność…Zapis o rekalibracji jest nielogiczny.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 12.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 16.
Czy należy zaoferować 2 sztuki czy też 7 szt., jak można wnioskować z wymienionych pojemności pipet.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 13.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 16.
Nie istnieją pipety o zakresie 10-50 czy 20-100µ, 500-1000µ. Prosimy o uściślenie zakresu pojemności i opisanie go w sposób jednoznaczny. W zapisie „10(20) – 50(100)µ, nie wiadomo tak naprawdę czy pipeta ma mieć zakres 10-50 czy 10-100 czy 20-50 czy 20-100 µ, czy jeszcze inną kombinację ma Zamawiający na myśli.
Odpowiedź. 
Zamawiający poprzez zapis 10(20) - 50(100) µl wymaga zaoferowania pipety zmiennopojemnościowej w dolnym zakresie pojemności mieszczącym się  między 10 a 20 µl i w górnym zakresie pojemności mieszczącym się  między 50 a 100 µl.

Pytanie nr 14.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 17.
Czy nie lepiej byłoby połączyć poz. 16 i 17 w jedną pozycję, na którą jest składana oferta. Z pewnością pipety mają być kompatybilne ze statywami, więc logicznym wydaje się takie połączenie. Jeśli jeden oferent wygra poz. 16, a inny 17, a zaoferują sprzęt różnych producentów, to mogą się one okazać niekompatybilne.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytanie nr 15.
Dotyczy Pakietu 2, pozycja 17.
Czy nie lepiej byoby zmienić opis przedmiotu zamówienia i napisać, że statywy mają być kompatybilne do zaoferowanych pipet? Zap[is o określonej liczbie miejsc w statywie też wydaje się niezbyt trafionym, gdyż firma Accumax nie posiada 8 miejscowych statywów obrotowych.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy z SIWZ.

Pytania dotyczące SIWZ.

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odpowiedź.
Zgodnie z rozdz. XVII, pkt.6 SIWZ.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Odpowiedź.
Zgodnie z rozdz. XVII, pkt.6 SIWZ.

##### Pytania dotyczące wzoru umowy.

Pytanie nr 1.
Dotyczy § 3 ust. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 2.
Dotyczy § 3 ust. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z „7 dni” do „7 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego oraz z „24 godz.” na „48 godz.”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 3.
Dotyczy § 3 ust. 4.

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 4.
Dotyczy § 5 ust. 2.

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „7 dni” na „7 dni roboczych”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego reklamacji bezpośrednio przed dniami wolnymi.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 5.
Dotyczy § 6 ust. 3, 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy.”?

Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.

Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy brutto.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Z  poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski