Bydgoszcz,dn.2015-11-04

Nr sprawy  29/2015/PN

Do Wykonawców:

###### Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych, filtrów, szczotek, oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Na postawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie:

Pakiet 1 – torebki papierowo-foliowe płaskie, zgrzewalne, rękawy papierowo-foliowe płaskie i unoszone ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu złożoną przez Sterigat Sp. z o.o. ul: Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa za kwotę 21 502,80 PLN brutto

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta , spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet nr 2 – Opakowania sterylizacyjne – złożoną przez  Informer Med. Sp. z o.o., ul Winogrady 118, 61-626 Poznań  za kwotę:  1 043,28 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta , spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet nr 3 – Testy, opakowania do sterylizacji plazmowej -  złożoną przez:  Informer Med. Sp. z o.o., ul: Winogrady 118, 61-626 Poznań  za kwotę 5 563,08 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet nr 4 – Preparaty chemiczne -  złożoną przez  Henry Kruse sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie, ul: Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce  za kwotę 142 078,44 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty |
| --- | --- | --- |
| 6 | CZMiW Centrowet-Cezal Sp. z o.o. ul: Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | Odrzucona –wykonawca nie dostarczył żądanych dokumentów. Zamawiający wymagał uzupełnienia dokumentów wyszczególnionych w rozdziale IX. pkt 4. SIWZ dla pakietu nr 4 poz. 1, poz.3, poz.4, poz. 5, poz. 6 poz. 7 Podstawa prawna: art.89.1.2 ustawy Pzp. |
| 7 | Henry Kruse sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul: Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce | 142 078,44 |

Pakiet nr 5 – Preparat chemiczny - złożoną przez  Media MED. Sp. z o.o., ul: Promienistych 7,     31-481 Kraków za kwotę:  1 333,84 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta , spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

## Pakiet nr 6 – Filtry i wkłady do osmozy złożoną przez  Informer Med. Sp. z o.o.,   ul: Winogrady 118, 61-626 Poznań  za kwotę 5 033,16 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

## Pakiet nr 7 – Szczotki do doczyszczania narzędzi, oleje  - unieważniono, nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1

Pakiet nr 8 – Opakowania sterylizacyjne -  złożoną przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul: Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń za kwotę 6 525,36  PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spośród ofert nieodrzuconych, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sterigat Sp. z o.o. ul: Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa | Odrzucona – asortyment nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. Papier krepowany jest zbyt śliski, nie przystosowany do technologii stosowanej w naszej jednostce,- ( dotyczy pakietowania butelek do karmienia niemowląt, papier musi być na tyle sztywny, aby pakiety z butelkami nie rozchodziły się po procesie sterylizacji). Dołączone do oferty próbki papieru zostały wykorzystane do wykonania pakietu w procesie sterylizacji butelek, celem sprawdzenia jego przydatności. Pakiet po procesie sterylizacji nie daje się bezpiecznie przenieść z autoklawu do kontenera, jest zbyt śliski do pakietowania butelek do karmienia dzieci. Podstawa prawna: art.89.1.2 ustawy Pzp. |  |
| 4 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul: Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń | 6 525,36 | 100,00 |
| 5 | Informer Med. Sp. z o.o. ul: Winogrady 118, 61-626 Poznań | Odrzucona – asortyment nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. Papier krepowany jest zbyt śliski, nie przystosowany do technologii stosowanej w naszej jednostce,- ( dotyczy pakietowania butelek do karmienia niemowląt, papier musi być na tyle sztywny, aby pakiety z butelkami nie rozchodziły się po procesie sterylizacji). Dołączone do oferty próbki papieru zostały wykorzystane do wykonania pakietu w procesie sterylizacji butelek, celem sprawdzenia jego przydatności. Pakiet po procesie sterylizacji nie daje się bezpiecznie przenieść z autoklawu do kontenera, jest zbyt śliski do pakietowania butelek do karmienia dzieci. Podstawa prawna: art.89.1.2 ustawy Pzp. |  |

Pakiet nr 9 – Testy chemiczne-para nasycona - złożoną przez: Sterigat Sp. z o.o. ul: Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa za kwotę 1 451,43 PLN brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sterigat Sp. z o.o. ul: Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa | 1 451,43 |  | 100,00 |
| 3 | Media MED. Sp. z o.o., ul: Promienistych 7, 31-481 Kraków | 2 160,00 | 67,19 |  |

Pakiet nr 10 – Preparaty chemiczne -  złożoną przez  Informer Med. Sp. z o.o., ul: Winogrady 118,    61-626 Poznań  za kwotę 20 526,98 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

## Pakiet nr 11 – Testy chemiczne - złożoną przez:  Media MED. Sp. z o.o., ul: Promienistych 7,        31-481 Kraków za kwotę 4 050,00 PLN brutto.

## Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet nr 12 – Testy, wskaźniki, koperty, osłonki, wymazówki, pisaki, plomby do kontenerów, papier do drukarek złożoną przez:  Informer Med. Sp. z o.o.,  ul: Winogrady 118, 61-626 Poznań

za kwotę 34 419,06 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet nr 13 – Preparaty chemiczne złożoną przez: Schulke Polska Sp. z .o.o., ul. Rydygiera 8 ,

01-793 Warszawa za kwotę 2 386,80 brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schulke Polska Sp. z .o.o., ul. Rydygiera 8 , 01-793 Warszawa | 2 386,80 |  | 100,00 |
| 8 | Medilab FIRMA Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o. ul: Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok | 5 007,31 | 56,63 |  |

## Pakiet nr 14 – Preparaty chemiczne, unieważniono, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | CZMiW Centrowet-Cezal Sp. z o.o. ul: Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | Odrzucona –wykonawca nie dostarczył żądanych dokumentów. Zamawiający wymagał uzupełnienia dokumentów wyszczególnionych w rozdziale IX. pkt 4 a i b SIWZ Podstawa prawna: art.89.1.2 ustawy Pzp |  |

## Pakiet nr 15 – Preparaty chemiczne złożoną przez:  Schulke Polska Sp. z .o.o., ul. Rydygiera 8 ,   01-793 Warszawa za kwotę 847,80 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet nr 16 – Testy kontroli zgrzewu złożoną przez: Sterigat Sp. z o.o. ul: Zaściankowa 50/1,       02-989 Warszawa za kwotę 885,60 brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sterigat Sp. z o.o. ul: Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa | 885,60 |  | 100,00 |
| 3 | Media MED. Sp. z o.o., ul: Promienistych 7, 31-481 Kraków | 1 650,66 | 53,65 |  |

## Pakiet nr 17 – Etykiety do drukarek, kalka - unieważniono, nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1

Pakiet nr 18 – Testy biologiczne do komory dezynfekcyjnej złożoną przez:  Informer Med.          Sp. z o.o., ul: Winogrady 118, 61-626 Poznań  za kwotę 7 560,00 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet nr 19 – Naboje do sterylizacji plazmowej złożoną przez:  Informer Med. Sp. z o.o.,              ul: Winogrady 118, 61-626 Poznań  za kwotę 5 292,00 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

## Pakiet nr 20 – Preparaty chemiczne, unieważniono, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Informer Med. Sp. z o.o., ul Winogrady 118, 61-626 Poznań | Odrzucona –wykonawca nie dostarczył żądanych dokumentów. Zamawiający wymagał uzupełnienia dokumentów wyszczególnionych w rozdziale IX. pkt 4 a i b SIWZ Podstawa prawna: art.89.1.2 ustawy Pzp |  |

Pakiet nr 21 – Preparaty chemiczne złożoną przez:  Henry Kruse sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie,   ul: Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce  za kwotę 4 536,00 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Henry Kruse sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul: Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce | 4 536,00 |  | 100,00 |
| 8 | Medilab FIRMA Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o. ul: Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok | 5 616,00 | 80,77 |  |

## Pakiet nr 22 – Preparaty chemiczne złożoną przez  Schulke Polska Sp. z .o.o., ul. Rydygiera 8 ,    01-793 Warszawa za kwotę 394,20 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet nr 23 – Preparaty chemiczne złożoną przez  Schulke Polska Sp. z .o.o., ul. Rydygiera 8 ,    01-793 Warszawa za kwotę 118,91

## PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Zgodnie z art. 94 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ), Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane po upływie 5 dni od dnia przesłania powyższej informacji w sytuacji, gdy na daną część zamówienia wpłynęły co najmniej  dwie oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wskazanego terminu w sytuacji, gdy na daną część zamówienia złożono tylko jedną ofertę. Umowy w postaci dwóch podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy zostaną wysłane w podanych terminach pocztą

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski