Bydgoszcz dn.27.10.2015r.

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych i technicznych

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmę w dniu 19 listopada 2013r. udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907ze zm.):

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1.,poz 2.

Pytanie 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie odrębnego pakietu w przedmiocie „Tlen medyczny ciekły” w tym:

1. Tlen medyczny ciekły (dostawa w cysternach);

2. Dzierżawa za 2 zbiorniki na tlen medyczny ciekły (2 zbiorniki o wielkości 3 000 l każdy).

Pakiet nr 1 skonstruowany jak w przedmiotowej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu.

Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen. Jest to zmiana istotna, wpływająca na krąg potencjalnych Wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem Zamówienia.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów w formularzu cenowym zał. Nr 2 i w SIWZ opisującą wysokość zbiornika (dopuszczenie zbiorników o wysokości do 4850 mm) i jego pojemność o ± 10% względem podanej wartości?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

II. Zapytania do SIWZ

1.  Pkt. VII SIWZ – REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie terminu dostawy oraz w uzasadnionych przypadkach dostawy  na „cito”, wyrażonego w godzinach roboczych, poprzez modyfikację zapisów SIWZ w stosownym fragmencie na: „Dostawy sukcesywne realizowane na podstawie zamówień w maksymalnych czasie 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia, a w szczególnych przypadkach na „cito” w ciągu 8 godzin roboczych.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

III. Projekt umowy

1. Pytanie dot. projektu umowy zawartego w załączniku 6 do SIWZ –§ 3 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie zapisów dotyczących dostaw standardowych oraz dostaw niestandardowych o zapis : „ Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę”

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

2. Pytanie dot. projektu umowy zawartego w załączniku 6 do SIWZ –§ 4 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o modyfikację części przytoczonego powyżej fragmentu projektu umowy na zapis : „Zapłata następować będzie na podstawie dostarczanych wraz z dostawą faktur VAT ( częściowych),  w terminie  60 dni od dnia wystawienia  faktury.”
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

3. Pytanie dot. projektu umowy zawartego w załączniku 6 do SIWZ –§ 4 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy przytoczonego fragmentu tegoż projektu.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

4. Pytanie dot. projektu umowy zawartego w załączniku 6 do SIWZ –§ 6 ust. 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o zmianę rodzaju naliczanych kar umownych do wartości wyrażonych 
w kwotach netto.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

5. Pytanie dot. projektu umowy zawartego w załączniku 6 do SIWZ –§ 6 ust. 5

Prosimy Zamawiającego o modyfikację projektu w wyżej wymienionym fragmencie w następującej formie :  „Wykonawca odpowiada jedynie za normalny następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści”

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

6. Pytanie dot. projektu umowy zawartego w załączniku 6 do SIWZ –§ 6 ust. 7

Prosimy Zamawiającego o modyfikację części przytoczonego powyżej fragmentu projektu umowy na zapis: „Zamawiający może potrącić należność z tytułu kar umownych których naliczenie Wykonawca uznał za zasadne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.”

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

7. Pytanie dot. projektu umowy zawartego w załączniku 6 do SIWZ –§ 9  ust. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy dotyczących sporów wynikających z tytułu umowy,  zawartych w powyższym fragmencie wzoru umowy, na: „Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego”.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski