Bydgoszcz dn.06.11.2015r.

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych i technicznych

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy w dniu 22 i 23 pazdziernika 2015r. udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907ze zm.):

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1.,poz 2.

Pytanie 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie odrębnego pakietu w przedmiocie „Tlen medyczny ciekły” w tym:

1. Tlen medyczny ciekły (dostawa w cysternach);

2. Dzierżawa za 2 zbiorniki na tlen medyczny ciekły (2 zbiorniki o wielkości 3 000 l każdy).

Pakiet nr 1 skonstruowany jak w przedmiotowej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu.

Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen. Jest to zmiana istotna, wpływająca na krąg potencjalnych Wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem Zamówienia.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie  pakietu. Nr 1 na dwa oddzielne pakiety .

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów w formularzu cenowym zał. Nr 2 i w SIWZ opisującą wysokość zbiornika (dopuszczenie zbiorników o wysokości do 4850 mm) i jego pojemność o ± 10% względem podanej wartości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w/w zbiorniki.

II. Zapytania do SIWZ

1.  Pkt. VII SIWZ – REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie terminu dostawy oraz w uzasadnionych przypadkach dostawy  na „cito”, wyrażonego w godzinach roboczych, poprzez modyfikację zapisów SIWZ w stosownym fragmencie na: „Dostawy sukcesywne realizowane na podstawie zamówień w maksymalnych czasie 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia, a w szczególnych przypadkach na „cito” w ciągu 8 godzin roboczych.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża  zgodę na zmianę w/w zapisu.

W załączeniu:

Zmodyfikowany Zał. nr 1- Formularz Oferta , Zał. nr 2  Formularz Cenowy oraz aktualny Zał. nr 6-Projekt umowy.

Z poważaniem