Bydgoszcz,dn.2015-12-15.

Nr sprawy  33/2015/PN

Do Wykonawców:

###### Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Na postawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie:

Pakiet 1 - Strzykawki jednorazowego użytku złożoną przez: BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a, 12-230 Biała Piska  za kwotę 52 149,64  PLN brutto

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 2 - Strzykawki i dreny B. BRAUN jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych złożoną przez: BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a, 12-230 Biała Piska  za kwotę 88 625,88  PLN brutto

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

Pakiet 3 - Igły iniekcyjne złożoną przez: Skamex Sp. z o.o. sp. k. ul: Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź   za kwotę 8 137,26  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 4 - Kaniule dożylne typ: Venflon złożoną przez: Skamex Sp. z o.o. sp. k. ul: Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź   za kwotę 148 894,20  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 5 – Cewniki złożoną przez: BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a, 12-230 Biała Piska

za kwotę 37 722,03  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Pakiet 6 - Przyrządy do przetaczań złożoną przez: BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a,

12-230 Biała Piska  za kwotę 31 980,96 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | 31 980,96 | 100,00 |
| 4 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64- 300 Nowy Tomyśl | 100 320,12 | 31,88 |

Pakiet 7 – Rurki tracheotomijne (bez mankietu) z łącznikiem dla dzieci złożoną przez: Covidien Polska Sp. z o.o. ul: Polna11, 00-633 Warszawa za kwotę 9 828,00  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Pakiet 8 - Jednorazowa maska krtaniowa złożoną przez:  BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12 ,

15-399 Białystok  za kwotę 10 145,52 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok | 10 145,52 | 100,00 |
| 13 | TRIDENT MED. S.C ,UL. Nowy Świat 60/13, 00-357 Warszawa | 13 834,80 | 73,33 |

Pakiet 9 – Filtr mechaniczny BVF do układu oddechowego złożoną przez: Covidien Polska Sp. z o.o. ul: Polna11, 00-633 Warszawa za kwotę 40 176,00  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 10 – Rurki ustno-gardłowe sterylne złożoną przez: Zarys International Group Sp. z o.o.

Sp. K.  ul: Pod Borem 18, 41-808 Zabrze za kwotę 849,74 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Akme Sp. z o.o. Sp. k.,ul. Poloneza 89B,02-826 Warszawa | 2 354,40 | 36,09 |
| 15 | Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul: Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 849,74 | 100 |

Pakiet 11 – Rurki intubacyjne złożoną przez: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.  ul: Pod Borem 18, 41-808 Zabrze za kwotę 43 151,73 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 12 – Ostrza do skalpela złożoną przez: BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a,                12-230 Biała Piska  za kwotę 2 191,53  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 13 – Dreny do ssaka jednorazowego użytku – sterylne złożoną przez:  BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a, 12-230 Biała Piska  za kwotę 17 896,68 PLN brutto. ( kwota po poprawieniu omyłki rachunkowej)  Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 14 – Dreny do pompy objętościowej ALARIS złożoną przez: Medicart Healthcare Sp. z o.o., ul: Poleczki 21, 02-822 Warszawa za kwotę 20 216,52  PLN brutto. ( kwota po poprawieniu omyłki rachunkowej)  Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 15 – Zestawy do wkłuć centralnych I złożoną przez: VYGON Polska Sp. z o.o.

ul: Francuska 39/6, 03-905 Warszawa za kwotę 22 582,00  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 16 – Zestawy do wkłuć centralnych II złożoną przez: Promed S.A., ul: Krajewskiego 1 B, 01-520 Warszawa  za kwotę 23 695,20  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet  17 – Dreny wysokociśnieniowe złożoną przez: VYGON Polska Sp. z o.o. ul: Francuska 39/6, 03-905 Warszawa za kwotę 410,40  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 18 – Osprzęt do aparatury „Fabiusa” MRI złożoną przez: Dräger Polska Sp. z o.o. ,

ul: Sułkowskiego 18 a, 85-655 Bydgoszcz za kwotę:  11 558,16 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet  19 – Układ rur jednorazowych z workiem do aparatu do znieczulenia złożoną przez: Medicart Healthcare Sp. z o.o., ul: Poleczki 21, 02-822 Warszawa za kwotę 6 430,00  PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dräger Polska Sp. z o.o. ,ul: Sułkowskiego 18 a, 85-655 Bydgoszcz | 9 138,96 | 70,36 |
| 9 | BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok | 6 933,60 | 92,74 |
| 12 | Promed S.A., ul: Krajewskiego 1 B, 01-520 Warszawa | 11 566,00 | 55,60 |
| 16 | Ado-Med. Sp. z o.o., ul. Bytomska 38B ,41-600 Świętochowice | 11 880,00 | 54,13 |
| 17 | Medicart healthcare Sp. z o. o. ul. Poleczki 21 , 02-822 Warszawa | 6 430,30 | 100,00 |

Pakiet   20 –  Dreny do opłucnej z trokarem złożoną przez: VYGON Polska Sp. z o.o. ul: Francuska 39/6, 03-905 Warszawa za kwotę 2 916,00  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

Pakiet 21 – Nakłuwacze – unieważniono , nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1

Pakiet 22 – Folia osłonowa na sprzęt medyczny – sterylna złożoną przez: BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a, 12-230 Biała Piska  za kwotę 13 505,40  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, cena oferty poniżej kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Pakiet 23 - Pakiet  nr 23 – Kaniule dożylne do podaży kontrastów

złożoną przez: Skamex Sp. z o.o. sp. k. ul: Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

za kwotę 8 100,00  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 24 – Zestawy infuzyjne do przetaczań przy użyciu wolumetrycznej pompy infuzyjnej – GRASEBY   złożoną przez: Akme Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Poloneza 89B,02-826 Warszawa za kwotę 1 620,00  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 25 – Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego złożoną przez: Covidien Polska Sp. z o.o. ul: Polna11, 00-633 Warszawa za kwotę 13 192,74  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 26 – Zestawy do pomp Flocare 800 złożoną przez:  BIALMED Sp. z o.o.

ul: Konopnickiej  11 a, 12-230 Biała Piska    za kwotę 14 431,39  PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | 14 431,39 | 100,00 |
| 2 | Skamex Sp. z o.o. sp. k. ul: Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | 14 983,49 (kwota po poprawieniu omyłki rachunkowej) | 96,31 |

Pakiet  27 – Filtry do płynów i żywienia pozajelitowego złożoną przez:  VYGON Polska Sp. z o.o. ul: Francuska 39/6 , 03-905 Warszawa         za kwotę 5 302,80  PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | Odrzucona:. W pakiecie 27 w poz.2 i poz.5 Zamawiający wymagał czas podawania płynów na 96 godzin oraz w poz. 3 wymagał membrany 1,2μm . Wykonawca w pakiecie 27 w poz.2 i poz. 5 nie potwierdził informacji o czasie podawania płynów oraz w poz.5 zaoferował membranę 0,2 μm. Asortyment nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. Podstawa prawna: art.89.1.2 ustawy Pzp. |
| 4 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64- 300 Nowy Tomyśl | Odrzucona:. W pakiecie 27 w poz.2 i poz.5 Zamawiający wymagał czas podawania płynów na 96 godzin oraz w poz. 3 wymagał membrany 1,2μm . Wykonawca w pakiecie 27 w poz.2 i poz. 5 nie potwierdził informacji o czasie podawania płynów oraz w poz.5 zaoferował membranę 0,2 μm. Asortyment nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. Podstawa prawna: art.89.1.2 ustawy Pzp |
| 5 | Akme Sp. z o.o. Sp. k.,ul. Poloneza 89B,02-826 Warszawa | 14 580,00 | 36,37 |
| 6 | VYGON Polska Sp. z o.o. ul: Francuska 39/6 , 03-905 Warszawa | 5 302,80 | 100,00 |

Pakiet 28 – Systemy bezigłowe złożoną przez: VYGON Polska Sp. z o.o. ul: Francuska 39/6,

03-905 Warszawa za kwotę 5 292,00  PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | 9 078,48 | 58,29 |
| 4 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64- 300 Nowy Tomyśl | 8 640,00 | 61,25 |
| 6 | Akme Sp. z o.o. Sp. k.,ul. Poloneza 89B,02-826 Warszawa | 10 260,00 | 51,58 |
| 14 | VYGON Polska Sp. z o.o. ul: Francuska 39/6 , 03-905 Warszawa | 5 292,00 | 100,00 |

Pakiet  29 – Układy oddechowe jednorazowego użytku do respiratorów wszystkich typów( m.in. do EVITA XL, AVEA złożoną przez: NZ TECHNO Sp. z o.o. ul: Berneńska 5 a, 03-976 Warszawa za kwotę 17 258,40  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 30  – Sprzęt pozostały: poz. 1, poz.2, poz.3 unieważniono , nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1

Pakiet  30  – Sprzęt pozostały: poz. 4 złożoną przez: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.  ul: Pod Borem 18, 41-808 Zabrze za kwotę 7 115,04 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 30  – Sprzęt pozostały: poz.5 złożoną przez: Ado-Med. Sp. z o.o., ul. Bytomska 38B ,

41-600 Świętochowice  za kwotę 3 024,00PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet  30  – Sprzęt pozostały: poz. 6 złożoną przez: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.  ul: Pod Borem 18, 41-808 Zabrze za kwotę 295,92 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet  30  – Sprzęt pozostały: poz.7 złożoną przez: Beryl Med. Ltd  ,  IST FLOOR , 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN , ANGLIA, WIF 7PP  za kwotę 1 944,00 PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet 30  – Sprzęt pozostały: poz.8,poz.9 unieważniono , nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1

Pakiet  30  – Sprzęt pozostały: poz. 10 złożoną przez:  BIALMED Sp. z o.o. ul: Konopnickiej  11 a,

12-230 Biała Piska    za kwotę 864,00  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Pakiet 31 – Wkłady do strzykawek automatycznych oraz osprzęt

złożoną przez: . NTM-MED. S.C. , ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp. za kwotę 44 658,00  PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Najkorzystniejsza cena.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Alteris S.A. ,ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice | 47 466,00 | 94,08 |
| 11 | NTM-MED. S.C. , ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp. | 44 658,00 | 100,00 |
| 18 | Asklepios Sp. A. , ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław | 75 335,40 | 59,29 |

Pakiet  nr 32 – Drenaże do jamy opłucnej złożoną przez: Akme Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Poloneza 89B,02-826 Warszawa za kwotę 9 104,40  PLN brutto.

Punktacja w kryterium cena 100%
Uzasadnienie wyboru: jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zgodnie z art. 94 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ), Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane po upływie 5 dni od dnia przesłania powyższej informacji w sytuacji, gdy na daną część zamówienia wpłynęły co najmniej  dwie oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wskazanego terminu w sytuacji, gdy na daną część zamówienia złożono tylko jedną ofertę. Umowy w postaci dwóch podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy zostaną wysłane w podanych terminach pocztą.

Z poważaniem

z up. p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds.  Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski