Bydgoszcz, dnia 21.06.2016 r.

- Nr sprawy: 9/2016/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców   udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany kateter ssący.

Pytanie 2.

Dotyczy numeru katalogowego: W związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie numerów wewnętrznych naszej firmy. Numery wewnętrzne naszej firmy będą umieszczane na fakturze. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza w tym przypadku możliwość zastosowania numerów wewnętrznych przez Wykonawcę.

Pytanie 3.

Zapisy SIWZ, VII, 3: Czy Zamawiający będzie wskazywał na zamówieniu do jakiego magazynu należy dostarczyć zamówiony towar czy Zamawiający będzie wskazywał go w momencie przyjazdu kuriera? Czy w momencie dostarczenia towaru Zamawiający będzie wskazywał kierowcy jakie poszczególne produkty z zamówienia musi dostarczyć do konkretnego magazynu czy całe zamówienie będzie dostarczane do jednego Magazynu Zamawiającego?

Odpowiedź.

Zamawiający ma jeden magazyn.

Pytanie 4.

Pakiet nr 6, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały również metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga, aby maski posiadały metalowe klipsy nosowe, wymaga natomiast, aby posiadały regulację obwodu głowy.

Pytanie 5.

Pakiet nr 6, poz. 4-6: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu z bardzo miękkimi końcówkami donosowymi, w których zawartość ftalanów jest zgodna z normami i nie zagraża to życiu oraz zdrowiu pacjentów?

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować opis co oznacza „siodełko pozycjonujące”?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
”Siodełko pozycjonujące” umożliwia stabilizację położenia wąsów tlenowych.

Pytanie 6.

Pakiet nr 6, poz. 1-7: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga tego.

Pytanie 7.

Pakiet nr 7, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy?

Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku średnio 2,7µm, co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikania leku do tchawicy i oskrzeli?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy, wymaga natomiast, aby posiadały regulację obwodu głowy.
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku średnio 2,7µm.

Pytanie 8.
Pakiet nr 5 poz. 2, 3.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o wymiarach 45 x 42 mm (średnica 42 mm, średnica z języczkiem 45 mm), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9.
Pakiet nr 5 poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o wymiarach 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10.

Pakiet nr 5 poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy Ø 50 mm widocznej w RTG, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11.

Pakiet nr 5 poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o przeznaczonej do prób wysiłkowych i Holtera prostokątnej o rozmiarze 55 x 40 mm z wycięciem na przełożenie przewodów dołączeniowych, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza opisane wyżej elektrody.

Pytanie 12.

Pakiet nr 5 poz. 5.

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy Ø 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13.

Pakiet 5 poz. 1,2, 3, 4, 5, 6.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę jednostki miary w zakresie ww. pozycji, z zastrzeżeniem, że Wykonawca naniesie  informację o zmianie na formularzu cenowym.

Pytanie 14.

Pakiet 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź.
Patrz pytanie 13. 

Pytanie 15.

Pakiet nr 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 5,7 cm i długości 25 cm, obwód ramienia 7 – 13 cm.
Odpowiedź.
W formularzu cenowym zał. nr 2 nastąpiła omyłka pisarska. W poprawionym pliku Zamawiający wymaga innych wymiarów mankietów noworodkowych. Prawidłowy plik załączono na stronie Zamawiającego.

Pytanie 16.

Pakiet nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 6,4 cm i długości 27 cm, obwód ramienia 8 – 15 cm.
Odpowiedź.
W formularzu cenowym zał. nr 2 nastąpiła omyłka pisarska. W poprawionym pliku Zamawiający wymaga innych wymiarów mankietów noworodkowych. Prawidłowy plik załączono na stronie Zamawiającego.

Pytanie 17.

Pakiet nr 10 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 5,7 cm i długości 25 cm, obwód ramienia 7 – 13 cm.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18.

Pakiet nr 10 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 6,4 cm i długości 27 cm, obwód ramienia 8 – 15 cm.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19.

Pakiet nr 10 poz. 1-4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycjach mankietów jednoliniowych czy dwuliniowych?
Odpowiedź.
Zamawiający wymaga zaoferowania mankietów jednoliniowych. 

Pytanie 20.

Pakiet nr 20 poz. 9.

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby elektrody w ww. pozycji były wyrobem sterylnym, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Elektrody wymagane przez zamawiającego w pozycji 9 są wyrobem medycznym klasy I niesterylnym, mikrobiologicznie czystym, jednorazowego użytku, pakowanym po 3 sztuki w opakowaniu.

Odpowiedź.
Zamawiający nie wymagał, aby elektrody w ww. pakiecie i pozycji były wyrobem sterylnym.

Pytanie 21.

SIWZ – rozdział IX pkt. 4 lit. b)

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia zamiast oryginalnych folderów i materiałów technicznych producenta, również materiałów w formie np. katalogów/ folderów wydanych przez dystrybutorów danego asortymentu. Prośbę swą motywujemy tym, że nie wszyscy producenci wydają foldery czy inne materiały reklamowe oraz tym, że w materiałach oryginalnych producenta mogą nie być ujęte wszystkie informacje, które podał zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, także wykonawcy będą mieli trudność potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego zawarte w poszczególnych pakietach.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22.

SIWZ – rozdział XV pkt. 1

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Odpowiedź.
Zamawiający uznaje za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. Umowę może podpisać inna osoba pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego pełnomocnictwa.

Pytanie 23.
Pakiet 1, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w rozmiarze S-XXL?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w Grupie III w pozycji 8 dopuści dren Thorax prosty 100% silikonu w rozmiarze CH 33, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaproponowany dren.

Pytanie 25.
Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26.
Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4-6
Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27.
Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28.
Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4-6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby noski były wykonane z materiału pozbawionego ftalanów?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29.
Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-3
Zamawiający organizując postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów stanowionych przez polskiego prawodawcę w tym ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów towarzyszących.

Wymagania, jakie postawił Zamawiający, stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego. Ustawa wyraźnie mówi: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” (art. 29.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” (art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcom. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9 wyraźnie wskazuje i faworyzuje tylko i wyłącznie jednego producenta – firmę Covidien.

Dodatkowo, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający używa w opisie przedmiotu Zamówienia znaku towarowego - Nellcor, nie dopuszczając jednocześnie rozwiązań równoważnych.

Obecny opis Pakietu nr 9, dotyczący czujników do pulsoksymetrii, sugeruje stronniczość Zamawiającego, który nie bacząc na ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez Wykonawców równoważnych czujnikach, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych, które stosowane są obecnie w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na teranie całej Polski.

W związku z powyższym, czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania wolnej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowego, sterylnego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanego cyfrowo i analogowo, wyposażonego w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SIWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów, czyli o parametrach użytkowych lepszych niż czujniki, na które wskazuje obecny opis ?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30.
Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1
Czy zamawiający wymaga dostarczenia czujników wolnych od ftalanów? Pragniemy poinformować iż zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 16 poz.74) wyroby zawierające ftalany nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci lub kobiet ciężarnych, lub kobiet karmiących. Wprowadzenie takiego wymogu nie wpływa na koszty ponoszone przez Zamawiającego, gdyż niemal wszystkie dobrej jakości czujniki SpO2 dostępne na rynku nie zawierają tych niebezpiecznych związków. Wymóg ten ma natomiast na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i ograniczenie możliwości oferowania wyrobów wątpliwej jakości. Pragniemy podkreślić, iż zamawiający planuje zakup czujników dla pacjentów <3kg czyli noworodków, które są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ ftalanów.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31.
Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem w zestawie z drenem 2,1m, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw.

Pytanie 32.
Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3-6
Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne dostępne w standardowych 6 rozmiarach, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33.
Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34.

pakiet nr 29 - pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokaru laparoskopowego jednorazowego użytku o śr. 11 mm, dł. 100 mm, zaopatrzony w podwójną uszczelkę co umożliwia pracę narzędziami o śr. 5 mm i 11 mm, z przyłączem do insuflacji zaopatrzonym w kranik z tuleją trokara gwintowaną, z obturatorem trokara separującym, dwustronnie spłaszczonym dla lepszego przechodzenia przez separowane otoczenie, pakowany pojedynczo, sterylnie. (kodyfikacja kolorystyczna średnicy dla jej łatwej identyfikacji) (w 1 opak. 6 sztuk.)?

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego trokaru laparoskopowego.

Pytanie 35.
pakiet nr 29 - pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokaru laparoskopowego jednorazowego użytku o śr. 12 mm, dł. 100 mm, zaopatrzony w podwójną uszczelkę co umożliwia pracę narzędziami o śr. 5 ,11 i 12 mm, z przyłączem do insuflacji zaopatrzonym w kranik z tuleją trokara gwintowaną, z obturatorem trokara separującym, dwustronnie spłaszczonym dla lepszego przechodzenia przez separowane otoczenie, pakowany pojedynczo, sterylnie. (kodyfikacja kolorystyczna średnicy dla jej łatwej identyfikacji) (w 1 opak. 6 sztuk.)?

Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego trokaru laparoskopowego.

Pytanie 36.
Pytanie 3 - pakiet nr 29 - pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 29 pozycji nr 3 i utworzenie pakietu nr 29a w celu umożliwienia złożenia atrakcyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37.
Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr S750 brytyjskiego producenta Oxylitre, o następujących parametrach:

- filtr hydrofobowy
- nakręcany na ssak lub regulator
- automatycznie odcina ssanie przy kontakcie z wydzieliną
- niezbędne zabezpieczenie źródła ssania
- dla produktów Oxylitre serii Elite…, S7… i ESS…

- w kształcie szczelnie zamkniętego dysku
- efektywność bakteryjna/hydrofobowa >99,9999%

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38.
Pakiet 20, pozycja 6

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź.
Zamawiający nie wymaga, aby myjka wykonana była z obu stron z włókniny 100g/m2. Nie wymaga również, aby miała anatomiczny, zaokrąglony kształt i była zwężona w nadgarstku.

Pytanie 39.
Pakiet 25, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji może obniżyć wartość zamówienia?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40.
Pakiet 9
Poz. 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy zamienniki bez kalibracji cyfrowej?
Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji typu podłączonego czujnika, z uwagi na fakt, iż funkcja ta możliwa jest do zrealizowania tylko w monitorach Nellcor.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41.
Pakiet 9 
Poz. 2
Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 i powyżej 30 kg
Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza ww. czujniki.

Pytanie 42.
Pakiet 9
Poz. 3
Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg
Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza ww. czujniki.

Pytanie 43.
Pakiet 10
Prosimy o wyjaśnienie czy podając wymiary Zamawiający miał na myśli obwód kończyny?
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 7-13 cm i  8-15 cm.
Prosimy o podanie czym różnią się mankiety z pozycji 1 i 3 oraz 2 i 4 bo opisy są te same.

Odpowiedź.
Tak, Zamawiający miał na myśli obwód kończyny.

Zamawiający dopuszcza rozmiar 7-13 cm w odniesieniu do pozycji 3 w pakiecie 10, dopuszcza również rozmiar 8-15 w odniesieniu do pozycji 4 ww. pakietu.
W pozycjach 1 i 2 pakietu 10 nastąpiła omyłka pisarska. Plik z prawidłowymi rozmiarami zamieszczono na stronie Zamawiającego.

Pytanie 44.
Pakiet 14
Poz. 2, 3
Prosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.
Czy Zmawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej klasy zamienników.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45.
Pakiet 20
Poz. 1
Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.
Prosimy o dopuszczenie okularków w rozmiarach 30-40 cm i 25-35 cm
Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46.
Pakiet nr 1, poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na buty w opakowaniu a’250par z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 47.
Pakiet nr 1, poz. nr 7 
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, gdzie bluza posiada dwie kieszenie – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48.

Pakiet 27 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym.

Pytanie 49.

Pakiet nr 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50.

Pakiet nr 18 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51.
Pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli dotętniczej bezpiecznej wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52.
Umowa depozytu jakich pakietów dotyczy????
Odpowiedź.
Umowa depozytu dotyczy pakietu 26. 

Pytanie 53.

Pakiet nr 8 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m.

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza papier o zaproponowanym rozmiarze.

Pytanie 54.
Czy Zamawiający w pakiecie 32 poz. 1 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej  16G o długości 12, 20 cm i 18G o długości 12,15 20cm do wyboru przez Zamawiającego zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą – poliuretanowy cewnik wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą, prowadnik i przedłużkę (13,5 cm) wyposażoną w system bezigłowy – tętniczy bionectour?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 32, poz. 1 zaproponowany zestaw do kaniulacji.

Pytanie 55.

Czy Zamawiający w pakiecie 32 poz. 2 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej  20G o długości 4, 6, 8, 12, 15,30 cm do wyboru przez Zamawiającego zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą – poliuretanowy cewnik wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą, prowadnik i przedłużkę (13,5 cm) wyposażoną w system bezigłowy – tętniczy bionectour?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 32, poz. 2 zaproponowany zestaw do kaniulacji.

Pytanie 56.

Czy Zamawiający w pakiecie 32 poz. 3 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej  22G o długości 2 lub 3cm do wyboru przez Zamawiającego zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą – poliuretanowy cewnik wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą, prowadnik i przedłużkę (13,5 cm) wyposażoną w system bezigłowy – tętniczy bionectour?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza w pakiecie 32, poz. 3 zaproponowany zestaw do kaniulacji.

Pytanie 57.

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58.

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze S-XXL?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59.

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę kubków w opakowaniach o innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości do pełnego opakowania ?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wycenę kubków w opakowaniach o innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości do pełnego opakowania. Zamawiający zastrzega jednak, że w opakowaniu może być maksymalnie 100 sztuk kubków.

Pytanie 60.

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający używając zapisu „szczelna nakrywka” ma na myśli szczelną zakrętkę ?

Odpowiedź.
Tak, Zamawiający ma na myśli szczelną zakrętkę.

Pytanie 61.

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje pojemnika z uchwytem do przenoszenia oraz dodatkowym zakręcanym portem do pobierania próbek ?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pojemnik, ale go nie wymaga.

Pytanie 62.

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje wieszaków na worki do DZM sklasyfikowanych jako wyrób medyczny ?

Odpowiedź.
Tak, Zamawiający oczekuje w/w wieszaków.

Pytanie 63.

Pakiet 6 poz. 4 - 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64.

Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu AsCard Mr Gold w rolce o wym. 209mm x 40m ?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65.

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły o wymiarach 57mm x 30m z przeliczeniem ilości na 167 rolek ?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza papier termoczuły o wymiarach 57mm x 30m z przeliczeniem ilości na 167 rolek.

Pytanie 66.

Pakiet 15 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniach podwójnych folia/papier-folia?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zestawy w opakowaniach podwójnych folia/papier-folia.

Pytanie 67.

Pakiet 15 poz. 3 - 4

Czy Zamawiający dopuści butelki typu Redon wykonane z polietylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza butelki typu Redon wykonane z polietylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 68.

Pakiet 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr wykonane ze 100% silikonu, dostępny w rozmiarach CH 8 i CH 10, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza dreny T-Kehr wykonane ze 100% silikonu, dostępne w rozmiarach CH 8 i CH 10, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie 69.

Pakiet 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach CH8, CH10, CH12, CH14, CH15, CH18, CH20, CH21, CH24 ,CH26 ,CH27, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza dren brzuszny w rozmiarach CH8, CH10, CH12, CH14, CH15, CH18, CH20, CH21, CH24 ,CH26 ,CH27, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 70.

Pakiet 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści poniższy worek:

•	Pozwala na godzinowy pomiar moczu u niemowląt i małych dzieci

•	Łatwo mierzy nawet bardzo małe ilości

•	Operacja pomiaru może zostać powtórzona po przesączeniu się moczu z komory pomiarowej do worka

•	Pojemność worka: 150 ml

•	Posiada dodatkowy port do pobierania próbek moczu

•	Posiada komorę suszenia z zastawką zwrotną, która eliminuje możliwość przesuwania i niebezpiecznego cofania się drobnoustrojów

•	System zamknięty redukuje niebezpieczeństwo infekcji

•	Posiada standardowy łącznik urologiczny do połączenia z cewnikiem wychodzącym z pęcherza moczowego

Pragniemy dodać, iż opisany przez Państwa worek do pomiaru diurezy godzinowej jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, a nie dla dzieci.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71.

Odpowiedź.

Pakiet 20, zgodnie z SIWZ, rozpatrywany jest pozycjami.

Pytanie 72.

Pakiet nr 12

Pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści łączniki do drenów i cewników czyste mikrobiologicznie.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74.
Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 9 poz. 1,2,3 sterylne krążki przedłużające żywotność zawarte w integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane sterylne krążki.

Pytanie 75.
Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 9 poz. 1,2,3 czujniki, które posiadają raporty zdarzeń czujnika umożliwiające przekazywanie historii zdarzeń?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane czujniki.

Pytanie 76.
Pakiet 1, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu czepka z poz. nr 5 i utworzenie osobnego pakietu z tej pozycji. Pozwoli to na zaoferowanie korzystnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77.
Pakiet 1, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepka chirurgicznego w formie furażerki wiązany na karku z tyłu na troki.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78.
Pakiet 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania komplet chirurgiczny z włókniny SMS, posiadający 3 kieszenie na bluzie, w rozmiarze S – XXXL do wyboru przez Zamawiającego, pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79.

Pakiet 27, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z włókniny pięciowarstwowej SMMMS w rozmiarze M- XXXL. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80.
Pyt. pak. 14 poz. 2 i 3:

Czy zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu Masimo na terenie Polski, potwierdzonego certyfikatami producenta?

Odpowiedź.
Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu Masimo na terenie Polski, potwierdzonego certyfikatami producenta.

Pytanie 81.
Pyt. pak. 10.

Czy zamawiający dopuści  mankiety neonatologiczne do pomiaru NIBP przeznaczone dla jednego pacjenta, z kolorystycznym kodowaniem rozmiarów, wykonane z miękkiego termoplastycznego poliuretanu (TPU), wolne od lateksu, z możliwością mycia. Każdy mankiet wyposażony w rzep, posiadający znakowanie prawidłowego założenia (miejsce założenia w przebiegu tętnicy), data ważności umieszczona na mankiecie, w następujących standartowych rozmiarach:

Mankiet NIB, neonatologiczny, rozm. 3-6 cm, jednopacjentowy, 1-tubowy #1

Mankiet NIBP, neonatologiczny, rozm. 6-11 cm, jednopacjentowy, 1-tubowy #3

Mankiet NIBP, neonatologiczny, rozm.7-13 cm, jednopacjentowy, 1-tubowy #4

Mankiet NIB, neonatologiczny, rozm. 8-15 cm, jednopacjentowy, 1-tubowy #5

Odpowiedź.
Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 82.
Pytanie 1, pakiet 22
Czy zamawiający wymaga aby staplery w pozycji 5 i 6 były kompatybilne z ładunkami endoskopowymi o potrójnej zróżnicowanej długości zszywek oraz wyposażone były w jedenaście stopni artykulacji łącznie z pozycją 0.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące projektu umowy

Pytanie 1.
Projekt umowy, §5, ust. 2,1 
Czy ze względu na specyfikę dokumentu WZ Zamawiający dopuści podanie na tym dokumencie: numeru bieżącego, ilość sztuk, nazwę asortymentu, datę ważności i numer serii asortymentu? Prośbę tą motywujemy tym, iż na fakturze umieszczane są następujące dane: cena netto, stawka VAT, kwota VAT, wartość netto i brutto, wartość końcowa, netto, VAT, brutto, natomiast dokument WZ takich informacji nie posiada.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2.
SIWZ – rozdział VII pkt. 3, projekt umowy – par. 3 ust. 3
Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz. Bardzo krótki (24 godz.) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3.
Projekt umowy – par. 3 ust. 3
Prosimy o zmianę terminu dostaw na 3 dni robocze.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4.
Projekt umowy – par. 3 ust. 5
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 3 ust. 5 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5.
Projekt umowy – par. 6 ust. 2

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 6.
Projekt umowy – par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 7.
Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni i z terminu na “w trybie pilnym“ z 24 godz na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.
Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 8.
Dotyczy § 6 ust.2 i 3 wzoru umowy
W § 6 ust.2 i 3 wzoru umowy jest zapis: „2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji...
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji. ”
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 9.
Dotyczy § 8 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz., z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 5 ust. 3”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 10.
Dotycz pakietów: 9,22,29
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy w paragrafie 3 ust. 3 na następujący zapis:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 48 godz. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 11.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot.: § 3 ust. 4).

WZÓR

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

…………………………..

reprezentowaną przez:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

- Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

- Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.

- Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

- Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

- Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

- Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

- W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.

- W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

- Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

- Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd …………………………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT 						SPÓŁKA

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 12.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 
W przypadku nie wykonania jednostkowej dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowej dostawy
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 13.
Dotyczy zał. nr 7 (Umowa na depozyt sprzętu,,,,/2016):
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 1 ust 5
W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 2% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 14.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? 
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 15.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. 3 na: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 2 dni robocze. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”?
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 16.
Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 17.
Dotyczy wzoru mowy, § 3 ust. 5

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia: „Zmniejszenie zapotrzebowania nie przekroczy 20% wartości umowy”.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 18.
Dotyczy: wzór umowy, § 5 ust 13

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 19.
Dotyczy: wzór umowy, § 8 ust. 1b)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 5 dni roboczych.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 20.
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 10 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. p. o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski