## Pakiet 1
Nr sprawy 13/2016/PN Zał. nr 2
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 11300
Razem
Wymagania
Parametry obligatoryjne:
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTMF 1671
 deklaracja zgodności CE
 aktualny certyfikat w zakresie przydatności rękawic do kontaktu z żywnością
 wymagane dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic:
▪oznaczenie spełnianych przez rękawice norm :EN 455, EN 374,EN 420,ASTMF 1671
▪znak przydatności do kontaktu z żywnością
▪CE
▪poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych,
▪podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medycny i środek ochrony osobistej
▪zgodnie z normą EN 420 piktogramy norm wraz towarzyszącymi im poziomami ochrony
Parametry oceniane:
 AQL: 1,0 - 1,5 - 10 pkt.
 AQL ≤ 1,0 - 20 pkt.
 przebadane na przenikalność 4 substancji chemicznych i wirusów - 10 pkt.
 przebadane na przenikalność 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów - 20 pkt.
Parametr |  | Punktacja | Parametr oferowany ( zaznaczyć X )
AQL | pow. 1,0 -1,5 | 10 pkt
| ≤ 1,0 | 20 pkt
Badania na przenikalność | 4 substancji chemicznych i wirusów | 10 pkt
| 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów | 20 pkt
Wszystkie powyższe parametry stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Nieoznaczenie oferowanych parametrów w tabeli "Parametry oceniane", będzie traktowane jako ich brak.

## Pakiet 2
Nr sprawy 13/2016/PN
Pakiet 2 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne | pary | 25000
2. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii sterylne | pary | 500
Razem
Wymogi :
Poz. 1- rękawice chirurgiczne - chirurgia ogólna ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 )
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , mankiet prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,chlorowana,
 powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 30 µg/g
 zgodnie z normami : EN 455-1-3; EN 374 - 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671
 deklaracja zgodności CE
 pozbawione tiuramów, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej.
 grubość na palcu 0.220 mm, grubość na dłoni 0.200 mm grubość na mankiecie 0.200 mm długość: 290 mm,
Na opakowaniu powinny być umieszczone:
▪ data produkcji, termin ważności
▪ numer serii
▪ nazwa producenta
▪ informacje w języku polskim
▪ sterylizacja rękawic promieniami gamma
Poz. 2- rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 )
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 rękawice o grubości na palcu 0.185 mm, grubość na dłoni 0.175 mm grubość na mankiecie 0.165 mm długość: 290 mm
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z wyrazistą poprawiającą chwytność instrumentów powierzchnią, chlorowana oraz silikonowana
 powierzchnia wewnętrznapokryta poliuretanem i silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 50 µg/g
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 oraz ASTM F-1671
 deklaracja zgodności CE
Na opakowaniu powinny być umieszczone:
▪ data produkcji, termin ważności
▪ numer serii
▪ nazwa producenta
▪ informacje w języku polskim
▪ sterylizacja rękawic promieniami gamma

## Pakiet 3
Nr sprawy 13/2016/PN
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: ,S,M,L | szt | 6500
RAZEM
Wymogi :

## Pakiet 4
Nr sprawy 13/2016/PN
Pakiet 4 - Rekawice diagnostyczne sterylne CPV 33141420
Lp. | nr katalogowy, producent | Rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | rękawice diagnostyczne jałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | par | 10000
Razem
Wymogi:
 rękawice diagnostyczne jałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTMF 1671
 przebadane na przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych (na poziomie 6 ) i wirusów
 deklaracja zgodności CE
 opakowanie foliowe próżniowe
 przebadane na alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych izopropanol min. 30 min.