WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY

IM. J. BRUDZIŃSKIEGO

85-667 BYDGOSZCZ  UL.CHODKIEWICZA 44

TEL. 0-52- 32-62-100  FAKS 052-32-62-101

www.wsd.org.pl    e-mail: sekretariat@ wsd.org.pl

Bydgoszcz 19.10.2012r.

- Nr sprawy: 22/2012/ PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy testów, zestawów,  podłóż do diagnostyki mikrobiologicznej oraz podłóż do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmę w dniu 12,15,16 października 2012 r. udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):

- Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w Formularzu oferty zostały tylko te pakiety na które Wykonawca składa ofertę – pozostałe zostały by usunięte?

Odpowiedź: Tak

2.Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska - nazwa oprogramowania firmy Asseco brzmi: INFOMEDICA zamiast INFORMEDICA?

Odpowiedź: Tak nastąpiła pomyłka pisarska –nazwa oprogramowania firmy Asseco brzmi: INFOMEDICA.

Dotyczy pakietu nr 1:

1.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu 1 pozycji 6 "Testy do wykrywania obecności antygenu RSV..."?

Odpowiedź: Nie

2.Czy w pakiecie 1 w pozycji 5 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania antygenów: Streptococcus pneumoniae, 83 serotypy, Neisseria meningitidis grupy A, Neisseria meningitidis grupy B/Escherichia coli K1, Neisseria meningitidis grupy C z płynu mózgowo-rdzeniowego?

Odpowiedź: Nie

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7-14 i utworzenie dla nich odrębnego pakietu? Działające na rynku polskim firmy, mają w swojej ofercie poszczególne grupy najwyższej jakości testów diagnostycznych, co pozwala Zamawiającemu, przy podziale pakietu na tematyczne grupy analityczne na wybranie najlepszej, również cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 2:

4. Czy w pakiecie 2 nie nastąpiła pomyłka? Czy odczynniki dodatkowe należy wymienić rozszerzając pozycję jako 13a, 13b, 13c ...itd?

Odpowiedź: Tak. Odczynniki dodatkowe oferenci mogą wymienić rozszerzając  pozycję13a, 13b, 13c itd.

Dotyczy pakietu nr 3

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1-5 i utworzenie dla nich odrębnego pakietu? Działające na rynku polskim firmy, mają w swojej ofercie poszczególne grupy najwyższej jakości testów diagnostycznych, co pozwala Zamawiającemu, przy podziale pakietu na tematyczne grupy analityczne na wybranie najlepszej, również cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie

6.Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 4:

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcja techniczna aparatu została załączona na CD lub  osobno zbindowana i podpisana tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu nr 8

8.Czy zamawiający dopuści zaoferowanie krążków antybiotykowych wraz z bezpłatnym użyczeniem dyspenserów, do których są kompatybilne na czas trwania umowy? Jeśli tak to prosimy o określenie liczby dyspenserów.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 9:

9.Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9, poz. 3 dopuści wymazówki z wacikiem z wiskozy?

Odpowiedź: Tak

10.Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9, poz. 4 dopuści wymazówki z podłożem Stuart z wacikiem z wiskozy?

Odpowiedź: Tak

11.Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 9 poz. 1,2

12.Czy Zamawiający wymaga szalki sterylne radiacyjne czy aseptyczne?

Odpowiedź: Dla Zamawiającego sposób sterylizacji jest bez znaczenia.

Pakiet nr  9 poz. 3,4

13.Czy Zamawiający wymaga wymazówek przeznaczonych do transportu wymazów z nosa, gardła, ucha oraz z ran powierzchniowych skóry, otwartych ran i wysięków (klasy med. IIa), a tym samym certyfikatu CE potwierdzającego klasę IIa dołączonego do oferty?

Odpowiedź: Tak- dopuszczamy

Pytania do projektu umowy:

§ 3a ust. 5

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu:  „Dzierżawca ponosi ewentualne koszty napraw wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

- §4 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: „Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

3.     §6 ust. 1 zdanie 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowej dostawy w terminie wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

4.§6 ust. 2 zdanie 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub braków ujawnionych w dostawie, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 1 opakowanie towaru wadliwego, a 9 opakowań towaru wolnego od wad, to kara liczona od wartości dostawy jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie wadliwej części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

- §6 ust. 2 zdanie 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „* Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej umownej wartości brutto dzierżawy za każdy dzień opóźnienia usunięcia wad systemu którym mowa w, § 1 ust. 1 umowy.(tylko Pakiet 4)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

- §6 ust. 2 zdanie 2 – Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyraża zgodę na zmianę wysokości kary z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

- §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta. Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

8. Umowa §2 ust 7

  - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oferowane gotowe podłoża na płytkach posiadały terminy ważności minimum 4 tygodnie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

  - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szybkie testy lateksowe posiadały termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące?

uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski