Bydgoszcz, dn. 07.11.2016r.

- Nr sprawy:  16/2016/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych, filtrów, oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców i  udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ),

PAKIET NR I

- Pakiet nr I: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowań papierowo-foliowych posiadających wskaźniki sterylizacji o kontrastowym i jednoznacznym przebarwieniu po procesie sterylizacji z informacją o zabarwieniu w obrębie zgrzewu w języku polskim po procesie sterylizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści opakowanie o parametrach wyspecyfikowanych w zapytaniu.

- Pakiet nr I: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowań papierowo-foliowych zgrzewalnych 
w temperaturze 180-210oC?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet nr I: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowań papierowo-foliowych o nominalnej gramaturze papieru 60g/m2 potwierdzone dokumentami producenta?

Odpowiedź: Nie, gramatura ma być zgodna z SIWZ.

- Pakiet nr I, poz. 2:Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 75x250mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr I, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 100x250mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr I, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 120x250mm lub 120x300mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr I, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 150x380mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr I, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 250x380mm lub 270x450mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr I, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 320x500mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr I, poz. 14: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 420mmx500mm lub 420x600mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr I, poz. 21 (rękaw papierowo-foliowy unoszony): Czy Zamawiający dopuści rękawy unoszone z zakładką, o szerokości 380mm lub 420mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr. 1:Zgodnie z treścią SIWZ maksymalna różnica rozmiarów dla opakowań wynosi 10 mm. Czy zamawiający dopuści zwiększenie tolerancji rozmiarów do 30 mm?

Odpowiedź: Nie, wymiary zgodne z SIWZ

- Pakiet nr. 1:Czy zamawiający zgodzi się zwiększyć zakres temperatury zgrzewu z „165-190*C” na „160-190*C”?
 Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr. 1:Czy zamawiający zgodzi się dopuść rękawy nawinięte folią do wewnątrz?

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet nr I:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie rozdzieli pakietu.

- Pakiet nr I:  Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, posiadające wskaźniki, które po sterylizacji zmieniają kolor na wyraźnie różniący się od koloru wskaźnika przed sterylizacją, a ponieważ zmiana koloru wskaźnika jest kontrastowa, w obrębie zgrzewu fabrycznego widnieje jedynie informacja w języku polskim o zmianie koloru wskaźnika po sterylizacji dla poszczególnych metod sterylizacji?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr I:  Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-220°C?

Odpowiedź: Nie, parametry jak w SIWZ.

- Pakiet nr I:  Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr I:  Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET NR III

20. Pakiet nr III. Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy zgodny z opisem SIWZ, w rozmiarze: szer.:  10 cm;

dł.: 100 mb.? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuści długość rękawa z godnie z opisem.

21. Pakiet nr III. Poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy zgodny z opisem SIWZ, w rozmiarze: szer.:     15 cm;  dł.: 100 mb.? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuści długość rękawa z godnie z opisem.

22. Pakiet nr III. Poz. 5.  Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy zgodny z opisem SIWZ, w rozmiarze: szer.:  20 cm;  Dł.: 100 mb.? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuści długość rękawa z godnie z opisem.

PAKIET NR IV

23. Pakiet 4 pozycja 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego skuteczność mikrobiologiczną wobec bakterii, grzybów i wirusów HBV, HCV, HIV, Vaccina spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie

24.Pakietu IV: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 5 min.?

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z zapisem SIWZ

25.Pakietu IV: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, Tbc, F (Candida albicans), V (HCV, Herpes, Vaccinia)?

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z zapisem SIWZ

PAKIET NR VIII

26. Pakiet nr VIII: Czy zamawiający dopuści zmianę zapisu i zgodzi się na inne kolory papieru niż

podane w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zmianę koloru papieru niż podany w SIWZ.

Pakietu nr VIII, poz. 2:

27. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 papier krepowany określony jako miękki, 
ale wystarczająco sztywny do stosowania w zakresie, w jakim stosować chce wyrób Zamawiający? Sztywność papieru Zamawiający będzie mógł zweryfikować w oparciu 
o próbki wyrobów.

Odpowiedź: Tak,

PAKIET NR IX

28.Pakiet IX:poz.1. Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd PCD był wyposażony w przeźroczystą zakrętkę umożliwiającą sprawdzenie, czy test znajduje się w środku, bez konieczności rozkręcania przyrządu? Takie rozwiązanie ułatwia i usprawnia pracę personelu.

Odpowiedź: Nie .Zamawiający nie wymaga przeźroczystej nakrętki.

Pakiet IX:poz.1.

29. Czy Zamawiający dopuści do oceny test zwalniania wsadu o parametrach ustalonych 134°C/5,3 min., co nieznacznie odbiega od pierwotnych wymagań Zamawiającego? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

Odpowiedź: Tak .

30.Pakiet IX: Czy Zamawiający dopuści test wsadu ze wskaźnikiem typu 6 o parametrach ustalonych w temperaturze 134°C: 5,3 minuty?

Odpowiedź: Tak .

31.Pakiet IX: Czy Zamawiający dopuści test wsadu w opakowaniach: po 250 sztuk wskaźników typu 6 o wymaganych parametrach i 1 przyrząd testowy?

Odpowiedź: Tak .

32.Pakietu IX: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 o parametrach 134 C/5,3min oraz        121°C/15min. lub 134°C/7 min oraz 121 C/20min.?

Odpowiedź: Nie.

33.Pakietu IX: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości ok.1,5m i średnicy ok.2mm?

Odpowiedź: Tak . Testy z parametrami jak w SIWZ.

PAKIET NR XIII

34. Pakiet XIII:- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 1-kilogramowe?

Odpowiedź: Tak .

PAKIET NR XI

35. Pakiet XI -Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący,                       co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź: Nie ,zamawiający nie wymaga.

PAKIET NR XII

36. Pakiet XII, poz. 5- Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z zapisem SIWZ

37. Pakiet XII, poz. 5- Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: Tak. Typ testu musi być oznaczony na teście.

38. Pakiet XII, poz. 5- Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Tak , informacje w języku polskim.

Pakiet XIV

39. Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol (10%), 2-propanol (20%), chlorek didecylodimetyloamoniowy, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, w opakowaniu a 1L, spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

PAKIET NR XX

40. Pakiet XX: Czy należy zaoferować plomby papierowe czy plastikowe?

Odpowiedź: Plomby plastikowe.

PAKIET NR XXI

41. Pakiet XXI: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 1-litrowe z wbudowanym systemem dozującym?

Odpowiedź: Wymagania zgodne z SIWZ.

42. Pakiet nr XXI: Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie XXI Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji narzędzi, który jest zarejestrowany jago wyrób medyczny klasy IIb".

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ.

PAKIET NR XXIV

43. Pakiet XXIV: Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy mycia w postaci substancji wskaźnikowej składającej się z węglowodanów, lipidów i białek (zgodnie z normą ISO 15883), naniesionej na pasek z tworzywa sztucznego po obu jego stronach, co umożliwia kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia uchwytu pozwalającego na użycie wskaźnika.

Odpowiedź: Tak .

44. Pakiet XXIV pozycja 2: Z uwagi na fakt, że nie istnieje norma dotycząca wskaźników do kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych, a norma ISO 15883 dotyczy myjni dezynfektorów (a nie myjni ultradźwiękowych) prosimy o wykreślenie zapisu zgodności z ww. normą.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

45. Pakiet XXIV: Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy mycia do stosowania myjniach ultradźwiękowych, w postaci substancji wskaźnikowej składającej się z węglowodanów, lipidów i białek (zgodnie z normą ISO 15883), naniesionej na pasek z tworzywa sztucznego po obu jego stronach, co umożliwia kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.  W przypadku pozytywnej odpowiedzi, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia uchwytu pozwalającego na użycie wskaźnika.

Odpowiedź: Tak .

46. Pakiet XXIV, poz. 1 i 2 - Czy zamawiający wymaga, aby test umieszczony był na metalowej płytce co w rzeczywisty sposób symuluje kontrolę mycia narzędzi stalowych?

Odpowiedź: Test zgodny z zapisami SIWZ.

Pakiet nr  XXVII

47. Pakiet XXVII  Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi, z niewielkim dodatkiem chlorku didecylodimetyloamonu (1,5%), niezawierający aldehydów, chlorheksydyny, chloru, fenoli, o szerokim spektrum działania: B (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae),  F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie, spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr  XXVIII

48.Pakiet 28 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o wymiarach 14x18cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

49. Pakiet 28 pozycja 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o wymiarach 20x20cm w opakowaniach a 200 sztuk, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

PAKIET Nr  XXIX

50. Pakiet XXIX, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, koszyk o

wym. 80x80x34mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

51. Pakiet XXIX, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, koszyk o

wym. 80x40x30mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

52. PAKIET XXIX poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Koszyk sitkowy ze stali nierdzewnej, z drobnym oczkiem na małe elementy, zamykany, oczka sitka 3X3mm, o rozmiarach 80x80x40mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

53. PAKIET XXIX poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Koszyk sitkowy ze stali nierdzewnej, z drobnym oczkiem na małe elementy, zamykany, oczka sitka 3X3mm, o rozmiarach 80x40x40mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

54. PAKIET XXIX poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Mata silikonowa do koszy narzędziowych , rozmiar 500x320 mm (z możliwością docięcia do wymaganego rozmiaru)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

55.PAKIET XXIX poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Mata silikonowa do koszy narzędziowych , rozmiar 235x235 mm (z możliwością docięcia do wymaganego rozmiaru)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

56.Pakiet XXIX pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści koszyk z rozmiarem oczek 1x1mm?

Odpowiedź: Tak ,pozostałe parametry zgodne z SIWZ

57.Pakiet XXIX pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści koszyk z rozmiarem oczek 3x3mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

58.Pakiet XXIX pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści matę silikonową „jeżową” o wymiarach 500 x 320 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

59. Pakiet XXIX pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści matę silikonową „jeżową” o wymiarach 235 x 235 mm lub 250 x 239 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIA DOT. SIWZ

1.. SIWZ pkt. XI1.b). Prosimy o możliwość przedłożenia dokumentów badań na CD bez uprzedniego potwierdzenia za zgodność z oryginałem lub zamianę żądania na oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych dokumentów biorąc pod uwagę obszerność wymaganych dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na przedłożenie dokumentów na C.D.

PYTANIA DOT. TREŚCI UMOWY

- Zważywszy na treść § 3 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację postanowień projektu umowy. Zamawiający dokonał szacowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na podstawie zużycia oraz potrzeb za miniony okres i zamierza zrealizować umowę w całości. Jednak określona ilość w załączniku nr 2 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową, a zużycie uzależnione jest od liczby przyjętych pacjentów oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia”, nadto umowa będzie zawarta w okresie 12 miesięcy  a nie na przykład na dostawę jednorazową,  więc nie można oczekiwać, że Zamawiający jest w stanie określić dokładnie ilość towaru, który zobowiąże zamówić. Wykonawcy, z datą początku obowiązywania umowy, nie mają obowiązku zarezerwowania całości asortymentu.

- Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 3  wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź: Nie, zapis zgodnie z projektem umowy. Wykonawca, realizując umowę jest na bieżąco zorientowany, czy dobrze wywiązuje się z zobowiązań, i na pewno będzie zmotywowany do należytego jej wykonania.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1, 2, 3

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie

wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia jednostkowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad jakościowych lub braków ilościowych

w terminach wskazanych w §6 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,2% wartości brutto jednostkowego zamówienia dotkniętego wadą jakościową lub brakiem ilościowym  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub braku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ brakującej części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w §5 ust.1, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

6. Wzór umowy par. 3 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w ciągu 2 dni (...)" na zapis: "(...) w ciągu

2 dni roboczych (...)".

Odpowiedź: Nie , zapis zgodnie z projektem umowy.

7. Wzór umowy par. 5 ust. 5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż wymóg oznaczenia na dokumencie daty ważności i nr serii dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Przy każdym asortymencie musi być zamieszczona data ważności i nr serii.

8. Wzór umowy par. 7 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w par. 5 ust. 1" na zapis: "(...) w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski