Bydgoszcz  06.12.2016 r.

Nr sprawy:  17/2016/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. I

Czy Zamawiający dopuści filtr do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,999% -dla dorosłych, 99,999% -dla dzieci, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. II

Czy Zamawiający dopuści filtr do układu oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej o skuteczności filtracji bakterii i wirusów o skuteczności nawilżania 33mg/l H2O przy Vt 500 ml dla dorosłych oraz 32 mg/l H2O przy Vt 250 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. II

Czy Zamawiający dopuści filtr z higroskopijną membraną piankową?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. III

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie pojemności oddechowej od 25 ml??

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. III

Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6.

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. III

Czy Zamawiający dopuści rurki ze znacznikami głębokości w postaci niepełnych półpierścieni nad mankietem?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7.

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. IV

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach:

FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8.

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. V-VI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/.w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnej cenowo oferty przetargowej.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9.

Pakiet nr 21 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem nakłuwacze do palca bez podziałki.

Odpowiedź.

Nakłuwacze z jednym przetłoczeniem na uchwycie i ostrze o dł. powyżej 2 mm.

Pytanie 10.

Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone                              w automatyczny mechanizm uruchamiania igły, poprzez dociśnięcie do opuszka palca. Głębokość nakłucia 1,8 mm (kolor niebieski ); 2,0 mm (kolor żółty).

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11.

Pakiet nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone                              w automatyczny mechanizm uruchamiania igły, poprzez dociśnięcie do opuszka palca. Głębokość nakłucia 1,2 mm ( kolor jasny zielony).

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12.

Pakiet nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone                              w automatyczny mechanizm uruchamiania igły, poprzez dociśnięcie do opuszka palca. Głębokość nakłucia 2,4 mm ( kolor ciemno zielony).

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane nakłuwacze.

Pytanie 13.
Pakiet 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych masek krtaniowych firmy Ambu z przewodem łączącym balonik kontrolny nie wtopionym w korpus maski z zachowaniem pozostałych parametrów. 
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14.
Pakiet nr 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych rurek ustno – gardłowych Guedel w rozmiarach: 0 – 50mm/ 1 – 60mm/ 2 – 70mm/ 3 – 80mm/ 4 – 90mm/ 5 – 100mm/.
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15.

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 wyrazi zgodę na dostarczenie kaniul od dwóch producentów?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 dopuści  bezpieczną kaniulę dożylną ze skrzydełkami przeznaczona specjalnie do stosowania w obrębie małych naczyń krwionośnych w rozmiarze 26G o długości 06x19mm, przepływ 15ml/min w kolorze fioletowym, automatycznym zabezpieczeniem igły po użyciu oraz dodatkowym uchwytem ułatwiającym wkłucie. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana elektrolitycznie z  krótkim  ścięciem (back cut) z dodatkowym nacięciem i otworem w celu szybkiej wizualizacji prawidłowego wkłucia. Precyzyjnie skonstruowany uchwyt skrzydełek nie wymaga zmiany sposobu wkłucia w porównaniu do standardowej kaniuli dożylnej. Zapewnia taki sam stabilny uchwyt i pełną kontrolę w trakcie zabiegu. Mechanizm zabezpieczający jest w pełni automatyczny, dzięki czemu użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności w trakcie wprowadzania kaniuli. Na igle znajduje się precyzyjnie zaprojektowany występ (uchwyt), uruchamiający mechanizm zabezpieczający. Cewniki wykonane z FEP, czystego polimeru o jakości medycznej. Praktycznie nie powodują tarcia i wymagają minimalnego smarowania.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 do 7 dopuści  kaniule

- 24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 15ml/min (żółta)

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

- 22G - Ø 0.5 - 0.8 mm, długość 25mm, 25ml/min (niebieska)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 20G-  Ø 0.7 – 1.0 mm, długość 32mm, 55ml/min (różowa)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 18G - Ø 0.9 – 1.2 mm, długość 40mm, 90ml/min (zielona)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 17G - Ø 1.1 – 1.4 mm, długość 42mm, 135ml/min (biała)

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

- 16G - Ø 1.3 – 1.7 mm, długość 42mm, 170ml/min (szara)

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką

do wstrzyknięć

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko

strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi

- filtr hydrofobowy

- ścięcie  igły typu BLACK CUT

- skrzydełko mocujące kaniule

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 4 widoczne paski – znacznik rtg inkorporowany w

materiał

- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego

- nie zawierają lateksu i PCV?

Pytanie 18.

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 8 do 10 dopuści kaniule bezpieczne

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz 13. dopuści przyrząd do aspiracji z worków i butelek płynów dożylnych sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 mikrona (zielony) lub filtr bakteryjny 0,45 mikrona i cząsteczkowy 5mikronów (niebieski), z odpowietrznikiem, zatyczką zamykającą, zakończony ostrzem ułatwiającym wkłucie w butelkę. Kolec  kompatybilny z portem worka i flakonu, długość igły 22 mm, średnica igły 4,0 mm?

Odpowiedź.

Pytanie nie dotyczy pakietu 4, poz. 13.

Pytanie 20

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 2 dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 17G(4,5Fr)/15-20cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; zawór membranowy do podawania iniekcji; zacisk zamykający światło cewnika; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 3 dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 20G/8-12cm. Skład zestawu, cewnik, igła wprowadzająca i prosty prowadnik?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 4 dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 22G/8-10cm. Skład zestawu, cewnik, igła wprowadzająca i prosty prowadnik?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 5 dopuści pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 8 - 15 cm. Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia 22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24.

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 6 dopuści pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5F (20G/20G) i długości 12,5 - 20 cm. Kanały 2x 20G. W skład zestawu wchodzą dodatkowo : igła 21Gx 40mm, kaniula 22G 25mm, strzykawka 5 ml, skalpel, dwa rozszerzacze 5 Fr o długości 38 i 62mm, skrzydełka do mocowania, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 7 dopuści trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 i 30 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydelka maocujące, trzy korki z mambrana do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26.

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 8 dopuści dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J , widoczny w Rtg, o rozmiarze 7 F i długości 15-30 cm. Kanały 2x 14GPrzepływ co najmniej  2x 109 ml. W skład zestawu wchodzą dodatkowo : igła 18Gx 70mm, kaniula 18G 64mm, strzykawka 5 ml, skalpel, rozszerzacz, skrzydełka do mocowania, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27.

Pakiet 25

Czy Zamawiający w pakiecie 25 pozycji 1 dopuści jednorazowe, jałowe pojemniki na próbkę wydzieliny; pojemność 25 ml, z cewnikiem 10Fr i 6 Fr (w jednym zestawie) , podziałka co 1 ml z dodatkową nakrętką transportową i naklejką do oznaczania próbki , pasujące do każdego cewnika do odsysania?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 28.

Pakiet 27

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 1 dopuści filtr bakteryjny do płynów, noworodkowy, sterylny z membraną 0,2 m, przeznaczony na 96 godz. Zatrzymujący bakterie, grzyby, drożdże, cząstki nieorganiczne i endotoksyny z samoodpowietrzaczem. Liniami wykonanymi z PUR o długości 10 cm przed i 5 cm za filtrem, z dołączonymi na końcach linii różnoimiennymi łącznikami Luer. O małej objętości wypełnienia,  do 0,9 ml, przepływie 0,8 ml/min cm2 psi i powierzchni filtrowania 2,3cm2. Obudowa filtra-kodowanie kolorem innym niż filtry do żywienia w celu ich rozróżnienia. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o nazwie i numerze katalogowym filtra, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, nazwie i adresie producenta nadrukowane bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 29.

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 3 dopuści filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego noworodkowy. Sterylny z mambraną 1,2 um, zatrzymujący cząsteczki, pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże, przepuszczający lipidy z samoodpowietrzaczem, z liniami o dł. 10 cm przed i 5 cm za filtrem - zakończony łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia 0,6 ml, przepływie 35ml/min. i powierzchni filtrowania do 2,3 cm2?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 4 dopuści filtr do żywienia dojelitowego dla dzieci. Sterylny z membraną 1,2µm, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże , przepuszczający lipidy, z samoodpowietrzaczem, zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia – do 0,7ml i powierzchni filtrowania 4 cm2?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania 31.

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 5 dopuści dopuści filtr bakteryjny do płynów dla dorosłych, sterylny, przeznaczony na 96 godz. z membraną 0,2 m, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne z samoodpowietrzaczem, o małej objętości wypełnienia do 2,2 ml o przepływie min. 20 ml/min. Z linią zakończoną łącznikiem Luer-Lock o długości 10 cm, pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 32.

Pakiet 28

Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 dopuści potrójny rozwidlacz  zakończony 3 systemami bezigłowymi  (dł. złączy 8 cm od rozgałęzienia), zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 33.

Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 2 dopuści potrójny rozwidlacz  zakończony 2 systemami bezigłowymi  (dł. złączy 8 cm od rozgałęzienia), zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 34.

Czy w ramach Pozycji 1 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe zestawy wkładowe o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, składające się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów, w tym:

- zestaw B:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml

- 1 x ostrze typu „Spike”

- 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”

- zestaw D:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml

- 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z dwiema zabezpieczającymi zaworami, z trójnikiem Y gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu  +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/- 25 cm

- złącze szybkiego napełniania typu „J”

(wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

UZASADNIENIE:

Opisany w Pytaniu nr 1 jednorazowy zestaw wkładowy, dedykowany jest do eksploatacji wstrzykiwaczy kontrastu OptiVantage DH. Wskazany sposób konfekcjonowania (pakowania) w/w zestawów wkładowych w DWIE osobne, sterylne formy polistyrenowe, pozwala na oddzielne wykorzystanie każdego z zapakowanych do takiej formy elementów składowych zestawu, z zachowaniem jego pełnej sterylności (parametr istotny w sytuacji badania tomograficznego, w którym podawany jest wyłącznie kontrast, bez soli fizjologicznej, a więc w przypadku iniekcji z wykorzystaniem wyłącznie jednej głowicy urządzenia, czyli tylko jednego zestawu wkładowego B lub D). Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj także RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, będącego elementem składowym omawianych zestawów wkładowych. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 1 Pakietu 31 na 1000 sztuk przedmiotowych wkładów, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 1, umożliwi Zamawiającemu znaczną redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 35.

Czy w ramach pozycji 2 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm, o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, wyposażone w jedną zastawkę antyzwrotną oraz w trójnik „Y”, dysponujący różnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu  +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/- 25 cm (parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

UZASADNIENIE:

Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y” w jaki wyposażony jest omawiany łącznik. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 2 Pakietu 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA na 100 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 2, umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 36.

Czy w ramach pozycji 3 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm (dren zwinięty), o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI (parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 37.

Czy w ramach Pozycji 1 Pakietu nr 31 REZONANS MAGNETYCZNY Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe zestawy wkładowe o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, składające się z:

- 2 x wkład o pojemności 60 ml z gumowym tłokiem

- 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi dla odgałęzienia po stronie kontrastu  +/– 8 cm, a dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/– 15 cm

- 2 x ostrza typu Spike

(wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

UZASADNIENIE:

Opisany w Pytaniu nr 4 jednorazowy zestaw wkładowy, dedykowany jest do eksploatacji wstrzykiwaczy kontrastu Optistar Elite. Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, będącego elementem składowym omawianych zestawów wkładowych. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 1 Pakietu 31 REZONANS MAGNETYCZNY na 300 sztuk przedmiotowych wkładów, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 4, umożliwi Zamawiającemu znaczną redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 38.

Czy w ramach Pozycji 2 Pakietu nr 31 REZONANS MAGNETYCZNY, Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 250 cm, wyposażone w jedną zastawkę antyzwrotną oraz w trójnik „Y”, dysponujący różnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu  +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/- 15 cm (parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

UZASADNIENIE:

Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y” w jaki wyposażony jest omawiany łącznik. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 8 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 2 Pakietu 31 REZONANS MAGNETYCZNY na 100 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 5, umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 39.

Proszę o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 w poz. 1,2,4 przyrządów, w których komora kroplowa jest wykonana z PCV, zgodnie ze stanowiskiem:

Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Zdrowia że „Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania stosowania takich wyrobów. Jednocześnie, celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.” http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235 wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów w których komora wykonana jest z wysokiej jakości medycznego PVC gwarantującego przejrzystość i elastyczność komory taką samą jak wykonane z PP. Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego, że SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w których komora kroplowa wykonana jest z PVC, a dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest PVC wnioskujemy aby umotywował swojej stanowisko i wyjaśnił dlaczego PVC w komorze kroplowej wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta a PVC w drenie nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40.

Dotyczy części nr 28:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści rozwidlacz zakończony przezroczystymi systemami bezigłowymi z drenami o długości 10 cm, z różnokolorowymi zaciskami na każdym ze złączy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 41.

Dotyczy części nr 28:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści system bezigłowy o lepszych parametrach niż wymagane w SIWZ: przepływ 350 ml/min, objętość wypełnienia (minimalna dawka wstępna) 0,05 ml? Oferowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie przez 7 dni lub 400 aktywacji oraz charakteryzuje się jednym z najniższych refluksów co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 42.

Dotyczy części nr 27:

Czy dla uniknięcia pomyłki w trakcie podaży Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane filtry do żywienia pozajelitowego posiadały obudowę w kolorze innym niż filtry do płynów?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 43.

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu z łącznikiem dla dzieci o poniższych rozmiarach:

4,0 o O.D. do 5,5 i długości do 43mm

4,5 o długości do 46mm

5,0 o długości do 50mm

6,0 o długości do 55mm

Spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44.

Pytanie do pakietu 12.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji dopuści ostrza chirurgiczne z wygrawerowanym na ostrzu wyłącznie numerem (rozmiarem) ostrza?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45.

Pytanie do pakietu 12.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji dopuści ostrza chirurgiczne renomowanego niemieckiego producenta, które swoim wyglądem oraz funkcjonalnością są dokładnie takie, jak wymagane ostrza nr 12, a oznakowane przez producenta jako 12d?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie 46.

Pakiet nr 8 - czy zamawiający dopuści, jednorazowe sterylne, maski krtaniowe, jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem silikonowym, posiadające balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu ( płaski przed wypełnieniem), rozmiar maski na baloniku oznaczony kolorystycznie, nietoksyczne.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet nr 10 - czy zamawiający dopuści jednorazowe sterylne rurki ustno - gardłowe wykonane z półprzezroczystego medycznego PVC kodowane kolorystycznie, standardowa sztywność, pakowane pojedynczo, nietoksyczne. Rozmiary i długości zgodnie z siwz.

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 48.

Dotyczy: 17/2016/PN, Pakiet nr 15 Zestawy do wkłuć centralnych, ilość pozycji 4, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści cewnik poliuretanowy dwukanałowy 5FR i długości 8 cm, 13 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 21Ga x 3.8 cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.018’’ , koreczek heparynizowany.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49.

Dotyczy: 17/2016/PN, Pakiet nr 15 Zestawy do wkłuć centralnych, ilość pozycji 4, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści cewnik poliuretanowy dwukanałowy 4FR i długości 13 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 21Ga x 3.8 cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.018’’ , koreczek heparynizowany.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50.

Dotyczy: 17/2016/PN, Pakiet nr 15 Zestawy do wkłuć centralnych, ilość pozycji 4, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści cewnik poliuretanowy dwukanałowy 5FR i długości 13 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 21Ga x 3.8 cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.018’’ , koreczek heparynizowany.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51.

Dotyczy: 17/2016/PN, Pakiet nr 15 Zestawy do wkłuć centralnych, ilość pozycji 4, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści cewnik poliuretanowy trójkanałowy 5,5 FR i długości 8 cm, 13 cm, 30 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 21Ga x 3.8 cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.018’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52.

Pakiet 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z   możliwością jednocześnie przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 53.

Pakiet 1 poz. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy w/w pozycji oczekuje strzykawki cewnikowej z pojedynczą skala pomiarową  nie strzykawki do pompy.

Odpowiedź.

Zamawiający oczekuje strzykawki cewnikowej, a nie strzykawki do pompy. W formularzu nastąpiła omyłka pisarska. W wymaganiach do strzykawek do pomp infuzyjnych powinno być poz. 6, 7.

Pytanie 54.

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki Janeta 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w w/w pozycji strzykawki Janeta 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Pytanie 55.

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę w rozmiarze 03 x12 co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56.

Pakiet 3 poz. 17-21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Obecny opis igły do punkcji lędźwiowych skazuje tylko jednego producenta dostępnego na polskim rynku i nie daje możliwości złożenie oferty innym Wykonawcom.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57.

Pakiet 4, poz. 1, poz.2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej, obwodowej, wykonanej z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym.  Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą.   Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58.

Pakiet 4, poz. 3-7

Proszę o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z biokompatyblinego poliuretanu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ w rozmiarach:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59.

Pakiet 4, poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznej wyposażonej w plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę po użyciu bez systemu kapilarnego. Opisywany system posiada tylko  producent Becton Dickinson, co uniemożliwia złożenie oferty innym producentom kaniul dostępnych na  Polskim rynku. A tym samym ogranicza możliwość złożenia ofert innym wykonawcom a nie tylko firmie Skamex, który będzie mógł złożyć ofertę.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60.

Pakiet 4, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach karnika trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61.

Pakiet 4, poz. 13

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do venflonów z trzpieniem poniżej krawędzi, co gwarantuje Państwu aseptykę pracy.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62.

Pakiet 4, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji mini-spike z filtrem p/bakteryjnym z filtrem 0,1um.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Pakiet nr 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby venflony, kraniki trójdrożne i koreczki pochodziły od jednego producenta, taki zapis ogranicza konkurencyjność złożenia ofert innym producentom.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64.

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kroplową  wykonaną z medycznego PVC o długości 62 mm, z igłą biorczą dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą producenta na przyrządzie .Parametr ścięcia dwupłaszczyznowego  nie ma żadnego wpływu na jakość oferowanego sprzętu, a jest niezwykle rzadko stosowany w przyrządach co znacząco zwiększa cenę pojedynczego aparatu nawet o 50 %

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych  bursztynowy  z workiem pakowanym osobno z komora kroplową  wykonaną z medycznego PVC o długości 62 mm, z igłą biorczą dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą producenta na przyrządzie .Parametr ścięcia dwupłaszczyznowego  nie ma żadnego wpływu na jakość oferowanego sprzętu, a jest niezwykle rzadko stosowany w przyrządach co znacząco zwiększa cenę pojedynczego aparatu nawet o 50 %. Proponowany przez Państwa opis wyraźnie wskazuje jakiego producenta  i wykonawcę Państwo preferują, co uniemożliwia złożenie oferty innym producentom.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66.

Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z komora wykonane z medycznego PVC o długości 90 mm, z igłą biorczą dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą producenta na przyrządzie .Parametr ścięcia dwupłaszczyznowego  nie ma żadnego wpływu na jakość oferowanego sprzętu, a jest niezwykle rzadko stosowany w przyrządach co znacząco zwiększa cenę pojedynczego aparatu nawet o 50 %.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 67.

Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający będzie podawał przez precyzyjny regulator przepływu do infuzji grawitacyjnych

lipidy ?

Odpowiedź.

Nie.

Pakiet 68

Pakiet 6 poz. 3

Proszę o dopuszczenie precyzyjnego regulatora przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń sterylny, komora kroplowa wyposażona w otwór wentylacyjny, z przezroczystym przewodem zacisk rolkowy , z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, zakres regulacji prędkości przepływu od 0ml/h do 380 ml/h.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 69.

dot. Pakietu nr 31 cz. I poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania złącze z dwoma zaworkami antyzwrotnymi? Według naszej najlepszej wiedzy dwa zaworki antyzwrotne zwiększają bezpieczeństwo pacjenta w zakresie podania właściwego płynu w koniecznej ilości.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 70.

2. dot. Pakietu nr 31 cz. I

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

- 2 wkładów o pojemności 60 ml,

- złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI o długości 250 cm,

- 2 ostrzy typu spike

- 2 złączy szybkiego napełniania („J” rurki)

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 71.

dot. Pakietu nr 31 cz. II – Czy Zamawiający dopuści złącze z trójnikiem Y o długości 250 cm z zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 72.

dot. Pakietu nr 31 cz. I i II - Czy Zamawiający dla poz. I i II dopuści lub też będzie wymagał dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 73.

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie zestawy pediatryczne 2-światłowe bardziej atraumatyczne: 5F, dł. 8-13 cm, o kanałach 18/20, wykonany z poliuretanu, nie zawiera lateksu, ftalanów ani innych substancji karcinogennych. Koniec cewnika wykonany z miękkiego atraumatycznego materiału. W zestawie cewnik dwuświatłowy, igła punkcyjna do nakłucia 21G/ 38mm, prowadnik typu J – wykonany z nitinolu z dodatkowym elementem ułatwiającym wprowadzenie do igły, rozszerzadło, atraumatyczny system bezinwazyjnego mocowania do skóry, 2 zastawki dostępu bezigłowego do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5 ml w zestawie lub oddzielnie?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 74.

Pakiet 15 poz. 2

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie zestawy pediatryczne 2-światłowe 4F, dł. 13 cm, o kanałach 22/22, wykonany z poliuretanu, nie zawiera lateksu, ftalanów ani innych substancji karcinogennych. Koniec cewnika wykonany z miękkiego atraumatycznego materiału. W zestawie cewnik dwuświatłowy, igła punkcyjna do nakłucia 21G/ 38mm, prowadnik typu J – wykonany z nitinolu z dodatkowym elementem ułatwiającym wprowadzenie do igły, rozszerzadło, atraumatyczny system bezinwazyjnego mocowania do skóry, 2 zastawki dostępu bezigłowego do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5 ml w zestawie lub oddzielnie?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 75.

Pakiet 15 poz. 3

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie zestawy pediatryczne 2-światłowe 4F, dł. 13 cm, o kanałach 22/22, wykonany z poliuretanu, nie zawiera lateksu, ftalanów ani innych substancji karcinogennych. Koniec cewnika wykonany z miękkiego atraumatycznego materiału. W zestawie cewnik dwuświatłowy, igła punkcyjna do nakłucia 21G/ 38mm, prowadnik typu J – wykonany z nitinolu z dodatkowym elementem ułatwiającym wprowadzenie do igły, rozszerzadło, atraumatyczny system bezinwazyjnego mocowania do skóry, 2 zastawki dostępu bezigłowego do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5 ml w zestawie lub oddzielnie?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76.

Pakiet 15 poz. 4

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie zestawy pediatryczne 3-światłowe bardziej atraumatyczne: 5F, dł. 8, 13, 20 cm, o kanałach 20/22/22, wykonany z poliuretanu, nie zawiera lateksu, ftalanów ani innych substancji karcinogennych. Koniec cewnika wykonany z miękkiego atraumatycznego materiału. W zestawie cewnik trzyświatłowy, igła punkcyjna do nakłucia 21G/ 38mm, prowadnik typu J – wykonany z nitinolu z dodatkowym elementem ułatwiającym wprowadzenie do igły, rozszerzadło, atraumatyczny system bezinwazyjnego mocowania do skóry, 3 zastawki dostępu bezigłowego do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5 ml w zestawie lub oddzielnie?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77.

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,45x22mm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78.

Pakiet nr 3, pozycja 13-16

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne w opakowaniach a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 79.

Pakiet nr 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,55x90mm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80.

Pakiet nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81.

Pakiet nr 3, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9x90mm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dróg oddechowych nr 6 o długości 40 cm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83.

Pakiet nr 5, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadający kolorowe nieprzezroczyste konektory?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84.

Pakiet nr 5, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi

naprzemianległymi?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85.

Pakiet nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z możliwością utrzymania do 7 dni?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86.

Pakiet nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley w podwójnym opakowaniu folia / folia-papier?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87.

Pakiet nr 5, pozycja 23

Czy Zamawiający w miejsce cewnika urologicznego Nelaton CH 4 dopuści cewnik Nelaton w rozmiarze CH 6?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88.

Pakiet nr 5, pozycja 23-29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki urologiczne Nelaton posiadały powierzchnię zmatowioną?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89.

Pakiet nr 5, pozycja 39-42

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki nie posiadające prowadnicy?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90.

Pakiet nr 5, pozycja 39-42

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki posiadające okres utrzymania 29 dni?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91.

Pakiet nr 8, pozycja 1-7

Czy Zamawiający odstąpi do wymogu potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 92.

Pakiet 8 poz.1-7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przewód łączący balonik był wtopiony w korpus i dopuści wtopiony w mankiet rurki?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 93.

Pakiet 10 poz.1-8

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe z oznakowaniem rozmiaru na rurce?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94.

Pakiet 11 poz. I 1-10

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu ze znacznikiem głębokości umożliwiającym

kontrolę położenia rurki?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 95.

Pakiet 11 poz. II 1-13

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu ze znacznikiem głębokości umożliwiającym

kontrolę położenia rurki?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96.

Pakiet 11 poz. III 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 97.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny do ssaka 8x5,6x 2100mm z łącznikiem?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 98.

Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczem potrójnym o przepływie 152 ml/min, długość całkowita 12,5 cm do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 99.

Pakiet 28, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczem podwójnym o przepływie 152 ml/min, długość całkowita 21 cm, do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100.

Pakiet 28, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji o przepływach:

•	1 psi: 360ml/minuta

•	3 psi:600ml/minuta

•	5 psi: 750ml/minuta?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101.

Pakiet 28, pozycja 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: umożliwiania podawania lipidów oraz odpowiednie z MRI?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 102.

Pakiet nr 7. Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 103.

Pakiet nr 7. Czy Zamawiający dopuści rurkę rozmiar 4,5 długość 46mm, rozmiar 5,0 długość 48mm i rozmiar 6,0 długość 58mm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 104.

Pakiet 11 część II rurki intubacyjne z mankietem. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 105.

Pakiet 11 część II rurki intubacyjne z mankietem. Czy Zamawiający wymaga rurek z prowadnicą w środku? Takie rozwiązanie jest ekonomiczne finansowo, jest również praktyczniejsze.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 106.

Pakiet 11 część I i II rurki intubacyjne. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 107.

Pakiet 11 część III rurki intubacyjne zbrojone. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 108.

Pakiet 11 część III rurki intubacyjne zbrojone. Czy Zamawiający wymaga rurek z prowadnicą w środku? Takie rozwiązanie jest ekonomiczne finansowo, jest również praktyczniejsze.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 109.

Pakiet 11 część IV prowadnice typu Bougie. Czy Zamawiający wymaga prowadnic jednorazowych (jak w tabeli) czy wielorazowych (jak w opisie)? Jest to istotne podczas kalkulacji pakietu, gdyż cena prowadnic wielorazowych jest znacznie wyższa.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga prowadnic jednorazowych.

Pytanie 110.

Pakiet 11 część IV prowadnice typu Bougie. W przypadku prowadnic wielorazowych – czy Zamawiający dopuści prowadnice sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź.

Nie dotyczy.

Pytanie 111.

Pakiet 13 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści dren 25CH (6,2 x 8,3) o długości 210cm?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 112.

Pakiet 13 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści dren 25CH (6,2 x 8,3) o długości 300cm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 113.

Pakiet 13 pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 114.

Pakiet nr 1, Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o tuberkuliny 1ml z igłą pakowanych w opakowania po 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 115.

Pakiet nr 1, Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za 1szt w/w strzykawki w formularzu cenowym wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 116.

Pakiet nr 1, Poz.2-5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia), co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 117.

Pakiet nr 1:

Poz.5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 118.

Pakiet nr 1, Poz. 6,7,8:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do pomp infuzyjnych wyposażonych w pojedynczą skalę jednostronną skalę. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania  dwustronnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 119.

Pakiet nr 2, Poz. II Poz.1-3:

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na poszerzenie kręgu wykonawców mogących złożyć ważną i konkurencyjną cenową ofertę.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 120.

Poz. I Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w opakowaniach handlowych po 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 121.

Pakiet nr 3, Poz.18:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 23G lub 25G x 90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 122.

Pakiet nr 3, Poz. 17-21:

Prosimy o sprecyzowanie czy igły do nakłuć lędźwiowych, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec , które zapobiega mikrorozszczelnieniu , uszkodzeniu w trakcie przechowywania , użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył , odczyny/?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza pakowanie w/w igieł w opakowanie nierozrywalne Tylec, ale nie wymaga tego.

Pytanie 123.

Pakiet 4, Poz. 1-10:

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec , które zapobiega mikrorozszczelnieniu , uszkodzeniu w trakcie przechowywania , użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył , odczyny

Odpowiedź.

Pytanie 124.

Dotyczy wymogów w zakresie pakietu nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania:

- w poz. 3-7 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 3-6) kaniul dożylnych wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz.8, 9, 10 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 7,8,9) kaniul dożylnych bezpiecznych, spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz.11 (zamiast pierwotnie opisanych w poz.10) kraników trójdrożnych spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz. 12 (zamiast pierwotnie opisanych w poz.11) kraników z przedłużaczem 10cm spełniających pozostałe wymogi swiz

- w poz. 13 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 12) koreczków do venflonu, spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz. 14 (zamiast pierwotnie opsianych w poz. 13) przyrządów do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź.

Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z powyższym opisem.

Pytanie 125.

Pakiet nr 5,Poz.1-7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania z dróg oddechowych posiadających nieprzeźroczyste konektory, spełniających pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, iż półprzeźroczyste konektory nie mają znaczenia klinicznego, gdyż cewniki są podłączane do drenów łączących do ssaka, które posiadają nieprzeźroczyste łączniki.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 126.

Pakiet nr 5, Poz.11:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przeźroczyste, co ułatwia obserwację barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 126.

Pakiet nr 5, Poz.11:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w oryginalnym opakowaniu producenta w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 127.

Pakiet nr 8, Poz.1-7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej o następujących parametrach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku , mankiet 100% silikon, rurka oddechowa PVC, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, z miernikiem poziomu ciśnienia w mankiecie uszczelniającym, kompatybilna z procedurami MRI. W rozmiarach (1 – 6 ) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; > 100kg.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 128.

Pakiet nr 8, Poz.1-7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej o następujących parametrach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 - 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10 kg; 10- 20 kg; 20-30 kg; 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 129.

Pakiet nr 8, Poz.1-7:

Prosimy o sprecyzowanie czy maska krtaniowa ma być wyposażona w oryginalnym opakowaniu producenta z maską: lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 20 ml dla rozmiarów 1; 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml dla rozmiarów 3; 4 i 5?

Odpowiedź.

Zamawiający tego nie wymaga.

Pytanie 130.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 132.

Pakiet nr 9.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 133.

Pakiet nr 9.

Odpowiedź.

W zakresie wszystkich w/w punktów Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 134.

Pakiet nr 28, Poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Becton Dickinson z potrójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną (która obejmuje w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzoną na plastikowym przeźroczystym konektorze i z dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawionego elementów metalowych z możliwością stosowania u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji (jako ilości wystarczającej do wykonania niezbędnych procedur medycznych, w których standardowo używany jest w/w zawór), posiadającym połączenia luer lock i luer slip, bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 135.

Pakiet nr 28, Poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion z potrójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu nie wystającą poza obudowę zastawki, przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku, posiadającym połączenia luer lock i luer slip bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 135.

Pakiet nr 28, Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Becton Dickinson z podwójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną (która obejmuje w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzoną na plastikowym przeźroczystym konektorze i z dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawionego elementów metalowych z możliwością stosowania u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji (jako ilości wystarczającej do wykonania niezbędnych procedur medycznych, w których standardowo używany jest w/w zawór), posiadającym połączenia luer lock i luer slip, bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 136.

Pakiet nr 28, Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion z podwójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu nie wystającą poza obudowę zastawki , przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku, posiadającym połączenia luer lock i luer slip bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 137.

Pakiet nr 28, Poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Becton Dickinson pojedynczego o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawionego elementów metalowych z możliwością stosowania u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji (jako ilości wystarczającej do wykonania niezbędnych procedur medycznych, w których standardowo używany jest w/w zawór), o przepływie min. 525 ml/min, przestrzeni martwej max.0,10ml zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie 138.

Pakiet nr 28, Poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion pojedynczego o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 139.

Pakiet nr 36, Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w komplecie z kaniulą dotętniczą Zamawiający będzie wymagał dostarczenia opatrunku mocującego z okienkiem typu omega, dedykowanego do kaniuli dotętniczej?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 140.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarach:

rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska

Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa

Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona

kaniula dożylna posiadająca dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć, kaniula wykonana z  podwójnie oczyszczonego teflonu, odporną na złamania, z igłą prowadzącą i korkiem, samozamykającym się korek portu bocznego, wtopione w kaniule dwa grube  paski kontrastujące w rtg, odpowiadające swoją grubością czterem cienkim. Nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz przed wilgocią. Wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowana pojedynczo?

Odpowiedź.
Pytanie nie dotyczy pakietu 9.

Pytanie 141.

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 8 dopuści dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J , widoczny w Rtg, o rozmiarze 7 F i długości 15-30 cm. Kanały 2x 14GPrzepływ co najmniej  2x 109 ml. W skład zestawu wchodzą dodatkowo : igła 18Gx 70mm, kaniula 18G 64mm, strzykawka 5 ml, skalpel, rozszerzacz , skrzydełka do mocowania, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów siwz:

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki jedynie w zakresie pakietu 39, poz. 3., zgodnie z SIWZ.

Pytania ogólne

Pytanie 1.

Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar?

Odpowiedź.

Około 40 metrów.

Pytanie 2.

Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu?

Odpowiedź.

Nie

Pytanie 3.

Czy istnieją ograniczania dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku?

Odpowiedź.

Nie.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie § 3 pkt. 3 o treści (cyt.):

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

i nada mu proponowany zapis:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz. w dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

UZASADNIENIE:

Spełnienie przez Wykonawcę nałożonego na niego obowiązku dostawy towaru w ciągu 3 dni (w domyśle: kalendarzowych), w sytuacji gdy magazyn Zamawiającego czynny jest w dni robocze w godzinach od 700 do 1400, jest niemożliwe. Magazyn Zamawiającego jest jedynym, wskazanym w treści umowy, miejscem dostaw i wyładunku zamawianego asortymentu.

Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2.

Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni oraz z terminu “w trybie pilnym“ z 24 godz na 48 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3.

Dotyczy § 6 ust.2 i 3 wzoru umowy

W §6 ust.2 i 3 wzoru umowy jest zapis: „2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4.

Dotyczy § 8 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz.,z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5.

Dot. § 3 Realizacja dostaw ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„1. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczał asortyment, o którym mowa w §1 sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień- składanych przez Zamawiającego w częstotliwości zależnej od zapotrzebowania na określony rodzaj asortymentu (średnio 3 2 razy w miesiącu).”

Uzasadnienie: Prosimy o zmianę częstotliwości składania zamówień przez Zamawiającego dla Pakietu nr 31 z 3 razy w miesiącu na 2 razy w miesiącu, co zmniejszy koszty związane z logistyką zamówienia a Zamawiającemu pozwoli optymalnie zaplanować niezbędny zapas asortymentu w zależności od zaplanowanych badań.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 6.

Dot. §5 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„2. Zapłata następować będzie na podstawie faktur VAT (częściowych), dostarczanych z każdą jednostkową dostawą lub na podany przez Zamawiającego adres e-mail w dniu dostawy towaru, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.”

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 7.

Dot. §5 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności ust. 4 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„4. Na każdej fakturze VAT lub na załączniku do faktury będą widniały informacje o nr zamówienia, umowy, asortymencie - ilości i cenach powinna być zamieszczona data ważności i nr serii asortymentu, będącego przedmiotem sprzedaży.”

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 8.

Dot. § 7 Kary umowne – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. o następującej treści:

„8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 0,2% wartości brutto zamawianej dostawy za każdy dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.

9. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamawianej dostawy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, gdy zwłoka w zapłacie przekracza 30 dni ponad termin płatności określony w umowie.

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

11. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski