Bydgoszcz dn.05.12.2016r.

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych i technicznych

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmę udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.):

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów w formularzu cenowym zał. Nr 2 iw SIWZ opisującą wysokość zbiornika na dopuszczenie zbiorników o wysokości do 4850 mm i jego pojemność o ± 10% względem podanej wartości?

Zamawiający podając dane i nazwę wymaganego zbiornika V30 typu Linde wskazuje dokładnie jakie zbiorniki ma dostarczyć Wykonawca, jest to niezgodne z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Zamawiający przedstawia swoje zapotrzebowanie na 28000,00 kg ciekłego tlenu na okres 1roku. Do tego wskazuje, iż potrzebuje aż 2 zbiorników do ciekłego tlenu oraz cyt. ”zbiorniki muszą być tak zainstalowane aby były użytkowane równolegle tj. by były jednocześnie napełniane iopróżniane. Winny posiadać wspólny przewód napełniania, wyrównawcze połączenie gazowe,

zawory zwrotne na liniach odprowadzania ciekłego tlenu z każdego zbiornika”. Powyższy opis oraz wolumen zapotrzebowania wskazuje, iż Zamawiającemu wystarczyłby jeden zbiornik o pojemności 3000-3300 litrów co skutkowałoby zmniejszeniem kosztów dzierżawy i uzyskaniem bardziej konkurencyjnej ceny za cały pakiet nr 1. Taka praktyka leży w interesie publicznym a tym samym

interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen. Ponadto zachowanie takiego stanu rzeczy w pakiecie nr1 naraża Wojewódzki Szpital Dziecięcy na niepotrzebne koszty i nie jest podyktowane żadna przesłanką. Zmiana ta wpłynęła by również na krąg potencjalnych Oferentów, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem zamówienia. Reasumując, czy Zamawiający  wyraża zgodę na dzierżawę 1 zbiornika o wskazanych pojemnościach?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. Jeśli Zamawiający wymaga cyt. „Zbiorniki muszą być wyposażone w system telemetrii oparty o GSM czyli system zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiorników do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej” dlaczego w projekcie umowy

widniej zapis cyt. „Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu gazy medyczne, będące przedmiotem umowy w częstotliwości określonej w Formularzu asortymentowo-cenowym(Zał. nr2) na podstawie jednostkowych zamówień, składanych przez Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy”. Z przedstawionego zapisu

jasno wynika, iż system telemetrii nie służy do tego aby Wykonawca sam dzięki zdalnemu dostępowi o stanie napełnienia zbiornika zadbał o dostawy za co Zamawiający ponosi opłaty, a jedynie niepotrzebnemu dodatkowi skutkującemu zwiększeniu kosztów w dzierżawie zbiorników.

Wnioskuję zatem o skreślenie zapisu dotyczącego systemu telemetrii w zał. nr 2 i umowie lub zmianie zapisu w umowie § 3 pkt 3.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski