- Bydgoszcz, dn. 2016-12-08

- Nr sprawy:  25/2016/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy różnych produktów do użytku laboratoryjnego i zamkniętego systemu pobrania krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

Przedmiot zamówienia

Pakiet nr 2

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 2 – wirówka laboratoryjna

- Czy Zamawiający dopuści ilość wirowanych próbek jednocześnie dla średnicy 16-17 mm – 16 szt.,   a dla średnicy 13-14 mm – 20 szt. ?

Odpowiedź: tak.

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 3 – szafa chłodnicza

- Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą z mechaniczną regulacja temperatury ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: tak.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski