Bydgoszcz, 21.12.2016 r.

Nr sprawy:  28/2016/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy osobistych pomp insulinowych.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1.
Dotyczy Zadania nr 2, p. 10: Pamięć pompy: średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni:

Czy Zamawiający dopuści pompę insulinową bez możliwości odczytu średnich dawek dobowych z ostatnich 14-tu dni, lecz z możliwością odczytu ostatnich 30 podanych dziennych całkowitych dawek insuliny bezpośrednio z pompy, oraz z możliwością odczytu średnich dawek dobowych z ostatnich 14-tu dni za pomocą oprogramowania komputerowego do analizy danych z pamięci pompy dostarczanego nieodpłatnie w ramach tego postępowania?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza pompę insulinową bez możliwości odczytu średnich dawek dobowych z ostatnich 14-tu dni, lecz z możliwością odczytu ostatnich 30 podanych dziennych całkowitych dawek insuliny bezpośrednio z pompy, oraz z możliwością odczytu średnich dawek dobowych z ostatnich 14-tu dni za pomocą oprogramowania komputerowego do analizy danych z pamięci pompy dostarczanego nieodpłatnie w ramach tego postępowania

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski