Bydgoszcz, dn. 13.02.2017r.

- Nr sprawy:  2/2017/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy chusteczek dezynfekcyjnych, filtrów, fartuchów i preparatów chemicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców i  udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ),

Pytanie nr 1. Dotyczy PAKIETU III:

Prosimy o podanie zaleceń producenta Korsolex plus?

Odpowiedź.

„Zalecenia producenta” dotyczą sprzętu medycznego (oscylometru impulsowego ze spirometrią), gdzie w dokumentacji sprzętu, w rozdziale 8.1, producent zaleca użycie Korsolexu plus do dezynfekcji w/w urządzenia. Takie postępowanie jest wdrożone przez pion epidemiologiczny Zamawiającego.

Pytanie nr 2. Dotyczy PAKIETU IV:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki, nasączone jednym alkoholem, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3. Dotyczy PAKIETU IV:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki ze śladową dopuszczalną ilością alkoholu, w rozmiarze 18x20, konfekcjonowane po 100 szt. spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Czy w Pakiecie nr IV poz. 1 Zamawiający dopuści chusteczki o wym. 13x20cm i spektrum działania: B (w tym MRSA), Grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes simplex, wirus grypy, Rota i Adeno) w czasie do 1 min. ?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5.

Czy w Pakiecie nr IV poz. 2 Zamawiający dopuści chusteczki o wym. 13x20 cm i spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie do 1 min. (w warunkach wysokiego obciążenia organicznego) oraz Tbc w 5 min. przy niskim i 10 min. przy wysokim obciążeniu organicznym, chusteczki pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6. Dot. pakietu nr 4 poz. 1:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp gwarantującym zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowych chusteczek do dezynfekcji powierzchni na bazie 70% alkoholu izopropylowego i 0,45g QAV, niezawierające aldehydów i fenoli o szerokim spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, w rozmiarze 130x185 mm, pakowane w tuby po 125 sztuk, będące wyrobem medycznym klasy IIa ? Chusteczki zostały przebadane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i standardami w zakresie potwierdzenia skuteczności bójczej.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7. Dot. pakietu nr 4 poz. 2:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp gwarantującym zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych, przebadane zgodnie z obowiązującymi standardami i normami: B, F (Candida albicans), Noro w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Polyoma w czasie 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, w rozmiarze 200x200 mm pakowane w szczelnie zamykaną tubę po 200 szt., będące wyrobem medycznym klasy IIa?

Jak wynika z powyższego chusteczki spełniają wszystkie wymagania SIWZ w tej pozycji, z tą różnicą, że nasączone są jednym czwartorzędowym związkiem amoniowym a nie ich mieszaniną. Nieuzasadnione wydaje się wymaganie mieszaniny związków czwartorzędowych, jeśli chusteczki zawierające jeden czwartorzędowy związek amoniowy osiągają wymagane w SIWZ spektrum bójcze. Jest to zabieg mający na celu ograniczenie konkurencji, czego Zamawiający jest zobowiązany się wystrzegać.
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zaproponowane chusteczki nasączone jednym czwartorzędowym związkiem amoniowym, pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań stawianych w SIWZ (działanie na sprzęt wymieniony w specyfikacji – inkubatory).

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie IV, poz. 2 wymaga preparatu na bazie jednego składnika QAV, np. chlorku didecylodimetyloamoniowego.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza chusteczki nasączone jednym składnikiem, a nie mieszaniną.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie IV, poz. 2 ze względu na zastosowanie chusteczek między innymi do tak newralgicznych powierzchni jakimi są inkubatory, wymaga działania wirusobójczego wobec HIV, HBV, HCV, Noro do 1minuty.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10. Dot. Pakietu 4 poz. 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem etylowym spełniające zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.

Odpowiedź. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11. Dot. Pakietu 4 poz. 2.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12. Dot. SIWZ pkt XI. e.

Wymóg postawiony przez Zamawiającego we wskazanym punkcie SIWZ tj. „Zamawiający nie dopuszcza etykiet naklejanych na obcojęzyczne opakowanie, dotyczy pakiet 4, poz. 1, 2”, jest niezgodny zarówno z treścią ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (t. j. Dz. U. Nr 107 po. 679) Rozdział 2 Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu i do używania Art. 4.5. „Podmiot uprawniony, który wprowadza wyrób medyczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany oznakować wyrób medyczny w języku polskim oraz dostarczyć użytkownikowi instrukcje używania i etykiety tego wyrobu w języku polskim.” jak i z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 74) określającym szczegółowe zasady oznakowania wyrobów medycznych.

Żądanie postawione przez Zamawiającego jest nieuzasadnione i ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji, w związku z tym wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez zaoferowane produkty oryginalnych etykiet w języku polskim i dopuszczenie oryginalnych etykiet wraz z naklejonym tłumaczeniem jej treści na język polski, zawierającym wszystkie informacje spełniające wymagania zasadnicze dotyczące oznakowania opakowań wyrobów medycznych.

Odpowiedź.

Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w rozdz. XI pkt e.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1.

Wzór umowy par. 3 ust. 3. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...) w ciągu 2 dni (...)" poprzez zapis: "(...) w ciągu 2 dni robocze (pon. - piąt.) (...)".

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2.

Wzór umowy par. 5 ust. 4. Prosimy o doprecyzowanie, iż wymóg oznaczenia na fakturze lub załączniku daty ważności i nr serii dotyczy wyłącznie produktów leczniczych  i wyrobów medycznych.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3.

Wzór umowy par. 6 ust. 2 i 3. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...) w terminie 3 dni (...)" na zapis: "(...) w terminie 3 dni roboczych (pon. - piąt.) (...)".

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4.

Wzór umowy par. 7 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w par. 5 ust. 1" na zapis: "(...) w wysokości 5 % wartości brutto z niezrealizowanej części umowy".

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski