Bydgoszcz, dn. 2017-03-08

Nr sprawy:  6/2017/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy testów i sprzętu jednorazowego do diagnostyki mikrobiologicznej oraz podłóż do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

Zapytania i odpowiedzi część I:

- (§ 4 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: nie.

- (§ 9) Czy Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania  ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta odczynnika?

Odpowiedź: tak.

- (§ 9) Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

Odpowiedź: tak, jeżeli termin ważności opakowania jednostkowego umożliwi wykorzystanie wszystkich testów w przewidzianym terminie, uwzględniając ilość wykonywanych przez Zamawiającego badań.

- (§ 9) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu?

Odpowiedź: tak, jeżeli spełnia warunki zawarte w SIWZ.

- (§ 4 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: tak

- (§ 4 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: tak

- (§ 6 ust. 1 oraz 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: nie

- (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanego jednostkowo zamówienia / umowy?

Odpowiedź: nie

- (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO reklamowanego towaru / umowy?

Odpowiedź: nie

- (§ 6 ust. 3 oraz 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

Odpowiedź: nie

- (§ 6 ust. 3 oraz 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: nie

- (§ 6 ust. 1-2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: nie

- (§ 3 ust. 4) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację postanowień projektu umowy. Zamawiający dokonał szacowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na podstawie zużycia za miniony okres. Zamawiający zamierza zrealizować umowę w całości. Jednak realizacja umowy uzależniona jest od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonawca nie może oczekiwać, iż zlecający wykonanie zamówienia świadczonego w okresie całego roku, a nie na przykład jednorazowo, będzie w stanie określić minimalną ilość towarów, których dostarczenia podejmuje się wykonawca.

- (§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: tak

- (§ 3a*) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu,

że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta.

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację postanowień projektu umowy. Zamawiający zgodnie z § 3a ust. 17 odpowiada za uszkodzenie lub utratę przedmiotu dzierżawy co w wystarczającym stopniu zabezpiecza interes Wykonawcy.

- (§ 3a* ust. 5) Czy Zamawiający dopuści możliwość konsultacji telefonicznych?

Odpowiedź: tak

- (§ 6 ust. 1* oraz 2*) Czy Zamawiający dopuści możliwość naliczania kar umownych od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (a nie od wartości całej umowy), w przypadku zwłoki w dostawie analizatora lub zwłoki w wymianie wadliwego analizatora?

Odpowiedź: nie

- SIWZ

(załącznik nr 2 – formularz cenowy) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź: tak

Zapytania i odpowiedzi część II:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta? Pozostałe pakiety zostaną usunięte.

Odpowiedź: tak

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia, że Wykonawca dokonał co najmniej jednego podłączenia aparatu wyspecyfikowanego w pakiecie nr 3 (zał. nr 2 do SIWZ) do systemu informatycznego ASSECO – INFOMEDICA - moduł laboratorium w wersji aktualnej- warunek dotyczy pakietu nr 3 i uzna za spełnienie tego wymogu, jeśli Wykonawca dołączy do oferty wykaz co najmniej jednej dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych?

Uzasadnienie: Zamawiający nie wymaga w pakiecie 3 podłączenia ww. aparatu do systemu informatycznego ASSECO

Odpowiedź: tak ,Zamawiający odstąpi  od wymogu potwierdzenia, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz co najmniej jednej dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego systemu

- Dotyczy Pakietu 3:

  - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu dzierżawy oferowanego w pakiecie 3 do 30 dni od daty podpisania umowy? Uzasadnienie: Czas taki jest niezbędny do sprowadzenia aparatu spoza granic kraju, przeprowadzenie odprawy celnej oraz sprawdzenie przez serwis  poprawności pracy aparatu.

Odpowiedź: Tak , wyrażam zgodę.

  - Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 3  zaoferowania nowego aparatu, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2016?

Odpowiedź: Nie wymagam nowego aparatu , ale wyprodukowany po 2013 roku.

  - Czy w pakiecie 3 jako wymóg dołączenia do oferty opisu butelek, Zamawiający wymaga dołączenie do oferty  instrukcji używania sporządzonej przez producenta?

Jest to zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r, Dz.U. z dnia 17 czerwca 2010r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro?

Odpowiedź: Tak, wymagam.

- Pytania do umowy (zał. nr 5): §3 ust. 7 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności

  - Pakiet 2 poz. 1-2 minimum 4 – 5 tygodni?

Odpowiedź: Tak.

  - Pakiet 2 Poz. 3-4 oraz poz. 9-10 minimum 6-8 tygodni?

Odpowiedź: Nie, więcej niż 8 tygodni Poz 3-4,12 tygodni Poz 9-10

  - Pakiet 3 poz. 4 min. 4- 5 tygodni?

Odpowiedź: Tak.

  - Pakiet 8 poz. 2-4 oraz poz. 7 minimum 4-6 miesięcy?

Odpowiedź: Nie .Minimum 6 – miesięcy.

- Pakiet 8 części zużywalne Kit densichek Plus standards minimum 4 miesiące?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum. Oferowane terminy ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Tak.

- §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie do 7 dni roboczych .

- §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odpowiedź: Nie.

- §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odpowiedź: Nie.

- §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od niezrealizowanej części umowy a nie jak dotychczas od wartości całego kontraktu w wysokości 5%?

Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie.

Zapytania i odpowiedzi część III:

- Pakiet 1 – Testy i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej:

  - Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 13 z pakietu nr 1 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawcom, zwiększy konkurencyjność postępowania, a dodatkowo umożliwi Zamawiającemu wyłonienie oferty realnie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie

  - Czy Zamawiający wymaga testu charakteryzującego się poziomem wykrywalności antygenu GDH nie gorszym niż 0,8 ng/ml,  poziomem wykrywalności toksyny A nie gorszym niż 0,7 ng/ml, a toksyny B nie gorszym niż 0,2 ng/ml?

Odpowiedź: Tak.

  - Czy Zamawiający wymaga szybkiego testu immunoenzymatycznego?

Odpowiedź: Tak.

  - Czy Zamawiający wymaga testu  w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki?

Odpowiedź: Tak .

  - Czy Zamawiający wymaga zestawu w skład którego wchodzi min. 2 ml kontroli dodatniej?

Odpowiedź: Tak

  - Czy Zamawiający wymaga zestawu w skład którego wchodzi kontrola ujemna?

Odpowiedź: Tak .

  - Czy Zamawiający wymaga testu z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin?

Odpowiedź: Tak.

  - Czy Zamawiający wymaga zestawu z pipetkami do poboru ciekłego kału?

Odpowiedź: Tak.

  - Czy Zamawiający wymaga aby czułość i swoistość była wyznaczona względem hodowli bakteryjnej  i tkankowej dla min. 1000 próbek?

Odpowiedź: Tak .

  - Czy Zamawiający wymaga aby powyższe parametry zostały potwierdzone w załączonej do oferty metodyce wykonania testu?

Odpowiedź: Tak.

Zapytania i odpowiedzi część IV:

- Pakiet 9 – Drobny sprzęt laboratoryjny:

  - Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml w rozmiarze 12x75mm?

Odpowiedź: Tak.

  - Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści probówki o poj. 10 ml w rozmiarze 16x100mm?

Odpowiedź: Tak.

  - Czy dla poz. 6 i 7 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego pojemność ez dla przykładowej serii?

Odpowiedź:   Tak.

  - Czy w poz. 10 i 11 Zamawiający wymaga sterylnych końcówek pakowanych po 5 szt?

Odpowiedź: Nie , opakowania większe , co najmniej 50 sztuk .

  - Czy w poz. 12 Zamawiający wymaga systemu o co najmniej 5 kolorach ułatwiających     identyfikację?

Odpowiedź: Tak.

Zapytania i odpowiedzi część V:

- Dotyczy Pakietu nr 1:  Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydzielenie poz. 1, 5, 6, 15 i utworzy dla nich osobny pakiet tematyczny?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do oznaczania wartości MIC wykonanych z trwałej bibuły?

Odpowiedź: Tak Pakowane każdy pasek osobno , nie więcej niż 30 sztuk  w opakowaniu.

- Dotyczy Pakietu nr 7:

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych dyspenserów?

Odpowiedź: Tak, jeżeli dyspensery mają 6 – 8 stanowisk do fiolek  z antybiotykami , minimum  6 dyspenserów.

  - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby ostatni krążek oznaczony był symbolem „X”?

Odpowiedź: Nie, gdyż ułatwia wymianę fiolek przed ponownym użyciem dyspensera .

Zapytania i odpowiedzi VI Seria:

- Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jakiego rodzaju testy Zamawiający ma namyśli w pakiecie 1 pozycji 3?

Odpowiedź: Testy do oznaczania CF , koagulazy .

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość samodzielnego dopisania  w formularzu cenowym w pakiecie 1 pozycji 6 dodatkowego wiersza uwzględniającego bufor rozcieńczający dla próbek surowicy oraz moczu należący do zestawu, ale posiadający osobny numer katalogowy.

Odpowiedź: Zamawiający , wyraża zgodę .

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie czy w pakiecie 1 pozycji 15 Zamawiający wymaga zestawu woreczków z saszetkami czy samych saszetek?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zestawu; woreczek z saszetką .

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 1 dopuści podłoże z terminem ważności 2-3 tyg. z możliwością częstszych dostaw cząstkowych ? Rzeczywiste terminy ważności podłoża ze względu na kontrolę jakości jak i transport od producenta a następnie do klienta może być krótszy niż 4 tyg. w związku z tym oferujemy te dostawy cząstkowe bądź ustalenie harmonogramu

Odpowiedź: Nie dopuszczam podłoża z terminem ważności krótszym niż 4 tygodnie od daty dostarczenia do zamawiającego

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 3 i 5 dopuści podłoże od innego producenta?

Odpowiedź: Tak , jeżeli przy każdej dostawie będzie certyfikat jakości.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 5 dopuści podłoże płynne w butelce 100 ml?

Odpowiedź: Nie .

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość samodzielnego dopisania wiersza w formularzu cenowym do pozycji 6 i 7 pakietu 2 w celu uwzględnienia odczynników niezbędnych do wykonywania tych testów.

Odpowiedź: Wyrażam zgodę

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 10-19 dopuści paski do oznaczania MIC wykonane z bibuły, posiadające pozytywną opinie Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?

Odpowiedź: Tak ,pakowane indywidualnie , w opakowaniach do 30 sztuk.

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 5 dopuści szybki test do identyfikacji Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji pośredniej?

Odpowiedź: Tak. jeżeli test można wykorzystać do wymazów z oka, dróg oddechowych, dróg moczwych i rodnych .

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 2 dopuści szybki kasetkowy immunoenzymatyczny (EIA) test do wykrywania immunoglobuliny IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae w surowicy ludzkiej konfekcjonowany 1x30 w przeliczeniu na wymaganą ilość ?

Odpowiedź: Nie.

- Czy w pakiecie 5 pozycji 3 Zamawiający dopuści paski diagnostyczne do różnicowania bakterii należących do Moraxella i Neisseria?

Odpowiedź: Tak

- Czy w pakiecie 6 pozycjach 4-6 Zamawiający dopuści pojemność 1L z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość ?

Odpowiedź: Tak .

- Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści krążki antybiotykowe posiadające pozytywną opinię KORLD, nie posiadające ostatniego krążka oznaczonego symbolem „x” z jednoczesnym dostarczeniem na czas trwania umowy wymaganej ilości dyspenserów wyposażonych w  blokadą zabezpieczającą dyspenser przed pracą z pustymi kasetkami (uszkodzeniem). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie ilości wymaganych dyspenserów.

Odpowiedź: Tak , jeżeli krążki będą miały oznaczenie „x”. Wymagamy co najmniej 6 dyspenserów co najmniej na 6 krążków każdy.

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 3 dopuści probówki o objętości 5 ml?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 4 dopuści probówki o objętości 10 ml ?

Odpowiedź: Tak.

UWAGA!

verte

W przypadkach, w których Zamawiający wyraził zgodę na inny termin dostawy poszczególnych pozycji asortymentowych lub tez innych terminów ważności odczynników – Wykonawca jest zobowiązany do zapisania tych informacji pod przedmiotowymi pakietami i z wyszczególnieniem pozycji których te zmiany dotyczą.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski