WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY

IM. J. BRUDZIŃSKIEGO

85-667 BYDGOSZCZ  UL.CHODKIEWICZA 44

TEL. 0-52- 32-62-100  FAKS 052-32-62-101

www.wsd.org.pl    e-mail: sekretariat@ wsd.org.pl

Bydgoszcz, dnia 26.10.2012r.

- Nr sprawy:  25/2012/ PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wykonawców wystosowanymi  w dniach 26.10. 2012 r. udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):

ZAPYTANIA

Pakiet nr 24 – „Folia osłonowa na sprzęt medyczny – sterylna”

1) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści osłonę na mikroskop, jałową o wymiarze 117cmx 267cm?

Odpowiedź: Tak.

2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści osłonę na przewody, jałową o wymiarze 13cmx 235cm?

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski