Bydgoszcz, 19.05.2017 r.

Nr sprawy:  12/2017/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy 2 systemów implantu ślimakowego.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1.
Dot. tabeli parametry techniczne zał. nr 2.

Czy zamawiający dopuści część wszczepialną o grubości 6,9mm?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza część wszczepialną o grubości 6,9mm, pozostałe wymagania pozostają bez zmian

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski