Bydgoszcz, dnia 05.06.2017 r.

- Nr sprawy: 14/2017/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców   udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1 – dotyczy pakiet 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1-4 mankietów odpowiednio:

Rozm. 3-6, całkowita długość 12 cm

Rozm. 4-8, całkowita długość 15 cm

Rozm. 7-13, całkowita długość 23 cm

Rozm. 8-15, całkowita długość 21 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy pakiet 14, poz. 2, 3

W związku z tym, iż producent czujników w technologii Masimo SET, firma Masimo Corporation wycofała ze sprzedaży czujniki z połączeniem typu LNOP, zastępując je czujnikami z trwalszym i lepszym połączeniem typu RD, czy Zamawiający będzie wymagał powyższego połączenia?

Odpowiedź: Tak Zamawiający będzie wymagał powyższego połączenia z w/w wymienionymi czujnikami.

Pytanie 3 – dotyczy pakiet 14, poz. 2, 3

W związku z tym, iż producent czujników w technologii Masimo SET, firma Masimo Corporation nie produkuje czujników sterylnych czy Zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy pakiet 14

Czy Zamawiający oczekuje od oferenta czujników saturacji Masimo aby posiadał autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 5

Pakietu nr 6 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pakietu nr 6 poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Pakietu nr 6 poz. 4-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby noski były wykonane z materiału pozbawionego ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Pakietu nr 9 poz. 1-3

Zamawiający organizując postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów stanowionych przez polskiego prawodawcę w tym ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów towarzyszących.

Wymagania, jakie postawił Zamawiający, stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego. Ustawa wyraźnie mówi: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” (art. 29.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” (art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcom. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9 wyraźnie wskazuje i faworyzuje tylko i wyłącznie jednego producenta – firmę Covidien.

Dodatkowo, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający używa w opisie przedmiotu Zamówienia znaku towarowego - Nellcor, nie dopuszczając jednocześnie rozwiązań równoważnych.

Obecny opis Pakietu nr 9, dotyczący czujników do pulsoksymetrii,  sugeruje stronniczość Zamawiającego, który nie bacząc na ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez Wykonawców równoważnych czujnikach, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych, które stosowane są obecnie w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na teranie całej Polski.

W związku z powyższym, czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania wolnej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowego, sterylnego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanego cyfrowo i  analogowo, wyposażonego w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SIWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów, czyli o parametrach użytkowych lepszych niż czujniki, na które wskazuje obecny opis ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel organizowania postępowania przetargowego, skoro wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ, przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne, gdyż zaoferowana cena w niniejszym postępowaniu będzie wyższa nawet 50% w przypadku dostępu do postępowania jednemu wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Pakietu nr 14 poz. 2-3

Prosimy o wyjaśnienie, czego wymaga Zamawiający poprzez sformułowanie „powłoka rewitalizacyjna”? Czy Zamawiający ma na myśli czujniki wykonane ze specjalnego materiału o zwiększonej adhezji do który, zapewniającą jednocześnie właściwą cyrkulację powietrza- Madaplast?

Odpowiedź: „Powłoka rewitalizacyjna” zawiera specjalną warstwę klejową , którą można dezynfekować alkoholem i zachowuje nadal przewodnictwo.( znacznie przedłuża żywotność czujnika).

Pytanie 11

Pakiet 27, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego sterylnego z materiału SMMMS, w rozmiarze M – XXXL, ze wzmocnieniami, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Gramatura fartucha 35g/m2, dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 40g/m2. Umiejscowienie troków umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep, mankiet miękka dzianina poliestrowa o szerokości min. 8cm. Fartuchy pakowane dodatkowo z dwoma celulozowymi czterowarstwowymi ręcznikami w rozmiarze min. 30x40cm, o gramaturze min. 65 g/m2, wzmacnianymi krzyżowo syntetyczną siatką. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz dane dystrybutora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 3:

1. Prosimy Zamawiającego o  wyjaśnienie czy na każdym worku ma znajdować się instrukcja obsługi.

Odpowiedź: Tak

2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do zbiórki moczu ma posiadać fabryczny, zintegrowany wieszak do podwieszania do każdego rodzaju łóżka pacjenta, tj. do ram okrągłych i prostokątnych.

Odpowiedź: Worek do zbiórki moczu nie musi posiadać  fabryczny, zintegrowany wieszak do podwieszania do każdego rodzaju łóżka pacjenta.

3.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do zbiórki moczu ma posiadać zintegrowany wieszak do podwieszania do łóżka pacjenta.

Odpowiedź: Dopuszcza ,ale nie wymaga.

4.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy port do pobierania próbek ma być obły bez ostrych krawędzi i rowków?

Odpowiedź: Dopuszcza ,ale nie wymaga.

5. Prosimy o sprecyzowanie czy worek na mocz ma posiadać kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacją kranika/worka poprzez większy odstęp od podłoża i brak ewentualnego kontaktu z nim?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 13

Pakiet 6:

Poz. 1-7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktów do tlenoterapii biologicznie czystych. Nadmieniamy, iż standardowo w/w produkty są stosowana do podaży niesterylnego tlenu i nie ma przesłanek klinicznych by były sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 12:

Poz. 1 i 2: Prosimy o sprecyzowanie czy w/w produkty mają być sterylne?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga produkt sterylny .

Pytanie 15

Pakiet 16: Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do odsysania Yankauer transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 22, średnica 4,6/6,5 (wew/zew).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 16: Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do odsysania transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 20, średnica 4,6/6,5 (wew/zew).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 17

Pakiet 16: Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do odsysania Yankauer transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 20, średnica 4,6/6,5 (wew/zew).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 16: Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek Yankauer Sump – koszyczkowa do odsysania transparentna na odcinku roboczym do uchwytu operatora, z ergonomicznych kształtem z załamaniem krzywizny, Ch 20, średnica 4,6/6,5 (wew/zew) z uniwersalną końcówką o średnicy od 8mm do 18mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 20 : Poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do komory pomiarowej ma posiadać spiralę antyzałamaniową co zabezpiecza przed załamaniem drenu i ryzykiem zalegania moczu?

Odpowiedź: Tak.

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?

Odpowiedź: Dopuszcza.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy filtr hydrofobowy komory pomiarowej ma posiadać obudowę uniemożliwiającą przekłucie bądź inne uszkodzenie filtra prowadzące do potencjalnej kontaminacji zestawu?

Odpowiedź: Dopuszcza

5. Prosimy o wyjaśnienie czy sterylny, zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacja podłoża moczem?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 20

Pakiet 20 : Poz. 5

:Prosimy o dopuszczenie zaoferowania myjki jednostronnie impregnowanej mydłem (zamiast żelu dermatologicznego) o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowej do użycia po aktywacji wodą, hipoalergicznej, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 22 - Poz. 1-7:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki posiadały w zestawie w oryginalnym opakowaniu producenta razem z cewnikiem strzykawkę wypełnioną 10% gliceryną zapewniającą bezpieczeństwo wypełnienia i utrzymania balonu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 22 - Poz. 1-7:

Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki silikonowe mają być w pełni przeźroczyste, co pozwala na kontrolę barwę gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga ,aby cewniki 100% silikonu były przejrzyste.

Pytanie 23

Pakiet 34:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowani układu oddechowego o długości 1.8m, spełniającego pozostałe wymogi swiz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIA DO SIWZ

Pytania dotyczące formularza ofertowego – załącznik nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2 – dotyczy §3 ust. 5

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia:

„Zmniejszenie zapotrzebowania nie przekroczy 20% wartości umowy”.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3 – dotyczy §8 ust. 1b)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: (…)

b) gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 5 dni roboczych.”

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. p. o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski