Bydgoszcz.29.06.2017 r.

Nr sprawy:  17/2017/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  urządzeń do leczenia głębokiego niedosłuchu,

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Pytanie 1: dot. tabeli parametry techniczne zał. nr 2, pozycja nr 1, pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty, która nie będzie zawierała stanowiska do pracy z pacjentem?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, która nie będzie zawierała stanowiska do pracy z pacjentem.

Pytanie 2: dot. pozycja nr 2, pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty, która zaoferuje pełną obsługę pogwarancyjną na okres 5 lat?

Uzasadnienie:

Aktualnie stosowane technologie w procesorach dźwięku narzucają na producentów implantów zachowanie cyklu życia produktu nie dłużej niż 8 lat od wprowadzenia produktu do sprzedaży komercyjnej. Takie warunki narzucane są przez coraz to nowocześniejsze technologie, które implementowane są w urządzeniach medycznych w celu zaspokojenia codziennych potrzeb ich użytkownikom.

Odpowiedź: tak,  Zamawiający dopuści złożenie oferty, która zaoferuje pełną obsługę pogwarancyjną na okres 5 lat.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski