## Pakiet 1
Nr sprawy: 16/2017/PN |  |  | Formularz Cenowy | [6 empty] | zał. nr 2
Pakiet nr 1 - Sprzęt do nawigacji S7 laryngologiczno- neurochirurgicznej
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
I | Sprzęt do posiadanej nawigacji S7 laryngologiczno-neurochirurgicznej
1. | Nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji S7 |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
2. | lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji S7 |  | szt. | 16 | [6 empty] | 2szt.
3. | lokalizator narzędzia kompatybilny z systemem nawigacji S7 |  | szt. | 16 | [6 empty] | 2szt.
4. | podkładki adhezyjne (w opak. 25 szt) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak/ 25szt.
5. | Jednorazowy ssak giętki, fabrycznie skalibrowany, kompatybilny z systemem nawigacji S7 o dł. 16,5 cm |  | szt | 6 | [6 empty] | 1szt.
Razem:
II | Osprzęt do nawigacji neurochirurgicznej kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego sprzętem
1. | Markery pasywne do nawigacji StealthStation – markery jednokrotnego użytku, średnica markera 11,5 mm, pakowane podwójnie sterylnie w blistrze z podajnikiem. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 blistrów po 4 kulki w blistrze = 48 |  | opak. | 10 | [6 empty] | 2opak. / 12 blistrów
2. | Wskaźnik rejestracyjny kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Axiem |  | szt. | 22 | [6 empty] | 2szt.
3. | Wskaźnik nawigacyjny kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Axiem |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
4. | Nieinwazyjna ramka referencyjna kompatybilna z nawigacją elektromagnetyczną Axiem |  | szt. | 22 | [6 empty] | 2szt.
5. | Igła biopsyjna pasywna: jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18mm do 2,19mm kompatybilna z prowadnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2mm. |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2szt.
Razem:
Razem za wszystko:

## Pakiet 2
Pakiet – 2 Systemy do kontroli gazików oraz inny sprzęt.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowe, sterylne, osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych. Pakowane pojedynczo |  | szt. | 100
2. | Jednorazowe, sterylne, osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych. Pakowane podwójnie |  | szt. | 100
3. | System kontroli gazików |  | szt. | 200
4. | Licznik igieł i ostrzy wraz z systemem usuwania ostrzy chirurgicznych na 30szt. |  | opak. | 500
5. | Czyścik do elektrod, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar 50x50mm. |  | szt. | 700
Razem:
Wymagania:
Dot. poz. 1 i poz.2
Instalowane na uniwersalne przejściówki w miejsce fabrycznych uchwytów na wszystkich lampach szpitala , umożliwiają wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lampy w trakcie zabiegu bez obawy o ryzyko utraty sterylności. Posiadają kołnierz ochronny z wypustkami uniemożliwiającymi zsuwanie się osłonek z uchwytu lampy, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy. Pakowane są na płasko po 1 i 2 szt w opakowaniu . Dostawca zobowiązany jest do dostawy adapterów przejściowych
Dot. poz. 3
Worki do liczenia materiałów opatrunkowych wyposażone w 5 podwójnych kieszonek z przegródką, wykonane z folii poliuretanowej, strona zewnętrzna przezroczysta, strona tylna niebieska, wyposażone w taśmę samoprzylepną umożliwiającą zamknięcie worka po zużyciu. Dostawca zobowiązany do dostarczenia systemu zawieszania (aplikacji) worków jednorazowych.
Dot. poz.4
Wykonany są z polietylenu wysokiej gęstości, w dwóch kolorach: czerwonym oraz żółtym, aby ułatwić sortowanie odpadów medycznych. Z taśmą magnetyczną wewnątrz licznika, podzieloną na pola i mającą oznaczenia cyfrowe dla łatwego liczenia igieł bądź ostrzy. Na spodzie pojemnika znajduje się taśma przylepna umożliwiająca przytwierdzenie licznika do powierzchni sterylnej. Wewnątrz pojemnika umieszczony system umożliwiający zdejmowanie ostrzy z rękojeści eliminując ryzyko wynikające z usuwania ostrzy ręcznie. Zachodzące na siebie krawędzie wieczek licznika zapobiega wydostaniu się skalpeli z zamkniętego pojemnika poprzez szczelinę. Pasywny zamek zatrzaskowy zamyka się automatycznie i bezpiecznie bez zaangażowania użytkownika

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Excel.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Dreny do uchwytu 23 kJHz |  | szt. | 60 | [6 empty] | 10szt.
2. | Dreny do uchwytu 36 kJHz |  | szt. | 60 | [6 empty] | 10szt.
3. | Precyzyjna końcówka jednorazowa śr. 1,14 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 8 | [6 empty] | 2szt
4. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 8 | [6 empty] | 2szt.
5. | Standardowa końcówka jednorazowa śr. 1,98 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 8 | [6 empty] | 2szt.
6. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 8 | [6 empty] | 2szt
7. | Końcówka jednorazowa standardowa, śr. 1,98 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 8 | [6 empty] | 2szt.
8. | Końcówka jednorazowa zakrzywiona, przedłużona, Micro Tip Plus śr. 1,57 mm |  | szt. | 8 | [6 empty] | 2szt
9. | Standardowa końcówka jednorazowa zakrzywiona , przedłużona, śr. 1,98 mm |  | szt. | 8 | [6 empty] | 2szt
10. | Jednorazowy klucz do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 36 | [6 empty] | 1 opak
11. | Jednorazowy klucz do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 36 | [6 empty] | 1 opak
12. | Wkład 1,5 l do ssaka, do aparatu |  | szt. | 80 | [6 empty] | 10szt.
Razem:

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 - zaciski do płata kostnego typu Craniofix 2.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Zaciski do płata kostnego, śr. 11, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 24 | [6 empty] | 1opak/ 12szt.
2. | Zaciski do płata kostnego, śr. 16, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak/ 6szt.
3. | Zaciski do płata kostnego, śr.20, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 12 | [6 empty] | 1opak./ 6szt.
4. | Ostrza wymienne do dermatomu typu Goulian, niesterylne, kompatybilne z szablonami dermatomu umożliwiającymi pobranie wycinka o grubości 0,2 mm, 0,25 mm i 0,3 mm, (pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | nie dotyczy
Razem:
WYMAGANIA:
Dot. poz.1 ,2, 3
1. | Opis ogólny: | Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, pakowane sterylnie Średnice zacisków 11mm, 16mm i 20 mm Zaciski o średnicach 16 i 20 mm z otworami na drenaż Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, Wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania. Dostępny specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego. Dostępny bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium.
2. | Skuteczność założenia: | Konstrukcja trzpienia zacisku zakończonego kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczęk aplikatora. Dynamometryczna konstrukcja aplikatora umożliwia zaciśnięcie z duża siłą, stałą dla każdego zacisku. Identyczność siły docisku zapewnia stabilne mocowanie płata przy ucisku z siłą do 25 kg. Wgłębienie płata przy takim ucisku nie może przekraczać 2 mm.
3. | Łatwość założenia: | Założenie polega na wsunięciu nad oponę dolnych talerzyków podtrzymywanych specjalnymi kleszczykami, po nałożeniu aplikatora docisk określony jest systemem dynamometrycznym. Specjalnie ukształtowane szczęki kleszczy odcinających pozostawiają dwa rowki na pozostającej wystającej części gładko ściętego trzpienia, co zapewnia bezpieczeństwo mocowania. Dodatkowe kleszcze do zdejmowania zacisków do reoperacji umożliwiają bezpieczne usunięcie zacisków przy konieczności powtórnego otwarcia. Gładkie zakończenia trzpieni nie zagrażają uszkodzeniem rękawiczek.
4. | Założenie dotyczące instrumentarium: | System zacisków w pełni kompatybilny z opisanym powyżej posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium, ponadto Wykonawca winien użyczyć na czas obowiązywania umowy dodatkowy zestaw do aplikacji i zdejmowania zacisków wraz systemem kontenerowych do jego sterylizacji

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 - Zestawy drenów do irygacji.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Zestaw drenów irygacyjnych jednorazowego użytku z zakończeniem typu Luer-Lock z jednej i dwoma kaniulami do przebicia butli z płynem infuzyjnym oraz zaciski regulujące napływ płynu z drugiej strony, wyposażona w transponder komunikacyjny, w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną typu Multi Flow, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w op. zb. |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1opak /10szt.
2. | Filtr jednorazowego użytku w kanale insuflacyjnym CO2 w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem CO2 Flow 40 oraz drenem dydykowanym temu insuflatorowi, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 25 szt. w op. zb. |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1opak /25szt.
3. | Pojemnik z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku, na wydzieliny odsysane z pola operacyjnego o pojemności 2000 ml, kompatyblilny z drenami o srednicach 7 i 11 mm, pakowany po 40 szt. w op. zb. |  | szt. | 200 | [6 empty] | 1opak /40szt.
4. | Pokrowiec o średnicy 15 mm i długości 250 mm z taśmą mocującą, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem ramienia pneumatycznego Unitrack, pakowany pojedynczo, sterylnie, |  | szt. | 25 | [6 empty] | 2szt.
5. | Pokrowiec dedykowany pilotowi sterującemu pompy typu Multi Flow, pakowany pojedynczo, sterylnie, |  | szt. | 30 | [6 empty] | 5szt.
6. | Dren ssący z filtrem hydrofobowym o długości 200 cm, wielokrotnego użytku (okres eksploatacji min. 28 dni), stosowany do wytworzenia próżni w pojemnikach na wydzielinę, zakończony przyłaczem uniwersalnym do powyższych pojemników, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną typu Multi Flow, |  | szt. | 30 | [6 empty] | 2szt.
7. | Dreny ssąco-irygacyjne systemu Minop Trend, w pełni kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego uchwytem dwudrożnym tego systemu, FH615, po jednej stronie, z drugiej strony zakończone przyłączem do słoja na wydzieliny (w kanale ssącym) oraz dwoma igłami punkcyjnymi (w kanale irygacyjnym), wyposażone w zaciski płynu umożliwiające zamknięcie poszczególnych kanałów irygacyjnych, z kodyfikacją kolorystyczną kanału ssącego i irygacyjnego, o długości 4,5 m, pakowane pojedynczo, sterylnie. |  | szt. | 20 | [6 empty] | 2szt.
8. | Uniwersalna, transparentna, uszczelka jednorazowego użytku, z krzyżowym systemem uszczelniającym, w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego troakarami hybrydowymi o średnicy 10 mm i 12 mm, pakowana sterylnie, pojedynczo, po 20 szt. w op. zb. |  | szt. | 20 | [6 empty] | nie dotyczy
9. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne |  | szt. | 5 | [6 empty] | nie dotyczy
10. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 5 | [6 empty] | nie dotyczy
11. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 5 | [6 empty] | nie dotyczy
Razem:
Wymogi
poz.9- Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 440 mm, średnica 12 mm
Długość zespalania części roboczej 50 mm
Długosć cięcia części roboczej 47 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia
Dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Spread cieplny <1 mm
Poz. 10 -Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie z dodatkową artykulacją końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Poz. 11 - Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie bez dodatkowej artykulacji końcówki roboczej prawo/lewo

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 - Klipsy tytanowe.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) jednorazowego użytku, zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość ramion: 6,2 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL504R, pakowane 30 kartridży po 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 90 | [6 empty] | 1opak/30szt.
2. | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio duże) jednorazowego użytku, zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL503R, pakowane 20 kartridży po 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak.
3. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii, X-Large (z) (bardzo duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie, z haczykowatą zapinką na końcu szczęk (12 kartridży po 4 klipsy w op. zb.) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm,. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL809R |  | szt. | 250 | [6 empty] | 1opak.
4. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar ML (z) (średnio duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 7,8 mm x 9,4 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy laparoskopowego aplikatora dedykowanego przedmiotowym klipsom |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak.
5. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar L (z) (duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (12 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 10,3 mm x 12,6 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy laparoskopowego aplikatora dedykowanego przedmiotowym klipsom |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak./30szt.
6. | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm, pakowane 20 x 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 20
7. | Klipsy tytanowe rozmiar S (małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 3,1 mm, rozwartość ramion: 4 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 3,7mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego autoklawowalną klipsownicą do chirurgii klasycznej firmy Aesculap, pakowane 30 x 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak./ 30 szt.
Razem:

## Pakiet 7
Pakiet – 7 Klipsy polimerowe niewchłanialne.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar ML (zielony) ,(średnio duży) zamykający struktury wielkości 3 – 10 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków o |  | 1 magazynek | 60
2. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar L (fioletowy), (duży) zamykający struktury wielkości 5 – 13 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | 1 magazynek | 60
3. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar XL (brązowy),(ekstra duży) zamykający struktury wielkości 7 – 16 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | 1 magazynek | 80
Razem:
Wymogi:
Dot. poz. 1, 2, 3.
• wykonane z polimeru nieaktywnego w rezonansie magnetycznym • obejmujące naczynia w zakresie 360 stopni i zamykające na zatrzask • posiadające dwukierunkowy naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, gwarantujące stabilność poprzeczną klipsa na naczyniu • możliwość otworzenia klipsa za pomocą kleszczyków otwierających

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 - System rozpylający fibrynowy klej tkankowy.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1. | System rozpylający fibrynowy klej tkankowy do pokrywania większych powierzchni tkankowych podczas zabiegu operacyjnego .Zestaw jednorazowego użytku Spray Set do podłączenia do posiadanego w zamawiającej jednostce regulatora ciśnienia EASYSPRAY. |  | opak. | 10
2. | System rozpylający fibrynowy klej tkankowy do pokrywania większych powierzchni tkankowych w zabiegach laparoskopowych / małoinwazyjnych.Zestaw jednorazowego użytku - AplikatorDuplospray Mis 30cm, do podłączenia do posiadanego w zamawiającej jednostce regulatora ciśnienia DUPLOSPRAY MIS, wprowadzanego przez trokar o średnicy 5–6 mm. |  | opak. | 5
Razem:

## Pakiet 9
Pakiet nr 9- Kleszcze laparoskopowe do elektrochirurgii.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1. | Instrument do zamykania naczyń do 7mm z funkcją cięcia, długość 350mm, średnica 5mm kompatybilny z diatermią serii VIO 300D |  | szt. | 5
Razem:

## Pakiet 10
Pakiet nr 10- Trokary optyczne.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Trokar optyczny 11mm. |  | szt. | 100 | [6 empty] | 10szt.
2. | Trokar optyczny 12mm |  | szt. | 100 | [6 empty] | 20szt.
3. | Trokar optyczny 15mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | 10szt.
4. | Trokar optyczny 5 mm |  | szt. | 60 | [6 empty] | 10szt.
5. | Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | 10szt.
6. | Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm, wersja przedłużona |  | szt. | 10 | [6 empty] | 5szt.
7. | Worek laparoskopowy o pojemności 225ml. |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
8. | Worek laparoskopowy o pojemności 180 ml. |  | szt. | 70 | [6 empty] | 4szt.
Razem:
Wymogi:
Poz.1.Trokar optyczny 11mm
Jednorazowy trokar optyczny 11mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym
Poz.2 - Trokar optyczny 12mm
Jednorazowy trokar optyczny 12 mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Obturator z uszczelką, na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym
Poz.3- Trokar optyczny 15 mm
Trokar optyczny 15mm, bezostrzowy z separatorem tkanek, z wewnętrznie żebrowaną kaniulą, zintegrowaną redukcją 5-15mm. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu.
Poz.4 - Trokar optyczny 5 mm
Jednorazowy trokar optyczny średnica 5mm, długość 100mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu.
Poz.5 - Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm
Trokar 12mm, optyczny z tępo zakończonym obturatorem, gładka kaniula, wyposażony w bezlateksowy balon oraz miekki silikonowy stożek. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. W zestwawie strzykawka do napełnienia balonu mocującego.
Poz. 6-Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm, wersja przedłużona
Trokar 12mm, optyczny z tępo zakończonym obturatorem, gładka kaniula, wyposażony w bezlateksowy balon oraz miękki silikonowy stożek. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Kaniula o długości 130mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. W zestwawie strzykawka do napełnienia balonu mocującego.
Poz. 7 - Worek laparoskopowy
Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 225ml. (wymiary worka 10,16 x 12,70cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarami 10mm.
Poz. 8 - Worek laparoskopowy
Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 180ml. (wymiary worka 10,16 x 11,43cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarem 5 mm.

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 - Dren irygacyjny i ostrza shavera.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Dren irygacyjny, sterylny, jednorazowy do używania z wiertarką i shaverem laryngologicznym typu Osseoduo. Długość min. 3m. Dren o dwóch poziomach przepływu: 50% i 100%, oznaczone różnymi kolorami. |  | szt. | 250 | [6 empty] | 1opak.
2. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 3mm, zagięte 40°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak | 4 | [6 empty] | 1opak.
3. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 40°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak | 4 | [6 empty] | 1opak.
4. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 40°, okienko na zewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | 1opak.
5. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 3mm, zagięte 60°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | 1opak.
6. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 60°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | 1 opak.
7. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 60°, okienko na zewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | 1opak.
8. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące do DCR ze stali nierdzewnej, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 11cm (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
9. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące do DCR diamentowe, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 11cm (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
10. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące cylindryczne proste, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 12c (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
11. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące cylindryczne, zagięte 60°, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 12cm |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
12. | Uszczelka dedykowana do kątnicy laryngologicznej do wiertarki BienAir posiadanej w jednostce zamawiającej do wyboru przez zamawiającego |  | szt | 30 | [6 empty] | nie dotyczy
Razem:

## Pakiet 12
Pakiet nr 12- Klipsy Yasargila.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie) |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2 szt.
2. | Klipsy do okluzji trwałej – permanentnej, tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2szt.
3. | Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych okienkowe wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie) |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2szt.
4. | Klipsy do okluzji trwałej – permanentnej, tętniaków mózgowych okienkowe, wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie), |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2szt.
5. | Klipsy do okluzji trwałej – permanentnej tętniaków mózgowych typu „mickey mouse”, okienkowe, ze skróconymi pyszczkami dla uniknięcia efektu „psich uszu”, wykonane ze stopu tytanowego, standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym (dotyczy całości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawców w powyższym zakresie) |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2szt.
Razem:
Wymogi:
Dot. poz. 1 – 5.
Klipsy winny być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium do ich aplikacji.
Typ klipsów do wyboru przez Zamawiającego.

## Pakiet 13
Pakiet nr 13 - Pokrowiec na kamerę 3D.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem (w opak. 16szt.) |  | opak. | 10 | [6 empty] | 1 opak. /16szt.
Razem:
Wymogi:
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym
2. | Sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem.
3. | Kąt patrzenia optyki 30°.
4. | Dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu.
5. | Zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery.
6. | Nie zawiera latexu.
7. | Pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany.
8. | W pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/optykami laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.

## Pakiet 14
Pakiet nr 14 - Laparoskopowe worki ekstrakcyjne.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Worek ekstrakcyjny ze struną pamięciową, proste otwieranie I zamykanie zbiornika srebrna struna zamykająca pojemnik w jego górnej części, przezroczysty pojemnik,pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, oznaczenie kierunku otwarcia zbiornika na jego rękojeści, pojemność 210 ml, wymiary 85x160 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | 5 szt.
2. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rękojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rękojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, pojemność 260 ml, wymiary 90x150 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm. |  | szt. | 10 | [6 empty] | 3szt.
3. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rękojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rekojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym ,pojemność 720 ml, wymiary 130x170 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10mm |  | szt. | 10 | [6 empty] | 3szt.
Razem:

## Pakiet 15
Pakiet nr 15 -Staplery liniowe.
Lp. | Nr katalogowy, producent | Rodzaj sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm, 4,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki naczyniowej | kpl. | 10
2. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm, 4,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości. | kpl. | 5
3. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 30mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm i 3,5mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki naczyniowej | kpl. | 10
4. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,5mm do tkanki naczyniowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 12
5. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm i 4,8mm , zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości. | szt. | 12
6. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm do tkanki naczyniowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 12
7. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki standardowej | kpl. | 10
8. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm do tkanki standardowej zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 12
9. |  | Jednorazowy stapler endoskopowy uniwersalny długość trzonu 6cm – do ładunków liniowych ze sterylnym nożem o dł. 30mm, 35mm, 45mm,60mm z zszywką 4,8mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni. | szt. | 30
10. |  | Jednorazowy stapler endoskopowy uniwersalny długość trzonu 12cm – do ładunków liniowych ze sterylnym nożem o dł. 30mm, 45mm, 60mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni. | szt. | 15
11. |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.30mm,45mm,60mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek , zszywka do tkanki standardowej 3,5mm – po zamknięciu 1,5mm | szt. | 30
12. |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.45mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek. | szt. | 30
13 |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.60mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek, o dł. 30mm dotkanki Vascular | szt. | 30
Razem:

## Pakiet 16
Pakiet nr 16- Stapler endoskopowy na wyrostek.
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość Vat% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Stapler 30 mm laparoskopowy liniowy tnący, kilkakrotnego użytku, do resekcji, przecinania i zespoleń, z tytanowymi zszywkami. Stapler wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Średnica trzonu: 12 mm, wykończenie zapobiegające odblaskom. Kąt obrotu trzonu 3 60°. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 3 ,5 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,5 mm. Każdy ładunek zawiera wbudowany nowy nóż naciskowy. Stapler może być używany z ładunkami jednorazowego użytku |  | kpl. | 1200 | [6 empty] | 3kpl.
2. | Ładunek jednorazowego użytku 3 0 mm do laparoskopowego ładowalnego staplera liniowego (bez noża). Stapler wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Średnica trzonu: 12 mm, wykończenie zapobiegające odblaskom. Kąt obrotu trzonu 3 60°. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 3 ,5 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,5 mm. Każdy ładunek zawiera wbudowany nowy nóż naciskowy. |  | szt. | 500 | 378 | [5 empty] | 5szt.
Razem: