Bydgoszcz, 21.07.2017 r.

Nr sprawy:  20/2017/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy osobistych pomp insulinowych dla dzieci.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zaoferowania pomp insulinowych dla dzieci zasilanych bateriami 1/2AA.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski