## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY Zał. Nr 2
Pakiet 1 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem CPV- 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj elektrody | jedn. miary | ilość | cene jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | elektroda noworodkowa niewidoczna w RTG i MRI. specjalny czujnik węglowy , na bazie gąbki Pe lub włókniny o średnicy (przekrój) od 24 do 30 mm | szt. | 4000
2. |  | elektroda pediatryczna niewidoczna w RTG i MRI, specjalny czujnik węglowy ,na bazie gąbki PE lub włókniny o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 6000
3. |  | elektroda dla dorosłych niewidoczna w RTG i MRI ,specjalny czujnik węglowy Na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 6000
4. |  | elektroda do Holtera na bazie pianki PE dla dorosłych o średnicy (przekrój) od 60x66 mm ,Elektroda z przesuniętym czujnikiem. | szt. | 6000
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów
 nie odparzają skóry dziecka, nie odklejają się
 elektrody charakteryzujące się elastycznością, niealergicznoscią i doskonałą przyczepnością, przyjazne dla skóry dziecka
 żele stałe lub mokre, niealergiczne o bardzo niskiej rezystencji
 możliwość zastosowania u noworodków i dzieci
 wytrzymałość min. 24 h.

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Wkłady do ssaka
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Wkłady 2,5l z proszkiem żelującym | szt. | 600
2 |  | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant | szt. | 30
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
poz. 1
 Wkład jednorazowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami:
portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne;
zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy);
ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra;
łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.
Note on I5: wsd:

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Elektrody do elektrokardiochirurgii CPV 33196000-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm² , powierzchnia 85cm² | szt. | 500
2. |  | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna powierzchnia 40cm², dla pacjentów poniżej 5kg. Wagi. | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 Sprzęt do chirurgii szczękowej
lp. | Rodzaj sprzętu | nr katalogu | Jedn.miary | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | Vat% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Depozyt
1. | śruba 1.5 mm , samowkręcająca, długości 3 mm, stop tytanu (TAN),opakowanie zawiera 1 sztuka w klipsie |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
2. | śruba 1.5 mm,samogwintująca, długości 12 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
3. | śruba awaryjna 1,8 mm, samogwintująca, długości 10 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
4. | Płytka do oczodołu, 1 2 otworów , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
5. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
6. | Płytka -Y, 3 otwory , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
7. | Płytka -X, 4 otwory , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
8. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
9. | Płytka -Y, 4 otwory , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
10. | Płytka -Y, 3 otwory , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
11. | Płytka do oczodołu, 1 2 otworów , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
12. | Płytka -Y, podwójna ,6 otworów, grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
13. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
14. | Płytka -Y, 3 otwory , grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
15. | Płytka -Y, podwójna ,6 otworów, grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
16. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.8 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
17. | Płytka adaptacyjna 12 otworów , grubość 1,25 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
18. | Mini płytka naciskowa, wąska część centralna, 3+ 3 otwory, grubość 1.0 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
19. | Płytka , prosta, 20otworów , grubość 1.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
20. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 1,0 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
21. | śruba 2.0 mm,samogwintująca, długości 18 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
22. | śruba 2.4 mm,samogwintująca, długości 12 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
23. | śruba 2.0 mm,samogwintująca, długości 12 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
24. | Płytka 1.5 do dnaoczodołu rapid sorb ,długa, grubość 0.5 mm, sterylna, |  | opak | 4 | [6 empty] | 2
25. | śruba 2.0 mm, długości 8 mm, stal nierdzewna |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
26. | Szpula z drutem do wąizania 0.6 mm,długość 8 m, stal nierdzewna |  | szt. | 1 | [6 empty] | 1
27. | Płytka krótka, 3+ 3 otwory,obustronna, grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
28. | Płytka średnia, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
29. | Płytka krótka, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0,7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
30. | Płytka średnia, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
31. | Płytka krótka, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0,8 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
32. | Płytka średnia, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0.8 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
33. | Płytka do dna oczodołu, 24 x 24 mm, grubość 0.8 mm, sterylna |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
34. | Płytka adaptacyjna RapidSorb 1.5, 8 otworów , grubość 0.8 mm, sterylna, |  | opak. | 4 | [6 empty] | 2
35. | śruba korowa RapidSorb 1.5 mm, długość śruba korowa RapidSorb 1.5 mm, długość 4mm,sterylna,opak. Zawiera 4 sztuki |  | opak | 10 | [6 empty] | 6
36. | Płytka adaptacyjna RapidSorb 2.0, 8 otworów , grubość 1.2 mm, sterylna, |  | opak. | 4 | [6 empty] | 2
37. | śruba korowa RapidSorb 2.0 mm, długość 6 mm,sterylna,opakowanie zawiera 4 szt. |  | opak | 4 | [6 empty] | 2
Razem:

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 -Dren do drenażu jamy opłucnej i inne
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Sterylny bezlateksowy cewnik długości 45cm wykonany z miękkiego, elastycznego PCV z atraumatycznym otworem końcowym i sześcioma krzyżowo położonymi otworami bocznymi, proksymalny koniec wyposażony w spłaszczony łącznik umożliwiający chwyt kleszczami, skalowany co 2cm, z linią RTG na całej długości. Cewnik matowy z przeźroczystą częścią drenującą. W zestawie osobno pakowany łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Pakowany podwójnie. Rozmiary : CH8,CH10,CH12,Ch14,CH18,CH22, |  | opak. | 140
2. | Osłona na ramię C uniwersalna 3 częściowa górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80 x 150 cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm. |  | szt.. | 70
Razem:

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 Kateter ssący uszny
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 0.6mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt. | 200
2. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 1.6mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt. | 500
3. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 2.0mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt. | 400
4. | Rączka ssąca jednorazowa do podłączenia z kateterem ssącym usznym (połączenie typu Luer). Regulacja siły ssania. Pakowana sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50szt |  | szt. | 100
Razem:

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 Cewniki do embolectomii
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Cewnik Fogarty'ego CH 2 ,dł. 40cm. |  | szt. | 20
2. | Cewnik Fogarty'ego ch 2 ,dł. 60cm. |  | szt. | 10
3. | Cewnik Fogarty'ego ch 2 ,dł. 80cm. |  | szt. | 20
4. | Cewnik Fogarty'ego ch 3 ,dł. 40cm. |  | szt. | 20
5. | Cewnik Fogarty'ego ch 3 ,dł. 80cm. |  | szt. | 20
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 - Pojemiki niebieskie do uzytych ampulek
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Pojemniki niebieskie 1l | szt. | 2000
2. |  | Pojemniki niebieskie 5l | szt. | 4000
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9 - Osprzęt do urządzenia Topaz
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Pojedynczy Dren Thopaz , łącznik mały wyposażony w port próbek, zacisk drenu, filtr antybakteryjny, | szt. | 50
2. |  | Pojedynczy Dren Thopaz , łącznik dużywyposażony w port próbek, zacisk drenu, filtr antybakteryjny, | szt. | 25
3. |  | Podwójny Dren Thopaz , łącznik duży wyposażony w port próbek, zacisk drenu, filtr antybakteryjny, | szt. | 25
4. |  | Kanister Thopaz 0,3 l wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 25
5. |  | Kanister Thopaz 0,8 l wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 30
6. |  | Kanister Thopaz 0,3 l ze środkiem żelującym, wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 20
7. |  | Kanister Thopaz 0,8 l ze środkiem żelującym, wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 20
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 10
Pakiet nr 10 - Wzierniki do otoskopu jednirazowego użytku
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | wziernik nr. 2 | szt. | 400
2. |  | wziernik nr. 2,5 | szt. | 1200
3. |  | wziernik nr. 3 | szt. | 1000
4. |  | wziernik nr. 4 | szt. | 400
5. |  | wziernik nr. 5 | szt. | 300
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 - Myjka - rekawica do higieny osobistej
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Myjka - rekawica do higieny osobistej | szt. | 4000
Razem | [5 empty] | 0
Wymogi:
 miękka rekawica wykonana z włókien połączonych w oparciu o system termo- łączenia bez użycia środków chemicznych
 bez lateksu, formaldehydu
środek myjący o neutralnym pH 5.5
 hipoalergiczna