## Pakiet 1
NR SPRAWY 29/2017/PN
FORMULARZ CENOWY zał. nr 2
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 11700
Razem
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTMF 1671
 przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych i wirusów
 deklaracja zgodności CE
 aktualny certyfikat w zakresie przydatności rękawic do kontaktu z żywnością
Wymagane dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic:
 oznaczenie spełnianych przez rękawice norm :EN 455, EN 374,EN 420,ASTMF 1671
 znak przydatności do kontaktu z żywnością
 CE
 poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu
 podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medycny i środek ochrony osobistej
 zgodnie z normą EN 420 piktogramy norm wraz towarzyszącymi im poziomami ochrony
Parametry oceniane:
 AQL: 1,0 - 1,5 - 10 pkt.
 AQL ≤ 1,0 - 20 pkt.
 przebadane na przenikalność 4 substancji chemicznych i wirusów - 10 pkt.
 przebadane na przenikalność 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów - 20 pkt.
Parametr |  | Punktacja | Parametr oferowany ( zaznaczyć X )
AQL | pow. 1,0 -1,5 | 10 pkt
| ≤ 1,0 | 20 pkt
Badania na przenikalność | 4 substancji chemicznych i wirusów | 10 pkt
| 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów | 20 pkt
 Wszystkie powyższe parametry stanowią wymagania minimalne.
 Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
 Nieoznaczenie symbolem X oferowanych parametrów w tabeli "Parametry oceniane", będzie traktowane jako ich brak.

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne bez pudrowe | pary | 20000
2. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii sterylne | pary | 500
3. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne pudrowane | pary | 10000
Razem
Wymogi :
Poz. 1- rękawice chirurgiczne - chirurgia ogólna ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 ).
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , mankiet prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,chlorowana,
 powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 30 µg/g
 zgodnie z normami : EN 455-1-3; EN 374 - 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671
 deklaracja zgodności CE
pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej.
Grubość na palcu 0.220 mm, grubość na dłoni 0.200 mm grubość na mankiecie 0.200 mm długość: 290 mm,
Poz. 2 - rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 ).
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 rękawice o grubości na palcu 0.185 mm, grubość na dłoni 0.175 mm grubość na mankiecie 0.165 mm długość: 290 mm
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z wyrazistą poprawiającą chwytność instrumentów powierzchnią, chlorowana oraz silikonowana
 powierzchnia wewnętrznapokryta poliuretanem i silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 50 µg/g
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 oraz ASTM F- 1671
deklaracja zgodności CE
Poz. 3 - rękawice chirurgiczne - chirurgia ogólna, sterylne, pudrowane ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 ).  rękawice lateksowe, chirurgiczne, jałowe, pudrowane
 rękawice o grubości na palcu 0.235 mm, grubość na dłoni 0.205 mm, grubość na mankiecie 0.245 mm, długość 285 mm
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń, kolor biały, mankiet prosty
 powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana
poziom białek poniżej100 µg/g rękawicy,
 AQL co najmniej 1,0 po zapakowaniu
 zgodna z normą EN-455, części:1-3
Wymogi wspólne dla pozycji 1,2,3:
Na opakowaniu powinny być umieszczone:
 data produkcji
 termin ważności
 numer serii
 nazwa producenta
 informacje w języku polskim
 informacja potwierdzająca sterylizację rękawic promieniami gamma

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: ,S,M,L | szt | 7725
RAZEM
Wymogi :

## Pakiet 4
Pakiet 4 - Rekawice diagnostyczne sterylne CPV 33141420
Lp. | nr katalogowy, producent | Rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | rękawice diagnostyczne jałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | par | 2000
Razem
Wymogi:
 rękawice diagnostyczne jałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTMF 1671
 przebadane na przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych (na poziomie 6 ) i wirusów
 deklaracja zgodności CE
 opakowanie foliowe próżniowe
 przebadane na alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych izopropanol min 30 min.