Bydgoszcz  27.10.2017r.

Nr sprawy:  28/2019/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1.

Pakiet 1 poz.2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-cześciowe bez skali rozszerzonej przezroczyste z białym tłokiem i skalą w kolorze czarnym ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-cześciowe w opakowaniach a’70szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? ( zaokrąglając do pełnych opakowań ) ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Pakiet 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z   możliwością jednocześnie przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pakiet 1,  poz.  2,3,4,5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby strzykawki posiadały przedłużoną skalę?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 1, poz.   2,3,4,5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  6

Pakiet 1,  poz.  2,3,4,5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby strzykawki posiadały tłok i cylinder w kontrastujących kolorach?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  7

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 ml skala do 2,5 ml?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  8

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5 ml skala do 5,5 ml?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  9

Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml skala do 24 ml?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga strzykawki 20 ml skala do 24 ml.

Pytanie  10

Pakiet 3, wszystkie pozycje.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  11

Pakiet 3, poz. 12 – 15

Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniach a’50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie  12

Pakiet 3, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuści igły trzypłaszczyznowe?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  13

Pakiet 3, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,55 x90?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  14

Pakiet 3, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7 x 40?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie  15

Pakiet 3, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9 x 0,50?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,33x12mm lub 0,29x12mm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet nr 3, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Pakiet nr 3, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9x75 mm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę w rozmiarze 03 x12.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 3 poz. 16-20

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 3 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,5 x 88

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 22

Pakiet 3 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,7 x 40

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Pakiet 3 poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9 x 75

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 3  poz. 16-20

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na igły do punkcji lędźwiowej od innego producenta niż igły iniekcyjne i igły iniekcyjne bezpieczne.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 4, poz. 1, poz.2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej, obwodowej, wykonanej z FEP w rozmiarach :

| 26 G | 0,6 x 19 | 13 |
| --- | --- | --- |
| 24 G | 0,7 x 19 | 13 |

PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie.  PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym.  Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą.   Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 4, poz. 3-7

Proszę o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z biokompatyblinego poliuretanu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odpowiedź.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 4, poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez plastikowej osłonki w systemie kapilarnym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 4, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach karnika trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 4, poz. 13

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do venflonów z trzpieniem poniżej krawędzi, co gwarantuje Państwu aseptykę pracy.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet 3 poz.12-15

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z osłoną zabezpieczającą na igłę:

Opis : Jednorazowe, sterylne, nietoksyczne, niepirogenne podskórne igły bezpieczne,

bez lateksu, sterylizowane EO. składające się z: igły wykonane ze stali

nierdzewnej AISI 304, ścięte trójpłaszczyznowo, pokryte olejem silikonowym,

osłona igły z polipropylenu, polipropylenowa osłona w tym samym kolorze co

końcówka igły, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Głowica igły z

polipropylenu, elastyczne końcówki Luer i Luer Lock z polipropylenu.

Bez lateksu: Igły bezpieczne są całkowicie pozbawione lateksu, co eliminuje

ryzyko wystąpienia alergii.

Bez PVC : Igły bezpieczne są pozbawione PVC, co całkowicie eliminuje

możliwość zanieczyszczenia ftalanami.

Metoda sterylizacji: Sterylizacja tlenkiem etylenu (EO)

O wymiarach

20Gx1 1/2” 0,9 (+0,02-0,04) x 38 (+1,5-2,5) 0,635 0,1425 żółty 862636

21Gx1” 0,8 (+0,12) x 25 (+1,5-2,5) 0,547 0,1265 zielony 862654

21G x1 1/2” 0,8 (+0,12)X38(+1,5-2,5) 0,547 0,1265 zielony 862668

22Gx1 1/4” 0,7 (+0,03-0,002) x 32 (+1,5-2,5) 0,44 0,129 czarny 862655

22Gx1 1/2” 0,7 (+0,03-0,002) x 38 (+1,5-2,5) 0,44 0,129 czarny 862656

23Gx1” 0,6 (+0,073) x 25 (+1,5-2,5) 0,343 0,115 niebieski 862657

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 wyrazi zgodę na dostarczenie kaniul od dwóch producentów?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 dopuści  bezpieczną kaniulę dożylną ze skrzydełkami przeznaczona specjalnie do stosowania w obrębie małych naczyń krwionośnych w rozmiarze 26G o długości 06x19mm, przepływ 15ml/min w kolorze fioletowym, automatycznym zabezpieczeniem igły po użyciu oraz dodatkowym uchwytem ułatwiającym wkłucie. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana elektrolitycznie z  krótkim  ścięciem (back cut) z dodatkowym nacięciem i otworem w celu szybkiej wizualizacji prawidłowego wkłucia. Precyzyjnie skonstruowany uchwyt skrzydełek nie wymaga zmiany sposobu wkłucia w porównaniu do standardowej kaniuli dożylnej. Zapewnia taki sam stabilny uchwyt i pełną kontrolę w trakcie zabiegu. Mechanizm zabezpieczający jest w pełni automatyczny, dzięki czemu użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności w trakcie wprowadzania kaniuli. Na igle znajduje się precyzyjnie zaprojektowany występ (uchwyt), uruchamiający mechanizm zabezpieczający. Cewniki wykonane z FEP, czystego polimeru o jakości medycznej. Praktycznie nie powodują tarcia i wymagają minimalnego smarowania.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 34

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 do 7 dopuści  kaniule

24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 15ml/min (żółta)

22G - Ø 0.5 - 0.8 mm, długość 25mm, 25ml/min (niebieska)

20G-  Ø 0.7 – 1.0 mm, długość 32mm, 55ml/min (różowa)

18G - Ø 0.9 – 1.2 mm, długość 40mm, 90ml/min (zielona)

17G - Ø 1.1 – 1.4 mm, długość 42mm, 135ml/min (biała)

16G - Ø 1.3 – 1.7 mm, długość 42mm, 170ml/min (szara)

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką

do wstrzyknięć

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko

strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi

- filtr hydrofobowy

- ścięcie  igły typu BLACK CUT

- skrzydełko mocujące kaniule

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 4 widoczne paski – znacznik rtg inkorporowany w

materiał

- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego

- nie zawierają lateksu i PCV?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 35

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 8 do 10 dopuści kaniule bezpieczne

rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska

Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa

Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona

kaniula dożylna posiadająca dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć, kaniula wykonana z  podwójnie oczyszczonego teflonu, odporną na złamania, z igłą prowadzącą i korkiem, samozamykającym się korek portu bocznego, wtopione w kaniule dwa grube  paski kontrastujące w rtg, odpowiadające swoją grubością czterem cienkim. Nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz przed wilgocią. Wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowana pojedynczo?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 4 poz. 13 – koreczki i utworzy z niego odrębny Pakiet co zwiększy konkurencyjność i umożliwi uzyskanie korzystniejszej ceny?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 14. dopuści przyrząd do aspiracji z worków i butelek płynów dożylnych sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 mikrona (zielony) lub filtr bakteryjny 0,45 mikrona i cząsteczkowy 5mikronów (niebieski), z odpowietrznikiem, zatyczką zamykającą, zakończony ostrzem ułatwiającym wkłucie w butelkę. Kolec  kompatybilny z portem worka i flakonu, długość igły 22 mm, średnica igły 4,0 mm?

Odpowiedź.  Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 38

Pakiet nr 4 - Kaniule dożylne - typ: Venflon poz. 3 - 10

Zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5, element ograniczający/nie dopuszczający do wypływu krwi nazywa się zatyczką odpowietrzającą (część 3 Definicje, punkt 3.5 ) i jakkolwiek określi go Zamawiający bądź wykonawca w swoich materiałach handlowych czy kartach katalogowych, zastawka antyzwrotna/bezzwrotna/filtr hydrofobowy pełnią role elementu odpowietrzającego. Zatem czy Zamawiający akceptuje wymienione rozwiązania techniczne zgodne z obowiązująca normą jako równoważne?.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet nr 4 - Kaniule dożylne - typ: Venflon poz. 8 - 10

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie zawartego zapisu: „zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach (plastikowa osłonka w systemie kapilarnym)” jakie kapilary Zamawiający ma na myśli i jak zamierza je sprawdzić?

Odpowiedź. Zabezpieczenie posiada 5 kapilar ,które zasysają  krew i w ten sposób blokują wypływ krwi. Zamawiający zamierza sprawdzić na podstawie wizualnej oceny.

Pytanie 40

Pakiet nr 4 - Kaniule dożylne - typ: Venflon poz. 1 - 14

Czy Zamawiający dopuści akceptuje ogólne metody sterylizacji wyrobów medycznych np.: sterylizację tlenkiem etylenu, radiacyjnie czy parą wodną?.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Pakiet nr 4 - Kaniule dożylne - typ: Venflon poz. 3 – 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowane poniżej rozmiary i przepływy kaniul dożylnych pozostawiając pozostałe parametry zgodne z wymogami:

22 GA - 0,9/25 mm,  przepływ 36 ml/min.

20 GA - 1,1/32 mm, przepływ 65 ml/min.

18 GA - 1,3/32mm, przepływ 95 ml/min.

17 GA - 1,5/45mm, przepływ142 ml/min.

16 GA - 1,7/45mm, przepływ 200 ml/min.

Zamieszczone w formularzu przepływy są charakterystyczne dla kaniuli dożylnej firmy Becton Dickinson i kaniuli Venflon Pro.

Odpowiedź.. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet nr 4 - Kaniule dożylne - typ: Venflon poz. 3 - 13

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie wymogu by wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta skoro kazy z tych produktów posiada certyfikat CE oraz Deklaracje Zgodności gwarantująca miedzy innymi wzajemną kompatybilność. Taki wymóg ogranicza możliwość złożenia oferty innym potencjalnym dostawcą a preferuje produkty tylko jednego producenta tj. firmy Becton Dickinson.

Kaniule dożylne w pozycji 1 i 2 o podanych parametrach (o nazwie handlowej Neoflon) są kaniulami produkowanymi tylko przez jednego producenta (Becton Dickinson) i nie mają swojego odpowiednika a wymóg jednego producenta już ogranicza możliwość złożenia oferty konkurencyjnej. Zatem czy Zamawiający wyrazi zgoddę by kaniule dozylne w pozycji 1 i 2 były wykonane z PTFE w rozmiarze G24 i G 26 o przepływie 13 ml/min. a pozostałe innego producenta spełniają pozostałe wymagania?.

Pozostawienie powyższego opisu i konfiguracji pakietów w obecne wersji już sugeruje potencjalnego dostawcę z góry określonymi produktami firmy Becton Dickinso zatem nasuwa się istotne pytanie o sens ogłaszania przetargu nieograniczonego.

Zwracamy również uwagę na art.. 29 ust. 2 ustawy zamówień publicznych w myśl której, ustawodawca zakazał opisu przedmiotu zamówienia, który jedynie może utrudniać uczciwa konkurencję to przy stawianiu zarzutu opartego o tę podstawę prawną nie jest konieczne udowodnienie zgodne z art. 190 ust. 1 ustawy, że opisane i specyficznie pogrupowane wyroby medyczne charakterystyczne dla jednego producenta rzeczywiście utrudniają taką konkurencję a wystarczające jest uprawdopodobnienie takiego faktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycja 14 urządzenia jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania/dostrzykiwania płynu/leku z/do opakowania Extra Spike Plus KabiPac, który nie posiada zastawki zwrotnej, ale posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% ( skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis ) oraz co bardzo istotne filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 44

Pakiet 5, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające kolorowe, nieprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Pakiet 5, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet 5,poz. 23-29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewniki Nelaton posiadały powierzchnię zmatowioną?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet nr 5, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie – wewnętrznie folia – folia, zewnętrznie folia – papier?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 48

Pakiet nr 5, poz. 12-22: Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie – wewnętrznie folia – folia, zewnętrznie folia – papier?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet nr 5, poz. 35: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe nr 30 o długości 800mm, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet 5 poz.22

Czy Zamawiający dopuści cewnik foley w rozmiarze CH 26 w zamian za rozmiar CH 28 ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów i IS pakowany oddzielnie przyrząd i worek ? pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 52

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 6 poz. 1 - przyrząd do przetaczań IS i utworzy z niego od rębny Pakiet co zwiększy konkurencyjność?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory min. 5,5, z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1 przyrząd bez uchwytu na dren?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1-2 przyrząd z igłą bez ABS wzmocnionego włóknem szklanym?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli w/w do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na ten asortyment.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 6, pozycja 3 -  Zwracam się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 6 pozycji nr 3 i utworzenie nowego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty przez większą ilość wykonawców, a tym samym pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzyści przy zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 6, pozycja 3 -  Zwracam się z prośbą o dopuszczenie precyzyjnego regulatora przepływu z zakresem regulacji prędkości przepływu od 5 ml-250 ml/h.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet 6, pozycja 3 -  Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu bez klamry zatrzaskowej, spełniający pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kroplową wolną od PVC o długości 62 mm, z igłą biorczą dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą  producenta na przyrządzie .Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź. . Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem  z komora kroplową wolną od PVC o długości 62 mm, z igłą biorczą dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą  producenta na przyrządzie .Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, który jest pakowany osobno.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Pakiet 6 poz.3

Proszę o dopuszczenie precyzyjnego regulatora przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń sterylny, komora kroplowa wyposażona w otwór wentylacyjny,  z filtrem 210 mikronów z przezroczystym przewodem zacisk rolkowy , z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, zakres regulacji prędkości przepływu od 0ml/h do 380 ml/h , dren długości 180 cm wolny od latex i DEHP.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 64

Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z komora kroplową wolną od PVC o długości 90 mm, z igłą biorczą dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą producenta na przyrządzie. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 65

Pakiet 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę o numerze 5,5 w miejsce 6?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66

Pakiet 8, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przewód łączący balonik kontrolny wtopiony był w korpus rurki i dopuści wtopiony w mankiet rurki?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 67

Pakiet 8, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź. Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie 68

Pakiet 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8 masek krtaniowych sterylnych,  w rozmiarach przez państwa wymaganych tj 1; 1,5;  2;  2,5; 3, 4, 5,  z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki drenem, wykonanej z PCV , posiadającej mankiet oraz balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 69

Pakietu nr 9  poz. I, II

Czy Zamawiający dopuści filtr do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej , spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. II

Czy Zamawiający dopuści filtr do układu oddechowego o skuteczności nawilżania 33mg/l H2O przy Vt 500 ml dla dorosłych oraz 32 mg/l H2O przy Vt 250 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. II

Czy Zamawiający dopuści filtr z higroskopijną membraną piankową?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. III poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie pojemności oddechowej od 25 ml??

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 73

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. III poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. III poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 75-1200 ml?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75

Pakiet 10, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe z oznakowaniem rozmiaru na rurce?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ,a pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 76

Pakiet 11, pozycja III

Czy Zamawiający dopuści  podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch kresek w miejsce pierścieni?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 77

Pakiet 12, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ostrza sterylizowane były radiacyjnie?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuszcza aby ostrza wykonane były ze stali węglowej?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79

Pakiet 12, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuszcza ostrza z wygrawerowanym na ostrzu numerem, a nazwą producenta na opakowaniu zewnętrznym?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80

Pakiet 12, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na każdym pojedynczo zapakowanym ostrzy widniał obrazek ostrza w skali 1:1, w zamian zaakceptuje obrazek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 ostrza bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu co nie jest parametrem użytkowym?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 ostrza z pomniejszonym rysunkiem kształtu ostrza na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny 8x5,6x2100 mm z łącznikiem?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84

Pakiet nr 13 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu o średnicy 6 mm

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez określenie z „łącznikiem”? Czy dotyczy to łącznika do połączeń z cewnikiem?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85

Pakiet nr 13 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu o średnicy 6 mm

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, jakiego typu powinny być zakończenia.

Powszechnie występują zakończenia obustronnie żeńskie lub z jednej strony żeńskie a z drugiej męskie do cewnika.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86

Pakiet nr 13 poz.3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do czego odnosi się wymagany wymiar 12 x 8 mm?

Ponieważ dreny o średnicy wewnętrznej 8 mm bardzo rzadko są stosowane, czy należy rozumieć, że dotyczy to rozmiaru (końcówki) łącznika żeńskiego?

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jakich zakończeń drenu Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 2 dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 17G(4,5Fr)/15-20cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; zawór membranowy do podawania iniekcji; zacisk zamykający światło cewnika; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 3 dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 20G/8-12cm. Skład zestawu, cewnik, igła wprowadzająca i prosty prowadnik?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 4 dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 22G/8-10cm. Skład zestawu, cewnik, igła wprowadzająca i prosty prowadnik?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 5 dopuści pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 8 - 15 cm. Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia 22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 6 dopuści pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5F (20G/20G) i długości 12,5 - 20 cm. Kanały 2x 20G. W skład zestawu wchodzą dodatkowo : igła 21Gx 40mm, kaniula 22G 25mm, strzykawka 5 ml, skalpel, dwa rozszerzacze 5 Fr o długości 38 i 62mm, skrzydełka do mocowania, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 92

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 7 dopuści trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 i 30 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydelka mocujące, trzy korki z mambrana do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 93

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 8 dopuści dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J , widoczny w Rtg, o rozmiarze 7 F i długości 15-30 cm. Kanały 2x 14GPrzepływ co najmniej  2x 109 ml. W skład zestawu wchodzą dodatkowo : igła 18Gx 70mm, kaniula 18G 64mm, strzykawka 5 ml, skalpel, rozszerzacz , skrzydełka do mocowania, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 16 zestawów do wkłuć centralnych w rozmiarach:

Poz. 2 18G x 15cm; 20cm

Poz. 4 24G x 8cm; 15cm

Poz. 5 4F(20G,19G) x 8cm: 13cm

Poz. 6 5F(18G,19G) x 13cm: 20cm

Poz. 7 7Fr (18G,18G,16G) x 15cm; 20 cm; 30 cm

Poz. 8 7Fr (14G,18G) x 15cm; 20 cm; 30 cm

Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95

Pakiet 20, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści dreny z trokarem ostrym? Skalowane co 2 cm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96

Pakiet 20, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści dren z 2 otworami bocznymi umożliwiające efektywne odprowadzanie płynu?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 97

Pakiet 20, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści dreny o długości cewnika wraz z uchwytem  do 22 cm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 98

Pakiet 21 poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich nakłuwaczy oczekuje, prosimy o podanie parametrów -  typu nakłuwacza  i rozmiaru.

Odpowiedź.  Zamawiający oczekuje nakłuwaczy równoważnych do  typu TIP TOP TIP

Pytanie 99

Pakiet 25

Czy Zamawiający w pakiecie 25 pozycji 1 dopuści jednorazowe, jałowe pojemniki na próbkę wydzieliny; pojemność 25 ml, z cewnikiem 10Fr i 6 Fr (w jednym zestawie) , podziałka co 1 ml z dodatkową nakrętką transportową i naklejką do oznaczania próbki , pasujące do każdego cewnika do odsysania?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100

Pakiet 27

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 1 dopuści filtr bakteryjny do płynów, noworodkowy, sterylny z membraną 0,2 m, przeznaczony na 96 godz. Zatrzymujący bakterie, grzyby, drożdże, cząstki nieorganiczne i endotoksyny z samoodpowietrzaczem. Liniami wykonanymi z PUR o długości 10 cm przed i 5 cm za filtrem, z dołączonymi na końcach linii różnoimiennymi łącznikami Luer. O małej objętości wypełnienia,  do 0,9 ml, przepływie 0,8 ml/min cm2 psi i powierzchni filtrowania 2,3cm2. Obudowa filtra-kodowanie kolorem innym niż filtry do żywienia w celu ich rozróżnienia. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o nazwie i numerze katalogowym filtra, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, nazwie i adresie producenta nadrukowane bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 101

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 3 dopuści filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego noworodkowy. Sterylny z mambraną 1,2 um, zatrzymujący cząsteczki, pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże, przepuszczający lipidy z samoodpowietrzaczem, z liniami o dł. 10 cm przed i 5 cm za filtrem - zakończony łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia 0,6 ml, przepływie 35ml/min. i powierzchni filtrowania do 2,3 cm2?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 102

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 3 dopuści filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego noworodkowy. Sterylny z mambraną 1,2 um, zatrzymujący cząsteczki, pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże, przepuszczający lipidy z samoodpowietrzaczem, z liniami o dł. 10 cm przed i 5 cm za filtrem - zakończony łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia 0,6 ml, przepływie 35ml/min. i powierzchni filtrowania do 2,3 cm2?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 103

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 4 dopuści filtr do żywienia dojelitowego dla dzieci. Sterylny z membraną 1,2µm, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże , przepuszczający lipidy, z samoodpowietrzaczem, zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia – do 0,7ml i powierzchni filtrowania 4 cm2?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania 104

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 5 dopuści dopuści filtr bakteryjny do płynów dla dorosłych, sterylny, przeznaczony na 96 godz. z membraną 0,2 m, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne z samoodpowietrzaczem, o małej objętości wypełnienia do 2,2 ml o przepływie min. 20 ml/min. Z linią zakończoną łącznikiem Luer-Lock o długości 10 cm, pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 105

Pakiet 27

Czy dla uniknięcia pomyłki w trakcie podaży Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane filtry do żywienia pozajelitowego posiadały obudowę w kolorze innym niż filtry do płynów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga w/ w filtrów.

Pytanie 106

Pakiet 28

Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 1 dopuści potrójny rozwidlacz  zakończony 3 systemami bezigłowymi  (dł. złączy 8 cm od rozgałęzienia), zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 107

Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycji 2 dopuści potrójny rozwidlacz  zakończony 2 systemami bezigłowymi  (dł. złączy 8 cm od rozgałęzienia), zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 108

Pakiet 28

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści rozwidlacz zakończony przezroczystymi systemami bezigłowymi z drenami o długości 10 cm, z różnokolorowymi zaciskami na każdym ze złączy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 109

Pakiet 28

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści system bezigłowy o lepszych parametrach niż wymagane w SIWZ: przepływ 350 ml/min, objętość wypełnienia (minimalna dawka wstępna) 0,05 ml? Oferowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie przez 7 dni lub 400 aktywacji oraz charakteryzuje się jednym z najniższych refluksów co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 110

Pakiet nr 28, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwidlacz z długością złączy od rozgałęzienia 6 cm i przepływem 145 ml/min?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  111

Pakiet 30, pozycja 4,

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dołączona miarka miała skalę od 0 do 15 cm?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 112

Pakiet 30 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści dreny do aparatu HOTLINE o objętości wypełnienia 17,5ml? Pozostałe     parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 113

Pakiet nr  31 cz. I pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający złącze Y z jednym zaworem antyzwrotnym, tj. zestaw o następującym składzie:

- 2 wkłady o pojemności 200 ml,

- 1 złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI o długości 150 cm,

- 2 ostrza typu Spike

- 2 złącza szybkiego napełniania („J” rurki)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 114

Pakiet nr 31 cz. I poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem Y i zaworkami antyzwrotnymi o wytrzymałości 375 PSI o różnej długości ramion?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 115

Pakietu nr 31 cz. II poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie z:

- 2 wkładów o pojemności 60 ml,

- 1 złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI o długości 250 cm,

- 2 ostrzy typu Spike

- 2 złącza szybkiego napełniania („J” rurki)

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 116

Pakiet 31 cz. II pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm                                    z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym i lepszej wytrzymałości ciśnieniowej wynoszącej do 375 PSI?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 117

Czy w ramach Pozycji 1 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe zestawy wkładowe o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, składające się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów, w tym:

- zestaw B:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml

- 1 x ostrze typu „Spike”

- 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”

- zestaw D:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml

- 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z dwoma zabezpieczającymi zaworami, z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu  +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/- 25 cm

- złącze szybkiego napełniania typu „J”

(wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

UZASADNIENIE:

Opisane w pytaniu zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (dziesiątki tysięcy), od około 10 lat, Użytkownikom wstrzykiwaczy kontrastu OptiVantage DH na terenie Polski. Jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania zestawów wkładowych, o jakich jest mowa w Pytaniu 1 nie budzą najmniejszych zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników, do których grona należą m.in. Centrum Onkologii Instytut Oddział w Krakowie, Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Wskazany sposób konfekcjonowania (pakowania) w/w zestawów wkładowych w DWIE osobne, sterylne formy polistyrenowe, pozwala na oddzielne wykorzystanie każdego z zapakowanych do takiej formy elementów składowych zestawu, z zachowaniem jego pełnej sterylności (parametr istotny w sytuacji badania tomograficznego, w którym podawany jest wyłącznie kontrast, bez soli fizjologicznej, a więc w przypadku iniekcji z wykorzystaniem wyłącznie jednej głowicy urządzenia, czyli tylko jednego zestawu wkładowego B lub D). Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj także RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, będącego elementem składowym omawianych zestawów wkładowych. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 1 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA na 800 sztuk/zestawów wkładowych (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y) zakup asortymentu, o którym mowa w pytaniu umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań, prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego – redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 118

Czy w ramach pozycji 2 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm, o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, wyposażone w jedną zastawkę antyzwrotną oraz w trójnik „Y”, dysponujący różnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu  +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/- 25 cm (parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

UZASADNIENIE:

Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y” w jaki wyposażony jest omawiany łącznik. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 2 Pakietu 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA na 100 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 2, umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 119

Czy w ramach pozycji 3 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm (dren zwinięty), o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI (parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 120

Czy w ramach Pozycji 1 Pakietu nr 31 REZONANS MAGNETYCZNY Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe zestawy wkładowe o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, składające się z:

- 2 x wkład o pojemności 60 ml

- 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości 250 cm, wyposażony w trójnik typu Y z jedną zastawką antyzwrotną i z różną długością ramion (dla odgałęzienia trójnika typu Y  po stronie kontrastu:  +/– 8 cm, a dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl:  +/– 15 cm)

- 2 x ostrza typu Spike  (long/short)

- kompatybilność wkładów ze strzykawką automatyczną Optistar potwierdzona przez ich producenta ?

UZASADNIENIE:

Opisane w pytaniu zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (dziesiątki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy kontrastu Optistar na terenie Polski. Jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania zestawów wkładowych, o jakich mowa w pytaniu nie budzą najmniejszych zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników i stałych odbiorców, do których grona należą m.in. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Centrum Onkologii Instytut Oddział w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Wyspecyfikowana w pytaniu, RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, będącego elementem składowym zestawów wkładowych do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optistar, jest czynnikiem niezmiernie istotnym.

Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (+/– 8 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe).

Przy zapotrzebowaniu, określonym dla Pozycji 1 Pakietu nr 31 REZONANS MAGNETYCZNY na 300 sztuk (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem typu Y) zakup asortymentu, o którym mowa w pytaniu umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego – obniżenie kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 121

Czy w ramach Pozycji 2 Pakietu nr 31 REZONANS MAGNETYCZNY, Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 250 cm, wyposażone w jedną zastawkę antyzwrotną oraz w trójnik „Y”, dysponujący różnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu  +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/- 15 cm (parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?

UZASADNIENIE:

Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y” w jaki wyposażony jest omawiany łącznik. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 8 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 2 Pakietu 31 REZONANS MAGNETYCZNY na 100 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 5, umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 122

Pakiet 32

Czy Zamawiający w pozycji 1 ze względu na zmianę u producenta dopuści zestawy do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 123

Pakiet 32

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 ze względu na zmianę u producenta dopuści zestawy do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 124

Pakiet nr 40  pozycja 1 - Zgłębniki do długotrwałego karmienia, sterylne  nr 6 /60cm  - czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 50 cm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 125

Pakiet nr 40  pozycja 5  - Zgłębnik  nosowo jelitowy do długotrwałego karmienia nr 10/145 –

czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 130 cm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 126

Pakiet 43

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą rozciągliwą do 190 cm i 1-2l workiem bezlateksowym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza układ oddechowy z dodatkową rurą rozciągliwą do 190 cm.

Zamawiający wymaga worek 1l.

Pytanie 127

Pakiet 43

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy,  z membraną zapewniającą wymianę termiczną, o średnicy 22 mm i długości 274 cm, z kolankiem, portem do kapnometrii, do aparatów do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 90-150 cm z workiem 2l, bez lateksu. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min. Opór wdechowy max 0,18 cm H2O i wydechowy max 0,22 H2O przy przepływie 10l/min i długości układu 274cm. Waga bez akcesoriów 230,8g, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 128

Pakietu nr 98

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź. Zamawiający nie ma pakietu 98.

Pytanie 129

Pakiet nr 45. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do biopsji wątroby o poniższej specyfikacji:

zestaw sterylny zawierający kolejno cienkościenną igłę biopsyjną 90mm o średnicy 1,2, średnicy 1,4, średnicy 1,6 ze specjalnym szlifem i elementem zatrzymującym próbkę w igle, zakończenie igły luer lock; strzykawkę aspiracyjną 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki i podwójnym uszczelnieniem tłoka dla uzyskania wysokiego ciśnienia i końcówką lock; skalpelem nr 11; igłą iniekcyjną 0,9 x 40mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130

Pakiet nr 1:

Poz.1:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o tuberkuliny 1ml z igłą pakowanych w opakowania po 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

2.Prosimy o dopuszczenie podania ceny za 1szt w/w strzykawki w formularzu cenowym wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Poz.2-5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia), co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku.  Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Poz.6,7,8:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do pomp infuzyjnych wyposażonych w pojedynczą skalę jednostronną skalę. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania  dwustronnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131

Pakiet nr 2:

Poz.II Poz.1-3:

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na poszerzenie kręgu wykonawców mogących złożyć ważną i konkurencyjną cenową ofertę.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.I Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w opakowaniach handlowych po 125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 132

Pakiet nr 3:

Poz.17: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 23G lub 25G x 90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Poz.16-20:

Prosimy o sprecyzowanie czy igły do nakłuć lędźwiowych, tak jak obecnie stosowane,  mają być pakowane  w opakowanie    nierozrywalne Tyvec , które  zapobiega  mikrorozszczelnieniu , uszkodzeniu w  trakcie przechowywania , użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu  tak inwazyjnego  i  powodującego  następstwa  w  postaci  powikłań / zapalenie  żył , odczyny/?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza pakowanie w/w igieł w opakowanie    nierozrywalne Tyvec, ale nie wymaga tego

Pytanie 134
Pakiet 4:

Poz.1-10:

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne, tak jak obecnie stosowane,  mają być pakowane  w opakowanie    nierozrywalne Tyvec , które  zapobiega  mikrorozszczelnieniu , uszkodzeniu w  trakcie przechowywania , użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu  tak inwazyjnego  i  powodującego  następstwa  w  postaci  powikłań / zapalenie  żył , odczyny

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza pakowanie w/w igieł w opakowanie    nierozrywalne Tyvec, ale nie wymaga tego.

Pytanie 135
Dotyczy wymogów w zakresie pakietu nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania:

- w poz. 3-7 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 3-6) kaniul dożylnych  wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz.8, 9, 10 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 7,8,9) kaniul dożylnych bezpiecznych, spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz.11 (zamiast pierwotnie opisanych w poz.10) kraników trójdrożnych spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz. 12 (zamiast pierwotnie opisanych w poz.11) kraników z przedłużaczem 10cm spełniających pozostałe wymogi swiz

- w poz. 13 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 12) koreczków do venflonu, spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz. 14 (zamiast pierwotnie opsianych w poz. 13) przyrządów do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Tak , nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z powyższym opisem.

Pytanie 136

Pakiet nr 5:
Poz.1-7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania z dróg oddechowych posiadających nieprzeźroczyste konektory, spełniających pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, iż półprzeźroczyste konektory nie mają znaczenia klinicznego, gdyż cewniki są podłączane do drenów łączących do ssaka, które posiadają nieprzeźroczyste łączniki.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania Ch 4 dł. 33.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.11: 
1.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przeźroczyste, co ułatwia obserwację barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w oryginalnym opakowaniu producenta w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 137
Pakiet 8
Poz. 1-7:
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm, maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg),  na opakowaniu instrukcja użycia.
2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga masek bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA), cechy potwierdzone na oryginalnym opakowaniu producenta?
3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu ułatwionej identyfikacji rozmiaru maski ma być on kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?
4/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu maksymalnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem produktu w trakcie transportu i przechowywania produkt ma być pakowany w opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 138
Pakiet nr 9 
Poz. I /1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego dla dzieci o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci , medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 22 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.  I /2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego HEPA dla dorosłych, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 %, p/wirusowej: >99,9999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeni martwej 54 ml, oporach przepływu: 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 200-1200 ml, waga 27 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. II /1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego dla dzieci o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe,  waga 26 g, filtr  ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. II /2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, utracie wilgotności 8,0 g H2O przy Vt 500 ml, przestrzeni martwej 85 ml, oporach przepływu 2,0 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe,  waga 47 g, filtr  ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z korkiem luer-lock na uwięzi, z możliwością stosowania do 48 godzin, z wyraźnym zaznaczeniem na obudowie filtra strony pacjenta, opakowanie typu blister pack.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. III
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 139
Pakiet 19
Poz. 1 i 2: Prosimy o doprecyzowanie czy w celu łatwej identyfikacji Zamawiający wymaga aby na etykiecie opakowania jednostkowego znajdował się piktogram wskazujący elementy danego układu rur?

Odpowiedź. Nie wymaga.

Pytanie 140
Pakiet nr 28:

Poz.1:

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego  firmy Becton Dickinson z potrójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną (która obejmuje w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzoną na plastikowym przeźroczystym konektorze i z dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawionego elementów metalowych z możliwością stosowania u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji (jako ilości wystarczającej do wykonania niezbędnych procedur medycznych, w których standardowo używany jest w/w zawór), posiadającym połączenia luer lock i luer slip, bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.1:

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion z potrójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu nie wystającą poza obudowę zastawki , przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku, posiadającym połączenia luer lock i luer slip bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego  firmy Becton Dickinson z podwójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną (która obejmuje w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzoną na plastikowym przeźroczystym konektorze i z dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawionego elementów metalowych z możliwością stosowania u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji (jako ilości wystarczającej do wykonania niezbędnych procedur medycznych, w których standardowo używany jest w/w zawór), posiadającym połączenia luer lock i luer slip, bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion z podwójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu nie wystającą poza obudowę zastawki , przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku, posiadającym połączenia luer lock i luer slip bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.3:

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego  firmy Becton Dickinson pojedynczego o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawionego elementów metalowych z możliwością stosowania u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji (jako ilości wystarczającej do wykonania niezbędnych procedur medycznych, w których standardowo używany jest w/w zawór), o przepływie min. 525 ml/min, przestrzeni martwej max.0,10ml zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion pojedynczego o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 141
Pakiet nr 36:

Poz.2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do dostępu naczyniowego z zatrzaskiem typu Flow Switch z systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi  podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym piankowym paskiem do prowadzenia linii?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 142
Pakiet nr 41 Poz. 2
Prosimy o wyjaśnienie czy nasadka igły w igłach tępych z filtrem ma mieć kolor fioletowy (purpurowy) w celu łatwej ich identyfikacji i odróżnienia od zwykłych igieł iniekcyjnych?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 143
Pakiet nr 42 poz. 4-7
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki miały możliwość utrzymania do 90 dni co zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa dla chorych długo cewnikowanych przez redukcję zagrożenia związanego wymianą cewników.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 144
Pakiet 43
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, jednorurowego dwuświatłowego z workiem do aparatu do znieczulenia o długości 1,8m z 2l. workiem pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga układu oddechowego, jednorurowego, dwuświatłowego, z membraną zapewniającą wymianę termiczną, o średnicy 22 mm i długości 1.8 m, z kolankiem, portem do kapnometrii, do aparatów do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m z workiem 2l, bez lateksu, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 145

Pakietu nr 8 – maska krtaniowa -

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następujących równoważnych parametrach:

- delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet,

-  rurka maski wygięta i usztywniona pod kątem około 70º,

- koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie (w postaci fałdu) przed podwijaniem się podczas zakładania,

-  Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej  mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym,

- luźny dren balonika kontrolnego połączony na krótkim odcinku z rurką,

- znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce,

-  rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;,

-   opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji  rozmiaru, kodowane kolorem,

-   wykonana z materiałów niezawierających szkodliwych ftalanów

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 146

Pakietu nr 39 poz. 1 i 3.

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z dwustronną skalą?                                                                                                                              Jest to szeroko stosowane skalowanie w strzykawkach, ułatwiające obserwację dawki pobieranego płynu, niezależnie od tego z której strony jest trzymana strzykawka.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 147

Pakietu 39.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące formularza ofertowego

Pytanie 1

Czy w formularzu ofertowym Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, na które składa ofertę?

Odpowiedź: tak

Pytanie 2

Dotyczy Formularza Ofertowego i cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 1 Oferty pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: tak

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie  1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy? W takiej lub innej formie ?

„Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto.” ? Taki zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w każdym pakiecie. Koszty przygotowania paczki i koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco wpływają (zwiększają) cenę ostateczną każdego produktu. Wykonawcy kalkulując cenę ostateczną, bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto, będą mogli obniżyć koszty dostaw (kalkulując mniejszą ich liczbę w trakcie roku).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża na dodanie w/w zapisu do  projektu umowy.

Pytanie  2

Dot. § 3 Realizacja dostaw ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„1. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczał asortyment, o którym mowa w §1 sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień- składanych przez Zamawiającego w częstotliwości zależnej od zapotrzebowania na określony rodzaj asortymentu (średnio 3 2 razy w miesiącu).”

Uzasadnienie: Prosimy o zmianę częstotliwości składania zamówień przez Zamawiającego dla Pakietu nr 31   z 3 razy w miesiącu na 2 razy w miesiącu, co zmniejszy koszty związane z logistyką zamówienia     a Zamawiającemu pozwoli optymalnie zaplanować niezbędny zapas asortymentu w zależności     od zaplanowanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie  3

Dot. §5 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności  ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ust.                                            w następujący sposób:

„2. Zapłata następować będzie na podstawie faktur VAT (częściowych), dostarczanych z każdą  jednostkową dostawą lub na podany przez Zamawiającego adres e-mail w dniu dostawy towaru,  w terminie  60 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4

Dot. §5 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności  ust. 4 - Prosimy o modyfikację tego ust.                                            w następujący sposób:

„4. Na każdej fakturze VAT lub na załączniku do faktury będą widniały informacje o nr zamówienia, umowy, asortymencie -  ilości i cenach powinna być zamieszczona data ważności i  nr serii asortymentu, będącego przedmiotem sprzedaży.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5

Dot. § 7 Kary umowne – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. o następującej treści:

„8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 0,2% wartości brutto zamawianej dostawy za każdy dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionego zapisu do projektu umowy.

9. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamawianej dostawy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, gdy zwłoka  w zapłacie przekracza 30 dni ponad termin płatności określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionego zapisu do projektu umowy.

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionego zapisu do projektu umowy.

11. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wyżej wymienionego zapisu do projektu umowy.

Pytanie 6

Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu “CITO“ z 24 godz na 48 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 7

Dotyczy § 6 ust.2 i 3 wzoru umowy

W §6 ust.2 i 3 wzoru umowy jest zapis: „2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 8

Dotyczy § 8 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz., z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie § 3 pkt. 3 o treści (cyt.):

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

i nada mu proponowany zapis:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz. w dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

UZASADNIENIE:

Spełnienie przez Wykonawcę nałożonego na niego obowiązku dostawy towaru w ciągu 3 dni (w domyśle: kalendarzowych), w sytuacji gdy magazyn Zamawiającego czynny jest w dni robocze w godzinach od 700 do 1400, jest niemożliwe. Magazyn Zamawiającego jest jedynym, wskazanym w treści umowy, miejscem dostaw i wyładunku zamawianego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski