## Pakiet 1
|  |  | Formularz Cenowy | [6 empty] | zał. nr 2
Pakiet nr 1 - Sprzęt do nawigacji S7 laryngologiczno- neurochirurgicznej
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Depozyt
I | Sprzęt do posiadanej nawigacji S7 laryngologiczno-neurochirurgicznej
1. | Nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji S7 |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
2. | lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji S7 |  | szt. | 16 | [6 empty] | 2szt.
3. | lokalizator narzędzia kompatybilny z systemem nawigacji S7 |  | szt. | 16 | [6 empty] | 2szt.
4. | podkładki adhezyjne (w opak. 25 szt) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak/ 25szt.
5. | Jednorazowy ssak giętki, fabrycznie skalibrowany, kompatybilny z systemem nawigacji S7 o dł. 16,5 cm |  | szt | 6 | [6 empty] | 1szt.
Razem:
II | Osprzęt do nawigacji neurochirurgicznej kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego sprzętem
1. | Markery pasywne do nawigacji StealthStation – markery jednokrotnego użytku, średnica markera 11,5 mm, pakowane podwójnie sterylnie w blistrze z podajnikiem. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 blistrów po 4 kulki w blistrze = 48 |  | opak. | 10 | [6 empty] | 2opak. / 12 blistrów
2. | Wskaźnik rejestracyjny kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Axiem |  | szt. | 22 | [6 empty] | 2szt.
3. | Wskaźnik nawigacyjny kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Axiem |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
4. | Nieinwazyjna ramka referencyjna kompatybilna z nawigacją elektromagnetyczną Axiem |  | szt. | 22 | [6 empty] | 2szt.
5. | Igła biopsyjna pasywna: jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18mm do 2,19mm kompatybilna z prowadnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2mm. |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2szt.
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Razem za wszystko:

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 - elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Excel
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | umowa depozyt
1. | Dreny do uchwytu 23 kJHz |  | szt. | 30 | [6 empty] | 10szt.
2. | Dreny do uchwytu 36 kJHz |  | szt. | 42 | [6 empty] | 10szt.
3. | Precyzyjna końcówka jednorazowa śr. 1,14 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2szt
4. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2szt.
5. | Standardowa końcówka jednorazowa śr. 1,98 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2szt.
6. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2szt
7. | Końcówka jednorazowa standardowa, śr. 1,98 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2szt.
8. | Końcówka jednorazowa zakrzywiona, przedłużona, Micro Tip Plus śr. 1,57 mm |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2szt
9. | Standardowa końcówka jednorazowa zakrzywiona , przedłużona, śr. 1,98 mm |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2szt
10. | Jednorazowy klucz do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 18 | [6 empty] | 1 opak
11. | Jednorazowy klucz do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 18 | [6 empty] | 1 opak
12. | Wkład 1,5 l do ssaka, do aparatu |  | szt. | 60 | [6 empty] | 10szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Klipsy tytanowe
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | umowa depozyt
1. | Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) jednorazowego użytku, zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość ramion: 6,2 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL504R, pakowane 30 kartridży po 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 90 | [6 empty] | 1opak/30szt..
2. | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio duże) jednorazowego użytku, zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL503R, pakowane 20 kartridży po 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak.
3. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii, X-Large (z) (bardzo duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie, z haczykowatą zapinką na końcu szczęk (12 kartridży po 4 klipsy w op. zb.) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm,. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL809R |  | szt. | 96 | [6 empty] | 1opak.
4. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar SM (z) (średnio duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 5,0 mm x 4,8 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy laparoskopowego aplikatora dedykowanego przedmiotowym klipsom |  | szt. | 15 | [6 empty] | 1opak.
5. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar ML (z) (średnio duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 7,8 mm x 9,4 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy laparoskopowego aplikatora dedykowanego przedmiotowym klipsom |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak.
6. | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar L (z) (duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (12 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 10,3 mm x 12,6 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy laparoskopowego aplikatora dedykowanego przedmiotowym klipsom |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak./30szt.
7. | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm, pakowane 20 x 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 20
8. | Klipsy tytanowe rozmiar S (małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 3,1 mm, rozwartość ramion: 4 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkąny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 3,7mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego autoklawowalną klipsownicą do chirurgii klasycznej firmy Aesculap, pakowane 30 x 6 klipsów w op. zb. |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1opak./30szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 4
Pakiet nr 4- System rozpylający fibrynowy klej tkankowy.
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | System rozpylający fibrynowy klej tkankowy do pokrywania większych powierzchni tkankowych podczas zabiegu operacyjnego .Zestaw jednorazowego użytku Spray Set do podłączenia do posiadanego w zamawiającej jednostce regulatora ciśnienia EASYSPRAY. |  | opak. | 10 | [5 empty] | 0
2. | System rozpylający fibrynowy klej tkankowy do pokrywania większych powierzchni tkankowych w zabiegach laparoskopowych / małoinwazyjnych.Zestaw jednorazowego użytku - AplikatorDuplospray Mis 30cm, do podłączenia do posiadanego w zamawiającej jednostce regulatora ciśnienia DUPLOSPRAY MIS, wprowadzanego przez trokar o średnicy 5 – 6 mm. |  | opak. | 5 | [5 empty] | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5- Elektrody i kleszcze laparoskopowe do elektrochirurgii
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Instrument do zamykania naczyń do 7mm z funkcją cięcia, długość 350mm, średnica 5mm kompatybilny z diatermią serii VIO 300D |  | szt. | 5
| Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm² , powierzchnia 85cm² |  | szt. | 700
| Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna powierzchnia 40cm², dla pacjentów poniżej 5kg. Wagi. |  | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 - Dren irygacyjny i ostrza shavera
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | umowa depozyt
1. | Dren irygacyjny, sterylny, jednorazowy do używania z wiertarką i shaverem laryngologicznym typu Osseoduo. Długość min. 3m. Dren o dwóch poziomach przepływu: 50% i 100%, oznaczone różnymi kolorami. |  | szt. | 250 | [6 empty] | 1opak.
2. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 3mm, zagięte 40°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak | 4 | [6 empty] | 1opak.
3. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 40°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak | 4 | [6 empty] | 1opak.
4. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 40°, okienko na zewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | 1opak.
5. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 3mm, zagięte 60°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | 1opak.
6. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 60°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4
7. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 60°, okienko na zewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 | [6 empty] | 1opak.
8. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące do DCR ze stali nierdzewnej, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 11cm (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
9. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące do DCR diamentowe, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 11cm (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
10. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące cylindryczne proste, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 12c (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
11. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące cylindryczne, zagięte 60°, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 12cm |  | opak. | 2 | [6 empty] | 1opak.
12. | Uszczelka dedykowana do kątnicy laryngologicznej do wiertarki BienAir posiadanej w jednostce zamawiającej do wyboru przez zamawiającego |  | szt | 30 | [6 empty] | nie dotyczy
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 - Pokrowiec na kamerę 3D
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Umowa depozyt
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem |  | szt. | 160 | [6 empty] | 1 opak. /16szt.
Razem:
Wymogi:
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym
2. | Sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem.
3. | Kąt patrzenia optyki 30°.
4. | Dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu.
5. | Zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery.
6. | Nie zawiera latexu.
7. | Pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany.
8. | W pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/optykami laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 -Staplery liniowe
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm, 4,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki naczyniowej | kpl. | 10
2. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm, 4,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości. | kpl. | 5
3. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 30mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm i 3,5mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki naczyniowej | kpl. | 10
4. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,5mm do tkanki naczyniowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 12
5. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm i 4,8mm , zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości. | szt. | 12
6. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm do tkanki naczyniowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 12
7. |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki standardowej | kpl. | 10
8. |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm do tkanki standardowej zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 12
9. |  | Jednorazowy stapler endoskopowy uniwersalny długość trzonu 6cm – do ładunków liniowych ze sterylnym nożem o dł. 30mm, 35mm, 45mm,60mm z zszywką 4,8mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni. | szt. | 30
10. |  | Jednorazowy stapler endoskopowy uniwersalny długość trzonu 12cm – do ładunków liniowych ze sterylnym nożem o dł. 30mm, 45mm, 60mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni. | szt. | 15
11. |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.30mm,45mm,60mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek , zszywka do tkanki standardowej 3,5mm – po zamknięciu 1,5mm | szt. | 30
12. |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.45mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek. | szt. | 30
13 |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.60mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek, o dł. 30mm dotkanki Vascular | szt. | 30
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9 - Zaciski do płata kostnego oraz sprzęt do leczenia wodogłowia
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Depozyt
Grupa I - Zacisk mocujący płat kostny po kraniotomii z materiału PEEK z aplikatorem ; mocowanie bez użycia instrumentarium, podwójny mechanizm zamknięcia poprzez dociskanie górnego talerzyka wzdłuż dwóch prowadnic, wąski profil platformy 1,0 mm po zamknięciu zacisku, trójwymiarowo dopasowuje się do kształtu i grubości czaszki, Wymiary kodowane kolorami, wymiary: dolna i górna platforma Ø 12,16 i 22mm. Rozmiar 22mm dedykowany do umieszczenia w otworze trepanacyjnym. Sterylny.
1. | zacisk – klamra M do mocowania płata kostnego, PEEKØ12mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | nie dotyczy
| zacisk – klamra L do mocowania płata kostnego, PEEKØ 16mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | nie dotyczy
2. | zacisk – klamra XL do mocowania płata kostnego, PEEKØ 22mm |  | szt. | 20 | [6 empty] | nie dotyczy
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa II - Zastawka programowana do wodogłowia
1. | Zastawka programowana , średnica 16mm, 8 stopni ustawienia ciśnienia w zakresie 30-200mm H2O. Zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
2. | Zastawka programowana z przedzbiornikiem w linii zastawki , 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200 mm H2O. Zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
3. | Urządzenie antysyfonowe, grawitacyjne z mechanizmem kulkowym |  | szt. | 9 | [6 empty] | 2
4. | Dren dokomorowy, długość 23 cm, średnica wewn./zewn. 1.3/2.5 mm |  | szt. | 9 | [6 empty] | 2
5. | Dren otrzewnowo-dosercowy, długość 110cm,średnica zewn./zewn. 1.1/2.5mm |  | szt. | 9 | [6 empty] | 2
Razem:
Razem za wszystko:

## Pakiet 10
Pakiet nr 10- Stapler endoskopowy na wyrostek.
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Stapler 30 mm laparoskopowy liniowy tnący, kilkakrotnego użytku, do resekcji, przecinania i zespoleń, z tytanowymi zszywkami. Stapler wykonuje szew w postaci dwoch potrojnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałow). Średnica trzonu: 12 mm, wykończenie zapobiegające odblaskom. Kąt obrotu trzonu 3 60°. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 3 ,5 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,5 mm. Każdy ładunek zawiera wbudowany nowy noż naciskowy.Stapler może być używany z ładunkami jednorazowego użytku |  | kpl. | 12 | [6 empty] | 3kpl.
2. | Ładunek jednorazowego użytku 3 0 mm do laparoskopowego ładowalnego staplera liniowego (bez noża). Stapler wykonuje szew w postaci dwoch potrojnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałow). Średnica trzonu: 12 mm, wykończenie zapobiegające odblaskom. Kąt obrotu trzonu 3 60°. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 3 ,5 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,5 mm. Każdy ładunek zawiera wbudowany nowy noż naciskowy. |  | szt. | 500 | [6 empty] | 5szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 Rozety i diamenty do wiertarki eG1
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Frez kula, diamentowy, Ø 0.6 mm, długość standardowa, do nasadek SHORT |  | szt. | 10
2. | Frez kula, diamentowy, Ø 1.2 mm, przedłużony długość, do nasadek SHORT |  | szt. | 20
3. | Frez kula, rowkowany, Ø 1.0 mm, przedłużony długość, do nasadek SHORT |  | szt. | 20
4. | Frez kula, diamentowy, Ø 2.0 mm, przedłużony długość, do nasadek SHORT |  | szt. | 20
5. | Frez kula, rowkowany, Ø 2.0 mm, długość standardowa, do nasadek SHORT |  | szt. | 20
6. | Frez kula, rowkowany, Ø 3.0 mm, długość standardowa, do nasadek SHORT |  | szt. | 20
7. | Frez kula, diamentowy, Ø 3.0 mm, długość standardowa, do nasadek SHORT |  | szt. | 20
8. | Frez kula, karbidowy, rowkowany, Ø 4.0 mm, długość standardowa, do nasadek SHORT 20szt |  | szt. | 20
9. | Frez kula, diamentowy, Ø 4.0 mm, do nasadek SHORT |  | szt. | 10
10. | Frez kula, rowkowany, Ø 5.0 mm, do nasadek SHORT |  | szt. | 20
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 Osprzęt do neuromonitoringu
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Elektrody igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów / 60 sztuk. | opak. | 2
2. |  | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej, (śr. 3mm, dł. robocza 9cm, dł. całkowita 12cm),do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa (2 biegun), produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze zawiera 5 osobno sterylnie pakowanych kompletów. | opak. | 1
3. |  | Elektroda FSR-02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave dł:1,0m;śr.1mm; zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 5 osobno sterylnie pakowanych sztuk. | opak. | 1
4. |  | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy, czerwono/czarny,opakowanie zbiorcze 10 | opak. | 4
5. |  | Para elektrod igłowych typu Trygon ( dł.igły 30mm, dł. przewodu 1,5 m,zagięte 35st.), wtyczka typu touchproof 1,5 mm, produkt sterylny jednorazowy, czerwono/czarny, opakowanie zbiorcze 10 par | opak. | 1
6. |  | Elektroda igłowa referencyjna typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 3.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, zielona, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 sterylnych sztuk | opak. | 1
7. |  | Para elektrod igłowych (dł.igły 6mm, dł. przewodu 1.5m) pediatrycznych, wtyczka typu touchproof 1.5mm przewód przeplot czerwony/czarny, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. | opak. | 1
8. |  | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt. | opak. | 2
9. |  | Sonda bipolarna, koncentryczna offsetowa do guzow kąta m-m (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych Sztuk. | opak. | 1
10. |  | Sonda monopolarna bagnetowa (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 23cm, przewód 3m) do stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda neutralna dł igły 20mm, dł przewodu 3m, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów | opak. | 1
11. |  | 4-kanałowy interfejs EMG, przewod dł. 4mm, wtyczki touchproof 9x1.5mm | szt. | 2
12. |  | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł. robocza 4.5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10szt | opak. | 4
13 |  | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 6-7, powierzchnia elektrody 32x29,7 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt | opak. | 2
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0