Bydgoszcz, dnia 19.10.2017 r.

- Nr sprawy: 32/2017/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę konsoli diagnostycznej do opisywania badań MR (rezonans magnetyczny) dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców   udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH  pkt 16 w tabeli

Czy w ramach tej funkcjonalności Zamawiający będzie wymagał również możliwości przeglądania badań RTG, ultrasonograficznych 2D, oraz badań tomograficznych 2D i 3D?

Odpowiedź: tak.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, INNE  pkt 2 w tabeli

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważną osłonę typu Parawan model PJ (POJEDYNCZY): szerokość 70 cm, wysokość 100 cm z możliwością regulacji, jako rozwiązanie równoważne do Osłona do aparatu RTG „YSIO” ( na wysięgniku lub mobilna w zakresie działania od 30cm do 1.10) regulowana.

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza osłonę o cechach wyspecyfikowanych w zapytaniu.

z up. p. o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                              Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski