Bydgoszcz, 17.10.2017 r.

Nr sprawy:  33/2017/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy osobistych pomp insulinowych dla dzieci – 7 szt.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznika nr 2, Zadania nr 2, punkt I: Parametry techniczne, poz. 10: Pamięć pompy: średnie dawki dobowe z ostatnich 30 dni.

Czy Zamawiający dopuści pompę insulinową bez możliwości odczytu średnich dawek dobowych z ostatnich 30-tu dni, lecz z możliwością odczytu ostatnich 30 podanych dziennych całkowitych dawek insuliny bezpośrednio z pompy, oraz z możliwością odczytu średnich dawek dobowych z ostatnich 30-tu dni za pomocą oprogramowania komputerowego do analizy danych z pamięci pompy?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski