Bydgoszcz dn.21.12.2017r.

Nr sprawy 42/2017/PN

# Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych i technicznych

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmę udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.):

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 6

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawcę tlenku azotu w azocie 450ppm w butlach o pojemności 11 l napełnionej do 200 barów (zawartość gazu 2,1 m3) ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę tlenku azotu w azocie 450ppm w butlach o pojemności 11 l napełnionej do 200 barów (zawartość gazu 2,1 m3) .

Zamawiający wymaga gęstość tlenku azotu  800 PPM w butlach 10 l.

Pytanie nr 2

Zamawiający założył dostawę dwóch butli tlenku azotu w azocie na start umowy (jedna dostawa). Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od zapisu dostawy „ na cito” w odniesieniu do tego pakietu?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski