|  | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW URZĄDZENIA I WARUNKÓW WYMAGANYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka podblatowa |  | Załącznik nr 124 |
| Producent |  | Nazwa i typ urządzenia oferowanego |  |
| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |  | - Parametr / warunek oferowany |
|  | Chłodziarka do zabudowy pod blat |  |  |
|  | Drzwi pełne |  |  |
|  | Sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i dźwiękowy |  |  |
|  | Pojemność całkowita brutto (litry): min 140 |  |  |
|  | Pojemność użytkowa (litry): min. 130 |  |  |
|  | Wymiary max. Zewnętrzne 600x620x830mm |  |  |
|  | Wymiary min. wewnętrzne 430x430x650mm |  |  |
|  | Dynamiczny układ chłodzenia |  |  |
|  | Automatyczne odszraniane |  |  |
|  | Zakres regulacji temperatury min. +1 do +15 stopni C |  |  |
|  | Obudowa ze stali szlachetnej |  |  |
|  | Wnętrze z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  |  |
|  | Min. 3 regulowane półki chromowane z obciążeniem min. 40kg na półkę |  |  |
|  | Drzwi z funkcją samoczynnego domykania, drążek do otwierania ze stali szlachetnej, zamek |  |  |
|  | Deklaracja zgodności na wyrób |  |  |
|  | Alarm otwartych drzwi |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia chłodziarki przed niezamierzonym wyłączeniem |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

…………………………….

Podpis Wykonawcy