## Pakiet 1
Pakiet 1 | [9 empty] | zał. Nr 2
Testy i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Ilość | Numer katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Test do oznaczania szczepów MRSA za pomocą aglutynacji latexowej | 50 ozn.
2 | 33696500-0 | Test do oznaczania grup serologicznych Streptococcus | 100 ozn.
3 | 33696500-0 | Testy do szybkiej identyfikacji gronkowców | 250 ozn
4 | 33696500-0 | Test do oznaczaniaNoro wirusóww kale | 140 ozn
5 | 33696500-0 | Test do oznaczania Streptococcus pneumoniae | 50 ozn.
6 | 33696500-0 | Test do wykrywania antygenów uwalnianych w płynie mózgowo-rdzeniowym w oparciu o aglutynację latexową | 100 ozn.
7 | 33696500-0 | Testy do wykrywania obecności antygenu RSV wirusa bezpośrednio z popłuczyn nosogardzieli, aspiratów z nosogardła lub wymazów z nosogardła (szybkie testy diagnostyczne) | 120 ozn
8 | 33696500-0 | Podłoże transportowe (dwufazowe) do moczu z możliwością oznaczania liczby drobnoustrojów | 2000 szt
9 | 33696500-0 | Bulion tryptozowo-sojowy do izolacji bakterii o niewysokich wymaganiach odżywczych - probówki | 500 szt.
10 | 33696500-0 | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella Shigella - SS | 200 szt
11 | 33696500-0 | Agar chromogenny do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida - płytki o średnicy 9 cm | 250 szt
12 | 33696500-0 | Podłoża chromogenne do oznaczania szczepów ESBL + | 150 szt
13 | 33696500-0 | Test do oznacznia Clostridium difficile w kale GDH-TOXA-TOXB | 40szt
14 | 33696500-0 | Test do oznaczania Rota/ Adeno wirusów w kale | 800 ozn.
15 | 33696500-0 | Testy do oznaczania Enterowirusów w kale | 50 ozn.
16 | 33696500-0 | Podłoża chromogenne do oznaczania szczepówOXA 48 | 100 szt.
17 | 33696500-0 | Podłoża chromogenne do oznaczania szczepów CARBA | 100 szt.
18 | 33696500-0 | Test CARBA | 40 ozn.
19 | 33696500-0 | Test RESIST 3 O.K.N | 40 ozn.
20 | 33696500-0 | Podłoża chromogenne do oznaczania szczepów VRE | 100 szt.
21 | 33696500-0 | Testy do wykrywania obecności antygenu INFLUENZA A/B wirusa bezpośrednio z wymazów z nosogardła i gardła (szybkie testy diagnostyczne) | 40 ozn.
22 | 33696500-0 | Woreczki do hodowli w warunkach beztlenowych bez dodatku wody(saszetka ) | 40 szt.
23 | 33696500-0 | Bulion Todd -Hewitta z dodatkiem antybiotyku do izolacji GBS | 60 szt.
RAZEM:
Wymagania:
1. Podłoża mikrobiologiczne muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych (kopię certyfikatu oferent zobowiazany jest dołączyć do
oferty).
2. W odniesieniu do poz.6 wymagamy, aby szybki test lateksowy do identyfikacji drobnoustrojów z płynu mózgowo- rdzeniowego, surowicy krwi , moczu oraz potwierdzenia z hodowli pozwalał na bezpośrednią identyfikację antygenów:N meningitidisB/E.coliK1,A/Y,C/W135,H,influenzae typub,S. pneumoniae,Streptococcus gr. B.
Zestaw powinien zawierać bufor rozcieńczający dla próbek surowicy oraz moczu.
276

## Pakiet 2
Pakiet 2
Podłoża i testy do oznaczania wartości MIC wg procedur
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Zapotrzebowanie | Numer katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Podłoża agarowe niskopeptonowe z dodatkiem 5% krwi końskiej + NAD do oznaczania wartości MIC bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych
2 | 33696500-0 | Podłoża agarowe niskopeptonowe do oznaczania wartości MIC bakterii
3 | 33696500-0 | Podłoże agarowe do oznaczania wartości MIC grzybów drożdżopodobnych
4 | 33696500-0 | Podłoże agarowe do oznaczania wartości MIC dla Neisseria i Haemophilus
5 | 33696500-0 | Podłoża płynne 9-10ml do jednoczesnego oznaczania ureazy i indolu
6 | 33696500-0 | Testy do identyfikacji pałeczek Enterobacteriacae i innych nie wymagających Gram (-) pałeczek
7 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Enterobacteriacae i innych nie wymagających pałeczek Gram (-)
8 | 33696500-0 | Podłoża do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni szpitalnych
9 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Campylobacter spp.
10 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Yersinia spp.
11 | 33696500-0 | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych
12 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji GBS
13 | 3369500-0 | Podłoże do oznaczania wartości MIC grzybów pleśniowych
Testy do oznaczania wartości MIC:
14 | 33696500-0 | TAZOCIN PTC 256 WWB30
15 | 33696500-0 | AMPICYLINAAM 256WWB30
16 | 33696500-0 | BENZYLPENICIL PG 256 WW B30
17 | 33696500-0 | CEFOTAXIME CTL 32 WW B30
18 | 33696500-0 | CEFUROKSYM CXM 32WW B30
19 | 33696500-0 | CEFTAZYDYM CAZ 32WWB30
20 | 33696500-0 | TEIKOPLANINA TEC256WWB30
21 | 33696500-0 | AMFOTERYCYNA
22 | 33696500-0 | ANIDULAFUNGINA
23 | 33696500-0 | ITRAKONAZOL
24 | 33696500-0 | FLUOROCYTOZYNA
25 | 33696500-0 | KASPOFUNGINA
26 | 33696500-0 | POSAKONAZOL
27 | 33696500-0 | WORIKONAZOL
28 | 33696500-0 | VANCOMYCIN VA 256 WW B30
29 | 33696500-0 | ESBL (+)
30 | 33696500-0 | CIPROFLOKSACYNACI32WWB30
31 | 33696500-0 | TOBRAMYCYNA TM256 WWB30
32 | 33696500-0 | AMIKACYNA AK 256WWB30
33 | 33696500-0 | MBL IP/IPI 256/64 WW B30
34 | 33696500-0 | IMIPENEM IP256WWB30
35 | 33696500-0 | MEROPENEM MP256WWB30
RAZEM
WYMAGANIA:
1. Paski do oznaczania wartości MIC pakowane w blistrach lub pojedyńczo po 30 szt.
2. Paski do oznaczania mechanizmów lekooporności pakowane w blistry lub pojedynczo po 30 szt.
3. Paski do oznaczania MIC wykonane z plastiku z trwałym, czytelnym nadrukiem, zawierające min 30 rozcieńczeń antybiotyku.
4. Wszystkie paski do oznaczania wartości MIC pochodzące od jednego producenta
5. Wszystkie podłoża pochodzące od jednego producenta
6. Termin ważności podłoży stałych min. 4 tygodnie od daty dostawy.

## Pakiet 3
Pakiet 3
Płynne i stałe podłoża namnażające do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Zapotrzebowanie | Numer katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów tlenowych i drożdży dla dorosłych pacjentów poddanych antybiotykoterapii z krwi i płynów ustrojowych | 300
2 | 33696500-0 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów beztlenowych i drożdży dla dorosłych pacjentów poddanych antybiotykoterapii z krwi i płynów ustrojowych | 300
3 | 33696500-0 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów tlenowych, drożdży dla pacjentów pediatrycznych poddanych antybiotykoterapii | 600
4 | 33696500-0 | Podłoża stałe z krwią baranią do hodowli drobnoustrojów nie wymagających specjalnych warunków hodowlanych, używanych do kontroli wymienionych powyżej butelek | 1000
RAZEM |  | RAZEM
Dzierżawa automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
| Lp | Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto dzierżawy/1 miesiąc | Stawka podatku VAT w (%) | Cena jedn. brutto dzierżawy/1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy/12 miesięcy | Wartość VAT | Wartości brutto dzierżawy/ 12 miesięcy
| 3a | Dzierżawa systemu
| 3a | materiały zużywane niezbędne dla prawidłowej pracy analizatora
| Wartość pakietu razem: |  | Wartość netto |  | wartość VAT |  | Wartość brutto
| RAZEM | dzierżawa + podłoża
odczynniki i aparat muszą pochodzić od jednego producenta

## Pakiet 4
Pakiet 4
Inne odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej
L.p. | Kod CPV | Nazwa krążka | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | 8op
2. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | 8op
3 | 33696500-0 | rozcieńczalnik (bufor) |  | 3op
4 | 33696500-0 | Testy do wykrywania oocyst P.carinii (P. jirovecii) w materiale klinicznym (BAL, plwocina) metodą immunofluorescencji pośredniej | 60 ozn. | 5op.
5 | 33696500-0 | Testy do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w materiale biologicznym metodą immunofluorescencji pośredniej | 50 ozn. | 1op.
6 | 33696500-0 | Testy kasetkowe do wykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale | 40 ozn. | 1op.
RAZEM:
UWAGA!
Pozycja 1,2,3,odczynniki jednego producenta .

## Pakiet 5
Pakiet 5
Krążki diagnostyczne
L.p. | Kod CPV | Nazwa krążka | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696500-0 | GENTAMYCYNA 120 μg. Krążki do oznaczania wrażliwości enterokoków na wysokie stężenia gentamycyny | szt. | 300 | 0.12 | 36 | 8% | 2.52 | 0.13 | 38.52
1 | 33696500-0 | Krążki z OPTOCHINĄ do różnicowania Streptococcus pneumoniae | szt. | 2000
2 | 33696500-0 | Krążki do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus
|  | czynnik X | szt. | 300
|  | czynnik V | szt. | 300
|  | czynnik XV | szt. | 300
3 | 33696500-0 | Krążki do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od Neisseria | szt. | 200
4 | 33696500-0 | Krążki do różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | szt. | 200
RAZEM:

## Pakiet 6
Pakiet 6
podłoża i testy mikrobiologiczne inne
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Ilość | Numer katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | podłoża transportowe do hodowli grzybów drożdżopodobnych oraz dermatofitów | 100 szt.
2 | 33696500-0 | surowica do aglutynacji szkiełkowej poliwalentna dla Salmonella (HM) | 50 ozn.
3 | 33696500-0 | podłoża do hodowli Trichomonas vaginalis | 24 szt.
4 | 33696500-0 | Odczynniki do barwienia metodą Grama - fiolet krystaliczny | 1 op.(poj. 2 L)
5 | 33696500-0 | Odczynniki do barwienia metodą Grama -lugol | 1 op.(poj. 2 L)
6 | 33696500-0 | Odczynniki do barwienia metodą Grama- fuksyna zasadowa lub safranina | 1 op.(poj. 2 L)
7 | 33696500-0 | podłoże płynne do hodowli bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym pediatryczne o pojemności 5ml | 50 szt.
RAZEM
UWAGA! Możliwość składania ofert na poszczególne pozycje

## Pakiet 7
Pakiet 7
Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | J.m. | Ilośc | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696500-0 | Ampicylina 10 μg | szt. | 1000
2. | 33696500-0 | Amoksycylina+kw. klaw. 30 μg | szt. | 1000
3. | 33696500-0 | Amikacyna 30 μg | szt. | 1250
4. | 33696500-0 | Ampicylina 2 μg | szt. | 500
5. | 33696500-0 | Cefaleksyna 30 μg | szt. | 1000
6. | 33696500-0 | Cefepim 30 μg | szt. | 1000
7. | 33696500-0 | Cefaklor 30 μg | szt. | 500
8. | 33696500-0 | Cefotaksym 5 μg | szt. | 1250
9. | 33696500-0 | Ceftazidim 10 μg | szt. | 1250
10. | 33696500-0 | Cefuroksym 30 μg | szt. | 1250
11. | 33696500-0 | Ciprofloksacyna 5 μg | szt. | 1000
12. | 33696500-0 | Tetracyklina 30 μg | szt. | 250
13. | 33696500-0 | Erytromycyna 15 μg | szt. | 1250
14. | 33696500-0 | Gentamicyna 10 μg | szt. | 1250
15. | 33696500-0 | Imipenem 10 μg | szt. | 1000
16. | 33696500-0 | Klindamycyna 2 μg | szt. | 1000
17. | 33696500-0 | Amoksycylina+kw. klaw. 3 μg | szt. | 500
18. | 33696500-0 | Oxacylina 1 μg | szt. | 500
19. | 33696500-0 | Nitrofurantoina 100 μg | szt. | 750
20. | 33696500-0 | Benzylopenicylina 1UI | szt. | 500
21. | 33696500-0 | Gentamicyna 30 μg | szt. | 200
22. | 33696500-0 | Cefotaksym 30 μg | szt. | 500
23. | 33696500-0 | Ceftazidim 30 μg | szt. | 500
24. | 33696500-0 | Teicoplanina 30 μg | szt. | 200
25. | 33696500-0 | Meropenem 10 μg | szt. | 1000
26. | 33696500-0 | Wankomycyna 5 μg | szt. | 200
27. | 33696500-0 | Trimethoprim/Sulfamat. 125+23,75 μg | szt. | 1500
28. | 33696500-0 | Mupirocyna 200 μg | szt. | 100
29. | 33696500-0 | Piperacylina + tazb. 30+6 μg | szt. | 1000
30. | 33696500-0 | Tobramycyna 10 μg | szt. | 500
31. | 33696500-0 | Norfloksacyna 10 μg | szt. | 250
32. | 33696500-0 | Cefoksytyna 30 μg | szt. | 500
33. | 33696500-0 | Doripenem 10 μg | szt. | 250
34. | 33696500-0 | cefinaza | szt. | 100
35. | 33696500-0 | Linezolid 10μg | szt. | 250
36. | 33696500-0 | Chinupristyna/Dalfopristyna 15 μg | szt. | 250
37. | 33696500-0 | Levofloksacyna 5 μg | szt. | 250
38. | 33696500-0 | Tigecyklina 15 μg | szt. | 200
39. | 33696500-0 | Ertapenem 10 μg | szt. | 250
RAZEM:
Wymagania:
1. Krążki antybiotykowe muszą być kompatybilne z dyspenserami firmy Becton Dickinson (laboratorium posiada w/w/ dyspensery na
własność.)
2. Każdy pojedynczy krążek musi posiadać dwustronne, trwale wydrukowane oznaczenie oraz stężenie antybiotyku (w µg), zgodnie z
zaleceniami CLSI (dawniej NCCLS).
3. Każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x" , pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek i zabezpieczajacy
dyspenser przed pracą z pustymi kasetami (uszkodzeniem).
4. Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie z folii aluminiowej, tzw. „blister pack”
z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny).
5. Krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485
(kopię certyfikatu oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty).
6,Krązki antybiotykowe muszą być sprawdzone i zaopiniowane przez EUCAST .

## pakiet 8
Pakiet 8
Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów
do aparatu VITEK firmy bio Mérieux będacego właśnością Zamawiającego
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Ilość | Numer katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii Gram-dodatnich na podstawie oznaczania min 40 cech biochemicznych - odczyt automatyczny | 80 szt.
2. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert | 80 szt.
3. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych na podstawie oznaczania min 40 cech biochemicznych - odczyt automatyczny | 80 szt.
4. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert | 80 szt.
5. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii z grupy Neisseria-Haemophilus - odczyt automatyczny | 20 szt.
6. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych - odczyt automatyczny | 40szt
7. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert | 40 szt
8. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych oraz Corynebacterium - odczyt automatyczny | 20 szt.
9. | 38437000-7 | Akcesoria i odczynniki dodatkowe do wykonania testów | w/ g zapotrzebowania na testy
RAZEM

## pakiet9
Pakiet 9
Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 38437000-7 | Sterylne pałeczki z wacikami dakronowymi w probówkach do wymazów („wymazówki”) | szt. | 3000
2 | 38437000-7 | Podłoże transportowe Stuart z pałeczką plastikową i wacikiem bawełnianym lub z wiskozy | szt. | 1500
3 | 38437000-7 | Sterylne probówki okrągłodenne z korkiem, obj. 4 ml | szt. | 2000
4 | 38437000-7 | Sterylne probówki okrągłodenne z korkiem, obj. 11 ml | szt. | 4000
5 | 38437000-7 | Sterylne wymazówki do antybiogramów pakowane indywidualnie | szt. | 3000
6 | 38437000-7 | ezy bakteriologiczne o poj. 1ul, sterylne, pakowane po 20 szt. | szt. | 2000
7 | 38437000-7 | ezy bakteriologiczne o poj. 10ul, sterylne, pakowane po 20 szt. | szt. | 5000
8 | 38437000-7 | szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, krawędzie cięte | szt. | 2000
9 | 38437000-7 | szkiełka nakrywkowe o wym. 22 x 22 mm | szt. | 3000
10 | 38437000-7 | końcówki do pipet o poj.do 200 ul sterylne | szt. | 500
11 | 38437000-7 | końcówki do pipet o poj.do 1000 ul sterylne | szt. | 1000
12 | 38437000-7 | Saszetki do transportu i przechowywania próbek biologicznych wymiary 167x265mm | szt. | 50
13 | 38437000-7 | Saszetki do transportu i przechowywania próbek biologicznych wymiary 181x270mm | szt. | 50
RAZEM:
7. |  |  | szt. | 6000
4. | 24496500-2 | testy do wykrywania obecnosci antygenu RSV wirusa bezpośrednio z popłuczyn nosogardzieli, aspiratów z nosogardła lub wyazów z nosogardła (szybkie testy diagnostyczne) | 20 ozn. | 1 op. | 28.08 | 1404.28 | 7% |  |  | 1509.98