Bydgoszcz. 09.05.2018 r.

Nr sprawy:  8/2018/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  urządzeń do leczenia głębokiego niedosłuchu,

Poniżej Zamawiający załącza doprecyzowaną odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Procesor mowy  implantu Baha 5 -  3 szt.

Pytanie 1: pozycja nr 4:

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy oczekuje od Wykonawcy możliwości dostarczenia jedynie procesora dźwięku o  wzmocnieniu 45dB HL, czy analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku załącznika nr 2 do SIWZ, pozycja nr 3, punkt 3.3 (dotyczy zapisu: „możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym (średni ubytek słuchu dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej) do 45dB HL lub do 55dB HL lub 65dB HL w zależności od potrzeb Zamawiającego”) również możliwości dostarczenia procesora dźwięku o wzmocnieniu 55dB HL lub procesora dźwięku o wzmocnieniu 65dB HL, w zależności od zapotrzebowania?

Uzasadnienie: Możliwość wyboru spośród procesorów dźwięku o różnych wzmocnieniach pozwoli na wybranie najbardziej korzystnego rozwiązania z punktu widzenia pacjenta.

Odpowiedź: Oczekujemy dostarczenia procesora mowy o wzmocnieniu 45dB HL lub 55dB HL lub 65dB HL w zależności od zapotrzebowania.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski