WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO 85-667 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 44 tel. (52) 32-62-100, fax (52) 32-62-101

- ZATWIERDZAM - Bydgoszcz, dnia 28.05.2018 r. Nr sprawy: 13/2018/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług czyszczenia kanałów i central wentylacyjnych oraz wymiany filtrów w instalacjach o wartości poniżej kwoty 221 000 Euro Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.wsd.org.pl w dniu 30.05.2018 r.

# I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

## Wojewódzki Szpital Dziecięcy

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz

tel: (52) 32-62-100, fax. (52) 32-62-101

### NIP  554-22-35-340,  REGON 000898946

#### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług czyszczenia  kanałów i central wentylacyjnych oraz wymiany filtrów w instalacjach w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J Brudzińskiego w Bydgoszczy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), zwaną w dalszej części ustawą Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2017 poz. 459 ).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie raz w roku, w okresie 4 lat, usług czyszczenia kanałów i central wentylacyjnych oraz  wymiany filtrów w instalacjach, w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy w zakresie określonym w „Opisie przedmiotu zamówienia” - zał. nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Harmonogramem czyszczenia” zał. nr 3.

CPV 50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

CPV 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
CPV 50000000-8 Usługi naprawcze i konserwacyjne

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

##### V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

###### VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

##### VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r.

- Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im J. Brudzińskiego,  ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739)

- Prawem Budowlanym

- Instrukcją eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w WSD w Bydgoszczy.

- Środki używane w trakcie realizacji zamówienia muszą posiadać udokumentowane, stosowne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach użyteczności publicznej.

- Osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi musza posiadać uprawnienia konieczne do realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016, poz. 1725).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty na środki wykorzystywane przy wykonywaniu czynności objętych umową.

- Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych potwierdzone zostanie protokołem odbioru (zał. nr 6a do umowy) podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy posiadającego świadectwo kwalifikacji oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Protokół musi zawierać dokumentację fotograficzną przed i po czyszczeniu.

- Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 05.06.2018r., godz. 10:00. Zbiórka Wykonawców w siedzibie Zamawiającego,  Budynek C, I piętro.

- Termin płatności 60 dni.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. :

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

- Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 2

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1a

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1a

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli :

- Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, realizacją co najmniej jednej usługi porównywalnej pod względem zakresu i charakteru z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. IX pkt 2b.

- Wykonawca wykaże, że osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane uprawnienia konieczne do realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016, poz. 1725). Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 2c.

IX. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. Dz. U. poz. 1126).

- W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP oraz w celu wstępnego wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy (wzór-załącznik nr 4b do SIWZ)

- W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca przedkłada:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy (wzór załącznik 4a do SIWZ).

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów,  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych  usług, wskazujących, że  Wykonawca wykonał (wykonuje) należycie co najmniej jedną usługę polegającą na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych oraz  wymianie filtrów w instalacjach  oraz załączenie dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenia, referencje, listy rekomendacyjne, itp.) - zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ

- oświadczenie Wykonawcy, że osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadają uprawnienia konieczne do realizacji zamówienia publicznego w w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1332 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016, poz. 1725).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a), składa dokument lub dokumenty równoważne, wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że  Wykonawca, który polegać będzie na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek  łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca  winien przedstawić  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ponadto należy dołączyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w rozdz. IX pkt 1 oraz pkt. 2 lit. a lub 3 SIWZ.

- Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.

- Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z  oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. 4c).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XI.  POZOSTAŁE  DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCE  INTEGRALNĄ  CZĘŚĆ  OFERTY

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  - Wypełniony formularz  Oferta - zał. nr 1

  - Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2

  - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie ( jeżeli ma zastosowanie).

2.	Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3  i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje  posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, za potwierdzeniem faktu ich otrzymania na żądanie strony; z zastrzeżeniem, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Adres e-mail Zamawiającego: zamowienia-pub@wsd.org.pl

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez wskazania źródła zapytania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl

4.	W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ.

6.	Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl.

7.	W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach.

8. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną poinformowani wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wsd.org.pl

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Michał Pilecki, tel. 52 32 62 104, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-12.00

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca  może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku sporządzania oferty przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, wszelkie rozwiązania alternatywne nie będą brane pod uwagę.

3.	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4.	Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej na pełny adres zamawiającego i  opisanej: „Przetarg nieograniczony na świadczenie usług czyszczenia  kanałów i central wentylacyjnych oraz wymiany filtrów w instalacjach, w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy”. Nie otwierać przed terminem: 08.06.2018.r. do godz. 1000.

5.	Wszelkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

6.	W interesie wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zabezpieczenie jej treści do czasu otwarcia.

7.	Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

8.	Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.

9.	Oferta powinna być złożona w teczce lub zszyta, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

10.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

11.	Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z    zastrzeżeniem art. 93. Ust. 4 ustawy.

13.	Wykonawca może wprowadzić zmiany , poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

14.	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

15.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

16.	Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.

- Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z         oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność oryginałem odpowiednio przez  wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie mającą prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ppz

  - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

  - Oferta musi być podpisana  w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie

  - Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców.

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Dyrektora, Budynek C, I piętro do dnia 08.06.2018 roku, do godziny 945

2.	Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, która zostanie wpisana do rejestru i oznaczona numerem pod jakim została zarejestrowana. Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę i zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi 08.06.2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, Budynek C, I piętro, Sala konferencyjna.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, na pisemny wniosek wykonawcy zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” ( załącznik nr 1)

- Cenę należy podać w złotych polskich netto– brutto z wyodrębnieniem wartości VAT.

- Ofertę należy złożyć ze stawką VAT obowiązującą w dniu złożenia oferty.

- Cena za zakres określony w ofercie wykonawcy, zostanie przyjęta jako umowna i może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT- z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny związana z ustawową zmianą wysokości VAT może obejmować wyłącznie zakres usług określonych w specyfikacji i ofercie a jeszcze nie wykonanych.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Końcowe wartości liczbowe należy określić do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH,W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Wszelkie zastrzeżenia wykonawcy niezgodne z pkt 1 nie będą przez zamawiającego uwzględniane, a oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy )

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3 | Cena Termin zakończenia realizacji pierwszej usługi liczony od dnia zawarcia umowy | 60% 40% |
| RAZEM |  | 100% |

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych  wzorów:

- Cena:

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 60%, gdzie:

Pc- wartość punktowa za kryterium ceny

Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert

Co – cena zaproponowana przez wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 60 pkt.

- Termin zakończenia realizacji pierwszej usługi liczony od dnia zawarcia umowy:

| - do 120 dni – 0 pkt | - 0% |
| --- | --- |
| - do 90 dni – 10 pkt | - 10% |
| - do 60 dni – 25 pkt | - 25% |
| - do 30 dni – 40 pkt | - 40% |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium jakość: 40 pkt. co stanowi 40 %

Suma poszczególnych kryteriów:

P (wartość procentowa ostateczna) = Pc + Kt (wartość punktowa za kryterium „termin realizacji”)

Maksymalna ilość:  100 %.

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wymaganych kryteriów.

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania powyższego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

- Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a o wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieści  informacje również na stronie internetowej 
www.wsd.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wykonawca wstawi się w celu podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3.	Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

4.	Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( WZÓR UMOWY)

Wszelkie  postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący zał. nr 6 do SIWZ.

XXIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiającego wymienione w art. 180, ust.2  ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, a jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXIV.  ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Zał. nr 1 – Formularz „Oferta”

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Harmonogram czyszczenia i dezynfekcji

Zał. nr 4a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. nr 4b – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4c – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

Zał. nr 5 – Wykaz dostaw

Zał. nr 6 – Projekt umowy