Bydgoszcz, dnia 29.06.2018 r.

- Nr sprawy: 12/2018/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pogwarancyjnego serwisowania urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców   udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Pakiet nr 1

Czy zamawiający ustalając harmonogram przeglądów do czerwca 2021 będzie wymagał również przeglądu w czerwcu 2021 na delcie 5397687554, 6004862768 której częstotliwość wykonywana przeglądów jest co 24 miesiące?

Będzie wymagał również przeglądu  na aparacie Primus ARXL-0168 w marcu  2021 gdzie częstotliwość jest co 6 miesięcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagał przeglądów w miesiącu czerwcu 2021r. na monitorach Delta 5397687554, 6004862768 oraz na aparacie Primus ARXL-0168 w marcu 2021r.

Pytanie 2

Pakiet nr 1

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta  wymagają wymiany części eksploatacyjnych . Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców  zgodzi się dla urządzeń  z pakietu 1,  na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta,  zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia,  według listy poniższej.  Części te mają być  wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i  na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców.

| 1 | 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 2 |
| 3 | MX08241 | Primus ServSet 1 Year | 1 |
| 4 | MX08467 | Primus ServSet 2 y | 1 |
| 5 | MX08468 | Primus ServSet 3 Year | 1 |
| 6 | MX08834 | Filter (37 mm) | 3 |
| 7 | MX08061 | Set gasket | 3 |
| 8 | MX08152 | Fabius GS ServSet (1 year) | 1 |
| 9 | MX08153 | Fabius GS ServSet (3 year) | 1 |
| 10 | MX08832 | FabiusGS ServSet 2y | 1 |
| 11 | 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 0,4 |
| 12 | MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 2 |
| 13 | MX08220 | Evita 2/S2/2Dura/4/XL Set 1y | 2 |
| 14 | 8412384 | Filter, single | 12 |
| 15 | 8415978 | Dust filter | 6 |
| 16 | MX08225 | EvitaXL/4/2d Gasinlet FAS 2Y | 1 |
| 17 | 8421988 | kit 2 batteries Evita internal | 1 |
| 18 | MX08220 | Evita 2/S2/2Dura/4/XL Set 1y | 2 |
| 19 | 8412384 | Filter, single | 12 |
| 20 | 8415978 | Dust filter | 6 |
| 21 | MX08225 | EvitaXL/4/2d Gasinlet FAS 2Y | 1 |
| 22 | 8421988 | kit 2 batteries Evita internal | 1 |
| 23 | MX08220 | Evita 2/S2/2Dura/4/XL Set 1y | 2 |
| 24 | 8412384 | Filter, single | 12 |
| 25 | 8415978 | Dust filter | 6 |
| 26 | MX08225 | EvitaXL/4/2d Gasinlet FAS 2Y | 1 |
| 27 | 8421988 | kit 2 batteries Evita internal | 1 |
| 28 | MX08220 | Evita 2/S2/2Dura/4/XL Set 1y | 2 |
| 29 | 8412384 | Filter, single | 12 |
| 30 | 8415978 | Dust filter | 6 |
| 31 | MX08225 | EvitaXL/4/2d Gasinlet FAS 2Y | 1 |
| 32 | 8421988 | kit 2 batteries Evita internal | 1 |
| 33 | MX08241 | Primus ServSet 1 Year | 1 |
| 34 | MX08467 | Primus ServSet 2 y | 1 |
| 35 | MX08995 | Primus ServSet (6 y) | 1 |
| 36 | MX08061 | Set gasket | 3 |
| 37 | MX08235 | 2-year Vapor kit | 1 |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta,  zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia	.

Pytanie 3

Pytanie dot. SIWZ rozdz. VIII pkt. 1 c) tiret 2 – dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń objętych zamówieniem, potwierdzone imiennym certyfikatem na dany model urządzenie?

Zwracamy uprzejmie uwagę, że przy tak różnorodnym sprzęcie (aparat rentgenowski, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy) jeden certyfikat, bez wyraźnego wskazania, którego aparatu dotyczy, nie potwierdzi w należyty sposób zdolności technicznej lub zawodowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga  dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń objętych zamówieniem, potwierdzone imiennym certyfikatem na dany model urządzenia.

Pytanie 4

Pytanie dot. SIWZ rozdz. X

Czy Zamawiający zrezygnuje ze wskazanego w rozdziale wymogu, jako nieadekwatny do przedmiotu umowy?

Zwracamy uwagę, że przedmiotem umowy są usługi serwisowe. A te nie posiadają statusu wyrobu medycznego jak jest w przypadku urządzeń medycznych.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy po zmianie SIWZ. (Wymagania w rozdziale X dotyczą Pakietu nr 1 –Grupy II )

Pytanie 5

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 część I pkt 5

Czy Zamawiający potwierdzi, ze system zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001/2013 zapewniając bezpieczeństwo danych medycznych – RODO

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza , że system zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001/2013 zapewniając bezpieczeństwo danych medycznych. (po zmianie SIWZ  -Przedmiot zamówienia zał. Nr 2a - Pakiet nr 2 pkt.4)

Pytanie 6

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 część I pkt 5 i część II pkt 3 po zmianie SIWZ  Dotyczy zał. Nr 2a Przedmiot  zamówienia - Pakiet nr 2 pkt.4 i pakiet nr 3 pkt 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni własne łącze internetowe w odpowiedniej konfiguracji, by możliwe było świadczenie usług zdalnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępni własne łącze internetowe w odpowiedniej konfiguracji, by możliwe było świadczenie usług zdalnych.

Pytanie 7

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 część I pkt 5 po zmianie SIWZ

Dotyczy zał. Nr 2a Przedmiot zamówienia - Pakiet nr 2 pkt.4

Prosimy o potwierdzenie, że warunek ten dotyczy jedynie urządzeń, które są fabrycznie wyposażone w opcję, która umożliwia zdalne podłączenie się do nich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że warunek ten dotyczy jedynie urządzeń, które są fabrycznie wyposażone w opcję, która umożliwia zdalne podłączenie się do nich.

Pytanie 8

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 część II

Prosimy Zamawiającego o precyzyjne wskazanie, których urządzeń dotyczy część II.

Po lekturze SIWZ i załączników należy wnioskować, że są to urządzenia wskazane w zał. 2 do SIWZ Formularz cenowy. Dla porządku prosimy jednak o precyzyjne wskazanie urządzeń także w załączniku nr 2a.

Odpowiedź: Urządzenia są wskazane zarówno w zał. nr 2 jak i 2a.

Pytanie 9

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 część I pkt 6

Prosimy Zamawiającego o precyzyjne wskazanie, którego z urządzeń ma dotyczyć pełna obsługa serwisowa w zakresie oprogramowania.

Zwracamy uwagę, że dla wskazanych w tej części urządzeń Zamawiający przewiduje wykonywanie zalecanych przez producenta okresowych przeglądów technicznych. Tym samym koniczność pełnej obsługi serwisowej w zakresie oprogramowania może nieść za sobą problemy związane z możliwością (lub brakiem możliwości) rozgraniczenia, czy dana czynność w istocie dotyczy jedynie oprogramowania czy np. oprogramowania i samego urządzenia (hardware). Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie każde urządzenie wymienione w tej części zadania wyposażone jest fabrycznie w oprogramowanie.

Nadto konieczność dostawy nowej wersji oprogramowania może wiązać się z koniecznością wymiany komponentów komputerowych, co w znacznym stopniu wpłynie na ewentualną wycenę oferowanej usługi.

Pragniemy także nadmienić, że nie dla każdego z urządzeń producent przewiduje dostawy nowej wersji oprogramowania.

Odpowiedź: Pełna obsługa serwisowa w zakresie oprogramowania dotyczy Pakietu nr 3 -rezonansu magnetycznego MAGNETOM ESSENZA Dot (DE) ze stacją opisową syngo.via(nr serii stacji - 130042).

Pytanie 10

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 część II pkt 8, 10 i 11 po zmianie SIWZ

Dotyczy zał. Nr 2a Przedmiot zamówienia - Pakiet nr 3 pkt.8,10,11

Prosimy o potwierdzenie, że opisany we wskazanym punkcie zakres czynności dotyczy stacji opisowej o numerze seryjnym 130042.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres czynności dotyczy stacji opisowej o numerze seryjnym 130042.

Pytanie 11

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 część II pkt 9 po zmianie SIWZ

Dotyczy zał. Nr 2a Przedmiot zamówienia - Pakiet nr 3 pkt.9

Prosimy o potwierdzenie, że opisany we wskazanym punkcie zakres czynności dotyczy rezonansu magnetycznego o numerze seryjnym 50120.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres czynności dotyczy rezonansu magnetycznego o numerze seryjnym 50120.

Pytanie 12

Pytanie dot. zał. Nr 2a Przedmiot Zamówienia Zadanie nr 2 po zmianie SIWZ Dotyczy zał. Nr 2a Przedmiot zamówienia - Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o informację, czy w przypadku konieczności wykonania czynności wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu jak naprawy (w szczególności dotyczy cz. I) Zamawiający jest zobligowany do zlecenia wykonania tej czynności w pierwszej kolejności Wykonawcy z zastrzeżeniem PZP?

Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku zlecenia wykonania czynności wykraczających poza zakres opisany w Zamówieniu innemu Wykonawcy, Wykonawca ten musi spełniać przynajmniej takie same wymagania jak te, stawiane w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź: W przypadku konieczności wykonania czynności wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, jak naprawy (w szczególności część I) Zamawiający nie będzie zobligowany do zlecenia wykonania tej czynności w pierwszej kolejności Wykonawcy. Jednakże w przypadku zlecenia wykonania czynności wykraczających poza zakres opisany w Zamówieniu innemu Wykonawcy, Wykonawca ten musi spełniać przynajmniej takie same wymagania jak te, stawiane w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 13

Pytanie dot. zał. Nr 2 do SIWZ Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację formularza cenowego dla grupy II pakietu 2?

Zwracamy uprzejmie uwagę, że przy obecnym formularzu Wykonawca ma podać cenę netto jednego przeglądu i na tej podstawie wyliczać wartość Zamówienia, podczas gdy dla grupy II pakietu 2 Zamawiający wymaga pełnej obsługi serwisowej (nie tylko przeglądów ale i pracy, części, modyfikacji i innych).

Odpowiedź: Zamawiający z modyfikował „ Formularz cenowy”- zał. Nr 2 w dniu 27.06.2018r.

Pytanie 14

Pytanie

Czy mając na uwadze, że wykonywanie czynności serwisowych łączy się z potencjalnym dostępem do danych osobowych zgromadzonych w serwisowanych urządzeniach, Zamawiający przewiduje zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wzorów dostarczonych przez wygrywającego wykonawcę uwzględniających specyfikę świadczonego serwisu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wzorów dostarczonych przez wygrywającego wykonawcę uwzględniających specyfikę świadczonego serwisu.

Pytanie 15

SIWZ – OPZ – pakiet 2

Dlaczego Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części, skoro nie jest to przedmiot niepodzielny, wyodrębnienie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia do osobnych części/pakietów zwiększy konkurencyjność a tym samym obniży koszty dla Zamawiającego. Ponadto, według wiedzy wykonawcy na chwilę obecną sposób opisu przedmiotu zamówienia polegający na połączeniu wszystkich opisanych elementów w jedną całość powoduje, że ofertę będzie mógł złożyć tylko jeden wykonawca – firma SIEMENS, co samo w sobie narusza zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyodrębnienie do osobnej części/pakietu usług serwisowych rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza pozwoliłoby usunąć istniejące na chwilę obecną nieprawidłowości w postępowaniu i umożliwiłoby różnym wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert.

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wnoszę o udostępnienie Protokołu postępowania, w szczególności uzasadnienia braku podziału przedmiotowego zamówienia na części.

W załączeniu przesyłamy Wyrok KIO 1500/17 z 31.07.2017 r., który nakazuje Zamawiającemu podział zamówienia na części.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał ponownego podziału przedmiotu zamówienia ( w dniu 27.06.2018r.) kierując się wyznacznikiem jakim jest usługa serwisowa polegająca wyłącznie na przeprowadzaniu przeglądów okresowych oraz pełna usługa serwisowa polegająca na wykonywaniu przeglądów okresowych, napraw, modyfikacji oprogramowania.

Pytanie 16

SIWZ, CZ. VIII.1 dot. pakietu 2 – pkt. c)

Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ – zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, CZ. VIII.1 dot. pakietu 2 – pkt. c), gdzie to Zamawiający wymaga w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

•             „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń objętych zamówieniem, potwierdzone imiennym certyfikatem”

podczas, gdy w załączniku nr 2a w pkt. 8, Zamawiający wymaga:

wykonywania wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych w pełni przeszkolonych przez producenta w zakresie serwisowania przedmiotowych urządzeń.

Zaznaczamy, że wymaganie certyfikatów wydanych przez producenta jest ograniczeniem konkurencji, co jest naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie  uczciwej  konkurencji i równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z zasadami  proporcjonalności i przejrzystości”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po zmianach „Przedmiot zamówienia” załącznika 2a oraz SIWZ obowiązują zapisy :

„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń objętych zamówieniem, potwierdzone imiennym certyfikatem na dany model urządzenia”

Pytanie 17

SIWZ – kryteria oceny ofert

Czy zamawiający dopuści zmianę kryterium autoryzacji producenta na maksymalnie 10 %. Zapis taki jak obecnie z kryterium w wysokości 40% prowadzi do sytuacji gdzie oferta wykonawcy nie posiadającego dokumentu pochodzącego od producenta sprzętu musiałaby być ponad 3-krotnie niższa niż wykonawcy taki dokument posiadającego. (rys. 1). Zapisy takie jak obecnie uniemożliwiają wykonawcy nie posiadającemu dokumentów wystawionych przez producenta złożenie oferty konkurencyjnej cenowo zachowującej najwyższy standard jakości.

Informujemy, że przy kryterium autoryzacji producenta w wysokości 10% (rys. 2) i zwiększeniu kryterium cena na poziomie 90 % różnica w cenie na korzyść podmiotu posiadającego dokumenty wystawione przez producenta sprzętu w dalszym ciągu będzie wysoka i realnie będzie wynosić ponad 11%. Poniżej załączamy kalkulację dla kwalifikacji personelu 40% oraz 10%.

Rys. 1 Kalkulacja – autoryzacja producenta 40%

| Kryteria | Punkty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena | 60 |  |  |  |  |
| Autoryzacja producenta | 40 |  |  |  |  |
| Wykonawcy | cena | punkty | Dokument producenta | punkty | Result |
| Wykonawca 1 | 10 000 zł | 60 | nie | 0 | 60 |
| Autoryzowany przedstawiciel | 30 000 zł | 20 | tak | 40 | 60 |

Rys. 2 Kalkulacja – autoryzacja producenta 10%

| Kryteria | Punkty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena | 90 |  |  |  |  |
| Autoryzacja producenta | 10 |  |  |  |  |
| Wykonawcy | cena | punkty | Dokument producenta | punkty | Result |
| Wykonawca 1 | 40 000 zł | 90 | nie | 0 | 90 |
| Autoryzowany przedstawiciel | 45 000 zł | 80 | tak | 10 | 90 |

Zmiana kryteriów na takie jak przedstawione powyżej pozwoli Zamawiającemu na przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania oraz uzyskanie korzystnej ceny przy zachowaniu najwyższych standardów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Załącznik nr 2a do SIWZ – pakiet 2, pkt. 9

Prosimy o wydzielenie opisanej w w/w miejscu usługi:

„Wymiana oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do wersji aktualnie dostępnej tj. wersji VE11Q (…)”jako możliwej do wykonania jedynie przez firmę Siemens.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie usługi. Oprogramowanie w aktualnej wersji jest wyceniane i przeznaczone do sprzedaży na terytorium RP.

Pytanie 19

Załącznik nr 2a do SIWZ – pakiet 2, pkt. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych, jednakże nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję wymaganą przez Zamawiającego. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których racjonalne wydatkowanie podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie części używanych/regenerowanych do świadczenia usług serwisowych.

Pytania dotyczące Projektu umowy

Pytanie 1

Pytanie dot. zał. Nr 7a Projekt Umowy par. 3 ust. 5 i ust.6

Mając na uwadze, że zmawiający nie dla wszystkich urządzeń oczekuje świadczenia usług serwisowych zapewniających naprawy, prosimy o potwierdzenie, że wskazany ustęp dotyczy jedynie tych urządzeń, dla których przewidziano pełny zakres usług serwisowych (przegląd, naprawy z częściami lub bez, modyfikacje).

Zwracamy uwagę, że Zamawiający dla urządzeń opisanych w zał. 2a Zadanie 2 część I przewidział wykonywanie jedynie okresowych przeglądów technicznych a w żadnym miejscu nie wspomina o naprawach tych urządzeń. Tym samym trudno jest realizować naprawy nie mając jednocześnie uregulowanych kwestii związanych ze wzajemnymi rozliczeniami za godziny pracy czy części niezbędne do napraw.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wskazany ustęp dotyczy jedynie tych urządzeń, dla których przewidziano pełny zakres usług serwisowych.(dotyczy pakietu nr 3)

Pytanie 2

Pytanie dot. zał. Nr 7a Projekt Umowy par. 3 ust. 6

Prosimy o zastąpienie słowa „importu” określeniem „sprowadzenia z zagranicy”. W świetle prawodawstwa UE, pojęcie importu, oznacza przywóz towarów spoza obszaru państw członkowskich UE – EOG (czyli np. Rosji czy USA).

Odpowiedź: nowe brzmienie par. 3 ust. 6

Wymagany czas usunięcia awarii to maksymalnie 2 dni robocze oraz 5 dni roboczych w przypadku konieczności dokonania sprowadzenie z zagranicy części zamiennych licząc od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.* dotyczy pakietu nr 3

Pytanie 3

Pytanie dot. zał. Nr 7a Projekt Umowy par. 4 ust.2

Prosimy o potwierdzenie, że wartość ryczałtowa obejmuje zakres czynności zgodny z zał. 2a do SIWZ Przedmiot zamówienia adekwatnym dla danego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wartość ryczałtowa obejmuje zakres czynności zgodny z zał. 2a do SIWZ Przedmiot zamówienia adekwatny dla danego urządzenia.

Pytanie 4

Pytanie dot. zał. Nr 7a Projekt Umowy par. 4 ust.3

Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy przez dopisanie na końcu ustępu: zgodnie z zakresem czynności opisanych w załączniku 2a do umowy?

Zwracamy uwagę, że bez precyzyjnego odniesienia się do konkretnego zakresu obsługi serwisowej nie będzie możliwe dokonanie precyzyjnej wyceny oczekiwanej usług serwisowej.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił zmiany w aktualnym projekcie umowy zał. nr 7a

Pytanie 5

Pytanie dot. zał. Nr 7a Projekt Umowy par. 8 ust.2

Czy Zamawiający dopisze na końcu ustępu następuje zdania:

z poniższym zastrzeżeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do rocznej wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy  projektu umowy.

Pytanie  9

Pytanie dot. zał. Nr 7a Projekt Umowy par. 9 ust.2

Czy Zamawiający dopisze na końcu ustępu: po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż  5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy  projektu umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski