

Bydgoszcz, 11.06.2018 r.

Nr sprawy: 14/2018/PN

**Do Wykonawców:**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy stymulatorów do neuromodulacji** dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy**.**

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Pytanie 1.

Czy zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści następujący asortyment:

Stymulator rdzenia kręgowego, ładowalny, 16-kontaktowy, stałonapięciowy, umożliwiający pacjentowi po wszczepieniu systemu wykonanie badania MRI dowolnej części ciała

- żywotność baterii 9lat

- wysokość 54 milimetry,

- szerokość 54milimetry,

- amplituda od 0 do 10,5 V z przyrostem 0,05 V lub 0,1 V,

- czas trwania impulsu od 60 do 1000 μs (przyrost 10 μs),

- częstotliwość od 2 do 1200 Hz (przyrost 1 do 2 Hz dla wartości 10 Hz; 5do 10 Hz dla wartości 250 Hz; 10 do 250 Hzdla wartości 500 Hz; 20 do500 Hz dla wartości

1000 Hz; 50 do 1000 Hz dla wartości 1200 Hz

- możliwość ustawienia w ramach 8 grup do 16 programów

- elektrody przezskórne ośmiokontaktowe długości 60, 75 oraz 90 cm

- elektrody chirurgiczne 16-kontaktowe długości 65 oraz 90 cm

- bezprzewodowy pilot pacjenta oraz akcesoria do ładowania przezskórnego stymulatora w zestawie

Dodatkowo:

-Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu stymulatora podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu parametrów stymulatora.

- Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne)”

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski