## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY Zał. nr 1
Pakiet nr 1 - MATERIAŁY MED. (CZEPKI, OCHRANIACZE) cpv:33199000-1
Lp. | Rodzaj sprzętu | nr katologowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Ochraniacze na buty (po 100 szt.) |  | op. | 16
2. | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki,wiazany z tyłu na troki,część przednia wydłużona z możliwościa wywinięcia |  | szt. | 1600
3. | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany ,wiazany na karku z tyłu na troki |  | szt. | 1600
4. | Czepek pielęgniarski włókninowy (z gumką) |  | szt. | 4000
5. | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) rozmiar XS, S,M,L,XL ,XXL niesterylne |  | kpl | 5500
Razem
Poz. 5 - Komplety chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza i spodnie)
Nogawki bez sciagaczy. W spodniach zamiast gumki wciagnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeni,a,
przy szyi wykonczenie typu "V" w kolorze niebieskim lub zielonym, materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen
o min. gramaturze 45 g/m2, Materiał ubrania bezwzglednie musi spełniac wymogi normy EN 13795-1-3

## Pakiet 1 A
Pakiet nr 1A - Maski chirurgiczne cpv:33199000-1
Lp. | Rodzaj sprzętu | nr katologowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z tasiemkami dla osób ze skórą wrażliwą, o gramaturze 60 g/m2. Maska z elastycznym wkładem, niebarwiona. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. |  | szt. | 11000
2. | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze 50- 55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnetrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. |  | szt. | 500
Razem

## Pakiet 2
Pakiet 2- Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kieliszki, pudełka, pojemniki, szpatułki CPV - 33196000-0
Lp. | nr katakogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | kieliszek jednorazowego użytku z miarką | opak. 75szt | 950
2. |  | pudełka do zużytych igieł małe: 0,7 l., czerwone | szt. | 2300
3. |  | pudełka do zużytych igieł duże: 1,5 l.- 2l, czerwone | szt. | 2500
4. |  | pudełka do ampułek małe: 1 l., niebieskie | szt. | 1200
5. |  | pudełka do ampułek duże: 5 l. niebieskie | szt. | 1800
6. |  | pojemniki do analiz moczu z nakrywkami białymi ,niesterylne: poj. od 100ml do 150ml.(pokrywka biała lub żólta lub niebieska) | opak. 30szt. | 400
7. |  | pojemniki do analiz moczu z nakrywkawi czerownymi sterylne, pojedynczo pakowane: poj. od 100ml do 150ml. | szt. | 2000
8. |  | pojemniki do próbek kału | szt. | 1500
9. |  | pojemniki do dobowej zbiórki moczu; 2,5 l. z podziałką ( półprzezroczysty, szczelna nakrywka) | szt. | 700
10. |  | szpatułki jednorazowego użytku sterylne ( plastikowe lub drewniane) | opak. 100szt. | 260
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz. 2 i 3. Pudełka do zużytych igieł
 Konstrukcja otworu wrzutowego ma zapewnić bezpieczne zbieranie zużytego sprzętu
 Wykonane z tworzywa nie ulegającego przekłuciom
Poz. 4 i 5. Pudełka do zużytych ampułek
 Konstrukcja otworu wrzutowego ma zapewnić bezpieczne zbieranie zużytego sprzętu
 Wykonane z tworzywa nie ulegającego przekłuciom
Poz. 3 i 7 Pojemniki do analizy moczu
 szczelna nakrywka
Poz. 8 - Pojemniki do próbek kału
 łopatka do pobierania materiału max duża

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Woreczki CPV - 33190000-8
Lp. | rodzaj woreczków | nr katalogowy | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | woreczki do próbek moczu u niemowląt-dziewczynki (sterylne) |  | szt. | 4000
2. | woreczki do próbek moczu u niemowląt-chłopcy (sterylne) |  | szt. | 4000
3. | worki do dobowej zbiórki moczu z zaworem 2 l (sterylne) |  | szt. | 750
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Poz. 1 i 2 - Woreczki do moczu –
 nie odparzają skóry dziecka,
 nie odklejają się w trakcie użycia,
 sterylne
Poz. 3 – Worki do dobowej zbiórki moczu-
 długości drenu od 90 do 130 cm,
 poprzeczny kranik spustowy typu T,
 port do pobierania próbek, bezigłowy
 sterylne,
 posiadające zastawkę antyrefluksyjną,
 dokładność pomiaru 100ml

## Pakiet 4
Pakiet 4 - Opaski identyfikacyjne CPV - 33190000-8
Lp. | nr katalogowy, producent | podstawowy rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | opaska dla niemowląt i dzieci * | w opak. 100szt. | 120
2. |  | opaska dla dorosłych | w opak. 100szt. | 100
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Opaski identyfikacyjne : nie odparzają skóry dziecka, klips dobrze trzyma, nie otwiera się
pakowane po 100szt.
*kolorowe - dwa różne kolory np.(niebieskie i różowe)

## Pakiet 5
Pakiet 5 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem CPV- 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj elektrody | jedn. miary | ilość | cene jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | elektroda noworodkowa niewidoczna w RTG i MRI. specjalny czujnik węglowy , na bazie gąbki Pe lub włókniny o średnicy (przekrój) od 24 do 30 mm | szt. | 5000
2. |  | elektroda pediatryczna niewidoczna w RTG i MRI, specjalny czujnik węglowy ,na bazie gąbki PE lub włókniny o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 7000
3. |  | elektroda dla dorosłych niewidoczna w RTG i MRI ,specjalny czujnik węglowy Na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 7000
4. |  | elektroda do Holtera na bazie pianki PE dla dorosłych o średnicy (przekrój) od 60x66 mm ,Elektroda z przesuniętym czujnikiem., | szt. | 5000
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów
 nie odparzają skóry dziecka, nie odklejają się
 elektrody charakteryzujące się elastycznością, niealergicznoscią i doskonałą przyczepnością, przyjazne dla skóry dziecka
 żele stałe lub mokre, niealergiczne o bardzo niskiej rezystencji
 możliwość zastosowania u noworodków i dzieci
 wytrzymałość min. 24 h.

## Pakiet 6
Pakiet 6 - Maseczki tlenowe i wąsy tlenowe CPV- 33157200-7,33157110-9
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | maski tlenowe z drenem dla niemowlaków S (sterylne) | szt. | 600
2. |  | maski tlenowe z drenem dla dzieci M (sterylne) | szt. | 600
3. |  | maski tlenowe z drenem dla dorosłych L, XL (sterylne) | szt. | 400
4. |  | wąsy tlenowe dla noworodków (wcześniaków)-sterylne | szt. | 100
5. |  | wąsy tlenowe dla niemowląt (sterylne) | szt. | 200
6. |  | wąsy tlenowe dla dzieci (sterylne) | szt. | 100
7. |  | Wąsy tlenowe dla dorosłych (sterylne) | szt. | 50
8. |  | Dreny do inhalatorów (sterylne) | szt. | 1000
Razem:
Wymogi:
Pozycja nr 4 -7 - Wąsy tlenowe dla noworodków, niemowląt ,dla dzieci oraz dorosłych
 sterylne
 zakrzywione końce do nosa
noski wykonane z miękkiego materiału bez ftalanów
 siodełko pozycjonujące
 zacisk
 uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
 dren niezałamujący się o przekroju gwiazdki
 w poz.4 część donosowa wykonana z miękkiego materiału łagodnie zakończonego, odpowiednia do wielkości otworów nosowych dla noworodków

## Pakiet 7
Pakiet 7- Nebulizator z maską aerozolową ...- sterylny CPV - 33157110-9
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla niemowląt "S" sterylny | szt. | 300
2. |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dzieci starszych "M"- sterylny | szt. | 300
3. |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dorosłych "L"- sterylny | szt. | 200
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 8
Pakiet 8- Papier do EKG,USG CPV-22993000-7
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Papiery termoczułe do aparatów: ASCARD MR SILVER , M-TRACE 112x25 | szt. | 1000
2. |  | Papier termoczuły do aparatu Ascard Mr Gold 210x25 | szt. | 1000
3. |  | . Papier termoczuły „ Asgard - 33 „ 110 x 10 | szt. | 300
4. |  | Papier termoczuły do USG - „SONY” UPP – 110S Typ I Normal /papier do USG zalecany przez producenta aparatu USG/ | szt. | 500
5. |  | Papier termoczuły w rolkach, bezpyłowy 110 x 30 | szt. | 100
6. |  | Papier termoczuły w rolkach, bezpyłowy 57 x 50 | szt. | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet 9 - Czujniki do pulsoksymetru Nellkora - jedn. użytku sterylne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor MAX-P-I pediatryczne- od 10 do 50 kg, | szt. | 336
2. | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX N-I dla noworodków poniżej 3kg lub dla dorosłych powyżej 40 kg | szt. | 696
3. | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX I -I dla .niemowląt od 3kg do 20kg. | szt. | 696
RAZEM | [8 empty] | 0 |  | 0
0
WYMOGI:
Poz. 1-czujniki do pulsoksymetru Nellcor MAX-P- I pediatryczne- od 10 do 50 kg,
Poz. 2 - czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX N- I dla noworodków poniżej 3 kg lub dla dorosłych powyżej 40kg.
Poz. 3 - czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX I -I - dla niemowląt od 3kg. do 20kg.
Czujniki mają być:
 sterylne
 jednorazowego użytku
 nie zawierające lateksu
 samoprzylepne
 kalibrowane cyfrowo i analogowo
 w technologii Nellcor OxiMax
pakowane pojedyńczo
prawidło indetyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii

## Pakiet 10
Pakiet 10 - Mankiety noworodkowe do monitora "Infinity Delta "
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Mankiet noworodkowy jedn. szerokość mankietu 3,1cm - dł.mankietu 5,7cm | szt. | 30
2. |  | Mankiet noworodkowy jedn.szerokość mankietu 4,3cm - dł.mankietu 8cm | szt. | 30
3. |  | Mankiet noworodkowy jedn. szerokość mankietu 7,1cm - dł.mankietu 13,1cm | szt. | 30
4. |  | Mankiet noworodkowy jedn.szerokość mankietu 8,3cm - dł.mankietu 15cm | szt. | 30
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 11
Pakiet 11- Osrzęt do systemu STYMULACJI MONITOROWANIA CIĄGŁOŚCI NERWÓW NIM-RESPONSE 3,0 NR 2NR 3- 0293
CPV- 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Elektroda do stymulacji 2 Channel,12mm (do masteidectomii do ucha ) | szt. | 140
2 |  | Głowica do stymulacji nerwu + rękojeść (czujnik) | szt. | 140
3 |  | Elektroda do stymulacji 4 Channel,12mm (do ślinianki ) | szt. | 30
4 |  | Rurka dotchawicza do monitorowania strun głosowych i powtarzeajacej się czynności EMG do nerwu krtaniowego kompatybilna z systemem do śródoperacyjnego neurumonitoringu NIM Response,średnica od 5mm do 8mm | szt | 6
Razem:

## Pakiet 12
Pakiet 12 - Łączniki do drenów i cewników -sterylne CPV - 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Łącznik do drenów i cewników ( gładki , w kształcie stożka z obustron ) | szt | 1500
2. |  | Łącznik do drenów i cewników z kontrolą odsysania ( typu FINGERTIP) | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 13
Pakiet 13 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem....9,
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | pediatryczny zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowanym co 2 ml, rozmiar 15 mm, długość drenu 1,8, pakowany łącznie, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowane-folia . | szt. | 150
2. |  | Dla dorosłych zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowanym co 2 ml, rozmiar 22mm, długość drenu 1,8, pakowany łącznie, wyposażony w samouszczelniający się łącznik T, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowane-folia. | szt. | 60
3. |  | Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 0-1 | szt. | 600
4. |  | Maski o podwójnych rozmiarach: 2-3 | szt. | 800
5. |  | Maskianestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 3-4 | szt. | 700
6. |  | Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 5-6 | szt. | 400
Razem:
Wymogi do poz, 3,poz.4,poz.5,poz.6
maski anestetyczne twarzowa jednorazowe bez PCV, transparentna obudowa, miękki mankiet, anatomiczny kształt, kod kolorystyczny na mankiecie, maski w podwójnych rozmiarach: 0-1,2-3,3-4,5-6 pokrywających standardowe 6 rozmiarów .

## Pakiet 14
Pakiet 14 - Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda i monitoa Masimo CPV - 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | czujniki do monitora Datex Ohmeda TS –AF -10 | szt. | 500
2. |  | Czujnik do monitora Masimo Set, LNOP Inf-L dla niemowląt o wadze >3-20kg.,powłoka rewitalizacyjna, jednopacjentowe,sterylne | szt. | 200
3. |  | Czujnik do monitora Masimo Set, LNOP Neo - L dla noworodków o wadze <3 kg.,powłoka rewitalizacyjna, jednopacjentowe,sterylne | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet15
Pakiet nr 15 - Butle typu Redona i dreny
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych - Mini redon 50ml sterylne |  | szt. | 100
2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych - Mini redon 50ml ,przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego drobnych ran, krwiaków, ropni, pooeracyjnego drenżu ran w obrębie ucha ,nosa,Składający się z plastikowego pojemnika ssącego typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 50ml. sterylne |  | szt. | 300
3. | Butle typu redona 200ml Butelka typu płaskiego , przeznaczona do drenażu grawitacyjnego, Wykonana z poliuretanu , z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6 CH do 18 CH , ze skalą ułatwiającą ocenę odessanego płynu sterylny |  | szt. | 1000
4. | Butle typu redona 400ml Butelka typu płaskiego , przeznaczona do drenażu grawitacyjnego, Wykonana z poliuretanu , z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6 CH do 18 CH , ze skalą ułatwiającą ocenę odessanego płynu sterylne |  | szt. | 400
5. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego ran, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml, składającego się z plastikowego pojemnika ssącego typu mieszek drenu łączącego dł.125cm z odcinalną końcówką do drenów ,,Redona" o rozmiarach CH6 i CH 8 |  | szt. | 35
6. | Dren T-Kehr -z medycznego PCV - nr CH6,CH8,CH10 |  | szt. | 30
7. | Dren T-Kehr - 100% silikonu - nr CH12,CH14,CH16 Wykonany z 100 % biokompatybilnego i transparentnego silikonu, przeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu , atraumatyczne miękkie zakończenie i pasek TRG na całej długości drenu, Długość ramion 450 x 180 mm, pakowany podwójnie ( folia + papier / folia ) |  | szt. | 10
8. | Dren brzuszny 100% silikonu nr:CH6,CH8,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18,CH20,CH22,CH24,CH26,CH28 Dren wykonany z 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu z 6 atraumatycznymi otworami drenującymi, perforacja o długości 10 cm , atraumatyczne , miękkie zakończenie drenu z paskiem RTG na całej długości drenu, długość 50 cm, pakowany podwójnie ( folia + papier / folia) |  | szt. | 300
9. | Dren Redona- poliuretanowy nr: CH6,CH8,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18 Wykonany z poliuretanu, wolny od PCV oraz ftalanów, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, atraumatyczne zakończenie oraz wyprofilowany otwory drenujące, pasek RTG na całej długości , długość 800 mm, pakowany podwójnie ( folia + papier / folia) |  | szt. | 300
10. | Cewnik urologiczny do pęcherza moczowego. Urologiczny sterylny cewnik moczowy wykonany z miękkiego i elastycznego PCV z atraumatyczną, lekko zaokrągloną końcówką zakończoną stożkowato, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku .rozmiar. CH6,CH8,CH10,CH12 |  | szt. | 170
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Pozycja nr 1- Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych
Mini Redon - przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego drobnych ran, krwiaków, ropni, pooeracyjnego drenżu ran w obrębie ucha ,nosa,
Składający się z plastikowego pojemnika ssącego typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o
pojemności 50 ml w komplecie z drenem Redona i z trokarem CH 8 długości 50 cm i perforacji o długości 15 cm, z czytnikami o głębokości,
paskiem kontrastującym w RTG oraz stalowym, zagiętym trokarem.
Mieszek z możliwością wytworzenia podciśnienia początkowego od 200 mbar, posiadający:
wyraźną i czytelną skalę co 10 ml i silikonowe uszczelnienie typu O-Ring, które poprzez dokręcenie zakrętki stabilizuje i uszczelnia dren
Opakowane podwójnie papier/folia

## Pakiet 16
Pakiet nr16 -Końcówki do pola operacyjnego
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Końcówka Yankauer standardowa Stosowana do odsysanie pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • ergonomicznie ukształtowana z podwójnym załamaniem krzywizny • 4 otwory boczne • CH 23 - Ø 3,80 mm/7,59 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania opakowanie papier- folia | szt. | 30
2. |  | Końcówka Yankauer CH 20 Stosowana do odsysanie pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • bez otworów bocznych • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 200
3. |  | Końcówka Yankauer CH 20 z 4 otworami bocznymi Stosowana do odsysania pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • 4 otwory boczne • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 200
4. |  | Końcówka Yankauer Sump Tip koszyczkowa Stosowana do wzmożonego odsysania, w chirurgii klatki piersiowej i chirurgii przewodu pokarmowego • kaniula zakończona koszyczkiem • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.), 7 otworów • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4”) oraz 9,50 mm (3/8”) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 17
Pakiet 17 - Wkłady do ssaka
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Wkłady 2,5l z proszkiem żelującym | szt. | 600
2 |  | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant | szt. | 30
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
poz. 1
 Wkład jednorazowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami:
portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne;
zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy);
ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra;
łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.
Note on I5: wsd:

## Pakiet 18
Pakiet nr 18- Wężyki do inhalatorów Parii
Lp. | rodzaj sprzętu | nr kat. producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Wężyki do inhalatorów Pari ,dł. 1,2m ( łączą nebulizator z kompresorem) |  | szt. | 1500
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Note on I5: wsd:

## Pakiet 19
Pakiet nr 19. - Myjka - rekawica do higieny osobistej
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Myjka - rekawica do higieny osobistej bez środka myjącego | szt. | 1500
2. |  | Myjka - rekawica do higieny osobistej, z środkiem myjącym o neutralnym pH 5.5 | szt. | 1500
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
 miękka rekawica wykonana z włókien połączonych w oparciu o system termo- łączenia bez użycia środków chemicznych
 bez lateksu, formaldehydu
 hipoalergiczna

## Pakiet 20
Pakiet 20 - Sprzęt pozostały( rozpatrywany pozycjami )
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci (sterylne) | szt. | 400
2. | 33100000-1 |  | Osłonki diagnostyczne, nawilżone do głowic USG | szt. | 600
3. | 33196000-0 |  | Torba na wymiociny jednorazowego użytku typu Vommax | szt. | 6000
4. | . |  | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku, wykonana z rozciągliwego paska gumy- szerokości 2,5 cm (w opak. 25szt.) | opak. | 300
5. | 33196000-0 |  | Elektrody EKG z przewodami dla noworodkowów/dzieci do monitora Infinity Delta (w opak 3szt.) | opak. | 800
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
WYMOGI:
Poz. 1 - Worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci w systemie zamkniętym
 komora pomiarowa 500ml, dokładna skala co 1 ml do 40 ml, co 5ml do 100 ml , co 10ml do 500ml
 zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik drenu zabezpieczajacąca przed cofaniem się zalegajacego moczu do cewnika Foley,
zastawka przeciwzwrotna w worku
 dren dwuświatłowy
 uniwerslany bezigłowy port do pobierania próbek
 pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, worek z podziałką
kranik spustowy
zakładany czas stosowania: od 7-14 dni
 sterylny zestaw
Poz. 3 - Torba na wymiociny jednorazowego użytku
 o pojemności 1500ml.
 typu Vommax , wykonane z przezroczystego materiału
wyskalowana co 100ml
 posidająca uchwyt umożliwiający higinicze zamknięcie
 z maską o anatomicznym kształcie twarzy
 długi zbiornik umożliwiający używanie go przez pacjentów leżących
Pozycja nr 5 -Wstępnie podłączone do przewodów elektrody monitorowania noworodków /dzieci
 wolne od lateksu
sterylne
jednorazowego użytku
 samoprzylepne
 komptybilne z monitorem Infinity Delta
 różnokolorowe przewody

## Pakiet 21
Pakiet nr 21 -Zestawy do urologii
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4, dł. 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 18cm, 20cm, 22cm, 24cm, 26cm, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, cewnik otwarty od strony pęcherza, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; popychacz o długości 40 cm, w kolorze niebieskim; prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE), o długości 125 cm i średnicy 0,025”, z elastyczną 2-3 cm końcówką; zacisk. Drenaż od 3 do 6 miesięcy. | kpl. | 60
2. |  | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7/28 cm, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, otwarty od strony pęcherza, wykonany z poliuretanu, pokryty fosforylocholiną – substancją minimalizującą ryzyko infekcji i inkrustacji, przedłużającą implantację i zwiększającą komfort pacjenta, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; popychacz o długości 40 cm; prowadnik 0,028”, prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE), o długości 125 cm, z elastyczną 2-3 cm końcówką, zacisk. Drenaż 6 miesięcy. | kpl. | 6
3. |  | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton (rozmiar CH 3, CH 4) z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończeniem luer lock. | kpl. | 10
4. |  | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton, otwarty (rozmiar CH 4, CH 5) z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończeniem luer lock. | kpl. | 20
5. |  | Zestaw do punkcji pęcherza moczowego CH 8, CH 10, CH 12 w składzie: cewnik typu Pigtail, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 65 cm, wykonany z poliuretanu, zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz, z zaciskiem regulującym przepływ moczu; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12 cm i średnicy: 3,6 mm dla cewnika CH8, 4,6 mm dla cewnika CH10 oraz 5,6 mm dla cewnika CH12; zatyczka; skalpel. | kpl. | 15
6. |  | Zestaw do punkcji pęcherza moczowego CH 14 w składzie: cewnik typu Pigtail, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 65 cm, wykonany z poliuretanu, zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz, z zaciskiem regulującym przepływ moczu; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12 cm i średnicy 5,6 mm; zatyczka; skalpel. | szt. | 5
7. |  | Zestaw wymienny do punkcji pęcherza moczowego CH8, CH10, CH12 w składzie: cewnik typu Pigtail, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 65 cm, wykonany z poliuretanu, zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz, z zaciskiem regulującym przepływ moczu; prowadnica prosta z elastyczną końcówką, pokryta teflonem, o średnicy 0,038” i dł. 100cm; zatyczka. | kpl. | 9
8. |  | Igła rozrywalna do punkcji pęcherza moczowego o średnicy zewnętrznej 5,6 mm oraz 4,6 mm (średnica wewnętrzna 5,2 mm oraz 4,2 mm), długości 12 cm, wykonana ze stali medycznej. | kpl. | 30
9. |  | Igła rozrywalna do punkcji pęcherza moczowego o średnicy zewnętrznej 3,6 mm oraz 4,6 mm (średnica wewnętrzna 3,15 mm oraz 4,2 mm), długość 8 cm, wykonana ze stali medycznej. | kpl. | 30
10. |  | Zestaw punkcyjny do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 6, dł. 24 cm, wykonany z poliuretanu, pokryty fosforylocholiną – substancją która zmniejsza ryzyko infekcji i inkrustacji przedłużając tym samym okres implantacji cewnika, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 20 G, dł. 9 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 70cm, 0.025"; rozszerzadła atraumatyczne: FR 5, FR6 widoczne w RTG; uniwersalny łącznik luer lock do worka na mocz. | kpl. | 3
11. |  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii typu „One-Step” (do bezpośredniego nakłucia) w składzie: cewnik nefrostomijny Ch 8, dł. 25 cm, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika, z zakończeniem luer lock, płytką mocującą cewnik do skóry, jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz tubą do wyprostowania cewnika; igła punkcyjna 2-u częściowa 17,5 G, widoczna w promieniach USG z zakończeniem luer lock do połączenia z cewnikiem; mandryn z zaokrągloną końcówką do bezpiecznego wyprostowania cewnika; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem. | kpl. | 3
12. |  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii typu „One-Step” (do bezpośredniego nakłucia) w składzie: cewnik nefrostomijny typu J CH10, CH12, dł. 30 cm, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika oraz tubą do wyprostowania cewnika; igła punkcyjna 2-u częściowa w rozmiarze 18Gx30cm, widoczna w promieniach USG; skalpel, jednodrożny kranik (z wejściem luer lock) regulujący przepływ moczu; łącznik luer lock umożliwiający połączenie z workiem na mocz; dysk do umocowania cewnika; zacisk mocujący cewnik do dysku. | kpl. | 6
13. |  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii typu „One-Step” (do bezpośredniego nakłucia) w składzie: cewnik nefrostomijny typu J CH14 dł. 30 cm, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika oraz tubą do wyprostowania cewnika; igła punkcyjna 2-u częściowa w rozmiarze 18Gx30cm, widoczna w promieniach USG; skalpel, jednodrożny kranik (z wejściem luer lock) regulujący przepływ moczu; łącznik luer lock umożliwiający połączenie z workiem na mocz; dysk do umocowania cewnika; zacisk mocujący cewnik do dysku. | kpl. | 2
14. |  | Zestaw punkcyjny do punkcji pęcherza moczowego (prosty z balonem, nakłucie pęcherza) CH 8 - CH 14 w składzie: cewnik prosty, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 30 i 40 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 1,5 ml dla cewnika CH 8, 3 ml dla cewnika CH 10, 5 ml dla cewnika CH 12 – CH 14; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 8 cm i 12 cm i średnicy 3,6 mm – 5,6 mm (w zależności od rozmiaru cewnika) ; zatyczka; skalpel. | kpl. | 8
15. |  | Zestaw wymienny do punkcji pęcherza moczowego (prosty, z balonem, wymienny po nakłuciu pęcherza) CH 8 - CH 14 w składzie: cewnik prosty, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 30 i 40 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 1,5 ml dla cewnika CH 8, 3 ml dla cewnika CH 10, 5 ml dla cewnika CH 12 – CH 14; prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE) z elastyczną końcówką, o długości 100 cm i średnicy 0,025” dla cewnika CH 8, 0,032” dla cewnika CH10-CH12 oraz 0,038” dla CH 14; zatyczka. | kpl. | 8
16. |  | Zestaw punkcyjny do punkcji pęcherza moczowego CH 12 - CH 14 w składzie: cewnik typu J, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 40 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 5 ml; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12 cm i średnicy 5,6 mm; zatyczka; skalpel. | kpl. | 6
17. |  | Zestaw do plastycznej operacji miedniczki nerkowej składający się z cewnika obustronnie otwartego w rozmiarach: CH4,7 oraz CH6, dł. 32 cm (cześć moczowodowa dł. 6 cm, część odprowadzająca 20 cm), wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm, z otworami umieszczonymi w części moczowodowej i na pętli, widoczny w promieniach RTG; łącznik igłowy do połączenia worka na mocz; zatyczka. | kpl. | 6
18. |  | Prowadnik wykonany z nitinolu, o średnicy 0,025" i długości 150 cm, w kolorze czarnym, bardzo elastyczny i odporny na zapętlenie, pokryty powłoką hydrofilną oraz poliuretanem, z prostą i elastyczną końcówką, widoczny w promieniach RTG. Drut zabezpieczony plastikową osłonką, zakończoną z jednej strony dyspenserem a z drugiej strony łącznikiem luer lock umożliwiającym podanie płynu. Prowadnik dostępny w dwóch wersjach: ze standardowym trzonem i miękką 7 cm końcówką oraz sztywnym trzonem i miękką 3 cm końcówką. | szt. | 10
19. |  | Prowadnik prosty, sztywny z elastyczną końcówką 0,025”, dł. 125 cm, wykonany ze stali medycznej, pokryty teflonem, widoczny w promieniach RTG. | szt. | 10
20. |  | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton (rozmiar CH 3) z metalowym mandrynem oraz centralnie otwartym końcem, wykonany z Pebax’u, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończeniem luer lock. | szt. | 20
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 22
Pakiet nr 22 - Wzierniki do otoskopu jednirazowego użytku
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | wziernik nr. 2 | szt. | 200
2. |  | wziernik nr. 2,5 | szt. | 1300
3. |  | wziernik nr. 3 | szt. | 1200
4. |  | wziernik nr. 4 | szt. | 400
5. |  | wziernik nr. 5 | szt. | 300
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 23
Pakiet nr 23 - jednrazowy wkład do ssaka inżelctorowego kompatybilny z ssakami medycznymi firmy Draeger przy aparatach do znieczulenia
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
Jednrazowy wkład do ssaka inżelctorowego kompatybilny z ssakami medycznymi firmy Draeger przy aparatach do znieczulenia.Pojemność 700ml. , zabezpieczenie antyprzelewowe , ze zintegrowanym filtrem hybrydowym,do stosowania maks.24h.zabezpieczenie antyprzelewowe do pojemności maksymalnej 100ml.
1. |  | Jednorazowy wkład do ssaka z zawartością środka żelującego. | szt. | 200
2. |  | Jednorazowy wkład do ssaka w zestawie z drenem do ssaka jednorazowym | szt. | 800
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 24
Pakiet nr 24 Ostrza do dermatomu i płyty nośne do siatkownicy
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Ostrza do dermatomu typu Wagner – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem akumulatorowym typ Acculan 3Ti | szt. | 90
2. |  | Płyty nośne do siatkownicy - jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie,kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą firmy Aesculap, dostępne w rozmiarach 1:1,5; 1:3; 1:6 | szt. | 90
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 25
Pakiet nr 25 Szczotki chirurgiczne i myjki sterylne
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | szczotki chirurgiczne 4% chlorheksydyną | szt. | 4000
2. |  | Myjki 4% lub 2% chlorhksydyną | szt. | 200
3. |  | Szczotki chirurgiczne suche | szt. | 1000
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 26
Pakiet nr 26 -Zestaw jednodniodniowy do laktatora Medela jedn. Użytku
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Zestaw jednodniodniowy doodciągania pokarmu kobiecego jedn.uzytku | szt. | 200
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
· Pakowane pojedynczo
· Przeznaczone do użytkowania tylko przez jedną matkę
· Wykonane z polipropylenu, nie zawierają Bisphenolu A
· Kompatybilne ze wszystkimi butelkami o standardowym gwincie
· W skład zestawy wchodzi: lejek, uchwyt lejka, drem ze zintegrowaną membraną
· Do wyboru różny rozmiar lejka:
24 mm, 27 mm, 30 mm.

## Pakiet 27
Pakiet nr 27 Fartuchy chirurgiczne
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Fartuch chirurgiczny sterylny wzmocniony z mankietem (S-XXL) | szt. | 1000
2. |  | Fartuchy chirurgiczne sterylne wzmocnione typu Spunlace z mankietem ( M-XL) | szt. | 300
3. |  | Fartuchy chirurgiczne sterylne niewzmocnione z mankietem ( M-XL) | szt. | 300
4. |  | Fartuchy chirurgiczne nie sterylne o gramaturze min.21g/m (rozmiar uniwersalny ) | szt. | 2000
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz. 1 Fartuch wykonany z materiału SMMS
Sterylny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Gramatura 35g/m²
Dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42g/m² i na rękawach min. 40,5g/m²
Umiejscowienie troków umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep, mankiet miękka dzianina poliestrowa:
szerokość min. 8 cm.
Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji
Poz. 2 Fartuch z włókniny typu Spunlace
Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book fold).
Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep.
Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze min. 68g/m2 z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 42 g/m i na rękawach 40,5 g/m.
Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym.
Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Długość fartucha:130,150,
Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795
Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji
Poz. 3 Fartuch z włókniny typu Spunlace
Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book fold).
Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep.
Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze min. 68g/m2 .
Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym.
Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Długość fartucha:130,150,
Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795
Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji

## Pakiet 28
Pakiet nr 28 - Dreny z trokarem i inne
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
Grupa I : Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, podwójne pakowany z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny, rozmiary:
1. | nr 16F/25cm, . |  | szt. | 10
2. | nr 20F/40cm, |  | szt. | 30
3. | nr 24F/40cm, |  | szt. | 30
4. | nr 28F/40cm |  | szt. | 20
5. | nr 32F/40cm. |  | szt. | 10
Razem:
Grupa II : Dren Thorax prosty z PCW Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV, z niebieską linię kontrastującą w promieniach Rtg na całej długości, z atraumatycznym uchwytem do kleszczy, z gładko wykończonymi otworami bocznymi i otwartym końcem, ze znacznikami głębokości co 2 cm, o długości 50cm, pakowany sterylnie, rozmiary:
1. | nr CH 16 |  | szt. | 20
2. | nr CH 20 |  | szt. | 20
3. | nr CH 24 |  | szt. | 20
4. | nr CH 28 |  | szt. | 20
5. | nr CH 30 |  |  | 20
6. | nr CH 32 |  | szt. | 20
7. | nr CH 36 |  | szt. | 6
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
GRUPA III : Dren Thorax prosty 100% silikonu Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z miękkiego, odpornego na załamania czystego silikonu, z gładko wykończonymi: otworami bocznymi, otwartym końcem i ściętą końcówką, ułatwiającą wprowadzanie, linia Rtg na całej długości, znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu fenestracyjnego, długość 50cm, podwójnie pakowany, sterylny, rozmiary:
1. | nr CH 12 |  | szt. | 10
2. | nr CH 15 |  | szt. | 10
3. | nr CH 18 |  | szt. | 10
4. | nr CH 21 |  | szt. | 10
5. | nr CH 24 |  | szt. | 10
6. | nr CH 28 |  | szt. | 10
7. | nr CH 30 |  | szt. | 10
8. | nr CH 33 |  | szt. | 10
9. | nr CH 36 |  | szt. | 6
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa IV: Dren typu Jackson-Pratt Płaskie dreny typu Jackson-Pratt, wykonane z czystego 100%-owego silikonu o długości 100cm, z fenestracją na długości 20cm.
1. | rozmiar: 3 x 7 mm |  | szt. | 50
2 | rozmiar: 4 x 10 mm |  | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa V : Dren brzuszny Dren wykonany z przezroczystego 100% silikonu z atraumatycznym zakończeniem, otwór końcowy, naprzeciwlegle rozmieszczone otwory, znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu fenestracyjnego oraz linia widoczna w RTG, podwójnie pakowany, sterylny, długość 50cm, rozmiary :
1. | nr CH 9 |  | szt. | 20
2. | nr CH 12 |  | szt. | 20
3. | nr CH 15 |  | szt. | 20
4. | nr CH 18 |  | szt. | 20
5. | nr CH 21 |  | szt. | 20
6. | nr CH 24 |  | szt. | 20
7. | nr CH 28 |  | szt. | 20
8. | nr CH 30 |  | szt. | 20
9. | nr CH 33 |  | szt. | 20
Razem:
Grupa VI: Dren Redon Dren Redon wykonany z termoplastycznego PCW, odporny na załamanie, gładki, z linią widoczną w rtg, ze znacznikiem głębokości, dł. 50 cm, sterylny, rozmiary: 6Ch, 8Ch, 10Ch, 12Ch, 14Ch. Po 20szt
1. | nr CH 6 |  | szt. | 20
2. | nr CH 8 |  | szt. | 20
3. | nr CH 10 |  | szt. | 20
4. | nr CH 12 |  | szt. | 20
5. | nr CH 14 |  | szt. | 20
Razem:
Razem za wszystkie grupy:

## Pakiet 29
Pakiet nr 29-Dren do drenażu jamy opłucnej .
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Sterylny bezlateksowy cewnik długości 45cm wykonany z miękkiego, elastycznego PCV z atraumatycznym otworem końcowym i sześcioma krzyżowo położonymi otworami bocznymi, proksymalny koniec wyposażony w spłaszczony łącznik umożliwiający chwyt kleszczami, skalowany co 2cm, z linią RTG na całej długości. Cewnik matowy z przeźroczystą częścią drenującą. W zestawie osobno pakowany łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Pakowany podwójnie. Rozmiary : CH8,CH10,CH12,Ch14,CH18,CH22, |  | opak. | 150
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 30
Pakiet nr 30 Kateter ssący uszny
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 0.6mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt. | 400
2. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 1.0mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt | 400
3. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 1.4mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt. | 400
4. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 1.6mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt. | 400
5. | Kateter ssący uszny, zagięty, wykonany ze stali nierdzewnej. Połączenie typu Luer. Atraumatyczna zaokrąglona końcówka katetera. Średnica katetera 2.0mm, długość 70mm. Jednorazowy. Pakowany sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt |  | szt. | 400
6. | Rączka ssąca jednorazowa do podłączenia z kateterem ssącym usznym (połączenie typu Luer). Regulacja siły ssania. Pakowana sterylnie pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50szt |  | szt. | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 31
Pakiet nr 31 Cewniki do embolectomii
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Cewnik Fogarty'ego CH 2 ,dł. 40cm. |  | szt. | 20
2. | Cewnik Fogarty'ego ch 2 ,dł. 60cm. |  | szt. | 10
3. | Cewnik Fogarty'ego ch 2 ,dł. 80cm. |  | szt. | 20
4. | Cewnik Fogarty'ego ch 3 ,dł. 40cm. |  | szt. | 20
5. | Cewnik Fogarty'ego ch 3 ,dł. 80cm. |  | szt. | 20
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 32
Pakiet nr 32 - Akcesoria do badań urodynamicznych
lp. | Nr katalogu | Nazwa sprzetu | jed.miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | vat% | Wartość vat | cena jedn.brutto | wartość brutto
1. |  | Dren do trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt. | 60
2. |  | Przewód pompy infuzyjne do aparatu Ellipse z wymienną końcówka pacjenta | szt. | 60
3. |  | Wymienna końcówka pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem jednokierunkowym | szt. | 100
4. |  | Linia manometryczna, końcówka niebieska (AMS-150 cm) | szt. | 100
5. |  | Linia manometryczna, Końców, czerwona (AMS-150 cm) | szt. | 50
6. |  | ZEWNĘTRZNE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA PVB (dla aparatów ANDROMEDA ms GmbH) | szt. | 40
7. |  | Elektrody powierzchniowe EMG Blue Sensor(dla aparatów ANDROMEDA ms GmbH) | szt. | 40
8. |  | Papier termiczny szer. 110 dł. 20m, gramatura 80g | szt. | 50
9. |  | CEWNIK REKTALNY DWUKANAŁOWY -średnica 9 Fr ; długość 150 mm; materiał cewnika- PEBAX; Wymiary balonu śr. 7 mm dł. 20 mm; Materiał balonu -POLIIZOPREN , jednorazowego użytku, sterylne w pojedyńczym etui | szt. | 40
10. |  | CEWNIK REKTALNY DWUKANAŁOWY -średnica 9 Fr ; długość 400 mm; materiał cewnika- PEBAX; Wymiary balonu śr. 16 mm dł. 30 mm; Materiał balonu - PVC , jednorazowego użytku, sterylne w pojedyńczym etui | szt. | 80
11. |  | CEWNIK DO CYSTOMETRII - średnica 6 Fr ; długość 300 mm; materiał cewnika- PEBAX; Odległość pomiędzy kanałami 10 mm, jednorazowego użytku, sterylne w pojedyńczym etui | szt. | 120
12. |  | Elektrody powierzchniowe EMG (do aparatów PicoFlow2 ) | szt. | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Note on G5: wsd:

## Pakiet 33
Pakiet – 33 Systemy do kontroli gazików oraz inny sprzęt
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Jednorazowe, sterylne, osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych. Pakowane pojedyńczo |  | szt. | 100
2. | Jednorazowe, sterylne, osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych. Pakowane podwójnie |  | szt. | 100
3. | System kontroli gazików |  | szt. | 200
4. | Licznik igieł i ostrzy wraz z systemem usuwania ostrzy chirurgicznych na 30szt. |  | opak. | 500
5. | Czyścik do elektrod, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar 50x50mm. |  | szt. | 700
Razem:
Wymagania:
Dot. poz. 1 i poz.2
Instalowane na uniwersalne przejściówki w miejsce fabrycznych uchwytów na wszystkich lampach szpitala , umożliwiają wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lampy w trakcie zabiegu bez obawy o ryzyko utraty sterylności. Posiadają kołnierz ochronny z wypustkami uniemożliwiającymi zsuwanie się osłonek z uchwytu lampy, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy. Pakowane są na płasko po 1 i 2 szt w opakowaniu . Dostawca zobowiązany jest do dostawy adapterów przejściowych
Dot. poz. 3
Worki do liczenia materiałów opatrunkowych wyposażone w 5 podwójnych kieszonek z przegródką, wykonane z folii poliuretanowej, strona zewnętrzna przezroczysta, strona tylna niebieska, wyposażone w taśmę samoprzylepną umożliwiającą zamknięcie worka po zużyciu. Dostawca zobowiązany do dostarczenia systemu zawieszania (aplikacji) worków jednorazowych.
Dot. poz.4
Wykonany są z polietylenu wysokiej gęstości, w dwóch kolorach: czerwonym oraz żółtym, aby ułatwić sortowanie odpadów medycznych. Z taśmą magnetyczną wewnątrz licznika, podzieloną na pola i mającą oznaczenia cyfrowe dla łatwego liczenia igieł bądź ostrzy. Na spodzie pojemnika znajduje się taśma przylepna umożliwiająca przytwierdzenie licznika do powierzchni sterylnej. Wewnątrz pojemnika umieszczony system umożliwiający zdejmowanie ostrzy z rękojeści eliminując ryzyko wynikające z usuwania ostrzy ręcznie. Zachodzące na siebie krawędzie wieczek licznika zapobiega wydostaniu się skalpeli z zamkniętego pojemnika poprzez szczelinę. Pasywny zamek zatrzaskowy zamyka się automatycznie i bezpiecznie bez zaangażowania użytkownika

## Pakiet 34
Pakiet nr 34- Osprzęt do urządzenia Topaz
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Pojedynczy Dren Thopaz , łącznik mały wyposażony w port próbek, zacisk drenu, filtr antybakteryjny, | szt. | 50
2. |  | Pojedynczy Dren Thopaz , łącznik dużywyposażony w port próbek, zacisk drenu, filtr antybakteryjny, | szt. | 25
3. |  | Podwójny Dren Thopaz , łącznik duży wyposażony w port próbek, zacisk drenu, filtr antybakteryjny, | szt. | 25
4. |  | Kanister Thopaz 0,3 l wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 25
5. |  | Kanister Thopaz 0,8 l wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 30
6. |  | Kanister Thopaz 0,3 l ze środkiem żelującym, wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 20
7. |  | Kanister Thopaz 0,8 l ze środkiem żelującym, wyposażony w podziałkę, filtr antybakteryjny, zawór nadciśnieniowy, zatyczkę uszczelniającą, etykietę, | szt. | 20
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 35
Pakiet nr 35 - Szwy chirurgiczne
Grupa I - Nici syntetyczne niewchłanialne, jednowłóknowe, poliamidowe, barwione na kolor granatowy. Igły wykonane z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów. Szwy pakowane w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier. Szwy sterylizowane tlenkiem etylenu
Lp. | nr katalogowy, producent | grubość nici | charakterystyka igły | jedn. Miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. |  | 6/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 12mm, dł. 45cm | szt | 24
2. |  | 5/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 16mm, dł. 75cm | szt | 48
3. |  | 5/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, dł. 75cm | szt | 600
4. |  | 4/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, dł. 75cm | szt | 1500
5. |  | 4/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, dł. 45cm | szt | 200
6. |  | 4/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, dł.45cm | szt | 630
7. |  | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, dł.75cm | Szt | 280
8. |  | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, dł.45cm | Szt | 280
9. |  | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26mm, dł. 45cm | Szt | 600
10. |  | 2/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26mm, dł. 75cm | SZT. | 300
11. |  | 2/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, dł. 75cm | SZT. | 300
12. |  | 0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, dł.75cm | Szt | 100
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa II - Szwy syntetyczne wchłanialne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, bezbarwne. Profil podtrzymywania tkankowego ok.50% po 7 dniach. Czas wchłaniania do 42 dni. Igły wykonane z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów. Szwy pakowane w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie aluminiowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier. Szwy sterylizowane promieniowaniem gamma. Na każdej pojedynczej saszetce jak i na opakowaniu zbiorczym umieszczony oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub matrycowy.
Lp. | nr katalogowy, producent | grubość nici | charakterystyka igły | jedn. Miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. |  | 5/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, dł.75cm | szt. | 120
2. |  | 5/0 | 1/2 koła okrągła 17mm, dł.75cm | szt. | 120
3. |  | 4/0 | 1/2 koła okrągła 17mm, dł.75cm | szt. | 120
4. |  | 4/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, dł.75cm | szt. | 120
5. |  | 3/0 | 1/2 koła okrągła 26mm, dł.75cm | szt. | 100
6. |  | 2/0 | 1/2 koła okrągła 26mm, dł.75cm | szt. | 100
7. |  | 0 | 1/2 koła okrągła pogrubiona 36mm, dł.90cm | szt. | 80
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa III- Szwy syntetyczne wchłanialne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, barwione na kolor fioletowy. Profil podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 14 dniach, ok..50% po 21 dniach, ok.20% po 28 dniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. Igły wykonane z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów. Szwy pakowane w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie aluminiowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier. Szwy sterylizowane tlenkiem etylenu. Na każdej pojedynczej saszetce jak i na opakowaniu zbiorczym umieszczony oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub matrycowy.
Lp. | nr katalogowy, producent | grubość nici | charakterystyka igły | jedn. Miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. |  | 8/0 | 3/8 koła szpatuła podwójna 6,4mm, średnica 200 mikronów, dł.30cm | szt. | 60
2. |  | 7/0 | 3/8 koła szpatuła podwójna 6,4mm, średnica 200 mikronów, dł. 45cm | szt. | 60
3. |  | 6/0 | 1/2 koła okrągła 13mm, dł. 70cm | szt. | 60
4. |  | 5/0 | 1/2 koła okrągła 13mm, dł. 70cm | szt. | 60
5. |  | 5/0 | 1/2 koła okrągła 17mm, dł. 75cm | szt. | 100
6. |  | 4/0 | 1/2 koła okrągła 20mm, dł. 75cm | szt. | 400
7. |  | 3/0 | 1/2 koła okrągła 20mm, dł. 75cm | szt. | 200
8. |  | 3/0 | 1/2 koła okrągła 26mm, dł. 75cm | szt. | 500
9. |  | 2/0 | 1/2 koła okrągła pogrubiona 26mm, dł. 75cm | szt. | 200
10. |  | 2/0 | 1/2 koła okrągła 30mm, dł. 75cm | szt. | 120
11. |  | 1 | 1/2 koła okrągła pogrubiona 37mm, dł. 75cm | szt. | 200
12. |  | 1 | 1/2 koła okrągła 30mm, dł. 75cm | szt. | 120
13. |  | 2 | 1/2 koła okrągła pogrubiona 37mm, dł. 75cm | szt. | 80
14. |  | 2/0 | 1/2 koła okrągła pogrubiona 48mm, dł. 75cm | szt. | 60
15. |  | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, dł.75cm | szt. | 200
16. |  | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 16mm, dł.45cm | szt. | 300
17. |  | 4/0 | 1/2 koła okrągła 17mm, dł. 75cm | szt. | 300
18. |  | 4/0 | 1/2 koła okrągła 13mm, dł. 75cm | szt. | 200
19. |  | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, dł.75cm | szt. | 300
20. |  | 3/0 | prosta odwrotnie tnąca 60mm.dł.75cm | szt. | 12
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa IV - Szwy syntetyczne niewchłanialne, plecione, poliestrowe powlekane silikonem, barwione na kolor zielony. Igły wykonane z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów. Szwy pakowane w opakowania sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew posiadający pełen opis szwu następnie opakowanie zewnętrzne folia-papier. Szwy sterylizowane tlenkiem etylenu lub promieniowaniem gamma. Na każdej pojedynczej saszetce jak i na opakowaniu zbiorczym umieszczony oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub matrycowy.
Lp. | nr katalogowy, producent | grubość nici | charakterystyka igły | jedn. Miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. |  | 4/0 | 1/2 koła okrągła 26mm, dł. 75cm | szt. | 48
2. |  | 3/0 | 1/2 koła okrągła 26mm, dł. 75cm | szt. | 48
3. |  | 2/0 | 1/2 koła okrągła 26mm, dł. 75cm | szt. | 24
4. |  | 2/0 | 1/2 koła okrągła naczyniowa podwójna 16mm, dł. 90cm | szt. | 24
5. |  | 3/0 | 1/2 koła okrągła naczyniowa podwójna 25mm, dł. 90cm | szt. | 12
6. |  | 1 | 1/2 koła odwrotnie tnąca 40mm, dł.75cm | szt. | 36
7. |  | 2 | 1/2 koła odwrotnie tnąca 40mm, dł.75cm | szt. | 36
8. |  | 0 | 1/2 koła okrągła pogrubiona 30mm, dł. 75cm | szt. | 36
9. |  | 0 | 1/2 koła okrągła pogrubiona 36mm, dł. 75cm | szt. | 36
10. |  | 2/0 | bez igły ,dł. 250cm | szt. | 12
11. |  | 0 | bez igły ,dł. 250cm | szt. | 12
12. |  | 4/0 | 1/2 koła okrągła podwójna 16mm, dł.90cm | szt. | 120
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa V - Szwy syntetyczne niewchłanialne, jednowłóknowe, poliamidowe, barwione na kolor czarny. Igły wykonane z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów. Szwy pakowane w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie folia-papier posiadająca pałen opis szwy następnie opakowanie zewnętrzne folia-papier. Szwy sterylizowane tlenkiem etylenu lub promieniowaniem gamma. Na każdej pojedynczej saszetce jak i na opakowaniu zbiorczym umieszczony oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub matrycowy.
Lp. | nr katalogowy, producent | grubość nici | charakterystyka igły | jedn. Miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. |  | 8/0 | 3/8 koła szpatuła podwójna 6,2mm, 150 mikronów, dł.30cm | szt. | 12
2. |  | 9/0 | 3/8 koła szpatuła podwójna 6,2mm, 150 mikronów, dł.30cm | szt. | 12
3. |  | 10/0 | 3/8 koła szpatuła podwójna 6,2mm, 150 mikronów, dł.30cm | szt. | 12
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Razem za wszystko :