Bydgoszcz, dnia 17.08.2018 r.

- Nr sprawy: 21/2018/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców   udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2164),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 2 równoważnej elektrody do o średnicy 37 mm. Elektroda posiada wypustkę ułatwiającą aplikację na skórę pacjenta. W miejscu wypustki średnica wynosi 41mm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 4 równoważnej, standardowej  elektrody do Holtera, prostokątnej z nacięciem i otworkiem do zamocowania kabla pacjenta, co zapobiega artefaktom w czasie badania.

Elektroda o rozmiarze 55mm x 41mm, bez przesuniętego czujnika.  Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 4 równoważnej, standardowej  elektrody do Holtera, okrągłej o średnicy 55 mm , bez przesuniętego czujnika.  Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycjach 1,2,3,4  podania ceny jednostkowej netto za opakowania 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 5 w pozycjach 1,2,3,4  podania ceny jednostkowej netto za opakowania 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona ,z zastrzeżeniem, że Wykonawca naniesie  informację o zmianie na formularzu cenowym.

5. Pakiet nr 8 poz. 4

Czy zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier kompatybilny, tj. producenta innego niż producent aparatu?

Odpowiedź: Tak.

6. Pakiet nr 8 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier o zaproponowanym wymiarze z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

7. Pakiet nr 20 poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby elektrody z poz. 5 były sterylne, ponieważ elektrody tego typu niezależnie od producenta są wyrobem niesterylnym, jednorazowego użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał, aby elektrody w w/w. pakiecie i pozycji były wyrobem sterylnym.

8.Pakiet nr 20 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz.5 do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert w korzystnych cenach.

Odpowiedź: Pakiet 20, zgodnie z SIWZ, rozpatrywany jest pozycjami.

9. Pakiet 10 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu noworodkowego jedn.  szerokość mankietu 3,3cm - dł.mankietu 5,6cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Pakiet 10 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu noworodkowego jedn.  szerokość mankietu 4,2cm - dł.mankietu 7,1cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11.Pakiet 10 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu noworodkowego jedn.  szerokość mankietu 6,9cm - dł.mankietu 11,7cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Pakiet 10 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu noworodkowego jedn.  szerokość mankietu 8,9cm - dł.mankietu 15cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Pakiet 14 Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14.Pakiet 9, poz. 1, 2, 3

14.1. Prosimy o potwierdzenie czy oferowane czujniki mają być zgodnie z instrukcja obsługi pulsoskymetrów/monitorów i nie spowodować utraty gwarancji producenta.

Odpowiedzi: Tak

14.2.Czy zaoferowane czujniki mają posiadać zwalidowaną przez FDA dokładność pomiaru SPO2 i pulsu w warunkach ruchu zgodnie ze standardami ISO80601-2-61:2011;

Odpowiedzi: Dopuszczamy

15.Pakietu nr 9 poz. 1-3

Zamawiający organizując postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów stanowionych przez polskiego prawodawcę w tym ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów towarzyszących.

Wymagania, jakie postawił Zamawiający, stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego. Ustawa wyraźnie mówi: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” (art. 29.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” (art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcom. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9 wyraźnie wskazuje i faworyzuje tylko i wyłącznie jednego producenta – firmę Covidien/Medtronic.  Potwierdzeniem jest chociażby postępowanie 9/2016/PN prowadzone przez Zamawiającego – jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta.

Dodatkowo, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający używa w opisie przedmiotu Zamówienia znaku towarowego - Nellcor, nie dopuszczając jednocześnie rozwiązań równoważnych.

Obecny opis Pakietu nr 9, dotyczący czujników do pulsoksymetrii,  sugeruje stronniczość Zamawiającego, który nie bacząc na ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez Wykonawców równoważnych czujnikach, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych, które stosowane są obecnie w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na teranie całej Polski.

W związku z powyższym, czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania wolnej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowego, sterylnego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanego cyfrowo i  analogowo, wyposażonego w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SIWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów, czyli o parametrach użytkowych lepszych niż czujniki, na które wskazuje obecny opis ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16.Pakietu nr 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem 2.1m?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

17. Pakietu nr 13 poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści maski w standardowych rozmiarach 0-5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18.Pakiet 17

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania:

Pozycja 1

System do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

System nasz charakteryzuje się wkładami posiadającymi w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny:  gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Pojemniki wielorazowego użytku wykonane są z przezroczystego tworzywa, bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażone tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowane co 100 ml.. Pojemniki i wkłady o pojemności 3000 ml.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi).

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Pakiet 19, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w myjkę- rękawicę.

20. Pakiet 19, pozycja 1-2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w gramaturę.

21.Pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki – gąbki do higieny osobistej bez środka myjącego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. pakiet 2

Poz. 7 – proszę o dopuszczenie zaoferowania pojemnika do analiz moczu z nakrętką w kolorze żółtym .

Odpowiedź: Dopuszcza

23.pakiet 2

Poz. 9- prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika do dobowej zbiórki moczu 2,5 l ,                     z podziałką , ze szczelną zakrętką , w kolorze mlecznym- półprzezroczystym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  w/w pojemnik.

24. Pakietu nr 1 poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ochraniaczy wykonanych    z antypoślizgowej folii czy z włókniny? Czy w przypadku wymogu ochraniaczy  z włókniny muszą one posiadać od spodu wykończenie w postaci taśmy antypoślizgowej, która zwiększa bezpieczeństwo użytkownika?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga ochraniaczy wykonanych  antypoślizgowej folii lub z włókniny.

25. Pakiet 1:poz. 2 – 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o uniwersalnym zastosowaniu, wiązanego na troki, który uformować można zarówno w furażerkę jak i piracką bandanę? Czepek można w zależności od preferencji wiązać na karku lub powyżej karku.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

26. Pakiet 1:poz. 5: Czy Zamawiający dopuści komplety operacyjne wykonane z włókniny typu SMS? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza materiał z włókniny typu SMS,

27. Pakiet nr 1

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na buty w opakowaniu a’250par z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania ochraniaczy na buty w opakowaniu a’250par z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

28. Pakiet nr 1:Poz. nr 5 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, gdzie bluza posiada dwie kieszenie – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Pakiet 10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 10 mankietów noworodkowych zgodnych z normami AAMI dotyczącymi zunifikowanych rozmiarów w rozm. 1 : zakres 3-6 cm; rozm. 2 : zakres 4-8 cm; 4 : zakres 7-13 cm, rozm. 5 : zakres 8-15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 10 mankietów noworodkowych zgodnych  z normami AAMI dotyczącymi zunifikowanych rozmiarów w rozm. 1 : zakres 3-6 cm; rozm. 2 : zakres 4-8  cm; 4 : zakres 7-13 cm, rozm. 5 : zakres 8-15 cm.

30. Pakiet 9

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie czujników kalibrowanych analogowo.

Czy Zamawiający dopuści czujniki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Pakiet 9

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze do 3 kg i powyżej 30 kg

Odpowiedź: Dopuszczamy

32. Pakiet 9

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 kg do20 kg

Odpowiedź: Dopuszczamy

33. Pakiet 10

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 3,0-6,0 cm, o wymiarach: 2,5 x 10,0 cm, lub

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 3,0 x 5,5 cm, o wymiarach: 2,6x1222cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. Pakiet 10

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 4,0-8,0 cm, o wymiarach: 11,9 x 3,10 cm lub

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 4,0-8,0 cm  , o wymiarach: 3,2x 15,4cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35. Pakiet 10

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 6,0-11,0, o wymiarach: 14,6 x 4,10 cm lub

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 7,0-13,0, o wymiarach: 18,1 x 4,8 cm lub

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 6-11cm, o wymiarach: 4.2x18.7cm lub

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 7-13cm , o wymiarach: 5.2x23cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. Pakiet 10

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 8,0-15,0 cm, o wymiarach: 19,1x 5,6 cm lub

Prosimy o dopuszczenie mankietów, przeznaczonych dla obwodu ramienia 9-14.5cm, o wymiarach: 6x25cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38.Pakiet 20

Poz. 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Pakiet 20, zgodnie z SIWZ, rozpatrywany jest pozycjami.

39.Pakiet nr 23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych o pojemności 1000 ml. Wkłady te posiadają kształt spłaszczony, wobec czego dobrze wkomponowują się szczególnie w miejscach gdzie jest ograniczona przestrzeń.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do nieodpłatnego wyposażenia stanowisk w odpowiedni, kompatybilny osprzęt (zewnętrzne pojemniki oraz system zamocowań).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40.Pakiet 21 -Zestawy do urologii, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik nelatonowy o rozmiarze 6Fr wykonany z nietoksycznego, niedrażniącego PVC, bliższy koniec w kształcie lejka w celu bezpiecznego łączenia z workiem na moczu, zaokrąglona, zamknięta końcówka z dwoma bocznymi otworami w celu ułatwienia odpływu, kodowane kolorami łączniki ułatwiają identyfikację rozmiaru, długość 20 i 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. Pakiet 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik nelatonowy o rozmiarze 6Fr wykonany z nietoksycznego, niedrażniącego PVC, bliższy koniec w kształcie lejka w celu bezpiecznego łączenia z workiem na moczu, zaokrąglona, zamknięta końcówka z dwoma bocznymi otworami w celu ułatwienia odpływu, kodowane kolorami łączniki ułatwiają identyfikację rozmiaru, długość 20 i 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

42.Pakiet 21 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik o nefrotomii typu J w rozmiarze 8Fr, 10Fr, 12Fr długości 30 cm.  W skład zestawu wchodzi: dren łączący 12 lub 16 FR, trokar do nakłuwania, kaniula, igła Chiba, rozszerzacz powięzi, skalpel, prowadnik z zakończeniem J, skrzydełka mocujące, zawór, worek na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43.Pakiet 21, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik o nefrotomii typu J w rozmiarze 14 Fr długości 30 cm w skład zestawu wchodzi: dren łączący 12 lub 16 FR, trokar do nakłuwania, kaniula, igła Chiba, rozszerzacz powięzi, skalpel, prowadnik z zakończeniem J, skrzydełka mocujące, zawór, worek na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44.Pakiet 21 pozycja 7

44.1.Czy Zamawiający dopuści cewnik o nefrotomii typu J w rozmiarze 8 Fr 10Fr, 12 Fr długości 30 cm w skład zestawu wchodzi: dren łączący 12 lub 16 FR, trokar do nakłuwania, kaniula, igła Chiba, rozszerzacz powięzi, skalpel, prowadnik z zakończeniem J, skrzydełka mocujące, zawór, worek na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44.2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44.3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44.4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44.5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44.6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

45. pakiet 21, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik do nefrotomii rozmiar 6 Fr długości 30 cm.  W skład zestawu wchodzi: dren łączący 12 lub 16 FR,

trokar do nakłuwania, kaniula, igła Chiba, rozszerzacz powięzi, skalpel, prowadnik z zakończeniem J, skrzydełka mocujące, zawór, worek na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

46.pakiet 21, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści prowadnik nitinolowy z powłoczką P.T.F.E. o średnicy 0,028  i długości 100 cm. Prowadnik zaprojektowany jest tak, aby zapewnić szybki dostęp, łatwe wprowadzenie, skuteczne śledzenie i maksymalne manewrowanie. Utrzymuje kontrolę na każdym etapie zabiegu. Prowadnik gwarantuje właściwe połączenie skrętności, smarowania i widoczności w celu zapewnienia najlepszych wyników.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. pakiet 21, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści prowadnik nitinolowy z powłoczką hydrofilową o średnicy 0,035  i długości 150 cm. Prowadnik zaprojektowany jest tak, aby zapewnić szybki dostęp, łatwe wprowadzenie, skuteczne śledzenie i maksymalne manewrowanie. Utrzymuje kontrolę na każdym etapie zabiegu. Prowadnik gwarantuje właściwe połączenie skrętności, smarowania i widoczności w celu zapewnienia najlepszych wyników.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

48. pakiet 21, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści prowadnik ze stali nierdzewnej powłoczką P.T.F.E o średnicy 0,028  i długości 150 cm. Prowadnik zaprojektowany jest tak, aby zapewnić szybki dostęp, łatwe wprowadzenie, skuteczne śledzenie i maksymalne manewrowanie. Utrzymuje kontrolę na każdym etapie zabiegu. Prowadnik gwarantuje właściwe połączenie skrętności, smarowania i widoczności w celu zapewnienia najlepszych wyników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w prowadnik.

49.pakiet 21, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelatonowy o rozmiarze 6Fr wykonany z nietoksycznego, niedrażniącego PVC, bliższy koniec w kształcie lejka w celu bezpiecznego łączenia z workiem na moczu, zaokrąglona, zamknięta końcówka z dwoma bocznymi otworami w celu ułatwienia odpływu, kodowane kolorami łączniki ułatwiają identyfikację rozmiaru, długość 20 i 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49.1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49.2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49.3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49.4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z Pakietu 21 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

50.pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 20-45 cm w zależności od rozmiaru w rozmiarach 10, 12, 16, 20, 24 Ch?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza dreny o długości 20-45 cm w zależności od rozmiaru w rozmiarach 10, 12, 16, 20, 24 Ch

51.Pakiet 1, poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, bez wydłużonej przedniej części?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

52.Pakiet 1, poz. 2,4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

53.Pakiet 1, poz. 1,2,4

Prosimy o wydzielenie poz.1,2,4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

54.Pakiet 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemniki do zużytych igieł 0,5-0,8 litra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w pojemniki.

55.Pakiet 2, poz.1-3,9-10

Prosimy o wydzielenie poz.1-3,9-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

56.Pakiet 2, poz.9

Czy zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu o poj. Ok. 2,5 litra, z pokrywką, w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu o poj. Ok. 2,5 litra, z pokrywką, w kolorze mlecznym ,pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostają bez zmian.

57.Pakiet 3, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

58.Pakiet 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

59.Pakiet 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki bez portu do pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

60.Pakiet 20,poz.3-4

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-4 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

61.Pakiet 20, poz. 3

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

62.Pakiet 6, poz.  4-7

Czy zamawiający dopuści cewniki do podaży tlenu typu „wąsy”, o długości 200 cm, w rozmiarze uniwersalnym, z drenem o przekroju prostym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

63.Pakiet 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe dla dorosłych wyłącznie w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

64.Pakiet nr 1, pozycja 2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości

65.Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o parametrach:

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66.Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o parametrach:

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

67. Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, dostępny w rozmiarach S-XXL, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

68.Pakiet nr 1A, pozycja 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

69.Pakiet nr 1A, pozycja 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o gramaturze 71g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

70.Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

71.Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

72.Pakiet nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami wykonany z włókniny SMS, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Gramatura 35g/m². Dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na rękawach 38g/m². Umiejscowienie troków umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep, mankiet miękka dzianina poliestrowa: szerokość min 7,5cm.

Na opakowaniu zewnętrznym d4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

73.Pakiet nr 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze 68g/m2 z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na rękawach 38 g/m2. Fartuch pakowany w sterylne opakowanie paier-folia, wewnątrz dodatkowo owinięty w pakier krepowy. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x30cm. Długość fartucha:128,138,157

Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795. Na opakowaniu zewnętrznym 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74.Pakiet nr 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze 68g/m2. Fartuch pakowany w sterylne opakowanie papier-folia, wewnątrz dodatkowo owinięty w papier krepowy. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x30cm. Długość fartucha:128,138,157

Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795. Na opakowaniu zewnętrznym 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

75.Pakiet nr 27, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

76.Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’90 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

77.Pakiet 2, pozycje 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

78.Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do analiz moczu w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’90 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

79.Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści woreczki do próbek moczu w op.a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

80.Pakiet 8, pozycja 6

81.Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły w rolce 57mm x 30m z przeliczeniem ilości na 167 rolek?

Odpowiedź: tak.

82.Pakiet 15, pozycje 3 - 4

Czy  Zamawiający dopuści butelki typu Redon wykonane z polietylenu medycznego?

Odpowiedź: tak.

83.Pakiet 15, pozycja 6

Zamawiający dopuści dreny T-Kehr wykonane ze 100% silikonu medycznego, dostępne w rozmiarach CH8 i CH10?

Odpowiedź: tak.

84.Pakiet 15, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne 100% silikon, dostępne w rozmiarach CH8, CH10, CH12, CH14, CH15, CH18, CH20, CH21, CH24, CH26, CH27?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

85.Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki posiadające dwie zastawki, jedna w worku oraz druga pomiędzy komorą pomiarową s drenem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

86.Pakiet 35, grupa III, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

87.Pakiet 35, grupa III, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 4/0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

88.Pakiet 35, grupa III, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź: dopuszcza

89.Pakiet 35, grupa IV, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła z nitką o długości 100cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

90.Pakiet 35, grupa IV, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „2”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

91. pakietu nr 21, poz. 4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego z końcówką otwartą   typu Nelaton bez dwóch otworów drenujących. Cewnik jest otwarty centralnie, dlatego nie ma potrzeby występowania na trzonie otworów bocznych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza.

92. Pakietu nr 35

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w Pakietów i umożliwienie składania ofert na poszczególne Grupy, według typów (rodzajów) nici.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

93.Pakietu nr 35, Grupa II

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w Grupie dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

94. Pakietu nr 35, Grupa III

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w Grupie dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Dopuszcza

95. Pakietu nr 35, Grupa II, III, IV

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiałów szewnych pakowanych w saszetki i opakowania zbiorcze z naklejonym kodem kreskowym    i matrycowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

96. Pakietu nr 35, Grupa II, III, IV

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na każdej saszetce jak i na opakowaniu zbiorczym umieszczony był oryginalnie nadrukowany kod kreskowy/ matrycowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

97. pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści mankiety o następujących rozmiarach: 3-6 cm, 4-8 cm, 8-15 cm? Są to bardzo niewielkie różnice od wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści mankiety o następujących rozmiarach: w poz. 1. 3-6 cm, poz. 2. 4-8 cm, poz. 4. 8-15 cm ,a poz.3 według SIWZ.

98. pakiet 14

Czy ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez firmę Masimo czujników z końcówką LNOP, Zamawiający oczekuje czujników RD? Zobowiązujemy się dostarczyć adaptery, aby zapewnić Zamawiającemu kompatybilność z posiadanymi kablami.

Odpowiedź: Tak

99. pakiet 14

Czy Zamawiający oczekuje od oferenta autoryzowanego serwisu Masimo na terenie Polski?

Odpowiedź: Dopuszcza.

100. Pakiet nr 30 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kateter ssący uszny o średnicy 0,55mm (zamiast 0,6mm)?Pozostałe parametry kateteru zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza

101. Pakiet nr 30 poz.6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe rączki ssące do podłączenia z kateterem ssącym usznym pakowane sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 20szt.

Odpowiedź: Dopuszcza

PYTANIA DO SIWZ

- SIWZ – rozdział VII pkt. 6, projekt umowy – par. 3 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz. Bardzo krótki (24 godz.) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- SIWZ – rozdział XVII pkt. 1

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej   wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. Umowę może podpisać inna osoba  pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego pełnomocnictwa.

- Dotyczy Formularza Ofertowego i cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy.

- dotyczy formularza ofertowego – załącznik nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z „Formularza Ofertowego’ pakietów które nie dotyczą Wykonawcy.

- Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy SIWZ

7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. zapisów SIWZ, rozdział XVII, pkt 20:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Tak .Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

- Projekt umowy – par. 3 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu dostaw na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

2.Projekt umowy – par. 3 ust. 4

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 3 ust. 4 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

3.Projekt umowy – par. 6 ust. 2

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

4.Projekt umowy – par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

5.Projekt umowy – par. 6 ust. 3

Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej jeżeli:

- z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego

jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

6.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu 
„3 dni” dodane zostało wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

7.Zważywszy na treść § 3 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

8.Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 3  wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

9. Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu “CITO“ z 24 godz na 48 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

10. Dotyczy § 6 ust.2 i 3 wzoru umowy

W §6 ust.2 i 3 wzoru umowy jest zapis:

„2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

11. Dotyczy § 8 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz., z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

12.  dotyczy §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 2 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

13. dotyczy §8 ust. 1b)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: (…)

b) gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 3 dni robocze.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala   Dziecięcego

Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski