Bydgoszcz, dnia 24.01.2019r.

Nr sprawy 26/2018/PN

- Do Wykonawców:

###### Informacja wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej.

Na postawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie

Pakiet 3 – Różne odczynniki i testy do wybranych badań - składanie ofert na pozycje

Poz. nr 11 złożoną przez : myLab Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 2, 05-071 Sulejówek

za kwotę 5 600,45 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%,

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 3 – Różne odczynniki i testy do wybranych badań - składanie ofert na pozycje

Poz. nr 12 złożoną przez: Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. Ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa

za kwotę 1555,20 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 4 | Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. Ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa | 100,00 |
| 11 | BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin | Zamawiający odrzuca ofertę ; Uzasadnienie: Oferta niezgodna z SIWZ. Zamawiający wymagał zaoferowania w pakiecie 3 poz. 12 – NARKOTYKI - testy jakościowe płytkowe do wykrywania narkotyków w moczu metodą immunochromatograficzną w nawiasach podano czułość testów w ng/ml. w poz. 12a) amfetamina (300) i b) metamfetamina (300). Wykonawca zaoferował testy w poz. 12a) i poz. 12b) o czułości 500. Podstawa prawna: art.89 ust1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) |

Pakiet 3 – Różne odczynniki i testy do wybranych badań - składanie ofert na pozycje

Poz. nr 21 złożoną przez: „AQUA-MED” ZPAM-KOLASA  Sp.j. , ul. Targowa 55, 90-323 Łódź

za kwotę 3 110,40 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 1 | „AQUA-MED” ZPAM-KOLASA Sp.j. , ul. Targowa 55, 90-323 Łódź | 100,00 |
| 4 | Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. Ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa | Zamawiający odrzuca ofertę: Uzasadnienie: Oferta niezgodna z SIWZ. Zamawiający wymagał zaoferowania w pakiecie 3 poz. 21– TWR .Test półilościowy do określenia miana klasy IgM czynnika reumatoidalnego w surowicy przy użyciu mikropłytek. Wykonawca zaproponował test wykrywający czynnik RF – obydwu klasach przeciwciał . Test ten oparty jest na metodzie hemaglutynacji i odczycie z użyciem szkiełka mikroskopowego i mikroskopu. Podstawa prawna: art.89 ust1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) |

Pakiet 3 – Różne odczynniki i testy do wybranych badań - składanie ofert na pozycje

Poz. nr 23 -  złożoną przez: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław  za kwotę 10 864,56 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 10 | - EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław | 100,00 |
| 15 | P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice | Zamawiający odrzuca ofertę: Uzasadnienie: Oferta niezgodna z SIWZ. Zamawiający wymagał zaoferowania w pakiecie 3 poz. 23– Test do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych ANA metodą immunofluorescencji - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki i inne materiały oraz akcesoria konieczne do wykonania badania. W przedstawionej ofercie Wykonawca nie zaproponował wszystkich niezbędnych akcesoriów koniecznych do wykonania testu – brak jest szkiełek nakrywkowych 24 mm x 60 mm koniecznych do odczytu reakcji w mikroskopie fluorescencyjnym. Podstawa prawna: art.89 ust1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) |

Pakiet 3 – Różne odczynniki i testy do wybranych badań - składanie ofert na pozycje

Poz. nr 25 złożoną przez: AQUA-MED” ZPAM-KOLASA  Sp.j. , ul. Targowa 55, 90-323 Łódź

za kwotę 64,80 PLN brutto.

Punktacja w kryt. cena 100%,

Uzasadnienie wyboru: Jedna oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pakiet 5 – Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa - składanie ofert pozycjami

Poz. nr 2-  złożoną przez DRG MedTek Sp. z o.o. ul: Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa

za kwotę 4 147,20 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 4 | Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. Ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa | Zamawiający odrzuca ofertę: Uzasadnienie Oferta niezgodna z SIWZ. Zamawiający (w punkcie 2 wymagań pod pakietem) wymagał, aby zestawy zawierały wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki, kalibratory i kontrole (min. na dwóch poziomach) Wykonawca zaproponował test z jedną kontrolą ,a nie dwiema kontrolami Podstawa prawna: art.89 ust1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) |
| 8 | Medan Andrzej Hędrzak ul. A. Korczoka 32, 44-103 Gliwice | Zamawiający odrzuca ofertę: Uzasadnienie Oferta niezgodna z SIWZ. Zamawiający (w punkcie 2 wymagań pod pakietem) wymagał, aby zestawy zawierały wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki, kalibratory i kontrole (min. na dwóch poziomach) Wykonawca zaproponował test z jedną kontrolą ,a nie dwiema kontrolami Podstawa prawna: art.89 ust1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) |
| 16 | DRG MedTek Sp. z o.o. ul: Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa | 100,00 |

Pakiet 5 – Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa - składanie ofert pozycjami

Poz. nr 3-  złożoną przez: DRG MedTek Sp. z o.o. ul: Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa za kwotę 5 184,00 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru:  Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

Wykaz złożonych ofert:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Punktacja w kryt. cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 4 | Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. Ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa | Zamawiający odrzuca ofertę: Uzasadnienie Oferta niezgodna z SIWZ. Zamawiający (w punkcie 2 wymagań) wymagał, aby zestawy zawierały wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki, kalibratory i kontrole (min. na dwóch poziomach) oraz inne materiały i sprzęt potrzebny do wykonania badań bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów wyposażenia, odczynników czy też materiałów pomocniczych. Wykonawca nie zaoferował materiałów dodatkowych które powinny być w zestawie. Podstawa prawna: art.89 ust1 pkt2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) |
| 16 | DRG MedTek Sp. z o.o. ul: Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa | 100,00 |

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1986) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane po upływie 10 dni od dnia przesłania powyższej informacji. Umowy w postaci dwóch podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy zostaną wysłane w podanych terminach pocztą.

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski