Pakiet nr 6                                                                                                               Załącznik nr 2

Głowica do aparatu USG Philips HD11XE

( aparat USG Philips HD11XE jest własnością Zamawiającego)

Producent	:

Kraj pochodzenia	:

Oferowany model	:

Nr katalogowy        :

Rok produkcji minimum	: 2018

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANE ( Wymagany wpis w pkt…11…… |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres częstotliwości roboczej 8 – 5 MHz | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w sektorze na wprost | TAK |  |
| 3 | Promień krzywizny 14 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt pola widzenia 122 stopni | TAK |  |
| 5 | Sterowany pod kontrolą obrazu Doppler pulsacyjny i kolorowy | TAK |  |
| 6 | Doppler mocy, kierunkowy, SONO CT oraz XRES | TAK |  |
| 7 | Pediatryczne badanie jamy brzusznej i badania przezczaszkowe noworodków | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania prowadnika biopsyjnego | TAK |  |
| 9. | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 | TAK |  |
| 10. | - Szkolenie w miejscu dostawy personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 2 osoby). - Szkolenie pracowników z zakresu procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. (minimum 2 osoby) | TAK |  |
|  | # WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 11. | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – podać oferowany okres gwarancji 36 – 10 pkt. 48- 20 pkt 60 – 40 pkt |  |  |

- UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycji oferowany okres gwarancji- wykonawca wpisze oferowany okres gwarancji

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej