Pakiet nr 3                                                                                                                      Załącznik 2

Głowica ultradźwiękowa z kablem – doposażenie do generatora ultradźwiękowego SONOCA

( aparat SONOCA jest własnością Zamawiającego)

Producent		:

Kraj pochodzenia 	:

Oferowany model          :

Nr katalogowy   	:

Rok produkcji minimum	: 2018

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETRY OFEROWANE (wymagany wpis w pkt. 10) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica ultradźwiękowa do czyszczenia ran trudnogojących |  | TAK |
| 2 | Końcówka w kształcie kopyta |  | TAK |
| 3 | Częstotliwość pracy 25 kHz |  | TAK |
| 4 | Długość robocza 60mm, długość całkowita poniżej 255mm, |  | TAK |
| 5 | Waga poniżej 160g |  | TAK |
| 6 | Średnica zewnętrzna sonotrody 6mm |  | TAK |
| 7 | Kabel do podłączenia głowicy 25 kHz do generatora , |  | TAK |
| 8 | Długość kabla 5m, złącze proste |  | TAK |
| 9 | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  | TAK |
|  | - Szkolenie w miejscu dostawy personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 2 osoby). - Szkolenie pracowników z zakresu procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. (minimum 2 osoby) |  | TAK |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 10. |  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy- podać oferowany okres gwarancji 36 – 10 pkt. 48 - 20 pkt 60 – 40 pkt |  |

- UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycji oferowany okres gwarancji- wykonawca wpisze oferowany okres gwarancji

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej