Pakiet nr 5                                                                                                                        Załącznik 2

Głowica do aparatu USG Philips iE33

( aparat USG Philips iE33 jest własnością Zamawiającego)

Producent	:

Kraj pochodzenia	:

Oferowany model	:

Nr katalogowy        :

Rok produkcji minimum	:2018

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE ( wymagany wpis w pkt…14…..) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres częstotliwości roboczej 8 – 3 MHz | TAK |  |
| 2 | Matryca fazowa, 96 elementów | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie 2D | TAK |  |
| 4 | Sterowany Doppler fali ciągłej CW | TAK |  |
| 5 | Sterowany Doppler pulsacyjny PW | TAK |  |
| 6 | Doppler z wysoką częstotliwością powtarzania impulsów High-PRF | TAK |  |
| 7 | Doppler kolorowy | TAK |  |
| 8 | Doppler tkankowy | TAK |  |
| 9 | Zaawansowana technologia XRES | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 11 | Zastosowanie w badaniach serca u dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 12. | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 | TAK |  |
| 13. | - Szkolenie w miejscu dostawy personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 2 osoby). - Szkolenie pracowników z zakresu procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. (minimum 2 osoby) | TAK |  |
|  | # WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 14. | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – podać oferowany okres gwarancji 36 – 10 pkt. 48- 20 pkt 60 – 40 pkt |  |  |

- UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycji oferowany okres gwarancji- wykonawca wpisze oferowany okres gwarancji

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej