Bydgoszcz 14.11.2018r.

Nr sprawy 28/2018/PN

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laparoskopowego jednorazowego użytku i innego do zabiegów operacyjnych.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986),

- Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w pakiecie 2. Poz 1, 2 i 3 „Klipsy  polimerowe niewchłanialne”.wyrazi zgodę na złożenie oferty na Klips polimerowy niewchłanialny, opakowanie zbiorcze zawiera 14 szt. magazynków

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w pakiecie 6. Poz.1 „Worek ekstrakcyjny ze struną pamięciową” wyrazi zgodę na zaoferowanie worka posiadającego zamykanie zbiornika niebieską struną, pojemność 200 ml, wymiary 80x180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w pakiecie 6. Poz. 2 „Worek ekstrakcyjny ze struną pamięciową” wyrazi zgodę na zaoferowanie worka posiadającego zamykanie zbiornika niebieską struną, pojemność 220 ml, wymiary 65x150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w pakiecie 6. Poz. 3 „Worek ekstrakcyjny ze struną pamięciową” wyrazi zgodę na zaoferowanie worka posiadającego zamykanie zbiornika niebieską struną, pojemność 600 ml, wymiary 75x170 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1  Pakietu 6 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 200 ml, wymiary 88 x 130 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 1  Pakietu 6 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 400 ml, wymiary 110 x 210 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 2  Pakietu 6 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 300 ml, wymiary 90 x 180 mm, otwieranych przez przesunięcie rękojeści w uchwycie, zamykanych  przez przesunięcie rękojeści w uchwycie lub przy pomocy taśmy ściągającej, pojemnik półprzezroczysty z bardzo wytrzymałego materiału, pozostałe właściwości jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pozycji 3  Pakietu 6 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 435 ml, wymiary 110 x 200 mm, otwieranych przez przesunięcie rękojeści w uchwycie, zamykanych  przez przesunięcie rękojeści w uchwycie lub przy pomocy taśmy ściągającej, pojemnik półprzezroczysty z bardzo wytrzymałego materiału, pozostałe właściwości jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Pytania dotyczące SIWZ.

Pytanie 1

Dotyczy Formularza Ofertowego i cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

III. Pytania dotyczące projektu umowy.

Pytanie 1

Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu “CITO“ z 24 godz na 48 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2

Dotyczy § 6 ust.2 i 3 wzoru umowy

W §6 ust.2 i 3 wzoru umowy jest zapis:

„2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3

Dotyczy § 8 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz., z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zał. nr 6 Umowa na depozyt sprzętu § 1 pkt 2

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy

z:

Utworzenie depozytu nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia, powołanej poniżej, umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Na:

Utworzenie depozytu nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od dnia zawarcia, powołanej poniżej, umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zał. nr 6 Umowa na depozyt sprzętu § 3 pkt 4

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy

z:

Uzupełnienie depozytu będzie następowało niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili otrzymania powiadomienia, wskazanego w ust. 2, w taki sposób aby Zamawiający dysponował pełnym asortymentem sprzętu medycznego, objętego depozytem, zgodnie z § 1.

Na:

Uzupełnienie depozytu będzie następowało niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni robocze od chwili otrzymania powiadomienia, wskazanego w ust. 2, w taki sposób aby Zamawiający dysponował pełnym asortymentem sprzętu medycznego, objętego depozytem, zgodnie z § 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy Zał. nr 5 Umowa dostawy oraz  zał. nr 6 Umowa na depozyt sprzętu

Czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z  utworzenia depozytu w siedzibie zamawiającego i dokonywanie bieżących zamówień u wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 1 zał. nr 6) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 4-5 zał. nr 5), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 10 zał. nr 5 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 9

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2 zał. nr 5:

- W przypadku nie wykonania jednostkowej dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust.  3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej jednostkowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych lub wad  jakościowych dostawy w terminach określonych w § 6 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi za każdy dzień zwłoki w usunięciu braków ilościowych lub wad jakościowych, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi.

oraz § 1 ust. 5 zał. nr 6:

- W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 1 zał. nr 5).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Zał. do pytania 7

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

…………………………..

reprezentowaną przez:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

- Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

- Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.

- Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

- Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

- Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

- Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

- W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.

- W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

- Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

- Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ……………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT 						SPÓŁKA

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w  ……………. pomiędzy:

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP……………….,

REGON………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

……………. z siedzibą w …………, przy ul. ………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………… pod numerem KRS: ……………….., NIP: ………………., REGON …………….,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym

- §1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________

- Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

- §2

- Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

- Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

- §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

- §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

- §5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

- §6

- Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.

- O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 
3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.

- Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych 
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami  przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

- §8

- Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

- §9

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

- §10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

- §11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

- §12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

- §13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        		                                            PRZECHOWAWCA

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski